**Iepirkums: “Rīgas pašvaldības Bolderājas kapsētas paplašinātās daļas labiekārtošanas darbi” identifikācijas Nr. RD DMV 2017/32**

**Jautājums:** Vai ir pieļaujams, ka iepirkuma nolikuma Tehniskajā specifikācijā minēta smilts testēšana tiks veikta atbilstoši jaunākajam 2013.gada standartiem, piemēram LVS CEN ISO/TS 17892-11:2013.?

**Atbilde:** Informējam, ka ir pieļaujama smilts testēšana atbilstoši jaunākajam standartam ar nosacījumu, ka smilts sastāvs atbilst Iepirkuma nolikuma Pielikuma Nr.1. Tehniskā specifikācija 3.punktā minētajām prasībām.