APSTIPRINĀTS Iepirkumu komisijas 03.11.2020. sēdē protokols Nr.1

# NOLIKUMS

Iepirkumam

“Rīgas pilsētas pašvaldības strūklaku un baseinu remonta darbi”

identifikācijas Nr. RD DMV 2020/43

- Vispārīgā informācija

## 1.1. Pasūtītāja nosaukums:

Rīgas pilsētas pašvaldība

Reģistrācijas Nr.: 90011524360

Juridiskā adrese: Rātslaukums 1, Rīga

RD iestāde: Mājokļu un vides departaments

RD iestādes adrese: Brīvības ielā 49/53, Rīgā, LV-1010

## Tālruņa Nr.67012453

1.2. Kontaktpersonas:

1.2.1. Mājokļu un vides departamenta Finanšu un saimnieciskās pārvaldes Finanšu plānošanas un iepirkumu nodaļas Iepirkumu sektora vadītāja Karlīna Skalberga (tālrunis: 67012536, mobilais tālrunis: 25672491, e-pasta adrese: karlina.skalberga@riga.lv);

1.2.2. Mājokļu un vides departamenta Apsaimniekošanas pārvaldes Vides objektu apsaimniekošanas nodaļas vadītāja p.i.  Oļesja Tukacinska (tālrunis: 67105306; e-pasta adrese: Olesja.Tukacinska@riga.lv).

1.3. Iepirkuma dokumentācijas pieejamība:

Iepirkuma dokumentāciju rakstiski var saņemt Rīgas domes Mājokļu un vides departamentā, Rīgā, Brīvības ielā 49/53, pirmdienās no 8:30-18:00, otrdienās, trešdienās un ceturtdienās no 8:30-17:00 un piektdienās no 8:30-16:00 iepriekš vienojoties ar nolikuma 1.2.1.punktā norādīto kontaktpersonu.

Iepirkuma dokumentācija elektroniskā veidā ir pieejama pircēja profilā Elektronisko iepirkumu sistēmā https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/868.

1.4. Iepirkuma identifikācijas Nr.: RD DMV 2020/43.

1.5. Iepirkuma procedūras izvēle un CPV kods:

Iepirkums tiek organizēts saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9.pantu.

CPV kods - 45453000-7.

1.6. Nolikumā minētajai numerācijai un atsaucēm uz punktiem ir informatīvs raksturs, jebkura neprecizitāte vai nepareiza atsauce jāskata kopsakarībā ar Nolikuma tekstu un prasībām.

- Informācija par iepirkuma priekšmetu

2.1. Iepirkuma priekšmets:

Desmit Rīgas pilsētas pašvaldības vides objektu: strūklaka/bradājamais baseins Esplanādē pie Brīvības ielas, strūklaka/bradājamais baseins Esplanādē pie ozola, Vērmanes dārza strūklaka “Gadalaiki”, strūklaka “Dekoratīvā baseina skulptūra Lutausis” Grīziņkalna parkā, strūklaka “Vardītes” Ziedoņdārzā, bradājamais baseins Ziedoņdārzā, “Bastejkalna kaskāde” Bastejkalnā, strūklaka pie Kongresu nama Kronvalda parkā, strūklaka “Nimfa” Latvijas Nacionālās operas skvērā un strūklaka “Dziesmu svētki” Viesturdārzā remonta darbi.

2.2. Pretendentiem izsniedzamā iepirkuma dokumentācija:

Nolikums – 6 lapas;

Pielikumā:

- pielikums Nr.1 – Tehniskā specifikācija  - 4 lapas;

- pielikums Nr.2 – Pieteikuma / finanšu piedāvājuma forma - 1 lapa;

- Pielikums  Nr.3 - Curriculum vitae (cv) un pieejamības apliecinājums speciālistam – 1 lapa;

- pielikums Nr.4 – Līguma  izpildes nodrošinājuma beznosacījuma garantija – 1 lapa.

2.3. Iepirkuma paredzamais apjoms:

Saskaņā ar tehnisko specifikāciju (Pielikums Nr.1).

2.4. Paredzamais līguma izpildes laiks:

60 (sešdesmit) kalendārās dienas no līguma spēkā stāšanās brīža.

2.5. Paredzamais būvdarbu garantijas laiks:

24 (divdesmit četri) kalendārie mēneši.

- Informācija par piedāvājumu

3.1. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš:

Līdz 2020.gada 16.novembra pulksten 1100.

3.2. Piedāvājumu iesniegšanas vieta:

Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmā.

3.3. Piedāvājuma noformējuma prasības:

3.3.1. Piedāvājums jāiesniedz elektroniski Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmā, ievērojot šādas Pretendenta izvēles iespējas:

3.3.1.1. izmantojot Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmas piedāvātos rīkus, aizpildot minētās sistēmas e-konkursu apakšsistēmā šā iepirkuma sadaļā ievietotās formas;

3.3.1.2. elektroniski aizpildāmos dokumentus elektroniski sagatavojot ārpus Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmas un augšupielādējot sistēmas attiecīgajās vietnēs aizpildītas PDF formas, t.sk. ar formā integrētajiem failiem (šādā gadījumā pretendents ir atbildīgs par aizpildāmo formu atbilstību dokumentācijas prasībām un formu paraugiem);

3.3.1.3. elektroniski (PDF formas veidā) sagatavoto piedāvājumu šifrējot ārpus e-konkursu apakšsistēmas ar trešās personas piedāvātiem datu aizsardzības rīkiem un aizsargājot ar elektronisku atslēgu un paroli (šādā gadījumā Pretendents ir atbildīgs par aizpildāmo formu atbilstību dokumentācijas prasībām un formu paraugiem, kā arī dokumenta atvēršanas un nolasīšanas iespējām).

3.3.2. Sagatavojot piedāvājumu, Pretendents ievēro, ka:

3.3.2.1. Pieteikuma veidlapa, tehniskais un finanšu piedāvājums jāaizpilda tikai elektroniski, atsevišķā elektroniskā dokumentā ar Microsoft Office 2010 (vai vēlākas programmatūras versijas) rīkiem lasāmā formātā.

3.3.2.2. Dokumentus Pretendents pēc saviem ieskatiem ir tiesīgs iesniegt elektroniskā formā, gan parakstot ar Elektronisko iepirkumu sistēmas piedāvāto elektronisko parakstu, gan parakstot ar drošu elektronisko parakstu.

3.3.3. piedāvājums jāsagatavo valsts valodā. Ja piedāvājumam ir pievienoti dokumenti citā valodā, tiem jāpievieno apstiprināts tulkojums latviešu valodā. Dokumentiem jāatbilst pievienotajam satura rādītājam un jābūt pretendenta apliecinātiem un apstiprinātiem ar uzņēmuma zīmoga nospiedumu un tos paraksta uzņēmuma vadītājs vai persona, kuru tam pilnvarojis uzņēmums (pievienojot pilnvaru).

3.3.4. Sagatavojot piedāvājumu ievērot: Dokumentu juridiskā spēka likumu, Ministru kabineta 07.09.2018. noteikumus Nr.558 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība” un Dokumentu legalizācijas likumu.

3.3.5. Iesniedzot piedāvājumu Pretendents pilnīgi akceptē visus nolikumā ietvertos nosacījumus un uzņemas pilnu atbildību par sniegtās informācijas patiesumu.

3.3.6. Pretendenti no saviem līdzekļiem sedz visas izmaksas, kas saistītas ar piedāvājumu sagatavošanu un iesniegšanu Pasūtītājam.

3.3.7. Visas piedāvātās cenas norāda euro (EUR) bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN).

3.3.8. Piedāvājums jāsagatavo tā, lai nekādā veidā netiktu apdraudēta Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmas darbība un nebūtu ierobežota piekļuve piedāvājumā ietvertajai informācijai, tostarp piedāvājums nedrīkst saturēt datorvīrusus un citas kaitīgas programmatūras vai to ģeneratorus, vai, ja piedāvājums ir šifrēts, Pretendentam noteiktajā laikā (ne vēlāk kā 15 minūšu laikā pēc piedāvājumu atvēršanas uzsākšanas) jāiesniedz derīga elektroniska atslēga un parole šifrētā dokumenta atvēršanai.

Ja piedāvājums saturēs kādu no šajā punktā minētajiem riskiem, tas netiks izskatīts.

3.3.9. Pretendents nedrīkst veikt izmaiņas Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmā šā iepirkuma sadaļā publicēto veidlapu struktūrā, t.sk. dzēst vai pievienot rindas vai kolonnas.

- Iesniedzamā dokumentācija

4.1.	Pretendentu atlases dokumenti (ārvalstu komersantiem atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo aktu prasībām):

    - Pieteikuma / finanšu piedāvājuma forma (Pielikums Nr.2);

    - Būvkomersanta reģistrācijas Nr.;

    - Speciālista, kurš atbildīgs par ēku būvdarbu vadīšanu, būvprakses sertifikāta numurs ēku būvdarbu vadīšanā un klāt pievienota Curriculum vitae (CV) ar pieejamības apliecinājumu atbilstoši veidnei (Pielikums Nr.3);

    - Pieredzi Pretendents apliecina ar informāciju par būtiskākajiem veiktajiem strūklaku vai baseinu remonta darbiem ne vairāk kā 5 (piecos) iepriekšējos gados, norādot Pasūtītāju, izpildes vietu, laiku, apjomu naudas izteiksmē un kontaktpersonas vārdu, uzvārdu, tālruņa Nr.

Informācijai pievienojot vismaz divas atsauksmes vai rekomendācijas (oriģinālus vai pretendenta apliecinātas kopijas) no trešajām personām par veiktajiem darbiem no tiešajiem pasūtītājiem. Atsauksmes vai rekomendācijas jāiesniedz par veiktajiem darbiem objektos, kas norādīti iepriekš minētajā informācijā par pieredzi.

4.2. Pretendentu izslēgšana un izvērtēšana:

4.2.1. Pasūtītājs izslēdz Pretendentu no dalības iepirkumā saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9.panta astoto daļu;

4.2.2.  Pretendentu izslēgšanas gadījumi tiks pārbaudīti Publisko iepirkumu likuma 9.panta devītajā daļā noteiktajā kārtībā.

4.2.3. Pasūtītājs izslēdz Pretendentu no dalības iepirkumā saskaņā ar Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.1 pantu.

- Finanšu piedāvājums:

  - Finanšu piedāvājums jāiesniedz saskaņā ar Pieteikuma / finanšu piedāvājuma formu (Pielikums Nr.2).

  - Finanšu piedāvājumā izmaksas norāda euro (EUR).

- Tehniskais piedāvājums:

6.1. Saskaņā ar tehniskajām specifikācijām (Pielikums Nr.1) izstrādātas tāmes būvdarbu veikšanai (katram objektam atsevišķi). Izcenojumi jāiesniedz par visiem norādītajiem apjomiem neapvienojot tos. Piedāvājumam pievienotās tāmes jāiesniedz PDF formātā* un Excel formātā;

- Piedāvājuma tāmēm jāatbilst 03.05.2017. Ministru kabineta noteikumiem Nr.239 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-17 “Būvizmaksu noteikšanas kārtība”” (5., 6. un 7. Pielikums)*.

*  Tāmju sastādītājam vai tāmju pārbaudītājam ir jābūt sertificētam būvspeciālistam, tāmēs obligāti norādot būvspeciālista būvprakses sertifikāta numuru. Tāmes paraksta sertificēts būvspeciālists, kuram ir tiesības to veikt.

- Līguma izpildes nodrošināšanai iesniedz šādu saistību pastiprinājumu

7.1. Kredītiestādes vai apdrošināšanas sabiedrības neatsaucamu beznosacījumu garantiju kā līguma izpildes nodrošinājumu EUR 1000.00 (viens tūkstotis euro, 00 centi) apmērā saskaņā ar paraugu Pielikumā Nr.4.

Izpildītājiem līguma izpildes nodrošinājums būs jāiesniedz ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā pēc līguma noslēgšanas.

- Informācijas apmaiņas nosacījumi

  - Kontaktpersonas iepirkuma laikā nodrošina informācijas apmaiņu starp Pasūtītāju un Pretendentiem;

  - Ja Pretendents ir laikus pieprasījis papildu informāciju par iepirkuma dokumentos iekļautajām prasībām attiecībā uz piedāvājumu sagatavošanu un iesniegšanu vai pretendentu atlasi, Pasūtītājs to sniedz triju darba dienu laikā, bet ne vēlāk kā 4 dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. Sagatavoto papildus informāciju ievieto Valsts reģionālās attīstības aģentūras Elektronisko iepirkumu sistēmā www.eis.gov.lv, kur ir pieejami iepirkuma dokumenti.

- Informācija par darba samaksas un norēķinu kārtību

  - Samaksa par faktiski veikto darbu tiks nodrošināta 20 (divdesmit) kalendāro dienu laikā pēc Pušu parakstīta darba pieņemšanas akta un uz tā pamata izrakstītā maksājuma dokumenta (rēķina) saņemšanas no Būvdarbu veicēja;

  - Rēķina formāts un iesniegšanas kārtība:

- Būvdarbu veicējs sagatavo grāmatvedības attaisnojuma dokumentus elektroniskā formātā (turpmāk - elektronisks rēķins), atbilstoši Rīgas pilsētas pašvaldības portālā www.eriga.lv, sadaļā „Rēķinu iesniegšana” norādītajai informācijai par elektroniskā rēķina formātu;

- Elektroniskos rēķinus apmaksai Būvdarbu veicējs iesniedz Pasūtītājam, izvēloties  vienu no sekojošiem rēķina piegādes kanāliem:

- izveido programmatūru datu apmaiņai starp Būvdarbu veicēja norēķinu sistēmu un pašvaldības vienoto informācijas sistēmu;

- augšupielādē rēķinu failus portālā www.eriga.lv, atbilstoši portālā www.eriga.lv, sadaļā „Rēķinu iesniegšana” norādītajai informācijai par elektroniskā rēķina formātu;

- izmanto Web formas portālā http://www.eriga.lv, sadaļā „Rēķinu iesniegšana” manuālai rēķinu ievadei.

- Līgumā noteiktā kārtībā iesniegts elektronisks rēķins nodrošina Pusēm elektroniskā rēķina izcelsmes autentiskumu un satura integritāti.

- Elektroniskā rēķina apmaksas termiņš ir 20 (divdesmit) kalendāro dienu laikā no dienas, kad Būvdarbu veicējs iesniedzis Pasūtītājam elektronisku rēķinu, atbilstoši portālā www.eriga.lv, sadaļā „Rēķinu iesniegšana” norādītajai informācijai par elektroniskā rēķina formātu;

- Elektroniskā rēķina apmaksas termiņu skaita no dienas, kad Būvdarbu veicējs, atbilstoši pašvaldības portālā www.eriga.lv, sadaļā „Rēķinu iesniegšana” norādītajai informācijai par elektroniskā rēķina formātu, ir iesniedzis Pasūtītājam elektronisku rēķinu, ar nosacījumu, ka Būvdarbu veicējs ir iesniedzis pareizi, atbilstoši Līguma nosacījumiem, aizpildītu elektronisko rēķinu un Pasūtītājs to ir pieņēmis apmaksai;

- Būvdarbu veicējam ir pienākums pašvaldības portālā www.eriga.lv sekot līdzi iesniegtā elektroniskā rēķina apstrādes statusam;

- Ja Būvdarbu veicējs ir iesniedzis nepareizi aizpildītu un/vai Līguma nosacījumiem neatbilstošu elektronisko rēķinu, Pasūtītājs šādu rēķinu apmaksai nepieņem un neakceptē. Būvdarbu veicējam ir pienākums iesniegt atkārtoti pareizi un Līguma nosacījumiem atbilstoši aizpildītu elektronisko rēķinu. Šādā situācijā, elektroniskā rēķina apmaksas termiņu skaita no dienas, kad Būvdarbu veicējs ir iesniedzis atkārtoto elektronisko rēķinu.

  - Avanss nav paredzēts.

- Informācija par līgumu

  - Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9.panta astoņpadsmito daļu, Pasūtītājs desmit darbadienu laikā pēc tam, kad stāsies spēkā iepirkuma līgums vai tā grozījumi, savā pircēja profilā ievietos attiecīgo iepirkuma līguma vai tā grozījumu tekstu, atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai ievērojot komercnoslēpuma aizsardzības prasības;

  - Iepirkuma līguma grozījumi pieļaujami ievērojot Publisko iepirkumu likuma 61.panta nosacījumus.

  - Ja izvēlētais pretendents atsakās slēgt līgumu, tad pirms lēmuma pieņemšanas par līguma noslēgšanu ar nākamo pretendentu, kurš piedāvājis piedāvājumu ar viszemāko cenu, Komisija izvērtē, vai tas nav uzskatāms par vienu tirgus dalībnieku kopā ar sākotnēji izraudzīto pretendentu, kurš atteicās slēgt iepirkuma līgumu ar pasūtītāju.

  - Darba izpildes termiņa neievērošana vai norēķina termiņa neievērošana tiek kompensēta ar līgumsodu no vainīgās Puses 0,1 % apmērā no kopējās līgumcenas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10 % no līgumā noteiktās līgumcenas. Pasūtītājam ir tiesības līgumsoda piemērošanas gadījumā bezstrīdus kārtībā ieturēt līgumsoda summu no Būvdarbu veicējam izmaksājamās atlīdzības. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no pienākuma pienācīgi izpildīt saistību.

  - Pasūtītājam jebkurā brīdī ir tiesības vienpusēji atkāpties no līguma, ja tas konstatē, ka pakalpojumi netiek sniegti atbilstoši tehniskās specifikācijas un līguma noteikumiem.

- Piedāvājumu pārbaudes un atlases kārtība

Iepirkuma komisija (turpmāk tekstā- komisija) piedāvājumu pārbaudi un vērtēšanu veic šādā secībā:

  - Komisija pārbaudīs pretendentu piedāvājumu atbilstību piedāvājuma noformējuma prasībām. Nepilnīgi noformēti piedāvājumi var tikt novērtēti kā neatbilstoši un no turpmākas izvērtēšanas izslēgti.

  - Komisija veiks pretendentu piedāvājumu atlasi, saskaņā ar nolikuma 4.1.punktā noteiktajām prasībām. Piedāvājumi, kuri nebūs sagatavoti atbilstoši visām iepirkuma dokumentācijā norādītajām prasībām var tikt novērtēti kā neatbilstoši un no turpmākas izvērtēšanas izslēgti.

  - Komisija veiks pretendentu piedāvājumu pārbaudi, saskaņā ar nolikuma 5.punkta noteiktajām prasībām. Piedāvājumi, kuri nebūs sagatavoti atbilstoši visām iepirkuma dokumentācijā norādītajām prasībām var tikt novērtēti kā neatbilstoši un no turpmākas izvērtēšanas izslēgti;

  - Komisija veiks pretendentu piedāvājumu pārbaudi, saskaņā ar nolikuma 6.punkta noteiktajām prasībām. Piedāvājumi, kuri nebūs sagatavoti atbilstoši visām iepirkuma dokumentācijā norādītajām prasībām var tikt novērtēti kā neatbilstoši un no turpmākas izvērtēšanas izslēgti;

  - Pretendentu piedāvājumi, kuri sagatavoti atbilstoši piedāvājuma noformēšanas, pretendentu atlases dokumentu un tehniskā un finanšu piedāvājuma sagatavošanas prasībām, tiks vērtēti saskaņā ar iepirkumā noteikto piedāvājuma izvēles kritēriju un nolikuma 4.2.punktu. Lai pārbaudītu Pretendenta, kā arī Pretendenta piesaistīto personu, uz kuras iespējām pretendents balstās atbilstību nolikuma 4.2.3.punktam, Pasūtītājs aktuālo informāciju par Pretendenta, kā arī  Pretendenta piesaistītās personas, uz kuras iespējām pretendents balstās valdes / padomes sastāvu iegūs interneta vietnē https://info.ur.gov.lv.

- Piedāvājuma izvēles kritēriji

12.1. Piedāvājuma izvēles kritērijs – piedāvājums ar viszemāko cenu

| Komisijas priekšsēdētājs | S.Ladigins |
| --- | --- |

Pielikums Nr.1

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

iepirkumam

“Rīgas pilsētas pašvaldības strūklaku un baseinu remonta darbi”

identifikācijas Nr. RD DMV 2020/43

I INFORMĀCIJA PAR OBJEKTIEM

Pretendentam nepieciešams veikt dažāda veida mazus remonta darbus desmit Rīgas pilsētas pašvaldības vides objektiem: strūklaka/bradājamais baseins Esplanādē pie Brīvības ielas, strūklaka/bradājamais baseins Esplanādē pie ozola, Vērmanes dārza strūklaka “Gadalaiki”, strūklaka “Dekoratīvā baseina skulptūra Lutausis” Grīziņkalna parkā, strūklaka “Vardītes” Ziedoņdārzā, bradājamais baseins Ziedoņdārzā, “Bastejkalna kaskāde” Bastejkalnā, strūklaka pie Kongresu nama Kronvalda parkā, strūklakas “Nimfa” Latvijas Nacionālās operas skvērā un strūklaka “Dziesmu svētki” Viesturdārzā.

  - Rīgas pilsētas strūklaku saraksts:

| Nr.p.k. | Objekts | Šahta | Filtrācijas sūknis | Strūklakas sūknis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Strūklaka / Bradājamais baseins (Esplanādes parkā pie Brīvības ielas) | ir | 1 gab. | 2 gab. |
| 2. | Strūklaka / Bradājamais baseins (Esplanādes parkā pie ozola) | ir | 1 gab. | 2 gab. |
| 3. | Strūklaka Gadalaiki (Vērmanes dārzā) | nav | nav | 1 gab. |
| 4. | Dekoratīvā baseina skulptūra Lutausis (Grīziņkalna parkā) | ir | 1 gab. | 1 gab. |
| 5. | Strūklaka Vardītes (Ziedoņdārzā) | ir | 1 gab. | 2 gab. |
| 6. | Strūklaka bradājamais baseins (Ziedoņdārzā) | ir | 1 gab. | nav |
| 7. | Strūklaka Bastejkalna kaskāde ( Basteijkalnā) | ir | nav | 1 gab. |
| 8. | Strūklaka pie Kongresu nama (Kronvalda parkā) | sūkņu telpa | 1 gab. | 5 gab. |
| 9. | Strūklaka Nimfa (Latvijas Nacionālās operas skvērā) | nav | nav | 1 gab. |
| 10. | Strūklaka Dziesmu svētku (Viesturdārzā) | ir | nav | nav |

II veicamie darbi

  - Objekts: Rīgas pilsētas pašvaldības strūklakas-bradājamā baseina Esplanādes parkā pie Brīvības ielas remonta darbi

| Nr.p.k. | Darāmie darbi | Mērvienība | Daudzums |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Elektroinstalācijas darbības un drošības elementu pārbaude, ieskaitot mērījumus. | kompl | 1.00 |
|  | Bojāto rozešu un slēdžu nomaiņa. | gab | 4.00 |
|  | Drenāžas sistēmas atjaunošana, jauna sūkņa uzstādīšana ar pieslēgumiem. | kompl | 1.00 |
|  | Apkures iekārtas nomaiņa. | kompl | 1.00 |
|  | Ventilācijas sistēmas atjaunošana, gaisavadu un deflektoru uzstādīšana. | kompl | 1.00 |
|  | Piekļuves lūkas atjaunošana, ieskaitot nosiltināšanu. | gab | 1.00 |
|  | Sukņutelpas attīrīšana no atkritumiem, ķīmisku vielu tvertņu utilizācija. | m3 | 1.00 |
|  | Ūdens ņemšanas šahtas tīrīšanas darbi, pielietojot vakuuma nosūcēju. | st | 4.00 |
|  | Ūdens cirkulācijas sūkņu kapitālais remonts | gab | 2.00 |
|  | Tehniskās dokumentācijas sagatavošana | kompl | 1.00 |

  - Objekts: Rīgas pilsētas pašvaldības strūklaka-bradājamais baseins Esplanādes parkā pie ozola remonta darbi

| Nr.p.k. | Darāmie darbi | Mērvienība | Daudzums |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Elektroinstalācijas darbības un drošības elementu pārbaude, ieskaitot mērījumus. | kompl | 1.00 |
|  | Bojāto rozešu un slēdžu nomaiņa. | gab | 4.00 |
|  | Drenāžas sistēmas atjaunošana, jauna sūkņa uzstādīšana ar pieslēgumiem. | kompl | 1.00 |
|  | Apkures iekārtas nomaiņa. | kompl | 1.00 |
|  | Ventilācijas sistēmas atjaunošana, gaisavadu un deflektoru uzstādīšana. | kompl | 1.00 |
|  | Piekļuves lūkas atjaunošana, ieskaitot nosiltināšanu. | gab | 1.00 |
|  | Sūkņu telpas attīrīšana no atkritumiem, ķīmisku vielu tvertņu utilizācija. | m3 | 1.00 |
|  | Ūdens ņemšanas šahtas tīrīšanas darbi, pielietojot vakuuma nosūcēju. | st | 4.00 |
|  | Ūdens cirkulācijas sūkņu kapitālais remonts | gab | 2.00 |
|  | Tehniskās dokumentācijas sagatavošana | kompl | 1.00 |

  - Objekts: Rīgas pilsētas pašvaldības strūklakas "Gadalaiki" Vērmanes dārzā* remonta darbi (Valsts nozīmes mākslas piemineklis ar aizsardzības NR.7415)

| Nr.p.k. | Darāmie darbi | Mērvienība | Daudzums |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ūdens ņemšanas šahtas tīrīšanas darbi, pielietojot vakuuma nosūcēju. | st | 4 |
|  | Elektrosadales skapja revīzija un remonts | kompl | 1.00 |
|  | Sūkņu telpas attīrīšana no atkritumiem, ķīmisku vielu tvertņu utilizācija | m3 | 1.00 |
|  | Mozaīkas flīžu nokalšana | kompl | 1.00 |
|  | Būvgružu izvešana | m3 | 2.00 |
|  | Tehniskās dokumentācijas sagatavošana | kompl | 1.00 |

*  Rīgas domes Mājokļu un vides departaments ir pieprasījis Nacionālajai kultūras mantojuma pārvaldei atļauju mozaīkas flīžu nokalšanai. Remonta darbus drīkstēs uzsākt pēc minētās atļaujas saņemšanas. Gadījumā, ja atļauja no Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes netiks saņemta, tad Tehniskās specifikācijas 2.3. punkta tabulas 4.punkta pozīcija tiks izņemta no darbu izpildes.

  - Objekts: Rīgas pilsētas pašvaldības strūklakas "Dekoratīvā baseina skulptūra Lutausis" Grīziņkalna parkā remonta darbi

| Nr.p.k. | Darāmie darbi | Mērvienība | Daudzums |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Elektroinstalācijas darbības un drošības elementu pārbaude, ieskaitot mērījumus. | kompl | 1.00 |
|  | Elektroinstalācijas atjaunošana sūkņutelpā. (elektrosadale, bojāto gaismekļu nomaiņa, rozešu atjaunošana) | kompl | 1.00 |
|  | Apkures iekārtas nomaiņa. | kompl | 1.00 |
|  | Ventilācijas sistēmas atjaunošana. | kompl | 1.00 |
|  | Piekļuves lūkas atjaunošana, ieskaitot nosiltināšanu. | gab | 1.00 |
|  | Sūkņu telpas attīrīšana no atkritumiem, ķīmisku vielu tvertņu utilizācija. | m3 | 1.80 |
|  | Tehniskās dokumentācijas sagatavošana | kompl | 1.00 |

  - Objekts: Rīgas pilsētas pašvaldības strūklakas "Vardītes" Ziedoņdārzā remonta darbi

| Nr.p.k. | Darāmie darbi | Mērvienība | Daudzums |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Elektroinstalācijas darbības un drošības elementu pārbaude, ieskaitot mērījumus. | kompl | 1.00 |
|  | Bojāto rozešu un slēdžu nomaiņa. | gab | 8.00 |
|  | Drenāžas sistēmas atjaunošana, jauna sūkņa uzstādīšana ar pieslēgumiem. | kompl | 1.00 |
|  | Apkures iekārtas nomaiņa. | kompl | 1.00 |
|  | Ventilācijas sistēmas atjaunošana, gaisavadu un deflektoru uzstādīšana. | t.m. | 6.00 |
|  | Piekļuves lūkas atjaunošana, ieskaitot nosiltināšanu. | gab | 1.00 |
|  | Sūkņu telpas attīrīšana no atkritumiem, ķīmisku vielu tvertņu utilizācija. | m3 | 1.50 |
|  | Ūdens ņemšanas šahtas tīrīšanas darbi, pielietojot vakuuma nosūcēju. | st | 4 |
|  | Tehniskās dokumentācijas sagatavošana | kompl | 1.00 |

  - Objekts: Rīgas pilsētas pašvaldības strūklakas ”Bradājamais baseins” Ziedoņdārzā remonta darbi

| Nr.p.k. | Darāmie darbi | Mērvienība | Daudzums |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ievadkabeļa pārbaude un mērījumi. | kompl | 1.00 |
|  | Jaunās elektroinstalācijas izbūve (elektrosadales skapis 12vietas,automatiskie slēdzī, noplūdes aizsardzība, rozetes, slēdži, apgaismojums un t.t.). | kompl | 1.00 |
|  | Jaunas ventilācijas sistēmas izbūve, gaisavadu un deflektoru uzstādīšana. | t.m. | 12.00 |
|  | Ventilācijas izvada izbūve (nosūces) virszemes daļā, D125. | kompl | 1.00 |
|  | Apkures iekārtas montāža. | t.m. | 6.00 |
|  | Drenāžas sistēmas atjaunošana, jauna sūkņa uzstādīšana ar pieslēgumiem. | gab | 1.00 |
|  | Piekļuves lūkas atjaunošana, ieskaitot nosiltināšanu. Ārēja klāja atjaunošana, pielietojot PVC dēļus. | kompl | 1.00 |
|  | Sūkņu telpas attīrīšana no atkritumiem, ķīmisku vielu tvertņu utilizācija. | m3 | 1.6 |
|  | Tehniskās dokumentācijas sagatavošana | kompl | 1.00 |

  - Objekts: Rīgas pilsētas pašvaldības strūklakas “Bastejkalna kaskāde” Bastejkalnā remonta darbi

| Nr.p.k. | Darāmie darbi | Mērvienība | Daudzums |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nosedakas tīrīšanas darbi ar vakuuma nosūcēju. | st | 4.00 |
|  | Jaunās elektroinstalācijas izbūve (rozetes, slēdži, apgaismojums un t.t.). | kompl | 1.00 |
|  | Jaunas ventilācijas sistēmas izbūve, gaisavadu un deflektoru uzstādīšana. | t.m. | 9.00 |
|  | Ventilācijas izvada izbūve (nosūces) virszemes daļā, D125. | kompl | 1.00 |
|  | Apkures iekārtas montāža. | t.m. | 6.00 |
|  | Nosiltinātas lūkas izgatavošana un uzstādīšana. | gab | 1.00 |
|  | Sūkņu telpas attīrīšana no atkritumiem, ķīmisku vielu tvertņu utilizācija. | m3 | 1.50 |
|  | Tehniskās dokumentācijas sagatavošana | kompl | 1.00 |

  - Objekts: Rīgas pilsētas pašvaldības strūklakas ”Strūklaka pie Kongresu nama” Kronvalda parkā remonta darbi

| Nr.p.k. | Darāmie darbi | Mērvienība | Daudzums |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Apgaismojuma atjaunošana. | kompl | 1.00 |
|  | Apkures sistēmas atjaunošana, ieskaitot jaunu radiātoru montāžu. | gab | 5.00 |
|  | Drenāžas sistēmas atjaunošana, tīrīšana. | t.m. | 65.00 |
|  | Ventilācijas sistēmas atjaunošana, jaunu kanālu nosūcēju montāža, PVC gaisavadu uzstādīšana. | t.m. | 18.00 |
|  | Filtrācijas kameras tīrīšanas darbi. | st | 4.00 |
|  | Sūkņu telpas attīrīšana no atkritumiem, ķīmisku vielu tvertņu utilizācija. | m3 | 1.00 |
|  | Ūdens cirkulācijas sūkņu kapitālais remonts | gab | 6.00 |
|  | Tehniskās dokumentācijas sagatavošana | kompl | 1.00 |

  - Objekts: Rīgas pilsētas pašvaldības strūklakas ”Nimfa“ Latvijas Nacionālās operas skvērā* remonta darbi (Valsts nozīmes mākslas piemineklis ar aizsardzības NR.7244)

| Nr.p.k. | Darāmie darbi | Mērvienība | Daudzums |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Tuneļa drenāžas sistēmas atjaunošana, jauna sūkņa uzstādīšana ar pieslēgumiem. | kompl | 1.00 |
|  | Sūkņu telpas drenāžas sistēmas izbūve no jauna. | kompl | 1.00 |
|  | Strūklakas nolaišanas sistēmas izbūve. | t.m. | 24.00 |
|  | Gaismekļu montāža tunelī. | gab | 3.00 |
|  | Ūdens ņemšanas šahtas un tuneļa tīrīšanas darbi, pielietojot vakuuma nosūcēju. | st | 4.00 |
|  | Piekļuves siltināta vāka izgatavošana un uzstādīšana. | gab | 1.00 |

* Līdz remonta darbu uzsākšanai Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Apsaimniekošanas pārvalde informēs Nacionālo kultūras mantojuma pārvaldi par plānotajiem remonta darbiem.

  - Objekts: Rīgas pilsētas pašvaldības strūklakas ”Dziesmu svētku” Viesturdārzā* remonta darbi (Valsts nozīmes mākslas piemineklis ar aizsardzības NR. 87)

| Nr.p.k. | Darāmie darbi | Mērvienība | Daudzums |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Pievadkabeļa nomaiņa 3x2.5 ar gumijas apvalku līdz sadales skapim | t.m. | 44.00 |
|  | Tranšejas rakšana | t.m. | 6.00 |
|  | Gofrētas caurules montāža tranšejā | t.m. | 6.00 |
|  | Nerūsējošas stieples montāža (gaisa kabeļu nostiprināšana) | t.m. | 44.00 |
|  | Hermētiskas sadales kastes montāža | gab | 1.00 |
|  | Ūdensdroša savienojuma iestrāde un montāža min IP65 | gab | 1.00 |
|  | Metāla balsta montāža h=4m | gab | 1.00 |
|  | Tehniskās dokumentācijas sagatavošana | kompl | 1.00 |

* Līdz remonta darbu uzsākšanai Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Apsaimniekošanas pārvalde informēs Nacionālo kultūras mantojuma pārvaldi par plānotajiem remonta darbiem.

III Citas prasības

# Pirms darbu uzsākšanas saskaņojot veicamo darba grafiku ar Apsaimniekošanas pārvaldes Vides objektu apsaimniekošanas nodaļas vadītāju.

Pielikums Nr.2

# PIETEIKUMA / FINANŠU PIEDĀVĀJUMA FORMA

Iepirkumam

“Rīgas pilsētas pašvaldības strūklaku un baseinu remonta darbi”

identifikācijas Nr. RD DMV 2020/43

  - IESNIEDZA:

Pretendenta nosaukums

  - KONTAKTPERSONA:

### Vārds, uzvārds:

Adrese:

Tālrunis / Fakss:

e- pasta adrese:

  - PIEDĀVĀJUMS:

3.1. mūsu piedāvājums ir:

| Nr.p.k. | Veicamie darbi | Izmaksas bez PVN, EUR |
| --- | --- | --- |
| 1. | Rīgas pilsētas pašvaldības strūklaku un baseinu remonta darbi |  |

  - Pievienotās vērtības nodokli 21% apmērā valsts budžetā maksās Pasūtītājs normatīvos aktos noteiktajā kārtībā.

  - Cenā ir iekļautas visas izmaksas, kas saistītas ar līguma izpildi;

  - Darbu veiksim bez avansa saņemšanas.

4.	INFORMĀCIJA PAR PRETENDENTU:

Uzņēmuma nosaukums:______________________________________

Adrese:___________________________________________________

Tālrunis un fakss: ___________________________________________

E-pasts elektronisko dokumentu saņemšanai: __________________

Uzņēmums reģistrēts ________________________________________

Vienotais reģistrācijas Nr.:_________________________________________

PVN maksātāja Nr.: _________________________________________

Bankas konta Nr.: __________________________________________

Banka:____________________________________________________

Bankas kods:_______________________________________________

Uzņēmuma vadītājs (vārds, uzvārds):____________________________

Pretendenta atbilstība mazā vai vidējā uzņēmuma statusam:

atbilst

neatbilst

| Amats, vārds, uzvārds: |  |  |
| --- | --- | --- |
| z.v. | (paraksta vieta) |  |

Pielikums Nr.3

CURRICULUM VITAE (CV) UN PIEEJAMĪBAS APLIECINĀJUMS

Atklātam konkursam

“Rīgas pilsētas pašvaldības strūklaku un baseinu remonta darbi”

identifikācijas Nr. RD DMV 2020/43

# Vārds:

- Uzvārds:

- Izglītība:

- Būvprakses sertifikāta numurs:

| Izglītības iestāde | Mācību laiks (no-līdz) | Iegūtais grāds vai kvalifikācija |
| --- | --- | --- |

- Pašreizējais amats un uzņēmumā nostrādātie gadi vai līgumattiecību nodibināšanas datums:

- Darba pieredze:

| Uzņēmuma nosaukums | Adrese | Periods (no-līdz) | Amats / Galvenie pienākumi |
| --- | --- | --- | --- |

- Pieredze ceļu būvdarbu vadīšanā:

| Darbu izpildes uzsākšanas un pabeigšanas gads un mēnesis | Amats (pozīcija projektā) | Darba devējs vai Pasūtītājs (uzņēmuma līguma gadījumā) | Pasūtītāja (klienta) nosaukums, reģistrācijas Nr., adrese un kontaktpersona | Īss veikto darbu apraksts (objekta nosaukums un raksturojums, līguma summa bez PVN) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Apliecinu, ka augstāk minētais patiesi atspoguļo manu pieredzi un kvalifikāciju.

Apliecinu, ka piekrītu piedalīties iepirkumā “Rīgas pilsētas pašvaldības strūklaku un baseinu remonta darbi” identifikācijas Nr. RD DMV 2020/43, kā ēku būvdarbu vadītājs, gadījumā, ja Pretendentam tiks piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu un iepirkuma līgums tiks noslēgts.

Apliecinu, ka būšu pieejams piedāvājumā norādīto uzdevumu izpildei no iepirkuma līguma parakstīšanas dienas līdz galīgā pieņemšanas akta parakstīšanas dienai.

Apliecinu, ka neesmu interešu konflikta situācijā.

| Vārds, uzvārds: |  | (datums) |
| --- | --- | --- |

|  | (paraksta vieta) |  |
| --- | --- | --- |

Pielikums Nr.4

# LĪGUMA IZPILDES NODROŠINĀJUMA

# BEZNOSACĪJUMU GARANTIJA Nr.____________

Ievērojot to, ka ______, kas reģistrēts Latvijas Republikas Komercreģistrā ar vienoto reģistrācijas Nr.______, juridiskā adrese – Latvijas Republika, LV-_____, Rīga, _____ (te un turpmāk saukts Uzņēmējs), un Rīgas pilsētas pašvaldība, kas reģistrēts Latvijas Republikas Komercreģistrā ar vienoto reģistrācijas Nr. 90011524360, juridiskā adrese – Latvijas Republika, LV-1050, Rīga, Rātslaukums 1, RD iestāde: Rīgas domes Mājokļu un vides departaments, adrese – Latvijas Republika, LV-1010, Rīga, Brīvības iela 49/53 (te un turpmāk saukts Pasūtītājs), 202_.gada __._________ ir noslēguši līgumu Nr.__________ (te un turpmāk saukts Līgums), saskaņā ar kuru Uzņēmējs ir uzņēmies veikt Rīgas pilsētas pašvaldības strūklaku un baseinu remonta darbus,

Ievērojot to, ka Līgumā ir noteikts, ka Uzņēmējam ir jāiesniedz bankas vai apdrošināšanas sabiedrības Līguma izpildes nodrošinājuma garantija,

mēs [Bankas vai apdrošināšanas sabiedrības nosaukums], vienotais reģistrācijas Nr.____________, juridiskā adrese _________________ (te un turpmāk saukts Garantijas sniedzējs) neatkarīgi no augstāk minētā Līguma juridiskā spēka un atsakoties no jebkādām ierunu tiesībām, apņemamies maksāt Pasūtītājam ne vairāk kā summu EUR bez PVN 1 000.00 (viens tūkstotis euro un 00 centi), saņemot Pasūtītāja pirmo rakstisko pieprasījumu un rakstisku apgalvojumu, ka Uzņēmējs nav izpildījis saistības saskaņā ar Līgumu.

Šī garantija ir spēkā līdz Līguma saistību pilnīgai izpildei.

Garantijas sniedzējs anulēs garantiju pirms garantijā noteiktā termiņa beigām, ja Pasūtītājs atgriezīs Garantijas sniedzējam savu garantijas oriģinālu un iesniegs Garantijas sniedzējam lūgumu anulēt garantiju.

Šai garantijai tiek piemēroti Starptautiskās Tirdzniecības palātas izdotie Vienotie noteikumi par pieprasījuma garantijām („The ICC Uniform Rules for Demand Guaranties”, ICC Publication, No.758).

Šī garantija ir sastādīta divos eksemplāros, no kuriem Pasūtītājs un Garantijas sniedzējs saņem pa vienam.

Rīgā, 2020.gada _________

[Garantijas sniedzējs] vārdā:

Z.V.

# Footnotes

Informāciju par to, kā ieinteresētais piegādātājs var reģistrēties par Nolikuma saņēmēju sk. https://www.eis.gov.lv/EIS/Publications/PublicationView.aspx?PublicationId=883

Saskaņā ar Eiropas Komisijas (EK) regulas Nr.800/2008 1. Pielikuma definīciju Mikrouzņēmumu, mazo un vidējo uzņēmumu kategorijā ietilpst uzņēmumi, kam ir mazāk nekā 250 darbinieku un kuru gada apgrozījums nepārsniedz 50 miljonus euro, un/vai gada bilance kopumā nepārsniedz 43 miljonus euro.

Darbu aprakstā iekļautajām ziņām ir izsmeļoši jāapliecina speciālista pieredzes atbilstību iepirkuma nolikuma prasībām.