APSTIPRINĀTS Iepirkumu komisijas 12.04..2021. sēdē protokols Nr.1

NOLIKUMS

Iepirkumam

“Pašvaldības īpašumā esošo dzīvokļu atjaunošanas darbu būvuzraudzība”

identifikācijas Nr. RD DMV 2021/24

- Vispārīgā informācija

## 1.1. Pasūtītāja nosaukums:

Rīgas pilsētas pašvaldība

Reģistrācijas Nr.: 90011524360

Juridiskā adrese: Rātslaukums 1, Rīga, LV-1050

RD iestāde: Mājokļu un vides departaments

RD iestādes adrese: Brīvības ielā 49/53, Rīgā, LV-1010

## Tālruņa Nr.67012453 (turpmāk - Pasūtītājs).

1.2. Kontaktpersonas:

1.2.1. Mājokļu un vides departamenta Finanšu un saimnieciskās pārvaldes Finanšu plānošanas un iepirkumu nodaļas Iepirkumu sektora vadītāja Karlīna Skalberga (tālrunis: 67012536, mobilais tālrunis: 25672491, elektroniskā pasta adrese: karlina.skalberga@riga.lv);

1.2.2. Mājokļu un vides departamenta Apsaimniekošanas pārvaldes Pārvaldīšanas uzraudzības nodaļas būvinženieris Oļegs Čubarovs (tālrunis: 67105261; mobilais tālrunis: 27837661, elektroniskā pasta adrese: olegs.cubarovs@riga.lv);

1.2.3. Mājokļu un vides departamenta Finanšu un saimnieciskās pārvaldes Finanšu plānošanas un iepirkumu nodaļas Iepirkumu sektora tāmētājs – eksperts Vitālijs Jaskiļevičs (tālrunis: 67105088, mobilais tālrunis: 25488593, e-pasta adrese: vitalijs.jaskilevics@riga.lv).

1.3. Iepirkuma dokumentācijas pieejamība:

1.3.1.Iepirkuma dokumentācija ir brīvi un tieši pieejama elektroniskā veidā Pasūtītāja profilā Valsts reģionālās attīstības aģentūras Elektronisko iepirkumu sistēmas (turpmāk - EIS) e-konkursu apakšsistēmā  https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/868;

1.3.2. Pretendents uzņemas atbildību sekot līdzi Komisijas sniegtajai papildu informācijai, kas tiek publicēta Pasūtītāja pircēja profilā.

1.4. Iepirkuma identifikācijas Nr.: RD DMV 2021/24.

1.5. Iepirkuma procedūras izvēle un CPV kods:

Iepirkums tiek organizēts saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9.pantu.

CPV kods - galvenais – 71247000-1 (būvdarbu uzraudzība).

1.6. Nolikumā minētajai numerācijai un atsaucēm uz punktiem ir informatīvs raksturs, jebkura neprecizitāte vai nepareiza atsauce jāskata kopsakarībā ar nolikuma tekstu un prasībām.

- Informācija par iepirkuma priekšmetu

2.1. Iepirkuma priekšmets:

Pašvaldības īpašumā esošo dzīvokļu atjaunošanas darbu būvuzraudzība.

2.2. Pretendentiem izsniedzamā iepirkuma dokumentācija:

Nolikums – 7 lapas;

Pielikumā:

- pielikums Nr.1 – Tehniskā specifikācija iepirkuma 1.,2. un 3.daļai- 5 lapas;

- pielikums Nr.2.1. – Pieteikuma / tehniskā / finanšu piedāvājuma forma iepirkuma 1.daļai - 2 lapas.

- pielikums Nr.2.2. – Pieteikuma / tehniskā / finanšu piedāvājuma forma iepirkuma 2.daļai - 2 lapas.

- pielikums Nr.2.3. – Pieteikuma / tehniskā / finanšu piedāvājuma forma iepirkuma 3.daļai - 2 lapas.

- Pielikums  Nr.3 - Curriculum vitae (cv) un pieejamības apliecinājums speciālistam – 1 lapa.

2.3. Iepirkuma paredzamais apjoms:

Saskaņā ar tehnisko specifikāciju (pielikums Nr.1).

2.4. Paredzamais līguma izpildes laiks:

2.4.1. Iepirkuma 1.daļā no līguma noslēgšanas brīža līdz būvdarbu pabeigšaani. Provizoriskais būvdarbu izpildes termiņš – 120 (viens simts divdesmit) kalendārās dienas no būvdarbu līguma spēkā stāšanās dienas;

2.4.2. Iepirkuma 2.daļā no līguma noslēgšanas brīža līdz būvdarbu pabeigšaani. Provizoriskais būvdarbu izpildes termiņš – 65 (sešdesmit piecas) kalendārās dienas no būvdarbu līguma spēkā stāšanās dienas;

2.4.3. Iepirkuma 3.daļā no līguma noslēgšanas brīža līdz būvdarbu pabeigšaani. Provizoriskais būvdarbu izpildes termiņš – 90 (deviņdesmit) kalendārās dienas no būvdarbu līguma spēkā stāšanās dienas.

- Informācija par piedāvājumu

3.1. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš:

Līdz 2021.gada 23.aprīlī pulksten 1000.

3.2. Piedāvājumu iesniegšanas vieta:

EIS e-konkursu apakšsistēmā.

3.3. Piedāvājuma noformējuma prasības:

3.3.1. Piedāvājums jāiesniedz elektroniski EIS e-konkursu apakšsistēmā, ievērojot šādas Pretendenta izvēles iespējas:

3.3.1.1. izmantojot EIS e-konkursu apakšsistēmas piedāvātos rīkus, aizpildot minētās sistēmas e-konkursu apakšsistēmā šā iepirkuma sadaļā ievietotās formas;

3.3.1.2. elektroniski aizpildāmos dokumentus elektroniski sagatavojot ārpus EIS e-konkursu apakšsistēmas un augšupielādējot sistēmas attiecīgajās vietnēs aizpildītas PDF formas, t.sk. ar formā integrētajiem failiem (šādā gadījumā pretendents ir atbildīgs par aizpildāmo formu atbilstību dokumentācijas prasībām un formu paraugiem);

3.3.1.3. elektroniski (PDF formas veidā) sagatavoto piedāvājumu šifrējot ārpus e-konkursu apakšsistēmas ar trešās personas piedāvātiem datu aizsardzības rīkiem un aizsargājot ar elektronisku atslēgu un paroli (šādā gadījumā Pretendents ir atbildīgs par aizpildāmo formu atbilstību dokumentācijas prasībām un formu paraugiem, kā arī dokumenta atvēršanas un nolasīšanas iespējām).

3.3.2. Dokumentus Pretendents pēc saviem ieskatiem ir tiesīgs iesniegt elektroniskā formā, gan parakstot ar EIS piedāvāto elektronisko parakstu, gan parakstot ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu. Piedāvājumu (un tā daļas, ja tās tiek parakstītas atsevišķi) paraksta persona, kurai ir tiesības parakstīt dokumentus pretendenta  vārdā un paraksta tiesības nostiprinātas atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajam regulējumam. Ja dokumentāciju paraksta pretendenta pilnvarota persona, piedāvājumam pievieno attiecīgu paraksta tiesīgās personas parakstītu pilnvaru vai tās apliecinātu kopiju;

3.3.3. piedāvājums jāsagatavo valsts valodā. Ja piedāvājumam ir pievienoti dokumenti citā valodā, tiem jāpievieno apstiprināts tulkojums latviešu valodā. Dokumentiem jābūt pretendenta apliecinātiem un apstiprinātiem ar uzņēmuma zīmoga nospiedumu un tos paraksta uzņēmuma vadītājs vai persona, kuru tam pilnvarojis uzņēmums (pievienojot pilnvaru).

3.3.5. Sagatavojot piedāvājumu ievērot: Dokumentu juridiskā spēka likumu, Ministru kabineta 07.09.2018. noteikumus Nr.558 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība” un Dokumentu legalizācijas likumu.

3.3.6. Iesniedzot piedāvājumu Pretendents pilnīgi akceptē visus nolikumā ietvertos nosacījumus un uzņemas pilnu atbildību par sniegtās informācijas patiesumu.

3.3.7. Pretendenti no saviem līdzekļiem sedz visas izmaksas, kas saistītas ar piedāvājumu sagatavošanu un iesniegšanu Pasūtītājam.

3.3.8. Visas piedāvātās cenas norāda euro (EUR) bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN).

3.3.9. Piedāvājums jāsagatavo tā, lai nekādā veidā netiktu apdraudēta EIS e-konkursu apakšsistēmas darbība un nebūtu ierobežota piekļuve piedāvājumā ietvertajai informācijai, tostarp piedāvājums nedrīkst saturēt datorvīrusus un citas kaitīgas programmatūras vai to ģeneratorus, vai, ja piedāvājums ir šifrēts, Pretendentam noteiktajā laikā (ne vēlāk kā 15 minūšu laikā pēc piedāvājumu atvēršanas uzsākšanas) jāiesniedz derīga elektroniska atslēga un parole šifrētā dokumenta atvēršanai. Ja piedāvājums saturēs kādu no šajā punktā minētajiem riskiem, tas netiks izskatīts.

3.3.10. Pretendents nedrīkst veikt izmaiņas EIS e-konkursu apakšsistēmā šā iepirkuma sadaļā publicēto veidlapu struktūrā, t.sk. dzēst vai pievienot rindas vai kolonnas.

3.3.11. Pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām nedrīkst papildināt iesniegto piedāvājumu ar jauniem dokumentiem.

3.3.13. Pēc noteiktā termiņa vai ārpus EIS e-konkursu apakšsistēmas iesniegtie piedāvājumi netiks pieņemti.

3.3.14. Piegādātāju apvienība

3.3.14.1. Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība, piedāvājuma dokumentus paraksta atbilstoši piegādātāju savstarpējās vienošanās nosacījumiem;

3.3.14.2. piedāvājumā papildus norāda personu, kas konkursā pārstāv attiecīgo piegādātāju apvienību vai personālsabiedrību, kā arī katras personas atbildības sadalījumu;

3.3.14.3. Pretendentam jāiesniedz atlases dokumenti par katru apvienības dalībnieku. Uz katru apvienības dalībnieku attiecas nolikuma 4.2.apakšpunkts, bet pārējos nolikuma punktos izvirzītās prasības jāizpilda piegādātāju apvienībai kopumā, ņemot vērā tās pienākumus iespējamā līguma izpildē;

3.3.14.4. Piedāvājumam pievieno visu apvienības dalībnieku parakstītu vienošanos par kopīga piedāvājuma iesniegšanu. Vienošanās dokumentā jānorāda katra apvienības dalībnieka līguma daļa, tiesības un pienākumi iesniedzot piedāvājumu, kā arī attiecībā uz iespējamo līguma slēgšanu.

3.3.14.5. iepirkuma līguma slēgšanas tiesību iegūšanas gadījumā ir pienākums pirms iepirkuma līguma noslēgšanas pēc savas izvēles izveidoties atbilstoši noteiktam juridiskam statusam vai noslēgt sabiedrības līgumu, vienojoties par apvienības dalībnieku atbildības sadalījumu 15 (piecpadsmit) dienu laikā pēc Publisko iepirkumu likuma 60.panta sestajā daļā minētā nogaidīšanas termiņa beigām, kad iepirkuma komisijas lēmums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu kļuvis nepārsūdzams.

3.3.15. Informācija par iepirkuma priekšmeta sadalīšanu daļās:

3.3.16.1. Iepirkuma priekšmets sadalīts 3 (trīs) atsevišķās daļās:

1.daļa – Pašvaldības īpašumā esošo dzīvokļu atjaunošanas darbu būvuzraudzība (būvdarbu tehniskā specifikācija Nr.18);

2.daļa – Pašvaldības īpašumā esošo dzīvokļu atjaunošanas darbu būvuzraudzība (būvdarbu tehniskā specifikācija Nr.19 un 22);

3.daļa – Pašvaldības īpašumā esošo dzīvokļu atjaunošanas darbu būvuzraudzība (būvdarbu tehniskā specifikācija Nr.20, 21 un 23);

3.3.16.2. Katrs pretendents ir tiesīgs iesniegt piedāvājumu par vienu vai vairākām, vai visām iepirkuma priekšmeta daļām.

- Iesniedzamā dokumentācija

4.1.	Pretendentu atlases dokumenti (ārvalstu komersantiem atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo aktu prasībām):

    - Pieteikuma / tehniskā / finanšu piedāvājuma forma (pielikums Nr.2);

    - Ja pretendents, lai apliecinātu tā kvalifikācijas atbilstību nolikumā noteiktajām prasībām, balstās uz citas personas iespējām, tad piedāvājumam jāpievieno šīs personas apliecinājums vai vienošanās par sadarbību konkrētā līguma izpildē vai par nepieciešamo resursu nodošanu pretendenta rīcībā.

    - Speciālista, kurš atbildīgs par dzīvokļu būvdarbu būvuzraudzību, sertifikāta numurs ēku būvdarbu būvuzraudzības darbības sfērā un klāt pievienota Curriculum vitae (CV) ar pieejamības apliecinājumu atbilstoši veidnei (Pielikums Nr.3). (Katrai iepirkuma daļai ir jāpiesaista atsevišķs būvuzraugs. Ja Pretendents sniedz piedāvājumus visām iepirkuma daļām, tam jānodrošina trīs būvuzraugu pieejamība)

Ar nosacījumu, ka atbildīgais būvuzraugs ne vairāk kā 3 (trijos) iepriekšējos gados ir sekmīgi īstenojis (t.i., objekts nodots ekspluatācijā) vismaz 1 (vienu) šim iepirkuma priekšmetam līdzvērtīgu būvuzraudzības pakalpojumu. Šī iepirkuma ietvaros par līdzvērtīgu būvuzraudzības pakalpojumu tiks uzskatīts tāds pakalpojums, kas atbilst šādiem raksturlielumiem:

a) uzraudzītais objekts: dzīvojamās ēkas būvniecība vai pārbūve vai dzīvokļu atjaunošanas vai pārbūves darbi;

b) kopējā uzraudzīto objektu kopplatība ir ne mazāka kā 1000 m2;

c) uzraudzīto objektu kopējais būvdarbu apjoms naudas izteiksmē EUR bez PVN ir ne mazāks kā 300 000.00 EUR bez PVN.

    - Pieredzi pretendents apliecina ar informāciju par būtiskākajiem veiktajiem ēku atjaunošanas vai pārbūves būvdarbu būvuzraudzības pakalpojumiem ne vairāk kā 3 (trijos) iepriekšējos gados, norādot pasūtītāju, objekta nosaukumu, darba veidus, izpildes vietu, būvdarbu izpildes periodu un kontaktpersonas vārdu, uzvārdu, tālruņa Nr.

Informācijai pievienojot vismaz trīs atsauksmes vai rekomendācijas (oriģinālus vai pretendenta apliecinātas kopijas) no trešajām personām par veiktajām būvdarbiem no tiešajiem pasūtītājiem. Atsauksmes vai rekomendācijas jāiesniedz par veiktajiem būvdarbiem, kas norādīti iepriekš minētajā informācijā par pieredzi.

4.2. Pretendentu izslēgšana un izvērtēšana:

4.2.1. Pasūtītājs izslēdz pretendentu no dalības iepirkumā saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9.panta astoto daļu;

4.2.2.  Pretendentu izslēgšanas gadījumi tiks pārbaudīti Publisko iepirkumu likuma 9.panta devītajā daļā noteiktajā kārtībā.

4.2.3. Pasūtītājs izslēdz Pretendentu no dalības iepirkumā saskaņā ar Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.1 pantu.

- Tehniskais / finanšu piedāvājums

  - Saskaņā ar Tehnisko specifikāciju (Pielikums Nr.1) izstrādāt un iesniegt Pieteikuma / tehnisko / finanšu piedāvājuma formu (atbilstoši katrai iepirkuma daļai Pielikums Nr.2.1., 2.2., 2.3).

  - Finanšu piedāvājumā izmaksas norāda euro (EUR).

- Informācijas apmaiņas nosacījumi

  - Kontaktpersonas iepirkuma laikā nodrošina informācijas apmaiņu starp Pasūtītāju un Pretendentiem;

  - Ja Pretendents ir laikus pieprasījis papildu informāciju par iepirkuma dokumentos iekļautajām prasībām attiecībā uz piedāvājumu sagatavošanu un iesniegšanu vai pretendentu atlasi, Pasūtītājs to sniedz triju darba dienu laikā, bet ne vēlāk kā četras dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. Sagatavoto papildus informāciju ievieto Paūtītāja profilā EIS (www.eis.gov.lv), kur ir pieejami iepirkuma dokumenti.

- Informācija par darba samaksas un norēķinu kārtību

  - Samaksa par faktiski izpildīto darbu tiks nodrošināta pēc katra dzīvokļa darbu pieņemšanas no būvdarbu veicēja 21 (divdesmit vienas) kalendārās dienas laikā pēc Pušu parakstīta darba pieņemšanas akta un uz tā pamata izrakstītā maksājuma dokumenta (rēķina) saņemšanas no Pakalpojuma sniedzēja;

  - Rēķina formāts un iesniegšanas kārtība:

- Pakalpojuma sniedzējs sagatavo grāmatvedības attaisnojuma dokumentus elektroniskā formātā (turpmāk - elektronisks rēķins), atbilstoši Rīgas pilsētas pašvaldības portālā www.eriga.lv, sadaļā „Rēķinu iesniegšana” norādītajai informācijai par elektroniskā rēķina formātu;

- Elektroniskos rēķinus apmaksai Pakalpojuma sniedzējs iesniedz Pasūtītājam, izvēloties  vienu no sekojošiem rēķina piegādes kanāliem:

- izveido programmatūru datu apmaiņai starp Pakalpojuma sniedzēja norēķinu sistēmu un pašvaldības vienoto informācijas sistēmu;

- augšupielādē rēķinu failus portālā www.eriga.lv, atbilstoši portālā www.eriga.lv, sadaļā „Rēķinu iesniegšana” norādītajai informācijai par elektroniskā rēķina formātu;

- izmanto Web formas portālā http://www.eriga.lv, sadaļā „Rēķinu iesniegšana” manuālai rēķinu ievadei.

- Līgumā noteiktā kārtībā iesniegts elektronisks rēķins nodrošina Pusēm elektroniskā rēķina izcelsmes autentiskumu un satura integritāti.

- Elektroniskā rēķina apmaksas termiņš ir 21 (divdesmit viena) kalendārā diena no dienas, kad Pakalpojuma sniedzējs iesniedzis Pasūtītājam elektronisku rēķinu, atbilstoši portālā www.eriga.lv, sadaļā „Rēķinu iesniegšana” norādītajai informācijai par elektroniskā rēķina formātu;

- Elektroniskā rēķina apmaksas termiņu skaita no dienas, kad Pakalpojuma sniedzējs, atbilstoši pašvaldības portālā www.eriga.lv, sadaļā „Rēķinu iesniegšana” norādītajai informācijai par elektroniskā rēķina formātu, ir iesniedzis Pasūtītājam elektronisku rēķinu, ar nosacījumu, ka Pakalpojuma sniedzējs ir iesniedzis pareizi, atbilstoši Līguma nosacījumiem, aizpildītu elektronisko rēķinu un Pasūtītājs to ir pieņēmis apmaksai;

- Pakalpojuma sniedzējam ir pienākums pašvaldības portālā www.eriga.lv sekot līdzi iesniegtā elektroniskā rēķina apstrādes statusam;

- Ja Pakalpojuma sniedzējs ir iesniedzis nepareizi aizpildītu un/vai Līguma nosacījumiem neatbilstošu elektronisko rēķinu, Pasūtītājs šādu rēķinu apmaksai nepieņem un neakceptē. Pakalpojuma sniedzējam ir pienākums iesniegt atkārtoti pareizi un Līguma nosacījumiem atbilstoši aizpildītu elektronisko rēķinu. Šādā situācijā, elektroniskā rēķina apmaksas termiņu skaita no dienas, kad Pakalpojuma sniedzējs ir iesniedzis atkārtoto elektronisko rēķinu.

  - Avanss nav paredzēts.

- Informācija par līgumu

  - Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9.panta astoņpadsmito daļu, Pasūtītājs desmit darbadienu laikā pēc tam, kad stāsies spēkā iepirkuma līgums vai tā grozījumi, savā pircēja profilā ievietos attiecīgo iepirkuma līguma vai tā grozījumu tekstu, atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai ievērojot komercnoslēpuma aizsardzības prasības;

  - Iepirkuma līguma grozījumi pieļaujami ievērojot Publisko iepirkumu likuma 61.panta nosacījumus.

  - Ja izvēlētais pretendents atsakās slēgt līgumu, tad pirms lēmuma pieņemšanas par līguma noslēgšanu ar nākamo pretendentu, kurš piedāvājis piedāvājumu ar viszemāko cenu, Komisija izvērtē, vai tas nav uzskatāms par vienu tirgus dalībnieku kopā ar sākotnēji izraudzīto pretendentu, kurš atteicās slēgt iepirkuma līgumu ar Pasūtītāju.

  - Darba izpildes termiņa neievērošana vai norēķina termiņa neievērošana tiek kompensēta ar līgumsodu no vainīgās Puses 0,1 % apmērā no kopējās līgumcenas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10 % no līgumā noteiktās līgumcenas. Pasūtītājam ir tiesības līgumsoda piemērošanas gadījumā bezstrīdus kārtībā ieturēt līgumsoda summu no Pakalpojuma sniedzējam izmaksājamās atlīdzības. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no pienākuma pienācīgi izpildīt saistību.

  - Pasūtītājam jebkurā brīdī ir tiesības vienpusēji atkāpties no līguma, ja tas konstatē, ka pakalpojumi netiek sniegti atbilstoši tehniskās specifikācijas un līguma noteikumiem.

- Piedāvājumu pārbaudes un atlases kārtība

Iepirkuma komisija (turpmāk tekstā- komisija) piedāvājumu pārbaudi un vērtēšanu veic šādā secībā:

  - Komisija pārbaudīs pretendentu piedāvājumu atbilstību piedāvājuma noformējuma prasībām. Nepilnīgi noformēti piedāvājumi var tikt novērtēti kā neatbilstoši un no turpmākas izvērtēšanas izslēgti.

  - Komisija veiks pretendentu piedāvājumu atlasi, saskaņā ar nolikuma 4.1.apakšpunktā noteiktajām prasībām. Piedāvājumi, kuri nebūs sagatavoti atbilstoši visām iepirkuma dokumentācijā norādītajām prasībām var tikt novērtēti kā neatbilstoši un no turpmākas izvērtēšanas izslēgti.

  - Komisija veiks pretendentu piedāvājumu pārbaudi, saskaņā ar nolikuma 5.punkta noteiktajām prasībām. Piedāvājumi, kuri nebūs sagatavoti atbilstoši visām iepirkuma dokumentācijā norādītajām prasībām var tikt novērtēti kā neatbilstoši un no turpmākas izvērtēšanas izslēgti;

  - Pretendentu piedāvājumi, kuri sagatavoti atbilstoši piedāvājuma noformēšanas, pretendentu atlases dokumentu un tehniskā un finanšu piedāvājuma sagatavošanas prasībām, tiks vērtēti saskaņā ar iepirkumā noteikto piedāvājuma izvēles kritēriju un nolikuma 4.2.apakšpunktu. Lai pārbaudītu Pretendenta, kā arī Pretendenta piesaistīto personu, uz kuras iespējām pretendents balstās atbilstību nolikuma 4.2.3.apakšpunktam, Pasūtītājs aktuālo informāciju par Pretendenta, kā arī  Pretendenta piesaistītās personas, uz kuras iespējām pretendents balstās valdes / padomes sastāvu iegūs interneta vietnē https://info.ur.gov.lv.

  - Par Latvijā reģistrētu būvspeciālistu nodarbinātības faktu Pasūtītājs pārliecināsies Būvniecības informācijas sistēmā (BIS). Piesaistot ārvalstīs reģistrētu būvspeciālistu, piedāvājumam klāt jāpievieno darba līguma kopija vai apliecinājums, tajā norādot speciālista vārdu, uzvārdu, darba līguma nr., datumu un līguma termiņu).

Ja 4.1.punkta noteikto prasību izpildei piesaistītais speciālists nav pretendenta darbinieks, bet darba tiesiskās attiecības ar viņu tiks nodibinātas, lai nodrošinātu līguma izpildi gadījumā, ja iepirkuma procedūras rezultātā iepirkuma līguma slēgšanas tiesības tikts piešķirtas pretendentam, tad ir jāiesniedz vienošanās starp pretendentu un speciālistu, kurā apliecina, ka starp pretendentu un speciālistu tiks nodibinātas darba tiesiskās attiecības gadījumā, ja konkursa rezultātā iepirkuma līguma slēgšanas tiesības tiktu piešķirtas pretendentam, pie vienošanas pievienojot konkrēta speciālista būvprakses sertifikāta kopiju (noslēgtā darba līguma apliecināta kopija vai apliecinājums par darba tiesisko attiecību nodibināšanu ar konkrēto speciālistu, norādot darba līguma nr., datumu un līguma termiņu, ir jāiesniedz pasūtītājam pirms darbu izpildes līguma noslēgšanas).

- Piedāvājuma izvēles kritēriji

  - Piedāvājuma izvēles kritērijs – piedāvājums ar viszemāko cenu;

  - Katra iepirkuma daļa tiks vērtēta atsevišķi.

| Komisijas priekšsēdētāja | L.Libere |
| --- | --- |

Pielikums Nr.1

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

iepirkuma

“Pašvaldības īpašumā esošo dzīvokļu atjaunošanas darbu būvuzraudzība”

identifikācijas Nr. RD DMV 2021/24

1., 2. un 3. daļai

I Darba uzdevums:

Veikt būvuzraudzības pakalpojumus nolikuma pielikuma Nr.2. (attiecīgi katrai iepirkuma daļai pielikums Nr.2.1., 2.2. un 2.3.) “Finanšu/tehniskais/piedāvājums” 3.1.apakšpunktā minētajiem objektiem (turpmāk – Objekts) saskaņā ar nolikuma pielikuma Nr.1 Tehniskā specifikācija pielikumiem Nr.1.- 6.:

  - pielikuma Nr.1 iepirkuma 1.daļai – Pašvaldības īpašumā esošo dzīvokļu atjaunošanas darbu būvuzraudzība  objektos, kas norādīti būvdarbu tehniskajā specifikācijā Nr.18;

  - pielikums Nr. 2. un 3. iepirkuma 2.daļai – Pašvaldības īpašumā esošo dzīvokļu atjaunošanas darbu būvuzraudzība objektos, kas norādīti būvdarbu tehniskajās specifikācijās Nr.19 un 22;

  - pielikums Nr. 4., 5. un 6. iepirkuma 3.daļai – Pašvaldības īpašumā esošo dzīvokļu atjaunošanas darbu būvuzraudzība objektos, kas norādīti būvdarbu tehniskās specifikācijās Nr.20, 21 un 23.

Būvuzraudzība būvdarbu izpildes laikā:

1.1. Sadarbībā ar Būvdarbu izpildītāju, nodrošināt nepieciešamos dokumentus, tajā skaitā Būvuzraudzības plānu.

1.2. Veikt Objekta būvniecības būvuzraudzību atbilstoši Latvijas Republikas spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

1.2.1. Nodrošināt būvuzrauga klātbūtni Objektā katru darba dienu, kā arī būvdarbu uzraudzību jāveic, kad vien norit būvdarbi, arī ārpus darba laika un brīvdienās.

1.2.2. Pēc nepieciešamības nodrošināt būvuzraudzības speciālistus nepieciešamajos darbos:

- ēku būvdarbu būvuzraudzība;

- ārējās un iekšējās siltumapgādes, ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmu būvdarbu būvuzraudzība;

- iekšējās ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu būvdarbu būvuzraudzība, ieskaitot  ārējos  inženiertīklus;

- elektroinstalācijas un elektroietaišu izbūves darbu būvuzraudzība;

- elektronisko sakaru sistēmas izbūves darbu būvuzraudzība.

1.2.3. Būvdarbos, par kuriem tiek sastādīti segto darbu akti būvuzrauga klātbūtne ir obligāta. Būvuzraugs piedalās segto darbu veikšanas procesā un akta sastādīšanā.

1.3 Nodrošināt Pasūtītāja interešu pārstāvību būvdarbu veikšanas procesā atbilstoši noslēgtajam Būvdarbu līgumam un būvdarbu iepirkuma procedūras noteikumu prasībām:

1.3.1. Pirms būvniecības darbu uzsākšanas  novērtēt Būvdarbu veicēja darba grafikus, tehnisko personālu, aprīkojumu, pieaicinātos apakšuzņēmējus un citu Būvdarbu veicēja iesniegto informāciju;

1.3.2. Kontrolēt un uzraudzīt būvdarbu izpildi atbilstoši līguma noteikumiem, saskaņotām un apstiprinātām apliecinājuma kartēm, LR normatīvajiem aktiem un pašvaldības saistošajiem noteikumiem.

1.3.3. Izvērtēt būvuzņēmēja iesniegtos paredzētos būvmateriālus: izvērtēt to atbilstību LR normatīvo aktu prasībām.

1.3.6. Novērst iespējamo sūdzību rašanās iemeslus un gadījumā, ja sūdzības radušās, sniegt Pasūtītajam argumentētus izskaidrojumus, padomus un atbildes projektus;

1.3.7. izskatīt Būvdarbu izpildītāja iesniegtos paziņojumus par:

- pretrunām starp Būvdarbu līguma dokumentiem un datiem;

- atšķirībām starp Būvdarbu līguma dokumentos sniegtajiem datiem un reālajiem apstākļiem;

- Būvdarbu līguma dokumentu nepilnībām vai kļūdām;

- informācijas, datu vai instrukciju, kas iesniegtas būvdarbu izpildes laikā, atšķirībām no līguma dokumentiem;

- līguma izpildei nozīmīgu apstākļu izmaiņām;

un sagatavot lēmumu par turpmāko rīcību izskatīšanai būvsapulcē.

1.3.8. ja sakarā ar iepriekš minēto paziņojumu ir nepieciešams veikt grozījumus apliecinājuma kartē un mainīt būvdarbu apjomus, kas ir atšķirīgi no apliecinājuma kartē uzradītajiem, vai grozīt Būvdarbu līguma būtiskos noteikumus, t.i., saistībā ar izpildes termiņu, līguma summu vai Būvdarbu kvalitātes līmeni, iesniegt Pasūtītājam konkrētos priekšlikumus turpmākai rīcībai;

1.3.9.saskaņot izmaiņas, kas attiecas uz palīgdarbiem, papildus darbiem un izslēgtiem darbiem esošā Būvdarbu līguma cenas ietvaros, kas būtiski neizmaina darbus un nepasliktina gala rezultātu, un kuru izmaksas kopsumma nepārsniedz tāmē noradīto kopējo summu, un iesniegt Pasūtītājam paziņojumu Būvdarbu līguma grozījumu sagatavošanai. Paziņojumā norādīt izmaiņu cēloņus, izmaiņu būtību, konkrētās pozīcijas un to izmaksas;

1.3.10. Nodrošināt, lai netiktu pārsniegts būvdarbu izpildes budžets, pamatotu papildus izdevumu rašanās gadījumā koordinēt būvniecības darbu korekciju ieviešanu;

1.3.11. Būvdarbu izpildes laikā, konstatējot neparedzētus būvdarbus, kuru izmaksas pārsniedz Būvdarbu līguma cenu (summu), saskaņojot ar Pasūtītāju,  iesniegt priekšlikumus līdzekļu ekonomijai esošo tāmju ietvaros, veikt Būvdarbu veicēja sagatavoto papildus būvdarbu tāmju ekspertīzi;

1.3.12. Izvērtēt Būvdarbu izpildītāja veikto izpildes atbilstību Būvdarbu izpildes kalendārajam grafikam, citām Būvdarbu uzdevumā noteiktajām prasībām, to saskaņot un iesniegt Pasūtītajam;

1.3.13. Veikt Būvniecības procesa dalībnieku darbības koordināciju, iknedēļas būvsapulču organizēšanu, vadīšanu un protokolēšanu;

1.3.14. Veikt Būvdarbu izpildes apjoma kontroli, tai skaitā pārbaudīt Būvdarbu izpildītāja sagatavotos aktus par būvdarbu izpildi (forma Nr.2) un Objekta darbu nodošanas-pieņemšanas aktā kopumā minēto apjomu un vērtībuatbilstību, tos akceptēt un nodot Pasūtītajam;

1.3.15. konsultēt Pasūtītāju jautājumos par būvniecības organizāciju, būvdarbu izpildi u.c. jautājumiem;

1.3.16. nodrošināt, lai Būvdarbu veicējs ievērotu Pasūtītāja noteikumus, nosacījumus, attiecīgus standartus, apstiprinātos risinājumus un iepirkšanas noteikumus esošā budžeta ietvaros;

1.3.17. Nodrošināt, lai Būvdarbu veicēja garantijas un nodrošinājumi darbotos visās būvniecības projekta realizācijas fāzēs.

1.4. Nodrošināt dokumentācijas, kuru saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem Objekta nodošanai ekspluatācijā ir jānodrošina Pasūtītājam, un Objekta inženiertehnisko iekārtu un aprīkojuma ekspluatācijas komplektu sagatavošanu;

1.5. Komisijas Objekta pieņemšanai ekspluatācijā darba organizēšana saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un Rīgas pilsētas būvvaldes noradījumiem un prasībām.

Objekta noteiktais garantijas termiņš:

- Darbiem un būvizstrādājumiem - ne mazāk kā 5 (pieci) gadi pēc Objekta pieņemšaans.

II Pasūtītāja prasības būvuzraudzības pakalpojumiem būvdarbu izpildē

- Veicamais darbs

  - Izpildītājam jānodrošina kvalificēts personāls būvdarbu līgumā paredzēto būvdarbu uzraudzības (turpmāk - Uzraudzība) veikšanai.

  - Izpildītājam jānodrošina, lai paveikto būvdarbu kvalitāte un apjomi tiktu pienācīgi pārbaudīti un dokumentēti.

  - Izpildītājam jānodrošina būvinženiera, būvuzraugu un to palīgu veikto darbību un to rezultātu (iegūto datu) pierakstīšana un šo pierakstu glabāšana līdz būvobjekta ekspluatācijā pieņemšanas akta apstiprināšanas dienai.

  - Izpildītājam jāseko, lai būvdarbi tiktu veikti plānotajā laikā un to veikšanai tiktu piesaistīti pietiekami resursi.

  - Būvdarbu uzraudzību jāveic, kad vien norit būvdarbi, arī ārpus normālā darba laika un brīvdienās.

  - Ja būvdarbu laikā rodas situācijas, kas apdraud būvdarbu kvalitāti, termiņus, izmaksas, satiksmes drošību, vai pārkāpj likumu prasības, izpildītājam ir jāziņo Būvdarbu vadītājam un Līguma kontaktpersonai un jāpieņem lēmumu par apdraudējuma novēršanu.

  - Izpildītājam savlaicīgi jābrīdina Pasūtītājs, ja būvdarbu veikšanai nepieciešama Pasūtītāja rīcība. Ja Uzraudzības veikšanai nepieciešamie lēmumi pārsniedz līgumā atrunātās pilnvaras, Izpildītājam jāsagatavo lēmumprojekts un jāpiedalās Pasūtītāja rīkotās sanāksmēs.

  - Izpildītājam jāatskaitās saskaņā ar darba uzdevuma nodaļu „Atskaites”, kā arī jāziņo un jāsniedz papildus informāciju par saviem lēmumiem un būvdarbu gaitu.

- Prasības darbiniekiem

  - Izpildītājam Uzraudzībā jānodrošina Būvuzrauga vai Būvuzrauga palīga pastāvīga klātbūtne Objektā.

Būvuzrauga prombūtnes (darbinieka slimība, atvaļinājums, u.c.) laikā vai aiziešanas no šī darba gadījumā, Izpildītājam nekavējoties jānodrošina kvalifikācijā līdzvērtīgs vai labāks aizvietotājs.

  - Atbildīgajam būvuzraugam jābūt sertificētam ēku būvdarbu būvuzraudzībā;

  - Darbinieki nedrīkst būt interešu konfliktā savu pienākumu ietvaros.

  - Būvuzrauga palīga zināšanām un prasmēm jābūt piemērotām Uzraudzības veikšanai.

  - Izpildītājam jānodrošina būvuzrauga atrašanās Objektā, ja tas objektīvu apstākļu dēļ nav iespējams, tad Objektā ir jānodrošina attiecīgā būvuzrauga palīga, atbilstoši 3.3.apakšpunkta nosacījumiem, kurš ir saskaņots ar Pasūtītāju, atrašanās.

- Darbinieku pienākumi

  - Atbildīgais būvuzraugs:

    - Vada Uzraudzības izpildi un izpildei norīkotos darbiniekus.

    - Organizē un vada būvdarbu vadības apspriedes.

    - Pirms būvdarbu uzsākšanas pārbauda būvdarbu izpildītāja sagatavotās darba programmas atbilstību specifikācijām un apstiprina to, būvdarbu laikā pieprasa savlaicīgu darba programmas aktualizāciju.

    - Sadarbojas un tiekas ar Pasūtītāju, apmeklē gan regulārās, gan ārkārtas būvdarbu vadības un Pasūtītāja organizētās sanāksmes un piedalās Pasūtītāja noteiktās pārraudzības un kontroles vizītēs.

    - Sistematizē un reģistrē korespondenci un dokumentus.

    - Vērtē būvdarbus, pārbauda un paraksta aktu par izpildītiem darbiem.

    - Sagatavo un iesniedz Pasūtītājam atskaites, Uzraudzības un Būvdarbu līguma grozījumus vai to projektus.

    - Kontrolē un veicina būvdarbu veikšanas un naudas plūsmas grafiku ievērošanu.

    - Kontrolē un veicina būvdarbu veikšanu saskaņā ar apliecinājuma kartēm un būvdarbu līguma nosacījumiem.

    - Dod būvdarbu veicējam nepieciešamos rīkojumus, saskaņojumus un apstiprinājumus, pārrauga paveikto būvdarbu pieņemšanu atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

    - Dod būvdarbu veicējam norādījumus par būvdarbu izpildi un defektu novēršanu.

  - Būvuzraugs:

    - Veic būvuzraudzību saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

    - Pārbauda būvdarbu vadītāja ikdienas ierakstus būvdarbu žurnālā, kontrolē vai ir atbilstoši aizpildītas visas būvdarbu žurnāla daļas, ieraksta norādījumus būvdarbu vadītājam būvdarbu žurnālā un veic atzīmes par šo norādījumu izpildi.

    - Kontrolē būvdarbu procesu, veic nepieciešamos mērījumus un pieraksta brīvā formātā (t.sk. fotofiksācija).

    - Darbojas segto darbu veikšanas procesā un nozīmīgo konstrukciju pieņemšanas komisijā.

    - Pārbauda un ar parakstu apstiprina paveikto būvdarbu apjomus.

    - Sadarbojas ar būvdarbu veicēju būvdarbu veikšanai nepieciešamo oficiālo dokumentu saņemšanā.

    - Piedalās uzmērījumu veikšanā, paraugu ņemšanā, pasūta pārbaudes, nogādā pielietoto materiālu paraugus Pasūtītāja norādītajā vietā Pasūtītāja pārbaužu veikšanai vai saskaņošanai.

    - Periodiski, ja nepieciešams – ik dienu, pārbauda būvdarbu veicēja izpildāmā darba kvalitātes kontroles atbilstību aprakstam Darba programmā.

    - Iekārto, glabā un rāda kontrolējošām personām savu būvuzrauga dienasgrāmatu, kurā tieši, bez pārrakstīšanas, pieraksta visus ikdienas darbā iegūtos datus, tādus kā uzmērījumu un pārbaužu rezultātus, kā arī novērojumus, problēmas un faktus par komunikāciju ar būvuzņēmēja personālu un citām ieinteresētām personām.

  - Būvuzrauga palīgs palīdz būvuzraugam:

    - veikt piegāžu pārbaudes, sekot kritiskajiem tehnoloģiskajiem indikatoriem, veikt būvdarbu apjomu pārbaudes, veikt nepieciešamos mērījumus būvdarbu atbilstībai LBN prasībām,

    - kontrolēt un veikt nepieciešamos mērījumus un pierakstīt brīvā formātā (t.sk. fotofiksācija).

- Atskaites

  - Izpildītājs sagatavo un iesniedz Pasūtītājam Būvdarbu un Uzraudzības izpildes atskaites, formātu iepriekš saskaņojot ar Pasūtītāju:

    - Uzsākšanas atskaiti iesniedz 14 dienu laikā no būvdarbu uzsākšanas. Atskaitē ietver sekojošu informāciju:

      - uzraudzības personāla grafiks;

      - būvdarbu izpildes kalendārais grafiks un naudas plūsma;

      - būvdarbu kvalitātes kontroles plāns;

      - uzraudzības dokumentu aprites un uzglabāšanas shēma;

      - būvdarbu dokumentu aprites un uzglabāšanas shēma;

      - par būvdarbu atbilstību un paredzamajiem riskiem (neparedzēti darbi, komunikāciju pārcelšana, un citas būvprojektā neiekļautas lietas);

      - priekšlikumi par paredzēto atskaišu formātiem (ikmēneša un pabeigšanas).

    - Iknedēļas atskaiti nosūta elektroniski uz e-pasta adresi, kas norādīta līgumā Līguma kontaktpersonai, un Būvdarbu vadītājam aktīvā darba periodā katru piektdienu līdz plkst. 10:00, tajā norādot ziņas par nākošajā nedēļā Objektā plānotajiem darbiem.

    - Ikmēneša atskaiti iesniedz 3 (trīs) darba dienu laikā pēc ikmēneša ziņojuma saņemšanas no būvuzņēmēja. Tajā ietilpst:

      - atskaite par būvdarbu veicēja iepriekšējā periodā un kopā veiktajiem būvdarbiem;

      - pārskats par veiktajām kvalitātes pārbaudēm;

      - precizēts būvdarbu izpildes kalendārais grafiks (paveiktā un plānotā salīdzinājums);

      - precizēts Uzraudzības izpildes grafiks (paveiktā un plānotā salīdzinājums);

      - problēmu, risku un Uzraudzības ieguldījuma to risināšanā un novēršanā apraksts;

      - būvdarbus raksturojoši fotoattēli;

    - Pabeigšanas atskaiti iesniedz 14 dienu laikā pēc Būvdarbu pabeigšanas un tajā ietilpst:

      - atskaite par Būvdarbu veicēja iepriekšējā periodā un pavisam kopā veiktajiem būvdarbiem;

      - faktiskais būvdarbu izpildes grafiks;

      - faktiskais Uzraudzības izpildes grafiks;

      - būvdarbu veicēja novērtējums;

      - informācija par būvdarbu pieņemšanu ekspluatācijā;

      - akts par paveikto būvdarbu uzraudzību un rēķins;

      - ieteikumi.

  - Atskaites jāiesniedz 3 (trīs) eksemplāros papīra formātā, iesietas un elektroniski .doc formātā. Ja dažādu atskaišu iesniegšanas termiņš sakrīt, tās drīkst apvienot vienā atskaitē, sniedzot atbildes uz visām šī pielikuma 2.sadaļas 4.1.apakšpunkta prasībām.

Pielikums Nr.2.1.

# PIETEIKUMA / TEHNISKĀ / FINANŠU PIEDĀVĀJUMA FORMA

Iepirkuma

“Pašvaldības īpašumā esošo dzīvokļu atjaunošanas darbu būvuzraudzība”

identifikācijas Nr. RD DMV 2021/24

1.daļai

  - IESNIEDZA:

Pretendenta nosaukums

  - KONTAKTPERSONA:

### Vārds, uzvārds:

Adrese:

Tālrunis:

e- pasta adrese:

  - PIEDĀVĀJUMS:

3.1. mūsu piedāvājums ir:

| Nr.p.k. | Objekta adrese | Platība | Mērvienība | Kopējās būvuzraudzības izmaksas, EUR bez PVN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Būvdarbu tehniskā specifikācija Nr.18 |
|  | Augusta Dombrovska iela 44, dz.149 | 33.30 | dzīvoklis |  |
|  | Augusta Dombrovska iela 49, dz.21 | 32.80 | dzīvoklis |  |
|  | Emmas iela 3, dz.4 | 52.40 | dzīvoklis |  |
|  | Emmas iela 3, dz.25 | 34.70 | dzīvoklis |  |
|  | Emmas iela 3, dz.28 | 32.30 | dzīvoklis |  |
|  | Emmas iela 3, dz.61 | 34.00 | dzīvoklis |  |
|  | Lēdurgas iela 22, dz.72 | 59.90 | dzīvoklis |  |
|  | Martas Rinkas iela 1, k-1, dz.26 | 24.10 | dzīvoklis |  |
|  | Meldru iela 18, dz.25 | 50.10 | dzīvoklis |  |
|  | Melīdas iela 4, dz.18 | 61.70 | dzīvoklis |  |
|  | Melīdas iela 6, k-3, dz.37 | 50.20 | dzīvoklis |  |
|  | Mores iela 3, dz.57 | 46.80 | dzīvoklis |  |
|  | Mores iela 3, dz.76 | 46.90 | dzīvoklis |  |
|  | Rusova iela 26, dz.28 | 42.30 | dzīvoklis |  |
|  | Rūpnīcas iela 5, dz.3, istabas Nr.1, Nr.2 un Nr.3 | 58.00 | dzīvoklis |  |
|  | Rūpnīcas iela 9, dz.2 | 79.90 | dzīvoklis |  |
|  | Skuju iela 2, dz.73 | 34.60 | dzīvoklis |  |
|  | Vecmīlgrāvja iela 17, k-1, dz.3 | 19.60 | dzīvoklis |  |
|  | Vecmilgrāvja iela 17, k-1, dz.10 | 39.00 | dzīvoklis |  |
|  | Vecmīlgrāvja iela 17, k-1, dz.13 | 19.90 | dzīvoklis |  |
|  | Vecmilgrāvja iela 17, k-2, dz.14 | 19.20 | dzīvoklis |  |
|  | Vecmilgrāvja iela 17, k-1, dz.19 | 19.00 | dzīvoklis |  |
|  | Vecmīlgrāvja iela 17, k-1, 2.stāva sanmezgls Nr.906 | - | Koplietošanas telpa |  |
|  | Vecmīlgrāvja iela 17, k-1, 2.stāva virtuve Nr.908 | - | Koplietošanas telpa |  |
|  | Vecmīlgrāvja iela 17, k-2, 2.stāva koplietošanas virtuves un sanmezgls Nr.909, Nr.911 | - | Koplietošanas telpa |  |
|  | Vecmīlgrāvja iela 17, k-2, 2.stāva koplietošanas virtuves un sanmezgls Nr.912, Nr.914 | - | Koplietošanas telpa |  |
|  | Vecmīlgrāvja iela 17, k-2, dz.17 | 18.20 | dzīvoklis |  |
|  | Vecmīlgrāvja iela 17, k-2, dz.18 | 19.50 | dzīvoklis |  |
|  | Vecmīlgrāvja iela 17, k-2, dz.21 | 10.00 | dzīvoklis |  |
|  | Vecmīlgrāvja iela 9, k-1, dz.2 | 38.60 | dzīvoklis |  |
|  | Vijolīšu iela 6, dz.54 | 42.80 | dzīvoklis |  |
|  | Zandarta iela 2A, dz.60 | 17.20 | dzīvoklis |  |
|  | Zandartu iela 2A, dz.107 | 35.10 | dzīvoklis |  |
|  | Zandartu iela 2A, dz.112 | 17.40 | dzīvoklis |  |
|  | Zandartu iela 2A, dz.122 | 17.50 | dzīvoklis |  |
|  | Zandartu iela 2A, dz.13 | 17.10 | dzīvoklis |  |
|  | Zandartu iela 2A, dz.20 | 17.20 | dzīvoklis |  |
|  | Zandartu iela 2A, dz.31 | 17.30 | dzīvoklis |  |
|  | Zandartu iela 2A, dz.54 | 16.60 | dzīvoklis |  |
|  | Zandartu iela 2A, dz.57 | 16.90 | dzīvoklis |  |
|  | Zandartu iela 2A, dz.62 | 17.40 | dzīvoklis |  |
|  | Zandartu iela 2A, dz.75 | 17.20 | dzīvoklis |  |
|  | Zandartu iela 2A, dz.79 | 17.00 | dzīvoklis |  |
|  | Ziemeļblāzmas iela 42, dz.49 | 36.50 | dzīvoklis |  |
| PAVISAM KOPĀ: |  |

  - Cenā ir iekļautas visas izmaksas, kas saistītas ar līguma izpildi;

  - Darbu veiksim bez avansa saņemšanas.

- INFORMĀCIJA PAR PRETENDENTU:

Uzņēmuma nosaukums:______________________________________

Adrese:___________________________________________________

Tālrunis: _________________________________________________

E-pasts elektronisko dokumentu saņemšanai: _____________________

Uzņēmums reģistrēts ________________________________________

Vienotais reģistrācijas Nr.:____________________________________

PVN maksātāja Nr.: _________________________________________

Bankas konta Nr.: __________________________________________

Banka:____________________________________________________

Bankas kods:_______________________________________________

Uzņēmuma vadītājs (vārds, uzvārds):____________________________

Pretendenta atbilstība mazā vai vidējā uzņēmuma statusam:

atbilst

neatbilst

| Amats, vārds, uzvārds: |  |  |
| --- | --- | --- |
| z.v. | (paraksta vieta) |  |

Pielikums Nr.2.2.

# PIETEIKUMA / TEHNISKĀ / FINANŠU PIEDĀVĀJUMA FORMA

Iepirkuma

“Pašvaldības īpašumā esošo dzīvokļu atjaunošanas darbu būvuzraudzība”

identifikācijas Nr. RD DMV 2021/24

2.daļai

- IESNIEDZA:

Pretendenta nosaukums

- KONTAKTPERSONA:

### Vārds, uzvārds:

Adrese:

Tālrunis:

e- pasta adrese:

- PIEDĀVĀJUMS:

3.1. mūsu piedāvājums ir:

| Nr.p.k. | Objekta adrese | Platība | Mērvienība | Kopējās būvuzraudzības izmaksas, EUR bez PVN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Būvdarbu tehniskā specifikācija Nr.19 |
|  | Dzirciema iela 24, dz.15 | 31.80 | dzīvoklis |  |
|  | Dzirciema iela 7, k-2, dz.12 | 49.40 | dzīvoklis |  |
|  | Imantas 8.līnija 1, k-3, dz.86 | 25.50 | dzīvoklis |  |
|  | Jūrkalnes iela 7A, dz.18 | 36.90 | dzīvoklis |  |
|  | Jūrkalnes iela 7A, dz.3 | 33.30 | dzīvoklis |  |
|  | Jūrkalnes iela 7A, dz.58 | 32.80 | dzīvoklis |  |
|  | Jūrkalnes iela 7A, dz.87 | 63.20 | dzīvoklis |  |
|  | Kurzemes prospekts 20, dz.44 | 34.80 | dzīvoklis |  |
|  | Kurzemes prospekts 134, dz.22 | 50.40 | dzīvoklis |  |
|  | Lidoņu iela 23A, dz.29 | 38.20 | dzīvoklis |  |
|  | Mazā Krūmu iela 8, dz.47 | 55.60 | dzīvoklis |  |
|  | Motoru iela 3, dz.32 | 22.40 | dzīvoklis |  |
|  | Progresa iela 2A, dz.15 | 56.40 | dzīvoklis |  |
|  | Rododendru iela 14, dz.9 | 30.40 | dzīvoklis |  |
|  | Zentenes iela 3, dz.63 | 51.30 | dzīvoklis |  |
| Būvdarbu tehniskā specifikācija Nr.22 |
|  | Birzes iela 30, dz.3 | 34.40 | dzīvoklis |  |
|  | Dolomīta iela 1, dz.16 | 34.20 | dzīvoklis |  |
|  | Dolomīta iela 1, dz.17 | 34.10 | dzīvoklis |  |
|  | Dolomīta iela 1, dz.47 | 33.70 | dzīvoklis |  |
|  | Dolomīta iela 1, dz.6 | 34.80 | dzīvoklis |  |
|  | Esplanādes iela 8, dz.15 | 44.20 | dzīvoklis |  |
|  | Lielupes iela 60, dz.27 | 68.10 | dzīvoklis |  |
|  | Parādes iela 1, dz.48 | 55.00 | dzīvoklis |  |
|  | Parādes iela 16, dz.41 | 46.80 | dzīvoklis |  |
|  | Parādes iela 20A, dz.42 | 43.40 | dzīvoklis |  |
|  | Parādes iela 3, k-1, dz.42 | 49.10 | dzīvoklis |  |
|  | Platā iela 9, dz.10 | 18.20 | dzīvoklis |  |
|  | Platā iela 9, dz.16 | 19.40 | dzīvoklis |  |
|  | Platā iela 9, dz.4 | 18.30 | dzīvoklis |  |
| PAVISAM KOPĀ: |  |

  - Cenā ir iekļautas visas izmaksas, kas saistītas ar līguma izpildi;

  - Darbu veiksim bez avansa saņemšanas.

- INFORMĀCIJA PAR PRETENDENTU:

Uzņēmuma nosaukums:______________________________________

Adrese:___________________________________________________

Tālrunis: _________________________________________________

E-pasts elektronisko dokumentu saņemšanai: _____________________

Uzņēmums reģistrēts ________________________________________

Vienotais reģistrācijas Nr.:____________________________________

PVN maksātāja Nr.: _________________________________________

Bankas konta Nr.: __________________________________________

Banka:____________________________________________________

Bankas kods:_______________________________________________

Uzņēmuma vadītājs (vārds, uzvārds):____________________________

Pretendenta atbilstība mazā vai vidējā uzņēmuma statusam:

atbilst

neatbilst

| Amats, vārds, uzvārds: |  |  |
| --- | --- | --- |
| z.v. | (paraksta vieta) |  |

Pielikums Nr.2.3.

# PIETEIKUMA / TEHNISKĀ / FINANŠU PIEDĀVĀJUMA FORMA

Iepirkuma

“Pašvaldības īpašumā esošo dzīvokļu atjaunošanas darbu būvuzraudzība”

identifikācijas Nr. RD DMV 2021/24

3.daļai

- IESNIEDZA:

Pretendenta nosaukums

- KONTAKTPERSONA:

### Vārds, uzvārds:

Adrese:

Tālrunis:

e- pasta adrese:

- PIEDĀVĀJUMS:

3.1. mūsu piedāvājums ir:

| Nr.p.k. | Objekta adrese | Platība | Mērvienība | Kopējās būvuzraudzības izmaksas, EUR bez PVN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Būvdarbu tehniskā specifikācija Nr.20 |
|  | Dzilnas iela 11, dz.42 | 32.20 | dzīvoklis |  |
|  | Dzilnas iela 14, dz.2 | 32.20 | dzīvoklis |  |
|  | Dzilnas iela 14, dz.34 | 32.10 | dzīvoklis |  |
|  | Dzilnas iela 15, dz.109 | 44.20 | dzīvoklis |  |
|  | Dzilnas iela 15, dz.160 | 29.60 | dzīvoklis |  |
|  | Dzilnas iela 15, dz.22 | 29.80 | dzīvoklis |  |
|  | Dzilnas iela 15, dz.28 | 29.90 | dzīvoklis |  |
|  | Dzilnas iela 15, dz.38 | 36.70 | dzīvoklis |  |
|  | Dzilnas iela 15, dz.104 | 36.20 | dzīvoklis |  |
|  | Dzilnas iela 17, dz.62 | 34.30 | dzīvoklis |  |
|  | Dzilnas iela 19, dz.3 | 51.10 | dzīvoklis |  |
|  | Dzilnas iela 19, dz.74 | 31.70 | dzīvoklis |  |
|  | Dzilnas iela 24, dz.102 | 35.00 | dzīvoklis |  |
|  | Dzilnas iela 26, dz.38 | 34.50 | dzīvoklis |  |
|  | Dzilnas iela 26, dz.78 | 34.50 | dzīvoklis |  |
|  | Ēvalda Valtera iela 3, dz.106 | 32.50 | dzīvoklis |  |
|  | Ēvalda Valtera iela 3, dz.118 | 32.40 | dzīvoklis |  |
|  | Ēvalda Valtera iela 3, dz.22 | 32.50 | dzīvoklis |  |
|  | Ēvalda Valtera iela 3, dz.34 | 32.50 | dzīvoklis |  |
|  | Ēvalda Valtera iela 3, dz.43 | 51.40 | dzīvoklis |  |
|  | Ēvalda Valtera iela 3, dz.59 | 51.40 | dzīvoklis |  |
|  | Ēvalda Valtera iela 3, dz.94 | 32.50 | dzīvoklis |  |
|  | Ēvalda Valtera iela 3, dz.98 | 32.50 | dzīvoklis |  |
|  | Ulbrokas iela 13, k-1, dz.1 | 47.60 | dzīvoklis |  |
|  | Ulbrokas iela 13, k-2, dz.106 | 34.20 | dzīvoklis |  |
|  | Ulbrokas iela 13, k-2, dz.3 | 34.10 | dzīvoklis |  |
|  | Ulbrokas iela 13, k-3, dz.2 | 50.70 | dzīvoklis |  |
|  | Ulbrokas iela 13, k-5, dz.149 | 50.80 | dzīvoklis |  |
|  | Ulbrokas iela 13, k-5, dz.6 | 34.30 | dzīvoklis |  |
|  | Ulbrokas iela 5, dz.5 | 40.80 | dzīvoklis |  |
| Būvdarbu tehniskā specifikācija Nr.21 |
|  | Auduma iela 31, dz.6 | 47.90 | dzīvoklis |  |
|  | Brīvības gatve 371, dz.61 | 43.40 | dzīvoklis |  |
|  | Brīvības gatve 451, dz.7 | 74.20 | dzīvoklis |  |
|  | Kastrānes iela 1, k-1, dz.28 | 49.40 | dzīvoklis |  |
|  | Sergeja Eizenšteina iela 37, dz.26 | 51.30 | dzīvoklis |  |
| Būvdarbu tehniskā specifikācija Nr.23 |
|  | Dubnas iela 8, dz.5 | 37.10 | dzīvoklis |  |
|  | Festivāla iela 1, dz.90 | 25.70 | dzīvoklis |  |
|  | Ikšķiles iela 9, dz,70 | 33.80 | dzīvoklis |  |
|  | Ķengaraga iela 9, dz.89 | 32.20 | dzīvoklis |  |
|  | Maltas iela 19, dz.10 | 34.80 | dzīvoklis |  |
|  | Maltas iela 19, dz.63 | 48.30 | dzīvoklis |  |
|  | Maskavas iela 256, k-7, dz.80 | 31.40 | dzīvoklis |  |
|  | Maskavas iela 258, k-3, dz.23 | 45.50 | dzīvoklis |  |
|  | Maskavas iela 268, k-4, dz.14 | 42.70 | dzīvoklis |  |
|  | Maskavas iela 409, dz.53 | 54.30 | dzīvoklis |  |
|  | Prūšu iela 17, k-3, dz.29 | 45.80 | dzīvoklis |  |
|  | Salaspils iela 12, k-2, dz.29 | 31.90 | dzīvoklis |  |
|  | Salaspils iela 18, k-2, dz.14 | 39.40 | dzīvoklis |  |
|  | Salaspils iela 18, k-4, dz.113 | 29.70 | dzīvoklis |  |
|  | Salaspils iela 18, k-4, dz.74 | 31.70 | dzīvoklis |  |
| PAVISAM KOPĀ: |  |

  - Cenā ir iekļautas visas izmaksas, kas saistītas ar līguma izpildi;

  - Darbu veiksim bez avansa saņemšanas.

- INFORMĀCIJA PAR PRETENDENTU:

Uzņēmuma nosaukums:______________________________________

Adrese:___________________________________________________

Tālrunis: _________________________________________________

E-pasts elektronisko dokumentu saņemšanai: _____________________

Uzņēmums reģistrēts ________________________________________

Vienotais reģistrācijas Nr.:____________________________________

PVN maksātāja Nr.: _________________________________________

Bankas konta Nr.: __________________________________________

Banka:____________________________________________________

Bankas kods:_______________________________________________

Uzņēmuma vadītājs (vārds, uzvārds):____________________________

Pretendenta atbilstība mazā vai vidējā uzņēmuma statusam:

atbilst

neatbilst

| Amats, vārds, uzvārds: |  |  |
| --- | --- | --- |
| z.v. | (paraksta vieta) |  |

Pielikums Nr.3

CURRICULUM VITAE (CV) UN PIEEJAMĪBAS APLIECINĀJUMS

Atklātam konkursam

“Pašvaldības īpašumā esošo dzīvokļu atjaunošanas darbu būvuzraudzība”

identifikācijas Nr. RD DMV 2021/24

# Vārds:

- Uzvārds:

- Izglītība:

- Būvprakses sertifikāta numurs:

| Izglītības iestāde | Mācību laiks (no-līdz) | Iegūtais grāds vai kvalifikācija |
| --- | --- | --- |

- Pašreizējais amats un uzņēmumā nostrādātie gadi vai līgumattiecību nodibināšanas datums:

- Darba pieredze:

| Uzņēmuma nosaukums | Adrese | Periods (no-līdz) | Amats / Galvenie pienākumi |
| --- | --- | --- | --- |

- Pieredze ceļu būvdarbu vadīšanā:

| Darbu izpildes uzsākšanas un pabeigšanas gads un mēnesis | Amats (pozīcija projektā) | Darba devējs vai Pasūtītājs (uzņēmuma līguma gadījumā) | Pasūtītāja (klienta) nosaukums, reģistrācijas Nr., adrese un kontaktpersona | Īss veikto darbu apraksts (objekta nosaukums un raksturojums, līguma summa bez PVN) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Apliecinu, ka augstāk minētais patiesi atspoguļo manu pieredzi un kvalifikāciju.

Apliecinu, ka piekrītu piedalīties iepirkumā “Pašvaldības īpašumā esošo dzīvokļu atjaunošanas darbu būvuzraudzība” identifikācijas Nr. RD DMV 2021/24, kā atbildīgais ēku būvdarbu būvuzraugs, gadījumā, ja Pretendentam tiks piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu un iepirkuma līgums tiks noslēgts.

Apliecinu, ka būšu pieejams piedāvājumā norādīto uzdevumu izpildei no iepirkuma līguma parakstīšanas dienas līdz galīgā pieņemšanas akta parakstīšanas dienai.

Apliecinu, ka neesmu interešu konflikta situācijā.

| Vārds, uzvārds: |  |  | (datums) |
| --- | --- | --- | --- |

|  | (paraksta vieta) |  |
| --- | --- | --- |

# Footnotes

Informāciju par to, kā ieinteresētais piegādātājs var reģistrēties par Nolikuma saņēmēju sk. https://www.eis.gov.lv/EIS/Publications/PublicationView.aspx?PublicationId=883

Saskaņā ar Eiropas Komisijas (EK) regulas Nr.800/2008 1. pielikuma definīciju Mikrouzņēmumu, mazo un vidējo uzņēmumu kategorijā ietilpst uzņēmumi, kam ir mazāk nekā 250 darbinieku un kuru gada apgrozījums nepārsniedz 50 miljonus euro, un/vai gada bilance kopumā nepārsniedz 43 miljonus euro.

Saskaņā ar Eiropas Komisijas (EK) regulas Nr.800/2008 1. pielikuma definīciju Mikrouzņēmumu, mazo un vidējo uzņēmumu kategorijā ietilpst uzņēmumi, kam ir mazāk nekā 250 darbinieku un kuru gada apgrozījums nepārsniedz 50 miljonus euro, un/vai gada bilance kopumā nepārsniedz 43 miljonus euro.

Saskaņā ar Eiropas Komisijas (EK) regulas Nr.800/2008 1. pielikuma definīciju Mikrouzņēmumu, mazo un vidējo uzņēmumu kategorijā ietilpst uzņēmumi, kam ir mazāk nekā 250 darbinieku un kuru gada apgrozījums nepārsniedz 50 miljonus euro, un/vai gada bilance kopumā nepārsniedz 43 miljonus euro.

Darbu aprakstā iekļautajām ziņām ir izsmeļoši jāapliecina speciālista pieredzes atbilstību iepirkuma nolikuma prasībām.