APSTIPRINĀTS Iepirkumu komisijas 18.03.2022. sēdē protokols Nr.1

NOLIKUMS

Iepirkumam

“Pašvaldības īpašumā esošo dzīvokļu atjaunošanas darbu būvuzraudzība”

identifikācijas Nr. RD DMV 2022/31

- Vispārīgā informācija

1.1.	Pasūtītāja nosaukums:

1.1.2. Rīgas valstspilsētas pašvaldība

1.1.3. Reģistrācijas Nr.: 90011524360

1.1.4. Juridiskā adrese: Rātslaukums 1, Rīga, LV-1539

1.1.5. RD iestāde: Rīgas domes Mājokļu un vides departaments (turpmāk - Pasūtītājs)

1.1.6. RD iestādes adrese: Brīvības ielā 49/53, Rīgā, LV-1010

1.1.7. Tālrunis: 67012453

1.1.8. E-pasts: dmv@riga.lv.

1.2. Kontaktpersonas:

1.2.1. Tehniskiem jautājumiem par pakalpojumu: Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Apsaimniekošanas pārvaldes Pārvaldīšanas uzraudzības nodaļas būvinženieris Oļegs Čubarovs (tālrunis: 67105261; mobilais tālrunis: 27837661, elektroniskā pasta adrese: olegs.cubarovs@riga.lv);

1.2.2. Tehniskiem jautājumiem par pakalpojumu: Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Finanšu un saimnieciskās pārvaldes Iepirkumu nodaļas tāmētājs – eksperts Vitālijs Jaskiļevičs (tālrunis: 67105088, mobilais tālrunis: 25488593, e-pasta adrese: vitalijs.jaskilevics@riga.lv);

1.2.3. Organizatoriska rakstura jautājumiem par nolikumu: Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Finanšu un saimnieciskās pārvaldes Iepirkumu nodaļas vadītāja p.i. Līga Stabiņa (tālrunis: 67012532, , e-pasta adrese: liga.stabina@riga.lv).

1.3. Iepirkuma dokumentācijas pieejamība:

1.3.1. Iepirkuma dokumentācija ir brīvi un tieši pieejama elektroniskā veidā Pasūtītāja profilā Valsts reģionālās attīstības aģentūras Elektronisko iepirkumu sistēmas (turpmāk - EIS) e-konkursu apakšsistēmā  https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/868;

1.3.2. Pretendents uzņemas atbildību sekot līdzi iepirkumu komisijas (turpmāk – Komisija) sniegtajai papildu informācijai, kas tiek publicēta Pasūtītāja pircēja profilā EIS.

1.4. Iepirkuma identifikācijas Nr.: RD DMV 2022/31.

1.5. Iepirkuma procedūras izvēle un CPV kods:

1.5.1. Iepirkums tiek organizēts saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9.pantu;

1.5.2. CPV kods - galvenais – 71247000-1 (būvdarbu uzraudzība).

1.6. Nolikumā minētajai numerācijai un atsaucēm uz punktiem ir informatīvs raksturs, jebkura neprecizitāte vai nepareiza atsauce jāskata kopsakarībā ar nolikuma tekstu un prasībām.

- Informācija par iepirkuma priekšmetu

2.1. Iepirkuma priekšmets: Pašvaldības īpašumā esošo dzīvokļu atjaunošanas darbu būvuzraudzība.

2.2. Informācija par iepirkuma priekšmeta sadalīšanu daļās:

2.2.1. Iepirkuma priekšmets sadalīts 2 (divās) atsevišķās daļās:

2.2.1.1. 1.daļa – Pašvaldības īpašumā esošo dzīvokļu atjaunošanas darbu būvuzraudzība (būvdarbu tehniskā specifikācija Nr.28);

2.2.1.2. 2.daļa – Pašvaldības īpašumā esošo dzīvokļu atjaunošanas darbu būvuzraudzība (būvdarbu tehniskā specifikācija Nr.31);

2.2.2. Katrs pretendents ir tiesīgs iesniegt piedāvājumu par vienu vai abām iepirkuma priekšmeta daļām.

2.3. Pretendentiem izsniedzamā iepirkuma dokumentācija:

2.3.1. Nolikums – 6 lapas;

2.3.1.1. nolikuma pielikums Nr.1 – Tehniskā specifikācija (ar pielikumiem) iepirkuma 1. un 2.daļai - 83 lapas;

2.3.1.2. nolikuma pielikums Nr.2 – Pieteikuma / tehniskā / finanšu piedāvājuma forma iepirkuma 1.daļai - 2 lapas;

2.3.1.3. nolikuma pielikums Nr.3 – Pieteikuma / tehniskā / finanšu piedāvājuma forma iepirkuma 2.daļai - 2 lapas;

2.3.1.4. nolikuma pielikums  Nr.4 - Curriculum vitae (cv) un pieejamības apliecinājums speciālistam – 1 lapa.

2.4. Iepirkuma paredzamais apjoms: Saskaņā ar tehnisko specifikāciju (nolikuma pielikums Nr.1).

2.5. Paredzamais līguma izpildes laiks:

2.5.1. Iepirkuma 1.daļā no līguma spēkā stāšanās dienas līdz būvdarbu pabeigšanai. Provizoriskais būvdarbu izpildes termiņš – 150 (viens simts piecdemit) kalendārās dienas no būvdarbu uzsākšanas brīža.

2.5.2. Iepirkuma 2.daļā no līguma spēkā stāšanās dienas līdz būvdarbu pabeigšaani. Provizoriskais būvdarbu izpildes termiņš – 120 (viens simts divdesmit) kalendārās dienas no būvdarbu uzsākšanas brīža.

- Informācija par piedāvājumu

3.1. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: līdz 28.03.2022. plkst. 10:00.

3.2. Piedāvājumu iesniegšanas vieta: EIS e-konkursu apakšsistēmā.

3.3. Piedāvājuma noformējuma prasības:

3.3.1. Piedāvājums jāiesniedz elektroniski EIS e-konkursu apakšsistēmā, ievērojot šādas Pretendenta izvēles iespējas:

3.3.1.1. izmantojot EIS e-konkursu apakšsistēmas piedāvātos rīkus, aizpildot minētās sistēmas e-konkursu apakšsistēmā šā iepirkuma sadaļā ievietotās formas;

3.3.1.2. elektroniski aizpildāmos dokumentus elektroniski sagatavojot ārpus EIS e-konkursu apakšsistēmas un augšupielādējot sistēmas attiecīgajās vietnēs aizpildītas PDF formas, t.sk. ar formā integrētajiem failiem (šādā gadījumā pretendents ir atbildīgs par aizpildāmo formu atbilstību dokumentācijas prasībām un formu paraugiem);

3.3.1.3. elektroniski (PDF formas veidā) sagatavoto piedāvājumu šifrējot ārpus e-konkursu apakšsistēmas ar trešās personas piedāvātiem datu aizsardzības rīkiem un aizsargājot ar elektronisku atslēgu un paroli (šādā gadījumā Pretendents ir atbildīgs par aizpildāmo formu atbilstību dokumentācijas prasībām un formu paraugiem, kā arī dokumenta atvēršanas un nolasīšanas iespējām);

3.3.2. dokumentus Pretendents pēc saviem ieskatiem ir tiesīgs iesniegt elektroniskā formā, gan parakstot ar EIS piedāvāto elektronisko parakstu, gan parakstot ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu. Piedāvājumu (un tā daļas, ja tās tiek parakstītas atsevišķi) paraksta persona, kurai ir tiesības parakstīt dokumentus pretendenta  vārdā un paraksta tiesības nostiprinātas atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajam regulējumam. Ja dokumentāciju paraksta pretendenta pilnvarota persona, piedāvājumam pievieno attiecīgu paraksta tiesīgās personas parakstītu pilnvaru vai tās apliecinātu kopiju;

3.3.3. piedāvājums jāsagatavo valsts valodā. Ja piedāvājumam ir pievienoti dokumenti citā valodā, tiem jāpievieno apstiprināts tulkojums latviešu valodā. Dokumentiem jābūt pretendenta apliecinātiem un apstiprinātiem ar uzņēmuma zīmoga nospiedumu un tos paraksta uzņēmuma vadītājs vai persona, kuru tam pilnvarojis uzņēmums (pievienojot pilnvaru).

3.3.4. sagatavojot piedāvājumu ievērot: Dokumentu juridiskā spēka likumu, Ministru kabineta 07.09.2018. noteikumus Nr. 558 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība” un Dokumentu legalizācijas likumu;

3.3.5. iesniedzot piedāvājumu Pretendents pilnīgi akceptē visus nolikumā ietvertos nosacījumus un uzņemas pilnu atbildību par sniegtās informācijas patiesumu.

3.3.6. pretendenti no saviem līdzekļiem sedz visas izmaksas, kas saistītas ar piedāvājumu sagatavošanu un iesniegšanu Pasūtītājam;

3.3.7. visas piedāvātās cenas norāda euro (EUR) bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk -PVN).

3.3.8. piedāvājums jāsagatavo tā, lai nekādā veidā netiktu apdraudēta EIS e-konkursu apakšsistēmas darbība un nebūtu ierobežota piekļuve piedāvājumā ietvertajai informācijai, tostarp piedāvājums nedrīkst saturēt datorvīrusus un citas kaitīgas programmatūras vai to ģeneratorus, vai, ja piedāvājums ir šifrēts, pretendentam noteiktajā laikā (ne vēlāk kā 15 minūšu laikā pēc piedāvājumu atvēršanas uzsākšanas) jāiesniedz derīga elektroniska atslēga un parole šifrētā dokumenta atvēršanai. Ja piedāvājums saturēs kādu no šajā punktā minētajiem riskiem, tas netiks izskatīts;

3.3.9. pretendents nedrīkst veikt izmaiņas EIS e-konkursu apakšsistēmā šā iepirkuma sadaļā publicēto veidlapu struktūrā, t.sk. dzēst vai pievienot rindas vai kolonnas;

3.3.10. pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām nedrīkst papildināt iesniegto piedāvājumu ar jauniem dokumentiem;

3.3.11. pēc noteiktā termiņa vai ārpus EIS e-konkursu apakšsistēmas iesniegtie piedāvājumi netiks pieņemti;

3.3.12. piegādātāju apvienība:

3.3.12.1. ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība, piedāvājuma dokumentus paraksta atbilstoši piegādātāju savstarpējās vienošanās nosacījumiem;

3.3.12.2. piedāvājumā papildus norāda personu, kas konkursā pārstāv attiecīgo piegādātāju apvienību vai personālsabiedrību, kā arī katras personas atbildības sadalījumu;

3.3.12.3. pretendentam jāiesniedz atlases dokumenti par katru apvienības dalībnieku. Uz katru apvienības dalībnieku attiecas nolikuma 4.2. apakšpunkts, bet pārējos nolikuma punktos izvirzītās prasības jāizpilda piegādātāju apvienībai kopumā, ņemot vērā tās pienākumus iespējamā līguma izpildē;

3.3.12.4. piedāvājumam pievieno visu apvienības dalībnieku parakstītu vienošanos par kopīga piedāvājuma iesniegšanu. Vienošanās dokumentā jānorāda katra apvienības dalībnieka līguma daļa, tiesības un pienākumi iesniedzot piedāvājumu, kā arī attiecībā uz iespējamo līguma slēgšanu;

3.3.12.5. iepirkuma līguma slēgšanas tiesību iegūšanas gadījumā ir pienākums pirms iepirkuma līguma noslēgšanas pēc savas izvēles izveidoties atbilstoši noteiktam juridiskam statusam vai noslēgt sabiedrības līgumu, vienojoties par apvienības dalībnieku atbildības sadalījumu 15 (piecpadsmit) dienu laikā pēc Publisko iepirkumu likuma 60. panta sestajā daļā minētā nogaidīšanas termiņa beigām, kad iepirkuma komisijas lēmums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu kļuvis nepārsūdzams.

- Iesniedzamā dokumentācija

4.1.	Pretendentu atlases dokumenti (ārvalstu komersantiem atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo aktu prasībām):

    - Pieteikuma / tehniskā / finanšu piedāvājuma forma attiecīgai daļai (nolikuma pielikums Nr.2 un pielikums Nr.3)

    - Ja pretendents, lai apliecinātu tā kvalifikācijas atbilstību nolikumā noteiktajām prasībām, balstās uz citas personas iespējām, tad piedāvājumam jāpievieno šīs personas apliecinājums vai vienošanās par sadarbību konkrētā līguma izpildē vai par nepieciešamo resursu nodošanu pretendenta rīcībā.

    - Speciālista, kurš atbildīgs par dzīvokļu būvdarbu būvuzraudzību, būvprakses sertifikāta numurs ēku būvdarbu būvuzraudzības darbības sfērā un klāt pievienota Curriculum vitae (CV) ar pieejamības apliecinājumu atbilstoši veidnei (nolikuma pielikums Nr.4). (Katrai iepirkuma daļai ir jāpiesaista atsevišķs būvuzraugs. Ja pretendents sniedz piedāvājumus visām iepirkuma daļām, tam jānodrošina divu būvuzraugu pieejamība).

Ar nosacījumu, ka atbildīgais būvuzraugs ne vairāk kā 3 (trijos) iepriekšējos gados ir sekmīgi īstenojis (t.i., objekts nodots ekspluatācijā) vismaz 1 (vienu) šim iepirkuma priekšmetam līdzvērtīgu būvuzraudzības pakalpojumu. Šī iepirkuma ietvaros par līdzvērtīgu būvuzraudzības pakalpojumu tiks uzskatīts tāds pakalpojums, kas atbilst šādiem raksturlielumiem:

a) uzraudzītais objekts: dzīvojamās ēkas būvniecība vai pārbūve vai dzīvokļu atjaunošanas vai pārbūves darbi;

b) kopējā uzraudzīto objektu kopplatība ir ne mazāka kā 1000 m2;

c) uzraudzīto objektu kopējais būvdarbu apjoms naudas izteiksmē EUR bez PVN ir ne mazāks kā 300 000.00 EUR bez PVN.

    - Pieredzi pretendents apliecina ar informāciju par būtiskākajiem veiktajiem ēku atjaunošanas vai pārbūves būvdarbu būvuzraudzības pakalpojumiem ne vairāk kā 3 (trijos) iepriekšējos gados, norādot pasūtītāju, objekta nosaukumu, darba veidus, izpildes vietu, būvdarbu izpildes periodu un kontaktpersonas vārdu, uzvārdu, tālruņa numurs, atbilstoši paraugam:

| Nr.p.k. | Pasūtītāja nosaukums | Pasūtītāja kontaktpersonas vārds, uzvārds | Tālruņa numurs | Izpildes vieta, laiks | Darba veids | Izpildīto darbu apjoms naudas izteiksmē |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |

Informācijai par būtiskākajiem veiktajiem ēku atjaunošanas vai pārbūves būvdarbu būvuzraudzības pakalpojumiem, pievienot vismaz 3 (trīs) pozitīva rakstura atsauksmes vai rekomendācijas (oriģinālus vai pretendenta apliecinātas kopijas) no trešajām personām par veiktajām būvdarbiem no tiešajiem pasūtītājiem. Atsauksmes vai rekomendācijas jāiesniedz par veiktajiem būvdarbiem, kas norādīti iepriekš minētajā informācijā par pieredzi.

4.2. Pretendentu izslēgšana un izvērtēšana:

4.2.1. Pasūtītājs izslēdz pretendentu no dalības iepirkumā saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9.panta astoto daļu;

4.2.2.  Pretendentu izslēgšanas gadījumi tiks pārbaudīti Publisko iepirkumu likuma 9.panta devītajā daļā noteiktajā kārtībā;

4.2.3. Pasūtītājs izslēdz pretendentu no dalības iepirkumā saskaņā ar Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.1 pantu.

- Tehniskais / finanšu piedāvājums

  - Saskaņā ar Tehnisko specifikāciju (nolikuma pielikums Nr.1) izstrādāt un iesniegt Pieteikuma / tehnisko / finanšu piedāvājuma formu (atbilstoši katrai iepirkuma daļai (nolikuma pielikums Nr.2. un pielikums Nr.3).

  - Finanšu piedāvājumā izmaksas norāda euro (EUR).

- Informācijas apmaiņas nosacījumi

  - Kontaktpersonas iepirkuma laikā nodrošina informācijas apmaiņu starp Pasūtītāju un pretendentiem;

  - Ja pretendents ir laikus pieprasījis papildu informāciju par iepirkuma dokumentos iekļautajām prasībām attiecībā uz piedāvājumu sagatavošanu un iesniegšanu vai pretendentu atlasi, Pasūtītājs to sniedz triju darba dienu laikā, bet ne vēlāk kā četras dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. Sagatavoto papildus informāciju ievieto Paūtītāja profilā EIS (www.eis.gov.lv), kur ir pieejami iepirkuma dokumenti.

- Informācija par darba samaksas un norēķinu kārtību

  - Samaksa par būvuzraudzību tiks nodrošināta 21 (divdesmit vienas) kalendārās dienas laikā pēc pušu parakstīta darba pieņemšanas akta (par katru objektu atsevišķi) un uz tā pamata izrakstītā maksājuma dokumenta (rēķina) saņemšanas no pakalpojuma sniedzēja;

  - Rēķina formāts un iesniegšanas kārtība:

    - Pakalpojuma sniedzējs sagatavo grāmatvedības attaisnojuma dokumentus elektroniskā formātā (turpmāk - elektronisks rēķins), atbilstoši Rīgas valstspilsētas pašvaldības portālā www.eriga.lv, sadaļā „Rēķinu iesniegšana” norādītajai informācijai par elektroniskā rēķina formātu;

    - Elektroniskos rēķinus apmaksai pakalpojuma sniedzējs iesniedz Pasūtītājam, izvēloties  vienu no sekojošiem rēķina piegādes kanāliem:

      - izveido programmatūru datu apmaiņai starp pakalpojuma sniedzēja norēķinu sistēmu un pašvaldības vienoto informācijas sistēmu;

      - augšupielādē rēķinu failus portālā www.eriga.lv, atbilstoši portālā www.eriga.lv, sadaļā „Rēķinu iesniegšana” norādītajai informācijai par elektroniskā rēķina formātu;

      - izmanto Web formas portālā www.eriga.lv, sadaļā „Rēķinu iesniegšana” manuālai rēķinu ievadei.

    - Līgumā noteiktā kārtībā iesniegts elektronisks rēķins nodrošina pusēm elektroniskā rēķina izcelsmes autentiskumu un satura integritāti.

    - Elektroniskā rēķina apmaksas termiņš ir 21 (divdesmit viena) kalendārā diena no dienas, kad Pakalpojuma sniedzējs iesniedzis Pasūtītājam elektronisku rēķinu, atbilstoši portālā www.eriga.lv, sadaļā „Rēķinu iesniegšana” norādītajai informācijai par elektroniskā rēķina formātu;

    - Elektroniskā rēķina apmaksas termiņu skaita no dienas, kad pakalpojuma sniedzējs, atbilstoši pašvaldības portālā www.eriga.lv, sadaļā „Rēķinu iesniegšana” norādītajai informācijai par elektroniskā rēķina formātu, ir iesniedzis Pasūtītājam elektronisku rēķinu, ar nosacījumu, ka pakalpojuma sniedzējs ir iesniedzis pareizi, atbilstoši līguma nosacījumiem, aizpildītu elektronisko rēķinu un Pasūtītājs to ir pieņēmis apmaksai;

    - Pakalpojuma sniedzējam ir pienākums pašvaldības portālā www.eriga.lv sekot līdzi iesniegtā elektroniskā rēķina apstrādes statusam;

    - Ja pakalpojuma sniedzējs ir iesniedzis nepareizi aizpildītu un/vai līguma nosacījumiem neatbilstošu elektronisko rēķinu, Pasūtītājs šādu rēķinu apmaksai nepieņem un neakceptē. Pakalpojuma sniedzējam ir pienākums iesniegt atkārtoti pareizi un līguma nosacījumiem atbilstoši aizpildītu elektronisko rēķinu. Šādā situācijā, elektroniskā rēķina apmaksas termiņu skaita no dienas, kad pakalpojuma sniedzējs ir iesniedzis atkārtoto elektronisko rēķinu.

  - Avanss nav paredzēts.

- Informācija par līgumu

  - Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9. panta astoņpadsmito daļu, Pasūtītājs desmit darbadienu laikā pēc tam, kad stāsies spēkā iepirkuma līgums vai tā grozījumi, savā pircēja profilā ievietos attiecīgo iepirkuma līguma vai tā grozījumu tekstu, atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai ievērojot komercnoslēpuma aizsardzības prasības;

  - Iepirkuma līguma grozījumi pieļaujami ievērojot Publisko iepirkumu likuma 61. panta nosacījumus.

  - Ja izvēlētais pretendents atsakās slēgt līgumu, tad pirms lēmuma pieņemšanas par līguma noslēgšanu ar nākamo pretendentu, kurš piedāvājis piedāvājumu ar viszemāko cenu, Komisija izvērtē, vai tas nav uzskatāms par vienu tirgus dalībnieku kopā ar sākotnēji izraudzīto pretendentu, kurš atteicās slēgt iepirkuma līgumu ar Pasūtītāju.

  - Darba izpildes termiņa neievērošana vai norēķina termiņa neievērošana tiek kompensēta ar līgumsodu no vainīgās puses 0,1 % apmērā no kopējās līgumcenas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10 % no līgumā noteiktās līgumcenas. Pasūtītājam ir tiesības līgumsoda piemērošanas gadījumā bezstrīdus kārtībā ieturēt līgumsoda summu no pakalpojuma sniedzējam izmaksājamās atlīdzības. Līgumsoda samaksa neatbrīvo puses no pienākuma pienācīgi izpildīt saistību.

  - Pasūtītājam jebkurā brīdī ir tiesības vienpusēji atkāpties no līguma, ja tas konstatē, ka pakalpojumi netiek sniegti atbilstoši tehniskās specifikācijas un līguma noteikumiem.

- Piedāvājumu pārbaudes un atlases kārtība. Kkomisija piedāvājumu pārbaudi un vērtēšanu veic šādā secībā:

  - Komisija pārbaudīs pretendentu piedāvājumu atbilstību piedāvājuma noformējuma prasībām. Nepilnīgi noformēti piedāvājumi var tikt novērtēti kā neatbilstoši un no turpmākas izvērtēšanas izslēgti.

  - Komisija veiks pretendentu piedāvājumu atlasi, saskaņā ar nolikuma 4.1. apakšpunktā noteiktajām prasībām. Piedāvājumi, kuri nebūs sagatavoti atbilstoši visām iepirkuma dokumentācijā norādītajām prasībām var tikt novērtēti kā neatbilstoši un no turpmākas izvērtēšanas izslēgti.

  - Komisija veiks pretendentu piedāvājumu pārbaudi, saskaņā ar nolikuma 5. punkta noteiktajām prasībām. Piedāvājumi, kuri nebūs sagatavoti atbilstoši visām iepirkuma dokumentācijā norādītajām prasībām var tikt novērtēti kā neatbilstoši un no turpmākas izvērtēšanas izslēgti;

  - Pretendentu piedāvājumi, kuri sagatavoti atbilstoši piedāvājuma noformēšanas, pretendentu atlases dokumentu un tehniskā un finanšu piedāvājuma sagatavošanas prasībām, tiks vērtēti saskaņā ar iepirkumā noteikto piedāvājuma izvēles kritēriju un nolikuma 4.2. apakšpunktu. Lai pārbaudītu pretendenta, kā arī pretendenta piesaistīto personu, uz kuras iespējām pretendents balstās atbilstību nolikuma 4.2.3. apakšpunktam, Pasūtītājs aktuālo informāciju par pretendenta, kā arī  pretendenta piesaistītās personas, uz kuras iespējām pretendents balstās valdes / padomes sastāvu iegūs interneta vietnē https://info.ur.gov.lv.

  - Komisija ir tiesīga pretendentu kvalifikācijas atbilstības pārbaudi veikt tikai tiem pretendentiem, kuriem būtu piešķiramas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības.

  - Par Latvijā reģistrētu būvspeciālistu nodarbinātības faktu Pasūtītājs pārliecināsies Būvniecības informācijas sistēmā (BIS). Piesaistot ārvalstīs reģistrētu būvspeciālistu, piedāvājumam klāt jāpievieno darba līguma kopija vai apliecinājums, tajā norādot speciālista vārdu, uzvārdu, darba līguma nr., datumu un līguma termiņu.

  - Ja nolikuma 4.1. apakšpunkta noteikto prasību izpildei piesaistītais speciālists nav pretendenta darbinieks, bet darba tiesiskās attiecības ar viņu tiks nodibinātas, lai nodrošinātu līguma izpildi gadījumā, ja iepirkuma procedūras rezultātā iepirkuma līguma slēgšanas tiesības tikts piešķirtas pretendentam, tad ir jāiesniedz vienošanās starp pretendentu un speciālistu, kurā apliecina, ka starp pretendentu un speciālistu tiks nodibinātas darba tiesiskās attiecības gadījumā, ja iepirkuma rezultātā iepirkuma līguma slēgšanas tiesības tiktu piešķirtas pretendentam, pie vienošanās pievienojot konkrēta speciālista būvprakses sertifikāta kopiju (noslēgtā darba līguma apliecināta kopija vai apliecinājums par darba tiesisko attiecību nodibināšanu ar konkrēto speciālistu, norādot darba līguma nr., datumu un līguma termiņu, ir jāiesniedz pasūtītājam pirms darbu izpildes līguma noslēgšanas.

- Piedāvājuma izvēles kritēriji

  - Piedāvājuma izvēles kritērijs – piedāvājums ar viszemāko cenu.

  - Katra iepirkuma daļa tiks vērtēta atsevišķi.

| Komisijas priekšsēdētāja | L.Libere |
| --- | --- |

Pielikums Nr.1

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

Iepirkumam

“Pašvaldības īpašumā esošo dzīvokļu atjaunošanas darbu būvuzraudzība”

identifikācijas Nr. RD DMV 2022/31

- un 2. daļai

I Darba uzdevums:

- Veikt būvuzraudzības pakalpojumus iepirkuma nolikuma  “Finanšu / tehniskais / piedāvājums” (attiecīgi katrai iepirkuma daļai nolikuma pielikums Nr.2. un pielikums Nr.3) 3.1.apakšpunktā minētajiem objektiem (turpmāk – Objekts) saskaņā ar nolikuma pielikuma Nr.1 Tehniskā specifikācija pielikumiem Nr.1 (piedāvājums Nr. 28)  un pielikumu Nr. 2 (piedāvājums Nr. 31).:

  - Tehnsikās specifikācijas pielikums Nr.1 iepirkuma 1.daļai – Pašvaldības īpašumā esošo dzīvokļu atjaunošanas darbu būvuzraudzība  objektos, kas norādīti būvdarbu tehniskajā specifikācijā Nr.28;

  - Tehniskās specifikācijas pielikums Nr. 2. iepirkuma 2.daļai – Pašvaldības īpašumā esošo dzīvokļu atjaunošanas darbu būvuzraudzība objektos, kas norādīti būvdarbu tehniskās specifikācijās Nr.31.

2. Būvuzraudzība būvdarbu izpildes laikā:

  - Sadarbībā ar Būvdarbu izpildītāju, nodrošināt nepieciešamos dokumentus, tajā skaitā Būvuzraudzības plānu.

  - Veikt Objekta būvniecības būvuzraudzību atbilstoši Latvijas Republikas spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

  - Nodrošināt būvuzrauga klātbūtni Objektā katru darba dienu, kā arī būvdarbu uzraudzību jāveic, kad vien norit būvdarbi, arī ārpus darba laika un brīvdienās.

  - Pēc nepieciešamības nodrošināt būvuzraudzības speciālistus nepieciešamajos darbos:

    - ēku būvdarbu būvuzraudzība;

    - ārējās un iekšējās siltumapgādes, ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmu būvdarbu būvuzraudzība;

    - iekšējās ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu būvdarbu būvuzraudzība, ieskaitot  ārējos  inženiertīklus;

    - elektroinstalācijas un elektroietaišu izbūves darbu būvuzraudzība;

    - elektronisko sakaru sistēmas izbūves darbu būvuzraudzība.

  - Būvdarbos, par kuriem tiek sastādīti segto darbu akti būvuzrauga klātbūtne ir obligāta. Būvuzraugs piedalās segto darbu veikšanas procesā un akta sastādīšanā.

  - Nodrošināt Pasūtītāja interešu pārstāvību būvdarbu veikšanas procesā atbilstoši noslēgtajam Būvdarbu līgumam un būvdarbu iepirkuma procedūras noteikumu prasībām:

    - Pirms būvniecības darbu uzsākšanas  novērtēt Būvdarbu veicēja darba grafikus, tehnisko personālu, aprīkojumu, pieaicinātos apakšuzņēmējus un citu Būvdarbu veicēja iesniegto informāciju;

    - Kontrolēt un uzraudzīt būvdarbu izpildi atbilstoši līguma noteikumiem, saskaņotām un apstiprinātām apliecinājuma kartēm, LR normatīvajiem aktiem un pašvaldības saistošajiem noteikumiem;

    - Izvērtēt būvuzņēmēja iesniegtos paredzētos būvmateriālus: izvērtēt to atbilstību LR normatīvo aktu prasībām.

    - Novērst iespējamo sūdzību rašanās iemeslus un gadījumā, ja sūdzības radušās, sniegt Pasūtītajam argumentētus izskaidrojumus, padomus un atbildes projektus;

    - izskatīt Būvdarbu izpildītāja iesniegtos paziņojumus par:

      - pretrunām starp Būvdarbu līguma dokumentiem un datiem;

      - atšķirībām starp Būvdarbu līguma dokumentos sniegtajiem datiem un reālajiem apstākļiem;

      - Būvdarbu līguma dokumentu nepilnībām vai kļūdām;

      - informācijas, datu vai instrukciju, kas iesniegtas būvdarbu izpildes laikā, atšķirībām no līguma dokumentiem;

      - līguma izpildei nozīmīgu apstākļu izmaiņām;

      - un sagatavot lēmumu par turpmāko rīcību izskatīšanai būvsapulcē.

    - ja sakarā ar iepriekš minēto paziņojumu ir nepieciešams veikt grozījumus apliecinājuma kartē un mainīt būvdarbu apjomus, kas ir atšķirīgi no apliecinājuma kartē uzradītajiem, vai grozīt Būvdarbu līguma būtiskos noteikumus, t.i., saistībā ar izpildes termiņu, līguma summu vai Būvdarbu kvalitātes līmeni, iesniegt Pasūtītājam konkrētos priekšlikumus turpmākai rīcībai;

    - saskaņot izmaiņas, kas attiecas uz palīgdarbiem, papildus darbiem un izslēgtiem darbiem esošā Būvdarbu līguma cenas ietvaros, kas būtiski neizmaina darbus un nepasliktina gala rezultātu, un kuru izmaksas kopsumma nepārsniedz tāmē noradīto kopējo summu, un iesniegt Pasūtītājam paziņojumu Būvdarbu līguma grozījumu sagatavošanai. Paziņojumā norādīt izmaiņu cēloņus, izmaiņu būtību, konkrētās pozīcijas un to izmaksas;

    - Nodrošināt, lai netiktu pārsniegts būvdarbu izpildes budžets, pamatotu papildus izdevumu rašanās gadījumā koordinēt būvniecības darbu korekciju ieviešanu;

    - Būvdarbu izpildes laikā, konstatējot neparedzētus būvdarbus, kuru izmaksas pārsniedz Būvdarbu līguma cenu (summu), saskaņojot ar Pasūtītāju,  iesniegt priekšlikumus līdzekļu ekonomijai esošo tāmju ietvaros, veikt Būvdarbu veicēja sagatavoto papildus būvdarbu tāmju ekspertīzi;

    - Izvērtēt Būvdarbu izpildītāja veikto izpildes atbilstību Būvdarbu izpildes kalendārajam grafikam, citām Būvdarbu uzdevumā noteiktajām prasībām, to saskaņot un iesniegt Pasūtītajam;

    - Veikt Būvniecības procesa dalībnieku darbības koordināciju, iknedēļas būvsapulču organizēšanu, vadīšanu un protokolēšanu;

    - Veikt Būvdarbu izpildes apjoma kontroli, tai skaitā pārbaudīt Būvdarbu izpildītāja sagatavotos aktus par būvdarbu izpildi (forma Nr.2) un Objekta darbu nodošanas-pieņemšanas aktā kopumā minēto apjomu un vērtībuatbilstību, tos akceptēt un nodot Pasūtītajam;

    - konsultēt Pasūtītāju jautājumos par būvniecības organizāciju, būvdarbu izpildi u.c. jautājumiem;

    - nodrošināt, lai Būvdarbu veicējs ievērotu Pasūtītāja noteikumus, nosacījumus, attiecīgus standartus, apstiprinātos risinājumus un iepirkšanas noteikumus esošā budžeta ietvaros;

    - Nodrošināt, lai Būvdarbu veicēja garantijas un nodrošinājumi darbotos visās būvniecības projekta realizācijas fāzēs.

  - Nodrošināt dokumentācijas, kuru saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem Objekta nodošanai ekspluatācijā ir jānodrošina Pasūtītājam, un Objekta inženiertehnisko iekārtu un aprīkojuma ekspluatācijas komplektu sagatavošanu;

  - Komisijas Objekta pieņemšanai ekspluatācijā darba organizēšana saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā noradījumiem un prasībām.

  - Objekta noteiktais garantijas termiņš: Darbiem un būvizstrādājumiem - ne mazāk kā 5 (pieci) gadi pēc Objekta pieņemšanas.

II Pasūtītāja prasības būvuzraudzības pakalpojumiem būvdarbu izpildē

- Veicamais darbs

  - Izpildītājam jānodrošina kvalificēts personāls būvdarbu līgumā paredzēto būvdarbu uzraudzības (turpmāk - Uzraudzība) veikšanai.

  - Izpildītājam jānodrošina, lai paveikto būvdarbu kvalitāte un apjomi tiktu pienācīgi pārbaudīti un dokumentēti.

  - Izpildītājam jānodrošina būvinženiera, būvuzraugu un to palīgu veikto darbību un to rezultātu (iegūto datu) pierakstīšana un šo pierakstu glabāšana līdz būvobjekta ekspluatācijā pieņemšanas akta apstiprināšanas dienai.

  - Izpildītājam jāseko, lai būvdarbi tiktu veikti plānotajā laikā un to veikšanai tiktu piesaistīti pietiekami resursi.

  - Būvdarbu uzraudzību jāveic, kad vien norit būvdarbi, arī ārpus normālā darba laika un brīvdienās.

  - Ja būvdarbu laikā rodas situācijas, kas apdraud būvdarbu kvalitāti, termiņus, izmaksas, satiksmes drošību, vai pārkāpj likumu prasības, izpildītājam ir jāziņo Būvdarbu vadītājam un Līguma kontaktpersonai un jāpieņem lēmumu par apdraudējuma novēršanu.

  - Izpildītājam savlaicīgi jābrīdina Pasūtītājs, ja būvdarbu veikšanai nepieciešama Pasūtītāja rīcība. Ja Uzraudzības veikšanai nepieciešamie lēmumi pārsniedz līgumā atrunātās pilnvaras, Izpildītājam jāsagatavo lēmumprojekts un jāpiedalās Pasūtītāja rīkotās sanāksmēs.

  - Izpildītājam jāatskaitās saskaņā ar darba uzdevuma nodaļu „Atskaites”, kā arī jāziņo un jāsniedz papildus informāciju par saviem lēmumiem un būvdarbu gaitu.

- Prasības darbiniekiem

  - Izpildītājam Uzraudzībā jānodrošina Būvuzrauga vai Būvuzrauga palīga pastāvīga klātbūtne Objektā.

Būvuzrauga prombūtnes (darbinieka slimība, atvaļinājums, u.c.) laikā vai aiziešanas no šī darba gadījumā, Izpildītājam nekavējoties jānodrošina kvalifikācijā līdzvērtīgs vai labāks aizvietotājs.

  - Atbildīgajam būvuzraugam jābūt sertificētam ēku būvdarbu būvuzraudzībā;

  - Darbinieki nedrīkst būt interešu konfliktā savu pienākumu ietvaros.

  - Būvuzrauga palīga zināšanām un prasmēm jābūt piemērotām Uzraudzības veikšanai.

  - Izpildītājam jānodrošina būvuzrauga atrašanās Objektā, ja tas objektīvu apstākļu dēļ nav iespējams, tad Objektā ir jānodrošina attiecīgā būvuzrauga palīga, atbilstoši 3.3.apakšpunkta nosacījumiem, kurš ir saskaņots ar Pasūtītāju, atrašanās.

- Darbinieku pienākumi

  - Atbildīgais būvuzraugs:

    - Vada Uzraudzības izpildi un izpildei norīkotos darbiniekus.

    - Organizē un vada būvdarbu vadības apspriedes.

    - Pirms būvdarbu uzsākšanas pārbauda būvdarbu izpildītāja sagatavotās darba programmas atbilstību specifikācijām un apstiprina to, būvdarbu laikā pieprasa savlaicīgu darba programmas aktualizāciju.

    - Sadarbojas un tiekas ar Pasūtītāju, apmeklē gan regulārās, gan ārkārtas būvdarbu vadības un Pasūtītāja organizētās sanāksmes un piedalās Pasūtītāja noteiktās pārraudzības un kontroles vizītēs.

    - Sistematizē un reģistrē korespondenci un dokumentus.

    - Vērtē būvdarbus, pārbauda un paraksta aktu par izpildītiem darbiem.

    - Sagatavo un iesniedz Pasūtītājam atskaites, Uzraudzības un Būvdarbu līguma grozījumus vai to projektus.

    - Kontrolē un veicina būvdarbu veikšanas un naudas plūsmas grafiku ievērošanu.

    - Kontrolē un veicina būvdarbu veikšanu saskaņā ar apliecinājuma kartēm un būvdarbu līguma nosacījumiem.

    - Dod būvdarbu veicējam nepieciešamos rīkojumus, saskaņojumus un apstiprinājumus, pārrauga paveikto būvdarbu pieņemšanu atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

    - Dod būvdarbu veicējam norādījumus par būvdarbu izpildi un defektu novēršanu.

  - Būvuzraugs:

    - Veic būvuzraudzību saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

    - Pārbauda būvdarbu vadītāja ikdienas ierakstus būvdarbu žurnālā, kontrolē vai ir atbilstoši aizpildītas visas būvdarbu žurnāla daļas, ieraksta norādījumus būvdarbu vadītājam būvdarbu žurnālā un veic atzīmes par šo norādījumu izpildi.

    - Kontrolē būvdarbu procesu, veic nepieciešamos mērījumus un pieraksta brīvā formātā (t.sk. fotofiksācija).

    - Darbojas segto darbu veikšanas procesā un nozīmīgo konstrukciju pieņemšanas komisijā.

    - Pārbauda un ar parakstu apstiprina paveikto būvdarbu apjomus.

    - Sadarbojas ar būvdarbu veicēju būvdarbu veikšanai nepieciešamo oficiālo dokumentu saņemšanā.

    - Piedalās uzmērījumu veikšanā, paraugu ņemšanā, pasūta pārbaudes, nogādā pielietoto materiālu paraugus Pasūtītāja norādītajā vietā Pasūtītāja pārbaužu veikšanai vai saskaņošanai.

    - Periodiski, ja nepieciešams – ik dienu, pārbauda būvdarbu veicēja izpildāmā darba kvalitātes kontroles atbilstību aprakstam Darba programmā.

    - Iekārto, glabā un rāda kontrolējošām personām savu būvuzrauga dienasgrāmatu, kurā tieši, bez pārrakstīšanas, pieraksta visus ikdienas darbā iegūtos datus, tādus kā uzmērījumu un pārbaužu rezultātus, kā arī novērojumus, problēmas un faktus par komunikāciju ar būvuzņēmēja personālu un citām ieinteresētām personām.

  - Būvuzrauga palīgs palīdz būvuzraugam:

    - veikt piegāžu pārbaudes, sekot kritiskajiem tehnoloģiskajiem indikatoriem, veikt būvdarbu apjomu pārbaudes, veikt nepieciešamos mērījumus būvdarbu atbilstībai LBN prasībām,

    - kontrolēt un veikt nepieciešamos mērījumus un pierakstīt brīvā formātā (t.sk. fotofiksācija).

- Atskaites

  - Izpildītājs sagatavo un iesniedz Pasūtītājam Būvdarbu un Uzraudzības izpildes atskaites, formātu iepriekš saskaņojot ar Pasūtītāju:

    - Uzsākšanas atskaiti iesniedz 14 dienu laikā no būvdarbu uzsākšanas. Atskaitē ietver sekojošu informāciju:

      - uzraudzības personāla grafiks;

      - būvdarbu izpildes kalendārais grafiks un naudas plūsma;

      - būvdarbu kvalitātes kontroles plāns;

      - uzraudzības dokumentu aprites un uzglabāšanas shēma;

      - būvdarbu dokumentu aprites un uzglabāšanas shēma;

      - par būvdarbu atbilstību un paredzamajiem riskiem (neparedzēti darbi, komunikāciju pārcelšana, un citas būvprojektā neiekļautas lietas);

      - priekšlikumi par paredzēto atskaišu formātiem (ikmēneša un pabeigšanas).

    - Iknedēļas atskaiti nosūta elektroniski uz e-pasta adresi, kas norādīta līgumā Līguma kontaktpersonai, un Būvdarbu vadītājam aktīvā darba periodā katru piektdienu līdz plkst. 10:00, tajā norādot ziņas par nākošajā nedēļā Objektā plānotajiem darbiem.

    - Ikmēneša atskaiti iesniedz 3 (trīs) darba dienu laikā pēc ikmēneša ziņojuma saņemšanas no būvuzņēmēja. Tajā ietilpst:

      - atskaite par būvdarbu veicēja iepriekšējā periodā un kopā veiktajiem būvdarbiem;

      - pārskats par veiktajām kvalitātes pārbaudēm;

      - precizēts būvdarbu izpildes kalendārais grafiks (paveiktā un plānotā salīdzinājums);

      - precizēts Uzraudzības izpildes grafiks (paveiktā un plānotā salīdzinājums);

      - problēmu, risku un Uzraudzības ieguldījuma to risināšanā un novēršanā apraksts;

      - būvdarbus raksturojoši fotoattēli;

    - Pabeigšanas atskaiti iesniedz 14 dienu laikā pēc Būvdarbu pabeigšanas un tajā ietilpst:

      - atskaite par Būvdarbu veicēja iepriekšējā periodā un pavisam kopā veiktajiem būvdarbiem;

      - faktiskais būvdarbu izpildes grafiks;

      - faktiskais Uzraudzības izpildes grafiks;

      - būvdarbu veicēja novērtējums;

      - informācija par būvdarbu pieņemšanu ekspluatācijā;

      - akts par paveikto būvdarbu uzraudzību un rēķins;

      - ieteikumi.

  - Atskaites jāiesniedz 3 (trīs) eksemplāros papīra formātā, iesietas un elektroniski .doc formātā. Ja dažādu atskaišu iesniegšanas termiņš sakrīt, tās drīkst apvienot vienā atskaitē, sniedzot atbildes uz visām šīs Tehnsikās specifikācijas 2.sadaļas 4.1.apakšpunkta prasībām.

Tehnsikās specifikācijas pielikums Nr. 1 iepirkuma 1. daļai

Pašvaldības īpašumā esošo dzīvokļu atjaunošanas darbu būvuzraudzība objekti (būvdarbu tehniskā specifikācija Nr.28)

1.Objekts: Rīga, Emmas iela 3, dzīvoklis 37

Apsaimniekotājs: SIA “Rīgas pilsētbūvnieks”

Brīvais dzīvoklis: pie dežurantiem, tālr.25738069, 67378792.

| Nr.p.k. | Kods | Darbu un resursu nosaukums | Mērvienība | Daudzums |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Demontāžas darbi |  |  |
| 1 | 2 | Linoleja grīdas seguma nojaukšana ar grīdlīstēm | m2 | 22.8 |
| 2 | 11 | Apmetuma nokalšana no mūra sienu virsmām | m2 | 2 |
| 3 | 14 | Sēdpoda ar piederumiem demontāža | kpl. | 1 |
| 4 | 15 | Izlietnes ar aprīkojumu un sifonu demontāža | kpl. | 1 |
| 5 | 18 | Jaucējkrāna ar aprīkojumu demontāža | gb. | 1 |
| 6 | 21 | Noslēgarmatūras demontāža | gb. | 1 |
|  |  | Būvdarbi |  |  |
| 7 | 38 | Lamināta grīdas segums(32. klase, AC4 klase) ar vidēju noslogojumu uz putu polietilēna apakšklāja (b=3mm) un koka grīdlīstu uzstādīšanu. | m2 | 25 |
| 8 | 39 | Linoleju grīdas segums EN 685-23- 32 klase, EN 429-min 0,4 min ( slāņa biezums), NE ISO 105-BO2 ( krāsu izturība ) ar šuvju izveidi un koka grīdlīstēm virtuvē. | m2 | 7.8 |
| 9 |  | Loga piederumu maiņa | kpl. | 2 |
| 10 |  | Esošai vannas istabas durvju vērtnes apakšdaļā iesstrādāt ventilācijas restītes. | gb. | 1 |
| 11 |  | Durvju atslēgu maiņa | gb. | 1 |
|  |  | Ūdensvads un kanalizācija |  |  |
| 12 | 100 | Ūdens stāvvada atslēgšana un pieslēguma atjaunošana | gb. | 2 |
| 13 | 43 | Ūdensvada polietilēna cauruļu līdz diam.32x3,0 mm ar stiprinājumiem, fasondaļām un veidgabalu atjaunošana. | m | 8 |
| 14 | 44 | Cauruļvadu hidrauliskā pārbaude | 100 m | 0.1 |
| 15 | 45 | Kanalizācijas cauruļvadu līdz DN 110mm ar stiprinājumiem un veidgabaliem atjaunošana un hidrauliska pārbaude | m | 5 |
| 16 | 46 | Nerūsējoša tērauda izlietnes 600x600 mm ar izmazgāto trauku novietni ar noteci, stiprinājumiem, sifonu un aprīkojumu montāža un pievienošana cauruļvadiem. | kpl. | 1 |
| 17 | 48 | Sēdpoda ar skalojamo kasti, sēdekli un piederumiem montāža un pievienošana cauruļvadiem | kpl. | 1 |
| 18 | 53 | Ventilācijas restīšu atjaunošana pie esošā kanāla | gb. | 2 |
| 19 | 54 | Noslēgarmatūras montāža (līdz 3/4 ") pie santehniskiem piederumiem | gb. | 2 |
| 20 |  | Aizkara stangas pie vannas no pulētas metāla caurules atjaunošana | kpl. | 1 |
| 21 | 57 | Ūdens maisītāja montāža izlietnei. | kpl. | 1 |
|  |  | Elektroinstalācija |  |  |
| 22 | 58 | Atjaunot elektroinstalācijas kabeli ar vara dzīslu un PVC izolāciju NYY-3x2,5 vai ekvivalentu iespējamai slodzei ar nozarēm, skavām, savienojumiem un galu apdarēm zem apmetuma. | m | 15 |
| 23 | 59 | Atjaunot el. slēdzi un kārbu vienpola zemapmetuma, izurbj ligzdu un pievieno kabelim. | gb. | 2 |
| 24 | 60 | Atjaunot el. kontaktu ar kārbu, vienvietīgu zem apmetuma, izurbj ligzdu un pievieno kabelim- hermētisku vannas istabā. | gb. | 4 |
| 25 | 61 | Sagatavot pieslēguma vietas el. apgaismošanas armatūrām | gb. | 4 |
| 26 | 62 | Pamatnes un automātisko drošinātāju uzstādīšana ne augstāk kā 2.1 m no grīdas līmeņa | kpl. | 1 |
| 27 |  | Dūmu detektoru montāža. | kpl. | 1 |
| 28 |  | Elektriskā pavārda ar 4 uzrādīto sildvirsmu izvietojumu- revīzija.. | kpl. | 1 |
| 29 |  | Vājstrāvas kabeļa ievadu montāža dzīvoklī televīzijai un zvanam ar aprīkojumu | m | 7 |
|  |  | Apdares darbi |  |  |
| 30 | 63 | Notīrīt krāsojumu , apdari ar tapetēm un nosēdumus no sienām, starpsienām un griestiem | m2 | 127 |
| 31 | 65 | Sienu, starpsienu un griestu virsmu izlīdzināšana ar javas kārtu, pārrīvēšana, slīpēšana un špaktelēšana novēršot sīkos defektus un vietas ar pelējuma pazīmēm apstrādāt ar FR- pelējuma sēnīšu noņēmēju. | m2 | 65 |
| 32 | 67 | Sienu un starpsienu apmetuma remonts uz sieta, pirms apmešanas virsmu apstrādāt ar betonkontaktu. | m2 | 2 |
| 33 | 68 | Aiļu slīpņu apmetuma remonts uz sieta un malu- stūrīšu montāža. | m2 | 2 |
| 34 | 74 | Gludu griestu virsmu špaktelēšana un slīpē | m2 | 36 |
| 35 | 75 | Gludu griestu virsmu gruntēšana ar dziļgrunti divās kārtās. | m2 | 36 |
| 36 | 76 | Gludu griestu krāsošana divās kārtās | m2 | 36 |
| 37 | 77 | Gludu sienu un starpsienu virsmu špaktelēšana un slīpē pie krāsošanas. | m2 | 91 |
| 38 | 78 | Gludu sienu un starpsienu virsmu gruntēšana ar dziļgrunti divās kārtās pie krāsošanas. | m2 | 91 |
| 39 | 79 | Gludu sienu, starpsienu un ailu slīpņu krāsošana divās kārtās augstumā līdz 3,5 m gaišos toņos izmantojot “elpojošas" krāsas uz ūdens bāzes | m2 | 91 |
| 40 |  | Durvju bloka krāsošana ar virsmas sagatavošanu | m2 | 18.3 |
| 41 | 81 | Metāla virsmas krāsošana un gruntēšana vienā kārtā | m2 | 1.2 |
| 42 | 85 | Keramikas plātnīšu sienas un starpsienas segumu virsmu attīrīšana no netīrumiem un mazgāšana | m2 | 22 |
| 44 |  | Santehnisko piederumu mazgāšana. | gb. | 2 |
|  |  | Pārējie darbi |  |  |
| 45 | 93 | Telpu attīrīšana no nojauktām konstrukcijām un būvgružiem un izvākšana no ēkas | m3 | 2 |
| 46 | 94 | T.p. iekraušana konteinerā | m3 | 2 |
| 47 | 95 | T.p. transporta izdevumi ar 5,5 m3 tilpuma konteineru | reize | 1 |
| 48 | 96 | Būvgružu konteineru 4 - 5,5 m3 noma | diena | 9 |
| 49 | 97 | Izgāztuves uzturēšanas - būvgružu pieņemšanas izdevumi | m3 | 2 |
| 50 |  | Dzīvokļa sakopšana pēc būvdarbu pabeigšanas | m2 kop. plat. | 35.4 |

2.Objekts: Rīga, Jaunciema gatve 141, dzīvoklis 1

Apsaimniekotājs: SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” iecirknis “Ziemeļi”

Brīvais dzīvoklis: Meldru ielā 4A, pie uzkopšanas darbu meistara L.Barzilovičas, tālr.27820243.

| Nr.p.k. | Kods | Darbu un resursu nosaukums | Mērvienība | Daudzums |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Demontāžas darbi |  |  |
| 1 | 2 | Linoleja grīdas seguma nojaukšana ar grīdlīstēm | m2 | 37.8 |
| 2 | 5 | Logu bloku ar logsoliem, aplodu, rāmjiem un ārējo palodžu segumu demontāža | m2 | 10.8 |
| 3 | 6 | ārdurvju bloku ar apmalēm, vērtnēm un aplodu demontāža | m2 | 2.3 |
| 4 |  | Iebūvēto sienas skapju, plauktu un skapi zem izlietnes un nojaukšana virtuvē un vannas istabā. | kpl. | 3 |
| 5 |  | Krāsns mūrējuma ar piederumiem nojaukšana | m3 | 1.95 |
| 6 |  | Krāsns podiņu aplikuma nojaukšana | m2 | 5.9 |
| 7 | 9 | Griestu apmetuma un skaliņu nodauzīšana | m2 | 7 |
| 8 | 10 | Sienu apmetuma nokalšana no koka virsmām | m2 | 8 |
| 9 | 11 | Apmetuma nokalšana no mūra sienu virsmām | m2 | 6 |
| 10 | 12 | Nodauzīt keramikas flīžu apdari no sienām un starpsienām | m2 | 9.8 |
| 11 | 13 | Demontēt izolētus pie virsmām stiprinātus kabeļus ar nozarēm. | m | 42 |
| 12 | 14 | Sēdpoda ar piederumiem demontāža | kpl. | 1 |
| 13 | 15 | Izlietnes ar aprīkojumu un sifonu demontāža. | kpl. | 1 |
| 14 | 16 | Vannas ar pārteci, noslēgsifonu un aprīkojumu demontāža | kpl. | 1 |
| 15 | 17 | Trapu demontāža | gb. | 1 |
| 16 | 18 | Krāna ar aprīkojumu demontāža | gb. | 2 |
| 17 | 19 | Ūdensvada un centrālās apkures cauruļu ar fasondaļām un stiprinājumiem demontāža | m | 24 |
| 18 | 20 | Kanalizācijas cauruļu ar veidgabaliem un stiprinājumiem demontāža | m | 10 |
| 19 | 21 | Noslēgarmatūras demontāža | gb. | 2 |
| 20 | 22 | Gāzes pavarda demontāža un atvienošana no cauruļvada | kpl. | 1 |
|  |  | Būvdarbi |  |  |
| 21 | 23 | Ķieģeļu starpsienas mūrēšana nojauktās podiņu krāsns ailas vietā. | m2 | 2.8 |
| 22 | 27 | Grunts blietēšana ar šķembām (b = 9 cm) | 10 m2 | 0.1 |
| 23 |  | Betona B15 grīdas pamatnes iestrāde un novibrē | m3 | 0.3 |
| 24 | 28 | Grīdas antiseptētu gulšņu 80x50 cm antiseptē, ar soli 0,4m uz paliktņiem un hidroizolāciju iebūve | m2 | 1 |
| 25 |  | Gropētu dēļu grīdas seguma (b = 35mm) ar grīdlīstēm iebūve uz nolīmeņotām sijām – gulšņiem. | m2 | 1 |
| 26 | 29 | Siltumizolācijas " PAROC " UNS 37(IL) loksnēs vai ekvivalentu iestrādāšana starp gulšņiem b=50 mm | m2 | 1 |
| 27 |  | Tvaika izolācija, ilgmūžīga polietilēna plēve b=o,2mm pārsegumā | m2 | 1 |
| 28 | 32 | Gatavu plastmasas pieckameru energoefektīvu loga bloku ar logsoliem, ārējo un iekšējo palodžu segumu, piederumiem, selektīvo stikla paketi, visu stikloto konstrukciju kopējas koeficients nedrīkst pārsniegt 1.3 W/m2 K, atverami un atgāžami ar stiprinājumiem un hermetizāciju, visas šuves starp stikloto konstrukciju un ēkas konstrukciju aizdarāmas ar antikondensāta lenti Proclima CONTEGA SL (vai analogu), pēc esošā izveidojuma un apdares montāža. | m2 | 10.8 |
| 29 | 34 | Atjaunot virtuves iekšdurvju bloku koka konstrukcijā ar koka pildiņiem , stiklotu augšdaļu, piederumiem, stiprinājumiem, atduru un apdari. | m2 | 1.9 |
| 30 | 35 | Gatavu dzīvokļa ieejas durvju bloka metāla konstrukcijā pēc esošo parauga ar piederumiem, stiprinājumiem, atduru, numurzīmi un apdari montāža | kpl. | 1 |
| 31 | 37 | Melnās grīdas iesegums ar saplāksni 18mm . | m2 | 37.8 |
| 32 | 38 | Lamināta grīdas segums(32. klase, AC4 klase) ar vidēju noslogojumu uz putu polietilēna apakšklāja (b=3mm) un koka grīdlīstu uzstādīšanu. | m2 | 31 |
| 33 | 39 | Linoleju grīdas segums EN 685-23- 32 klase, EN 429-min 0,4 min ( slāņa biezums), NE ISO 105-BO2 ( krāsu izturība ) ar šuvju izveidi un koka grīdlīstēm virtuvē. | m2 | 7 |
| 34 |  | Durvju vērtņu remonts atjaunojot koka pildiņu. | vērtne | 2 |
| 35 |  | Esošai vannas istabas durvju vērtnes apakšdaļā iesstrādāt ventilācijas restītes. | gb. | 1 |
| 36 |  | Durvju atslēgu maiņa | gb. | 3 |
| 37 |  | Durvju aplodas remonts uz vietas | gb. | 1 |
| 38 |  | Mainīt apmales | m | 5 |
|  |  | Ūdensvads un kanalizācija |  |  |
| 39 | 100 | Ūdens stāvvada atslēgšana un pieslēguma atjaunošana | gb. | 1 |
| 40 | 43 | Aukstā un karstā ūdensvada polietilēna cauruļu līdz diam.32x3,0 mm ar stiprinājumiem, fasondaļām un veidgabalu montāža. | m | 18 |
| 41 | 44 | Cauruļvadu hidrauliskā pārbaude | 100 m | 0.2 |
| 42 | 45 | Kanalizācijas cauruļvadu līdz DN 110mm ar stiprinājumiem un veidgabaliem montāža un hidrauliska pārbaude | m | 12 |
| 43 | 46 | Nerūsējoša tērauda izlietnes 600x600 mm ar izmazgāto trauku novietni ar noteci, stiprinājumiem, sifonu un aprīkojumu montāža un pievienošana cauruļvadiem. | kpl. | 1 |
| 44 | 47 | Keramikas roku mazgājamā galda 400 x 500 ar stiprinājumiem, sifonu un aprīkojumu montāža un pievienošana cauruļvadiem. | kpl. | 1 |
| 45 | 48 | Sēdpoda ar skalojamo kasti, sēdekli un piederumiem montāža un pievienošana cauruļvadiem | kpl. | 1 |
| 46 | 50 | Vannai nerūsējoša tērauda aizkaru stangas uzstādīšana | kpl. | 1 |
| 47 | 51 | Vannas, metāla emaljētas montāža ar aprīkojumu, pievienošanu cauruļvadiem, garums precizējams pēc telpas izmēra 170 cm | kpl. | 1 |
| 48 | 52 | Trapa montāža un pievienošana cauruļvadam | gb. | 1 |
| 49 | 53 | Ventilācijas restīšu atjaunošana pie esošā kanāla | gb. | 2 |
| 50 | 54 | Noslēgarmatūras montāža (līdz 3/4 ") pie santehniskiem piederumiem | gb. | 7 |
| 51 | 55 | Ūdens skaitītāja ar mehānisko filtru montāža un pievienošana cauruļvadam | gb. | 1 |
| 52 | 56 | Ūdens maisītāja montāža ar dušas sietu . | kpl. | 1 |
| 53 | 57 | Ūdens maisītāja montāža izlietnei un roku mazgājamam galdam. | kpl. | 2 |
|  |  | Elektroinstalācija |  |  |
| 54 | 58 | Atjaunot elektroinstalācijas kabeli ar vara dzīslu un PVC izolāciju NYY-3x2,5 vai ekvivalentu iespējamai slodzei ar nozarēm, skavām, savienojumiem un galu apdarēm zem apmetuma. | m | 48 |
| 55 | 59 | Atjaunot el. slēdzi un kārbu vienpola zemapmetuma, izurbj ligzdu un pievieno kabelim. | gb. | 5 |
| 56 | 60 | Atjaunot el. kontaktu ar kārbu, vienvietīgu zem apmetuma, izurbj ligzdu un pievieno kabelim- hermētisku vannas istabā. | gb. | 10 |
| 57 | 61 | Sagatavot pieslēguma vietas el. apgaismošanas armatūrām | gb. | 5 |
| 58 | 62 | Pamatnes un automātisko drošinātāju uzstādīšana ne augstāk kā 2.1 m no grīdas līmeņa | kpl. | 1 |
| 59 |  | Dūmu detektoru montāža. | kpl. | 1 |
| 60 | 92 | Elektriskā pavārda ar keramisko virsmu un 4 uzrādīto sildvirsmu izvietojumu- montāža. | kpl. | 1 |
| 61 |  | Elektriskā ūdens sildītāja 60 l montāža | kpl. | 1 |
| 62 |  | Elektriskā dvieļu žāvētāja montāža | kpl. | 1 |
| 63 |  | Zvanu pogas un zvana montāža | kpl. | 1 |
| 64 |  | Vājstrāvas kabeļa ievadu montāža dzīvoklī televīzijai un zvanam ar aprīkojumu | m | 9 |
|  |  | Apdares darbi |  |  |
| 65 | 63 | Notīrīt krāsojumu , apdari ar tapetēm un nosēdumus no sienām, starpsienām un griestiem | m2 | 172 |
| 66 | 65 | Sienu, starpsienu un griestu virsmu izlīdzināšana ar javas kārtu, pārrīvēšana, slīpēšana un špaktelēšana novēršot sīkos defektus un vietas ar pelējuma pazīmēm apstrādāt ar FR- pelējuma sēnīšu noņēmēju. | m2 | 70 |
| 67 |  | Betona kontakta iesegums uz sienu virsmām | m2 | 23 |
| 68 | 66 | Griestu apmetuma remonts uz sieta, pirms apmešanas virsmu apstrādāt ar betonkontaktu. | m2 | 7 |
| 69 | 67 | Sienu un starpsienu apmetuma remonts uz sieta, pirms apmešanas virsmu apstrādāt ar betonkontaktu. | m2 | 14 |
| 70 | 68 | Aiļu slīpņu apmetuma remonts uz sieta un malu- stūrīšu montāža. | m2 | 8 |
| 71 | 74 | Gludu griestu virsmu špaktelēšana un slīpē | m2 | 44 |
| 72 | 75 | Gludu griestu virsmu gruntēšana ar dziļgrunti divās kārtās. | m2 | 44 |
| 73 | 76 | Gludu griestu krāsošana divās kārtās | m2 | 44 |
| 74 | 77 | Gludu sienu un starpsienu virsmu špaktelēšana un slīpē pie krāsošanas. | m2 | 23 |
| 75 | 78 | Gludu sienu un starpsienu virsmu gruntēšana ar dziļgrunti divās kārtās pie krāsošanas. | m2 | 23 |
| 76 | 79 | Gludu sienu, starpsienu un ailu slīpņu krāsošana divās kārtās augstumā līdz 3,5 m gaišos toņos izmantojot “elpojošas" krāsas uz ūdens bāzes | m2 | 23 |
| 77 |  | Durvju bloka krāsošana ar virsmas sagatavošanu | m2 | 16.2 |
| 78 | 81 | Metāla virsmas krāsošana un gruntēšana vienā kārtā | m2 | 1.8 |
| 79 | 82 | Sienu un starpsienu apdare ar glancētām keramikas plātnītēm b=7,0mm gaišos toņs ar flīžu līmi un šuvošanu pie santehniskiem piederumiem virtuvē h= 1.5m (3 m x1,5 m ) | m2 | 4.5 |
| 80 | 82 | Tas pats sanmezglā h=2,1 m | m2 | 18 |
| 81 | 83 | Sienu un starpsienu apdare ar papīra tapetēm gaišos toņos ,sagatavo pamatni, gruntē un līmē. | m2 | 118 |
|  |  | Apkures sistēmas |  |  |
| 82 |  | C/apkures cauruļvadu ar veidgabalieiem, fasondaļām un stiprinājumiem montāža un pievienošana cauruļvadiem pēc projekta | m | 20 |
| 83 | 99 | Apkures stāvvada pieslēguma atjaunošana | gb. | 1 |
| 84 | 86 | C/apkures sildķermeņu demontāža un atvienošana no cauruļvadiem. | kpl. | 2 |
| 85 | 87 | C/apkures jaunu sildķermeņu montāža ar atgaisotāju, ventili, stiprinājumiem un pievienošana cauruļvadiem pēc PROJEKTA | kpl. | 4 |
| 86 | 88 | Jaunu dvieļu žāvētāja-kāpņuveida ar stiprinājumiem montāža un pievienošana cauruļvadiem | kpl. | 1 |
|  |  | Pārējie darbi |  |  |
| 88 | 93 | Telpu attīrīšana no nojauktām konstrukcijām un būvgružiem un izvākšana no ēkas | m3 | 9.6 |
| 89 | 94 | T.p. iekraušana konteinerā | m3 | 9.6 |
| 90 | 95 | T.p. transporta izdevumi ar 5,5 m3 tilpuma konteineru | reize | 2 |
| 91 | 96 | Būvgružu konteineru 4 - 5,5 m3 noma | diena | 14 |
| 92 | 97 | Izgāztuves uzturēšanas - būvgružu pieņemšanas izdevumi | m3 | 9.6 |
| 93 |  | Dzīvokļa sakopšana pēc būvdarbu pabeigšanas | m2 kop. plat. | 42.5 |
| 103 | 101 | Kadastrālās uzmērīšanas lietas pēc atjaunošanas pasūtīšana Valsts zemes dienestā - kārto būvorganizācija | kompl | 1 |
| 104 | 103 | Elektroenerģijas piegādes atjaunošana - kārto būvorganizācija | kompl | 1 |
| 107 | 104 | Tehniskā risinājuma izstrāde un saskaņošana sildķermeņa nomaiņai | kompl | 1 |
| 105 | 105 | Darba zīmējumu-mezglu izstrādāšanu, iekšējiem inženiertehniskiem darbiem un centrālapkures sildķermeņu nomaiņai shēmu sagatavošana - kārto būvorganizācija | kompl | 1 |
| 106 | 106 | Atjaunoto inženiertehnisko komunikāciju izpildshēmu sagatavošana - kārto būvorganizācija | kompl | 1 |

3.Objekts: Rīga, Kreimeņu iela 3, dzīvoklis 1

Apsaimniekotājs: SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” iecirknis “Ziemeļi”

Brīvais dzīvoklis: Meldru ielā 4A, pie Ingas Antonovas, tālr.27889630

| Nr.p.k. | Kods | Darbu un resursu nosaukums | Mērvienība | Daudzums |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Demontāžas darbi |  |  |
| 1 | 1 | Keramikas flīžu grīdas seguma un javas kārtas nojaukšana | m2 | 2.6 |
| 2 | 2 | Linoleja grīdas seguma nojaukšana ar grīdlīstēm | m2 | 49.3 |
| 3 | 5 | Logu bloku ar logsoliem, aplodu, rāmjiem un ārējo palodžu segumu demontāža | m2 | 9.6 |
| 4 | 6 | Durvju bloku ar apmalēm, vērtnēm un aplodu demontāža | m2 | 11.3 |
| 5 |  | Iebūvēto sienas skapja nojaukšana virtuvē, gaitenī antresolu. | kpl. | 2 |
| 6 | 11 | Apmetuma nokalšana no mūra sienu virsmām | m2 | 9 |
| 7 | 12 | Nodauzīt keramikas flīžu apdari no sienām un starpsienām | m2 | 16 |
| 8 | 13 | Demontēt izolētus pie virsmām stiprinātus kabeļus ar nozarēm. | m | 56 |
| 9 | 14 | Sēdpoda ar piederumiem demontāža | kpl. | 1 |
| 10 | 15 | Izlietnes un roku mazgājamā galda ar aprīkojumu un sifonu demontāža | kpl. | 2 |
| 11 | 16 | Vannas ar pārteci, noslēgsifonu un aprīkojumu demontāža | kpl. | 1 |
| 12 | 17 | Trapu demontāža | gb. | 1 |
| 13 | 18 | Jaucējkrāna ar aprīkojumu demontāža | gb. | 3 |
| 14 | 19 | Ūdensvada cauruļu ar fasondaļām un stiprinājumiem demontāža | m | 18 |
| 15 | 20 | Kanalizācijas cauruļu ar veidgabaliem un stiprinājumiem demontāža | m | 10 |
| 16 | 21 | Noslēgarmatūras demontāža | gb. | 2 |
| 17 | 22 | Gāzes pavarda demontāža un atvienošana no cauruļvada | kpl. | 1 |
|  |  | Būvdarbi |  |  |
| 18 | 25 | Horizontālas virsmas hidroizolācija ar mastikas sedzošu pārklājumu zem grīdas seguma. | m2 | 5.5 |
| 19 | 26 | Akmens masas flīžu b=8mm grīdas segums | m2 | 2.6 |
| 20 | 32 | Gatavu plastmasas pieckameru energoefektīvu loga bloku ar logsoliem, ārējo un iekšējo palodžu segumu, piederumiem, selektīvo stikla paketi, visu stikloto konstrukciju kopējas koeficients nedrīkst pārsniegt 1.3 W/m2 K, atverami un atgāžami ar stiprinājumiem un hermetizāciju, visas šuves starp stikloto konstrukciju un ēkas konstrukciju aizdarāmas ar antikondensāta lenti Proclima CONTEGA SL (vai analogu), kā ari lodžijas durvju bloka pēc esošā izveidojuma un apdares montāža. | m2 | 11.7 |
| 21 | 34 | Gatavu iekšdurvju bloku koka konstrukcijā ar koka pildiņiem , piederumiem, stiprinājumiem, atduru un apdari montāža. | m2 | 5.9 |
| 22 | 35 | Gatavu dzīvokļa ieejas durvju bloka metāla konstrukcijā pēc esošo parauga ar piederumiem, stiprinājumiem, atduru, numurzīmi un apdari montāža | kpl. | 1 |
| 23 |  | Gatavu sanmezgla durvju bloka ar piederumiem, stiprinājumiem, atduru un ventilācijas restītēm vērtnes apakšdaļā montāža | kpl. | 1 |
| 24 |  | Grīdas izlīdzinošās pamatnes kārtas iestrāde vidēji 10 mm. | m2 | 2.6 |
| 25 | 37 | Melnās grīdas iesegums ar saplāksni 18mm . | m2 | 49.3 |
| 26 |  | Lamināta grīdas segums(32. klase, AC4 klase) ar vidēju noslogojumu uz putu polietilēna apakšklāja (b=3mm) un koka grīdlīstu uzstādīšanu. | m2 | 41.9 |
| 27 |  | Linoleju grīdas segums EN 685-23- 32 klase, EN 429-min 0,4 min ( slāņa biezums), NE ISO 105-BO2 ( krāsu izturība ) ar šuvju izveidi un koka grīdlīstēm virtuvē. | m2 | 7.4 |
| 28 |  | Durvju vērtņu remonts uz vietas | vērtne | 2 |
| 29 |  | Durvju atslēgu maiņa | gb. | 1 |
|  |  | Ūdensvads un kanalizācija |  |  |
| 30 | 100 | Ūdens stāvvada atslēgšana un pieslēguma atjaunošana | gb. | 2 |
| 31 | 43 | Ūdensvada polietilēna cauruļu līdz diam.32x3,0 mm ar stiprinājumiem, fasondaļām un veidgabalu veļas mašīnas pieslēgumam montāža | m | 20 |
| 32 | 44 | Cauruļvadu hidrauliskā pārbaude | 100 m | 0.2 |
| 33 | 45 | Kanalizācijas cauruļvadu līdz DN 110mm ar stiprinājumiem un veidgabaliem, t. sk. veļas mašīnas pieslēgumam montāža un hidrauliska pārbaude | m | 12 |
| 34 | 46 | Nerūsējoša tērauda izlietnes 600x600 mm ar izmazgāto trauku novietni ar noteci, stiprinājumiem, sifonu un aprīkojumu montāža un pievienošana cauruļvadiem. | kpl. | 1 |
| 35 |  | Esoša keramikas roku mazgājamā galda 400 x 500 ar stiprinājumiem, sifonu un aprīkojumu montāža un pievienošana cauruļvadiem. | kpl. | 1 |
| 36 | 48 | Sēdpoda ar skalojamo kasti, sēdekli un piederumiem montāža un pievienošana cauruļvadiem | kpl. | 1 |
| 37 | 51 | Vannas, metāla emaljētas montāža ar aprīkojumu, pievienošanu cauruļvadiem, garums precizējams pēc telpas izmēra . | kpl. | 1 |
| 38 | 52 | Trapa montāža un pievienošana cauruļvadam | gb. | 1 |
| 39 | 53 | Ventilācijas restīšu atjaunošana pie esošā kanāla | gb. | 3 |
| 40 | 54 | Noslēgarmatūras montāža (līdz 3/4 ") pie santehniskiem piederumiem | gb. | 7 |
| 41 |  | Aizkara stangas pie vannas no pulētas metāla caurules atjaunošana | kpl. | 1 |
| 42 | 55 | Ūdens skaitītāja ar mehānisko filtru montāža un pievienošana cauruļvadam | gb. | 2 |
| 43 | 56 | Ūdens maisītāja montāža ar dušas sietu . | kpl. | 1 |
| 44 | 57 | Ūdens maisītāja montāža izlietnei un roku mazgājamam galdam. | kpl. | 2 |
|  |  | Elektroinstalācija |  |  |
| 45 | 58 | Atjaunot elektroinstalācijas kabeli ar vara dzīslu un PVC izolāciju NYY-3x2,5 vai ekvivalentu iespējamai slodzei ar nozarēm, skavām, savienojumiem un galu apdarēm zem apmetuma. | m | 60 |
| 46 | 59 | Atjaunot el. slēdzi un kārbu vienpola zemapmetuma, izurbj ligzdu un pievieno kabelim. | gb. | 6 |
| 47 | 60 | Atjaunot el. kontaktu ar kārbu, vienvietīgu zem apmetuma, izurbj ligzdu un pievieno kabelim- hermētisku vannas istabā. | gb. | 10 |
| 48 | 61 | Sagatavot pieslēguma vietas el. apgaismošanas armatūrām | gb. | 6 |
| 49 | 62 | Pamatnes un automātisko drošinātāju atjaunošana ne augstāk kā 2.1 m no grīdas līmeņa | kpl. | 1 |
| 50 |  | Dūmu detektoru montāža. | kpl. | 1 |
| 51 |  | Zvanu pogas un zvana atjaunošana. | kpl. | 1 |
| 52 |  | Vājstrāvas kabeļa ievadu montāža dzīvoklī televīzijai un zvanam ar aprīkojumu | m | 8 |
| 53 |  | Apdares darbi |  |  |
| 54 | 63 | Notīrīt krāsojumu , apdari ar tapetēm un nosēdumus no sienām, starpsienām un griestiem | m2 | 229 |
| 55 | 65 | Sienu, starpsienu un griestu virsmu izlīdzināšana ar javas kārtu, pārrīvēšana, slīpēšana un špaktelēšana novēršot sīkos defektus un vietas ar pelējuma pazīmēm apstrādāt ar FR- pelējuma sēnīšu noņēmēju. | m2 | 115 |
| 56 |  | Betona kontakta iesegums uz sienu virsmām | m2 | 18 |
| 57 | 68 | Aiļu slīpņu apmetuma remonts uz sieta un malu- stūrīšu montāža. | m2 | 9 |
| 58 | 74 | Gludu griestu virsmu špaktelēšana un slīpē | m2 | 56 |
| 59 | 75 | Gludu griestu virsmu gruntēšana ar dziļgrunti divās kārtās. | m2 | 56 |
| 60 | 76 | Gludu griestu krāsošana divās kārtās | m2 | 56 |
| 61 | 77 | Gludu sienu un starpsienu virsmu špaktelēšana un slīpē pie krāsošanas. | m2 | 26 |
| 62 | 78 | Gludu sienu un starpsienu virsmu gruntēšana ar dziļgrunti divās kārtās pie krāsošanas. | m2 | 26 |
| 63 | 79 | Gludu sienu, starpsienu un ailu slīpņu krāsošana divās kārtās augstumā līdz 3,5 m gaišos toņos izmantojot “elpojošas" krāsas uz ūdens bāzes | m2 | 26 |
| 64 | 80 | Grīdu a krāsošana ar virsmas sagatavošanu lodžijā | m2 | 4 |
| 65 |  | Durvju bloka krāsošana ar virsmas sagatavošanu | m2 | 5.8 |
| 66 | 81 | Metāla virsmas krāsošana un gruntēšana vienā kārtā | m2 | 2.4 |
| 67 | 82 | Sienu un starpsienu apdare ar glancētām keramikas plātnītēm b=7,0mm gaišos toņs ar flīžu līmi un šuvošanu pie santehniskiem piederumiem virtuvē h= 1.5m (3 m x1,5 m ) | m2 | 4.5 |
| 68 | 82 | Tas pats sanmezglā h=2,1 m | m2 | 12.4 |
| 69 | 83 | Sienu un starpsienu apdare ar papīra tapetēm, gruntē un līmē. | gb. | 141 |
|  |  | Apkures sistēmas |  |  |
| 70 | 99 | Apkures stāvvada atslēgšana un pieslēguma atjaunošana | gb. | 2 |
| 71 | 86 | C/apkures sildķermeņu demontāža un atvienošana no cauruļvadiem | kpl. | 4 |
| 72 | 87 | C/apkures jaunu sildķermeņu montāža ar atgaisotāju, ventili, stiprinājumiem un pievienošana cauruļvadiem | kpl. | 4 |
| 73 | 88 | Atjaunot dvieļu žāvētāja-kāpņuveida ar stiprinājumiem montāža un pievienošana cauruļvadiem | kpl. | 1 |
| 74 | 89 | Termoregulatora atjaunošana. | gb. | 4 |
|  |  | Virtuves iekārtas |  |  |
| 75 | 91 | Gāzes pavarda ar 4 degļiem un cepeškrāsni montāža ar pievienošanu cauruļvadam ar lokano savienojumu | kpl. | 1 |
|  |  | Pārējie darbi |  |  |
| 76 |  | Javas sagatavošana objektā | m3 | 0.7 |
| 77 | 93 | Telpu attīrīšana no nojauktām konstrukcijām un būvgružiem un izvākšana no ēkas | m3 | 7.7 |
| 78 | 94 | T.p. iekraušana konteinerā | m3 | 7.7 |
| 79 | 95 | T.p. transporta izdevumi ar 5,5 m3 tilpuma konteineru | reize | 2 |
| 80 | 96 | Būvgružu konteineru 4 - 5,5 m3 noma | diena | 13 |
| 81 | 97 | Izgāztuves uzturēšanas - būvgružu pieņemšanas izdevumi | m3 | 7.7 |
| 82 | 98 | Dzīvokļa sakopšana pēc būvdarbu pabeigšanas | m2 kop. plat. | 55.4 |
| 92 | 102 | Elektroenerģijas piegādes atjaunošana - kārto būvorganizācija | kompl | 1 |
| 96 | 104 | Tehniskā risinājuma izstrāde un saskaņošana sildķermeņa nomaiņai | kompl | 1 |
| 94 | 105 | Darba zīmējumu-mezglu izstrādāšanu, iekšējiem inženiertehniskiem darbiem un centrālapkures sildķermeņu nomaiņai shēmu sagatavošana - kārto būvorganizācija | kompl | 1 |
| 95 | 106 | Atjaunoto inženiertehnisko komunikāciju izpildshēmu sagatavošana - kārto būvorganizācija | kompl | 1 |

4.Objekts: Rīga, Limbažu iela 9, dzīvoklis 431

Apsaimniekotājs: SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” iecirknis “Ziemeļi”

Brīvais dzīvoklis: Tilta ielā 11 k-1, pie Aleksandras Makarenko, tālr.27884707

| Nr.p.k. | Kods | Darbu un resursu nosaukums | Mērvienība | Daudzums |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Demontāžas darbi |  |  |
| 1 | 2 | Linoleja grīdas seguma nojaukšana ar grīdlīstēm | m2 | 23 |
| 2 | 5 | Logu bloku ar logsoliem, aplodu, rāmjiem un ārējo palodžu segumu demontāža | m2 | 7.8 |
| 3 | 6 | Durvju bloku ar apmalēm, vērtnēm un aplodu demontāža | m2 | 9 |
| 4 | 15 | Izlietnes ar aprīkojumu, paliktni un sifonu demontāža | kpl. | 1 |
| 5 | 18 | Jaucējkrāna ar aprīkojumu demontāža | gb. | 2 |
| 6 | 19 | Ūdensvada cauruļu ar fasondaļām un stiprinājumiem demontāža | m | 1 |
| 7 | 20 | Kanalizācijas cauruļu ar veidgabaliem un stiprinājumiem demontāža | m | 1 |
| 8 | 21 | Noslēgarmatūras demontāža | gb. | 1 |
| 9 |  | Būvdarbi |  |  |
| 10 | 32 | Gatavu plastmasas pieckameru energoefektīvu loga bloku ar logsoliem, ārējo un iekšējo palodžu segumu, piederumiem, selektīvo stikla paketi, visu stikloto konstrukciju kopējas koeficients nedrīkst pārsniegt 1.3 W/m2 K, atverami un atgāžami ar stiprinājumiem un hermetizāciju, visas šuves starp stikloto konstrukciju un ēkas konstrukciju aizdarāmas ar antikondensāta lenti Proclima CONTEGA SL (vai analogu), pēc esošā izveidojuma un apdares montāža. | m2 | 5.1 |
| 11 | 34 | Gatavu iekšdurvju bloku koka konstrukcijā ar koka pildiņiem , piederumiem, stiprinājumiem, atduru un apdari montāža starp telpām | m2 | 8 |
| 12 | 38 | Lamināta grīdas segums(32. klase, AC4 klase) ar vidēju noslogojumu uz putu polietilēna apakšklāja (b=3mm) un koka grīdlīstu uzstādīšanu. | m2 | 21.81 |
| 13 | 39 | Linoleju grīdas segums EN 685-23- 32 klase, EN 429-min 0,4 min ( slāņa biezums), NE ISO 105-BO2 ( krāsu izturība ) ar šuvju izveidi un koka grīdlīstēm virtuvē. | m2 | 5.47 |
| 14 |  | Esošai vannas istabas durvju vērtnes apakšdaļā iesstrādāt ventilācijas restītes. | gb. | 1 |
| 15 |  | Ūdensvads un kanalizācija |  |  |
| 16 | 43 | Ūdensvada polietilēna cauruļu līdz diam.32x3,0 mm ar stiprinājumiem, fasondaļām un veidgabalu veļas mašīnas pieslēgumam montāža | m | 1 |
| 17 | 44 | Cauruļvadu hidrauliskā pārbaude | 100 m | 0.05 |
| 18 | 45 | Kanalizācijas cauruļvadu līdz DN 110mm ar stiprinājumiem un veidgabaliem, t. sk. veļas mašīnas pieslēgumam montāža un hidrauliska pārbaude | m | 1 |
| 19 |  | Esošas nerūsējoša tērauda izlietnes revīzija ar stiprinājumiem, atjaunotu sifonu un aprīkojumu montāža un pievienošana cauruļvadiem. | kpl. | 1 |
| 20 |  | Sēdpodam sēdekļa ar piederumiem atjaunošana | kpl. | 1 |
| 21 | 53 | Ventilācijas restīšu atjaunošana pie esošā kanāla | gb. | 2 |
| 22 | 54 | Noslēgarmatūras montāža (līdz 3/4 ") pie santehniskiem piederumiem | gb. | 2 |
| 23 | 55 | Ūdens skaitītāja ar mehānisko filtru montāža un pievienošana cauruļvadam | gb. | 2 |
| 24 | 57 | Ūdens maisītāja montāža izlietnei un roku mazgājamam galdam. | kpl. | 2 |
|  |  | Elektroinstalācija |  |  |
| 25 | 58 | Atjaunot elektroinstalācijas kabeli ar vara dzīslu un PVC izolāciju NYY-3x2,5 vai ekvivalentu iespējamai slodzei ar nozarēm, skavām, savienojumiem un galu apdarēm zem apmetuma. | m | 5 |
| 26 | 59 | Atjaunot el. slēdzi un kārbu vienpola zemapmetuma, izurbj ligzdu un pievieno kabelim. | gb. | 2 |
| 27 | 60 | Atjaunot el. kontaktu ar kārbu, vienvietīgu zem apmetuma, izurbj ligzdu un pievieno kabelim- hermētisku vannas istabā. | gb. | 3 |
| 28 | 61 | Sagatavot pieslēguma vietas el. apgaismošanas armatūrām | gb. | 4 |
| 29 |  | Ugunsgrēka detektoru montāža. | kpl. | 1 |
| 30 |  | Vājstrāvas kabeļa ievadu montāža dzīvoklī televīzijai ar aprīkojumu | m | 6 |
| 31 |  | Virtuves iekārtas |  |  |
| 32 | 91 | Gāzes pavarda ar 4 degļiem un cepeškrāsni montāža ar pievienošanu cauruļvadam ar lokano savienojumu | kpl. | 1 |
| 33 |  | Dabas gāzes ūdens uzsildīšanas katla montāža un pievienošana pie cauruļvadiem | kpl. | 1 |
| 34 |  | Apdares darbi |  |  |
| 35 | 63 | Notīrīt krāsojumu , apdari ar tapetēm un nosēdumus no sienām, starpsienām un griestiem | m2 | 126 |
| 36 | 65 | Sienu, starpsienu un griestu virsmu izlīdzināšana ar javas kārtu, pārrīvēšana, slīpēšana un špaktelēšana novēršot sīkos defektus un vietas ar pelējuma pazīmēm apstrādāt ar FR- pelējuma sēnīšu noņēmēju. | m2 | 30 |
| 37 |  | Betona kontakta iesegums uz sienu virsmām | m2 | 3 |
| 38 | 68 | Aiļu slīpņu apmetuma remonts uz sieta un malu- stūrīšu montāža. | m2 | 1 |
| 39 | 74 | Gludu griestu virsmu špaktelēšana un slīpē | m2 | 29.5 |
| 40 | 75 | Gludu griestu virsmu gruntēšana ar dziļgrunti divās kārtās. | m2 | 29.5 |
| 41 | 76 | Gludu griestu krāsošana divās kārtās | m2 | 29.5 |
| 42 | 77 | Gludu sienu un starpsienu virsmu špaktelēšana un slīpē pie krāsošanas. | m2 | 90 |
| 43 | 78 | Gludu sienu un starpsienu virsmu gruntēšana ar dziļgrunti divās kārtās pie krāsošanas. | m2 | 90 |
| 44 | 79 | Gludu sienu, starpsienu un ailu slīpņu krāsošana divās kārtās augstumā līdz 3,5 m gaišos toņos izmantojot “elpojošas" krāsas uz ūdens bāzes | m2 | 90 |
| 45 |  | Durvju bloka krāsošana ar virsmas sagatavošanu | m2 | 15.6 |
| 46 | 81 | Metāla virsmas krāsošana un gruntēšana vienā kārtā | m2 | 0.8 |
| 47 | 82 | Sienu un starpsienu papildus apdare zem esošā ar glancētām keramikas plātnītēm b=7,0mm gaišos toņs ar flīžu līmi un šuvošanu. | m2 | 1.7 |
| 48 | 85 | Keramikas plātnīšu sienas un starpsienas segumu virsmu attīrīšana no netīrumiem un mazgāšana | m2 | 15 |
| 51 |  | Pārējie darbi |  |  |
| 52 |  | Javas sagatavošana objektā | m3 | 0.4 |
| 53 | 93 | Telpu attīrīšana no nojauktām konstrukcijām un būvgružiem un izvākšana no ēkas | m3 | 1.4 |
| 54 | 94 | T.p. iekraušana konteinerā | m3 | 1.4 |
| 55 | 95 | T.p. transporta izdevumi ar konteineru | reize | 1 |
| 56 | 96 | Būvgružu konteineru noma | diena | 6 |
| 57 | 97 | Izgāztuves uzturēšanas - būvgružu pieņemšanas izdevumi | m3 | 1.4 |
| 58 | 98 | Dzīvokļa sakopšana pēc būvdarbu pabeigšanas | m2 kop. plat. | 29.8 |
| 59 | 102 | Elektroenerģijas piegādes atjaunošana - kārto būvorganizācija | kompl | 1 |
| 60 |  | Tehniskā risinājuma izstrāde un saskaņošana dabas gāzes ūdens uzsildīšanas katla montāžas darbiem | kompl | 1 |

5.Objekts: Rīga, Lugažu iela 2A, dzīvoklis 13

Apsaimniekotājs: SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” iecirknis “Centrs”

Brīvais dzīvoklis: Ganību dambī 17A, pie namu pārvaldnieka Jāņa Amatnieka, tālr.26302432.

| Nr.p.k. | Kods | Darbu un resursu nosaukums | Mērvienība | Daudzums |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Demontāžas darbi |  |  |
| 1 | 1 | Keramikas flīžu grīdas seguma un javas kārtas nojaukšana | m2 | 2.2 |
| 2 | 2 | Linoleja grīdas seguma nojaukšana ar grīdlīstēm | m2 | 7.8 |
| 3 | 5 | Logu bloku ar logsoliem, aplodu, rāmjiem un ārējo palodžu segumu demontāža | m2 | 6.3 |
| 4 | 6 | Ārdurvju bloku ar apmalēm, vērtnēm un aplodu demontāža | m2 | 2.2 |
| 5 |  | Iebūvēto sienas skapja. Plaukta un skapīti zem izlietnes nojaukšana virtuvē. | kpl. | 3 |
| 6 | 11 | Apmetuma nokalšana no mūra sienu virsmām | m2 | 6 |
| 7 | 12 | Nodauzīt keramikas flīžu apdari no sienas un starpsienas sanmezglā | m2 | 2.8 |
| 8 | 13 | Demontēt izolētus pie virsmām stiprinātus kabeļus ar nozarēm. | m | 28 |
| 9 | 14 | Sēdpoda ar piederumiem demontāža | kpl. | 1 |
| 10 | 15 | Izlietnes ar aprīkojumu un sifonu demontāža | kpl. | 1 |
| 11 | 16 | Vannas ar pārteci, noslēgsifonu un aprīkojumu demontāža | kpl. | 1 |
| 12 | 17 | Trapu demontāža | gb. | 1 |
| 13 | 18 | Jaucējkrāna ar aprīkojumu demontāža | gb. | 2 |
| 14 | 19 | Ūdensvada cauruļu ar fasondaļām un stiprinājumiem demontāža | m | 15 |
| 15 | 20 | Kanalizācijas cauruļu ar veidgabaliem un stiprinājumiem demontāža | m | 11 |
| 16 | 21 | Noslēgarmatūras demontāža | gb. | 2 |
| 17 | 22 | Gāzes pavarda demontāža un atvienošana no cauruļvada | kpl. | 1 |
|  |  | Būvdarbi |  |  |
| 18 | 25 | Horizontālas virsmas hidroizolācija ar mastikas sedzošu pārklājumu zem grīdas seguma. | m2 | 4.2 |
| 19 | 26 | Akmens masas flīžu b=8mm grīdas segums | m2 | 2.2 |
| 20 | 32 | Gatavu plastmasas pieckameru energoefektīvu loga bloku ar logsoliem, ārējo un iekšējo palodžu segumu, piederumiem, selektīvo stikla paketi, visu stikloto konstrukciju kopējas koeficients nedrīkst pārsniegt 1.3 W/m2 K, atverami un atgāžami ar stiprinājumiem un hermetizāciju, visas šuves starp stikloto konstrukciju un ēkas konstrukciju aizdarāmas ar antikondensāta lenti Proclima CONTEGA SL (vai analogu), pēc esošā izveidojuma un apdares montāža. | m2 | 6.3 |
| 21 | 35 | Gatavu dzīvokļa ieejas durvju bloka metāla konstrukcijā pēc esošo parauga ar piederumiem, stiprinājumiem, atduru, numurzīmi un apdari montāža | kpl. | 1 |
| 22 | 37 | Melnās grīdas iesegums ar saplāksni 12mm . | m2 | 27 |
| 23 | 38 | Lamināta grīdas segums(32. klase, AC4 klase) ar vidēju noslogojumu uz putu polietilēna apakšklāja (b=3mm) un koka grīdlīstu uzstādīšanu. | m2 | 20.7 |
| 24 | 39 | Linoleju grīdas segums EN 685-23- 32 klase, EN 429-min 0,4 min ( slāņa biezums), NE ISO 105-BO2 ( krāsu izturība ) ar šuvju izveidi un koka grīdlīstēm virtuvē. | m2 | 6.3 |
| 25 |  | Gaiteņa un virtuves durvju vērtnēm stiklojuma atjaunošana | m2 | 1.8 |
| 26 |  | Esošai sanmezgla durvju vērtnes apakšdaļā iesstrādāt ventilācijas restītes. | gb. | 1 |
| 27 |  | Durvju atslēgu maiņa | gb. | 3 |
|  |  | Ūdensvads un kanalizācija |  |  |
| 28 |  | Ūdens stāvvada atslēgšana un pieslēguma atjaunošana | gb. | 2 |
| 29 | 43 | Ūdensvada polietilēna cauruļu līdz diam.32x3,0 mm ar stiprinājumiem, fasondaļām un veidgabalu veļas mašīnas pieslēgumam montāža | m | 16 |
| 30 | 44 | Cauruļvadu hidrauliskā pārbaude | 100 m | 0.2 |
| 31 | 45 | Kanalizācijas cauruļvadu līdz DN 110mm ar stiprinājumiem un veidgabaliem, t. sk. veļas mašīnas pieslēgumam montāža un hidrauliska pārbaude | m | 12 |
| 32 | 46 | Nerūsējoša tērauda izlietnes 600x600 mm ar izmazgāto trauku novietni ar noteci, stiprinājumiem, sifonu un aprīkojumu montāža un pievienošana cauruļvadiem. | kpl. | 1 |
| 33 | 48 | Sēdpoda ar skalojamo kasti, sēdekli un piederumiem montāža un pievienošana cauruļvadiem | kpl. | 1 |
| 34 | 50 | Vannai nerūsējoša tērauda aizkaru stangas uzstādīšana | kpl. | 1 |
| 35 | 51 | Vannas, metāla emaljētas montāža ar aprīkojumu, pievienošanu cauruļvadiem, garums precizējams pēc telpas izmēra (150-170 cm ) | kpl. | 1 |
| 37 | 53 | Ventilācijas restīšu atjaunošana pie esošā kanāla | gb. | 2 |
| 38 | 54 | Noslēgarmatūras montāža (līdz 3/4 ") pie santehniskiem piederumiem | gb. | 5 |
| 39 |  | Revīzijas lūkas montāža stāvvadu kanāla sienā. | gb. | 1 |
| 40 | 55 | Ūdens skaitītāja ar mehānisko filtru montāža un pievienošana cauruļvadam | gb. | 2 |
| 41 | 56 | Ūdens maisītāja montāža ar dušas sietu . | kpl. | 1 |
| 42 | 57 | Ūdens maisītāja montāža izlietnei. | kpl. | 1 |
|  |  | Elektroinstalācija |  |  |
| 43 | 58 | Atjaunot elektroinstalācijas kabeli ar vara dzīslu un PVC izolāciju NYY-3x2,5 vai ekvivalentu iespējamai slodzei ar nozarēm, skavām, savienojumiem un galu apdarēm zem apmetuma. | m | 34 |
| 44 | 59 | Atjaunot el. slēdzi un kārbu vienpola zemapmetuma, izurbj ligzdu un pievieno kabelim. | gb. | 4 |
| 45 | 60 | Atjaunot el. kontaktu ar kārbu, vienvietīgu zem apmetuma, izurbj ligzdu un pievieno kabelim- hermētisku vannas istabā. | gb. | 7 |
| 46 | 61 | Sagatavot pieslēguma vietas el. apgaismošanas armatūrām | gb. | 4 |
| 47 | 62 | Pamatnes un automātisko drošinātāju atjaušana ne augstāk kā 2.1 m no grīdas līmeņa | kpl. | 1 |
| 48 |  | Ugunsgrēka detektoru montāža. | kpl. | 1 |
| 49 |  | Zvanu pogas un zvana montāža | kpl. | 1 |
| 50 |  | Vājstrāvas kabeļa ievadu montāža dzīvoklī televīzijai un zvanam ar aprīkojumu | m | 8 |
|  |  | Apdares darbi |  |  |
| 51 | 63 | Notīrīt krāsojumu , apdari ar tapetēm un nosēdumus no sienām, starpsienām un griestiem | m2 | 123 |
| 52 | 65 | Sienu, starpsienu un griestu virsmu izlīdzināšana ar javas kārtu, pārrīvēšana, slīpēšana un špaktelēšana novēršot sīkos defektus un vietas ar pelējuma pazīmēm apstrādāt ar FR- pelējuma sēnīšu noņēmēju. | m2 | 35 |
| 53 |  | Betona kontakta iesegums uz sienu virsmām | m2 | 16 |
| 54 | 67 | Sienu un starpsienu apmetuma remonts uz sieta, pirms apmešanas virsmu apstrādāt ar betonkontaktu. | m2 | 2 |
| 55 | 68 | Aiļu slīpņu apmetuma remonts uz sieta un malu- stūrīšu montāža. | m2 | 5 |
| 56 | 72 | Metāla karkasa konstrukcijas piestrādāšana sanmezglā pie starpsienām santehnisko stāvvadu kanālam | m2 | 1.5 |
| 57 |  | Apmainīt kanāla apdari ar mitrumizturīga apmetuma- ģipškartona plāksnēm un šuvju apdare | m2 | 1.50 |
| 58 | 74 | Gludu griestu virsmu špaktelēšana un slīpē | m2 | 29 |
| 59 | 75 | Gludu griestu virsmu gruntēšana ar dziļgrunti divās kārtās. | m2 | 29 |
| 60 | 76 | Gludu griestu krāsošana divās kārtās | m2 | 29 |
| 61 | 77 | Gludu sienu un starpsienu virsmu špaktelēšana un slīpē pie krāsošanas. | m2 | 12 |
| 62 | 78 | Gludu sienu un starpsienu virsmu gruntēšana ar dziļgrunti divās kārtās pie krāsošanas. | m2 | 12 |
| 63 | 79 | Gludu sienu, starpsienu un ailu slīpņu krāsošana divās kārtās augstumā līdz 3,5 m gaišos toņos izmantojot “elpojošas" krāsas uz ūdens bāzes | m2 | 12 |
| 64 |  | Durvju bloka krāsošana ar virsmas sagatavošanu | m2 | 7.9 |
| 65 | 81 | Metāla virsmas krāsošana un gruntēšana vienā kārtā | m2 | 5.9 |
| 66 | 82 | Sienu un starpsienu apdare ar glancētām keramikas plātnītēm b=7,0mm gaišos toņs ar flīžu līmi un šuvošanu pie santehniskiem piederumiem virtuvē h= 1.5m ( 3 m x1,5 m ) | m2 | 4.5 |
| 67 | 82 | Tas pats sanmezglā h=2,1 m | m2 | 10.9 |
| 68 | 83 | Sienu un starpsienu apdare ar papīra tapetēm gaišos toņos , gruntē un līmē | m2 | 74 |
|  |  | Apkures sistēmas |  |  |
| 69 | 86 | Dvieļu žāvētāja demontāža un atvienošana no cauruļvadiem | kpl. | 1 |
| 70 | 88 | Jaunu dvieļu žāvētāja-kāpņuveida ar stiprinājumiem montāža un pievienošana cauruļvadiem | kpl. | 1 |
|  |  | Virtuves iekārtas |  |  |
| 72 | 91 | Gāzes pavarda ar 4 degļiem un cepeškrāsni montāža ar pievienošanu cauruļvadam ar lokano savienojumu | kpl. | 1 |
|  |  | Pārējie darbi |  |  |
| 73 |  | Javas sagatavošana objektā | m3 | 0.9 |
| 74 | 93 | Telpu attīrīšana no nojauktām konstrukcijām un būvgružiem un izvākšana no ēkas | m3 | 5.3 |
| 75 | 94 | T.p. iekraušana konteinerā | m3 | 5.3 |
| 76 | 95 | T.p. transporta izdevumi ar 5,5 m3 tilpuma konteineru | reize | 1 |
| 77 | 96 | Būvgružu konteineru 4 - 5,5 m3 noma | diena | 10 |
| 78 | 97 | Izgāztuves uzturēšanas - būvgružu pieņemšanas izdevumi | m3 | 5.3 |
| 79 | 98 | Dzīvokļa sakopšana pēc būvdarbu pabeigšanas | m2 kop. plat. | 28.5 |
| 89 | 101 | Kadastrālās uzmērīšanas lietas pēc atjaunošanas pasūtīšana Valsts zemes dienestā - kārto būvorganizācija | kompl | 1 |
| 90 | 102 | Elektroenerģijas piegādes atjaunošana - kārto būvorganizācija | kompl | 1 |
| 91 | 106 | Atjaunoto inženiertehnisko komunikāciju izpildshēmu sagatavošana - kārto būvorganizācija | kompl | 1 |

6.Objekts: Rīga, Lugažu iela 2A, dzīvoklis 67

Apsaimniekotājs: SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” iecirknis “Centrs”

Brīvais dzīvoklis: Ganību dambī 17A, pie namu pārvaldnieka Jāņa Amatnieka, tālr.26302432.

| Nr.p.k. | Kods | Darbu un resursu nosaukums | Mērvienība | Daudzums |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Demontāžas darbi |  |  |
| 1 | 1 | Sanmezgla grīdas seguma un javas kārtas nojaukšana | m2 | 2.1 |
| 2 | 2 | Linoleja grīdas seguma nojaukšana ar grīdlīstēm | m2 | 33.6 |
| 3 | 5 | Logu bloku ar logsoliem, aplodu, rāmjiem un ārējo palodžu segumu demontāža | m2 | 6.8 |
| 4 | 6 | ārdurvju, iekšdurvju un sanmezgla durvju bloku ar apmalēm, vērtnēm un aplodu demontāža | m2 | 6.1 |
| 5 |  | Iebūvēto mēbeļu nojaukšana virtuvē. | kpl. | 1 |
| 6 | 9 | Griestu apmetuma un skaliņu nodauzīšana | m2 | 2 |
| 7 | 10 | Sienu apmetuma nokalšana . | m2 | 4 |
| 8 | 11 | Apmetuma nokalšana no mūra sienu virsmām | m2 | 5 |
| 9 | 13 | Demontēt izolētus pie virsmām stiprinātus kabeļus ar nozarēm. | m | 41 |
| 10 | 14 | Sēdpoda ar piederumiem demontāža | kpl. | 1 |
| 11 | 15 | Izlietnes ar aprīkojumu un sifonu demontāža | kpl. | 1 |
| 12 | 16 | Vannas ar pārteci, noslēgsifonu un aprīkojumu demontāža | kpl. | 1 |
| 14 | 18 | Jaucējkrāna ar aprīkojumu demontāža | gb. | 2 |
| 15 | 19 | Ūdensvada cauruļu ar fasondaļām un stiprinājumiem demontāža | m | 16 |
| 16 | 20 | Kanalizācijas cauruļu ar veidgabaliem un stiprinājumiem demontāža | m | 9 |
| 17 | 21 | Noslēgarmatūras demontāža | gb. | 2 |
| 18 | 22 | Gāzes pavarda demontāža un atvienošana no cauruļvada | kpl. | 1 |
|  |  | Būvdarbi |  |  |
| 19 | 25 | Horizontālas virsmas hidroizolācija ar mastikas sedzošu pārklājumu zem grīdas seguma. | m2 | 4 |
| 20 | 26 | Akmens masas flīžu b=8mm grīdas segums | m2 | 2.1 |
| 21 | 32 | Gatavu plastmasas pieckameru energoefektīvu loga bloku ar logsoliem, ārējo un iekšējo palodžu segumu, piederumiem, selektīvo stikla paketi, visu stikloto konstrukciju kopējas koeficients nedrīkst pārsniegt 1.3 W/m2 K, atverami un atgāžami ar stiprinājumiem un hermetizāciju, visas šuves starp stikloto konstrukciju un ēkas konstrukciju aizdarāmas ar antikondensāta lenti Proclima CONTEGA SL (vai analogu), kā ari lodžijas durvju bloka pēc esošā izveidojuma un apdares montāža. | m2 | 6.8 |
| 22 | 34 | Gatavu iekšdurvju bloku koka konstrukcijā ar koka pildiņiem , piederumiem, stiprinājumiem, atduru un apdari montāža. | m2 | 2 |
| 23 | 35 | Gatavu dzīvokļa ieejas durvju bloka metāla konstrukcijā pēc esošo parauga ar piederumiem, stiprinājumiem, atduru, numurzīmi un apdari montāža | kpl. | 1 |
| 24 |  | Gatavu sanmezgla durvju bloka ar piederumiem, stiprinājumiem, atduru un ventilācijas restītēm vērtnes apakšdaļā montāža | kpl. | 1 |
| 25 |  | Grīdas izlīdzinošās pamatnes kārtas iestrāde vidēji 10 mm. | m2 | 2.1 |
| 26 | 38 | Lamināta grīdas segums(32. klase, AC4 klase) ar vidēju noslogojumu uz putu polietilēna apakšklāja (b=3mm) un koka grīdlīstu uzstādīšanu. | m2 | 33.6 |
| 27 | 39 | Linoleju grīdas segums EN 685-23- 32 klase, EN 429-min 0,4 min ( slāņa biezums), NE ISO 105-BO2 ( krāsu izturība ) ar šuvju izveidi un koka grīdlīstēm virtuvē. | m2 | 5.6 |
| 28 |  | Durvju vērtņu remonts uz vietas | vērtne | 1 |
| 29 |  | Durvju atslēgu maiņa | gb. | 1 |
| 30 |  | Durvju aplodas remonts uz vietas | gb. | 1 |
| 31 |  | Mainīt apmales | m | 5 |
|  |  | Ūdensvads un kanalizācija |  |  |
| 32 | 100 | Ūdens stāvvada atslēgšana un pieslēguma atjaunošana | gb. | 2 |
| 33 | 43 | Ūdensvada polietilēna cauruļu līdz diam.32x3,0 mm ar stiprinājumiem, fasondaļām un veidgabalu veļas mašīnas pieslēgumam montāža | m | 19 |
| 34 | 44 | Cauruļvadu hidrauliskā pārbaude | 100 m | 0.2 |
| 25 | 45 | Kanalizācijas cauruļvadu līdz DN 110mm ar stiprinājumiem un veidgabaliem, t. sk. veļas mašīnas pieslēgumam montāža un hidrauliska pārbaude | m | 11 |
| 36 | 46 | Nerūsējoša tērauda izlietnes 600x600 mm ar izmazgāto trauku novietni ar noteci, stiprinājumiem, sifonu un aprīkojumu montāža un pievienošana cauruļvadiem. | kpl. | 1 |
| 37 | 48 | Sēdpoda ar skalojamo kasti, sēdekli un piederumiem montāža un pievienošana cauruļvadiem | kpl. | 1 |
| 38 | 51 | Vannas, metāla emaljētas montāža ar aprīkojumu, pievienošanu cauruļvadiem, garums precizējams pēc telpas izmēra 150 cm | kpl. | 1 |
| 40 | 53 | Ventilācijas restīšu atjaunošana pie esošā kanāla | gb. | 2 |
| 41 | 54 | Noslēgarmatūras montāža (līdz 3/4 ") pie santehniskiem piederumiem | gb. | 5 |
| 42 |  | Aizkara stangas pie vannas no pulētas metāla caurules atjaunošana | kpl. | 1 |
| 43 | 55 | Ūdens skaitītāja ar mehānisko filtru montāža un pievienošana cauruļvadam | gb. | 2 |
| 44 | 56 | Ūdens maisītāja montāža ar dušas sietu . | kpl. | 1 |
| 45 | 57 | Ūdens maisītāja montāža izlietnei . | kpl. | 1 |
|  |  | Elektroinstalācija |  |  |
| 46 | 58 | Atjaunot elektroinstalācijas kabeli ar vara dzīslu un PVC izolāciju NYY-3x2,5 vai ekvivalentu iespējamai slodzei ar nozarēm, skavām, savienojumiem un galu apdarēm zem apmetuma. | m | 46 |
| 47 | 59 | Atjaunot el. slēdzi un kārbu vienpola zemapmetuma, izurbj ligzdu un pievieno kabelim. | gb. | 4 |
| 48 | 60 | Atjaunot el. kontaktu ar kārbu, vienvietīgu zem apmetuma, izurbj ligzdu un pievieno kabelim- hermētisku vannas istabā. | gb. | 7 |
| 49 | 61 | Sagatavot pieslēguma vietas el. apgaismošanas armatūrām | gb. | 4 |
| 50 | 62 | Atjaunot pamatnes un automātisko drošinātāju uzstādīšana ne augstāk kā 2.1 m no grīdas līmeņa | kpl. | 1 |
| 51 |  | Dūmu detektoru montāža. | kpl. | 1 |
| 52 |  | Zvanu pogas un zvana atjaunošana. | kpl. | 1 |
| 53 |  | Vājstrāvas kabeļa ievadu montāža dzīvoklī televīzijai un zvanam ar aprīkojumu | m | 6 |
| 54 |  | Apdares darbi |  |  |
| 55 | 63 | Notīrīt krāsojumu , apdari ar tapetēm un nosēdumus no sienām, starpsienām un griestiem | m2 | 172 |
| 56 | 65 | Sienu, starpsienu un griestu virsmu izlīdzināšana ar javas kārtu, pārrīvēšana, slīpēšana un špaktelēšana novēršot sīkos defektus un vietas ar pelējuma pazīmēm apstrādāt ar FR- pelējuma sēnīšu noņēmēju. | m2 | 70 |
| 57 |  | Betona kontakta iesegums uz sienu virsmām | m2 | 15 |
| 58 | 66 | Griestu apmetuma remonts uz sieta, pirms apmešanas virsmu apstrādāt ar betonkontaktu. | m2 | 2 |
| 59 | 67 | Sienu un starpsienu apmetuma remonts uz sieta, pirms apmešanas virsmu apstrādāt ar betonkontaktu. | m2 | 4 |
| 60 | 68 | Aiļu slīpņu apmetuma remonts uz sieta un malu- stūrīšu montāža. | m2 | 5 |
| 61 | 74 | Gludu griestu virsmu špaktelēšana un slīpē | m2 | 42 |
| 62 | 75 | Gludu griestu virsmu gruntēšana ar dziļgrunti divās kārtās. | m2 | 42 |
| 63 | 76 | Gludu griestu krāsošana divās kārtās | m2 | 42 |
| 64 | 77 | Gludu sienu un starpsienu virsmu špaktelēšana un slīpē pie krāsošanas. | m2 | 10 |
| 65 | 78 | Gludu sienu un starpsienu virsmu gruntēšana ar dziļgrunti divās kārtās pie krāsošanas. | m2 | 10 |
| 66 | 79 | Gludu sienu, starpsienu un ailu slīpņu krāsošana divās kārtās augstumā līdz 3,5 m gaišos toņos izmantojot “elpojošas" krāsas uz ūdens bāzes | m2 | 10 |
| 67 |  | Durvju bloka krāsošana ar virsmas sagatavošanu | m2 | 4.3 |
| 68 | 81 | Metāla virsmas krāsošana un gruntēšana vienā kārtā | m2 | 7.6 |
| 69 | 82 | Sienu un starpsienu apdares atjaunošana ar glancētām keramikas plātnītēm b=7,0mm gaišos toņs ar flīžu līmi un šuvošanu pie santehniskiem piederumiem virtuvē h= 1.5m (2,5 m x1,5 m ) | m2 | 3.8 |
| 70 | 82 | Tas pats sanmezglā h=2,1 m | m2 | 11.1 |
| 71 | 83 | Sienu un starpsienu apdare ar papīra tapetēm gaišos toņos , gruntē un līmē | m2 | 111 |
|  |  | Apkures sistēmas |  |  |
| 72 |  | C/apkures sildķermeņu revīzija | kpl. | 3 |
| 73 | 88 | Jaunu dvieļu žāvētāja-kāpņuveida ar stiprinājumiem atjaunošana un pievienošana cauruļvadiem | kpl. | 1 |
|  |  | Virtuves iekārtas |  |  |
| 75 | 91 | Gāzes pavarda ar 4 degļiem un cepeškrāsni montāža ar pievienošanu cauruļvadam ar lokano savienojumu | kpl. | 1 |
|  |  | Pārējie darbi |  |  |
| 76 |  | Javas sagatavošana objektā | m3 | 0.5 |
| 77 | 93 | Telpu attīrīšana no nojauktām konstrukcijām un būvgružiem un izvākšana no ēkas | m3 | 5.2 |
| 78 | 94 | T.p. iekraušana konteinerā | m3 | 5.2 |
| 79 | 95 | T.p. transporta izdevumi ar 5,5 m3 tilpuma konteineru | reize | 1 |
| 80 | 96 | Būvgružu konteineru 4 - 5,5 m3 noma | diena | 10 |
| 81 | 97 | Izgāztuves uzturēšanas - būvgružu pieņemšanas izdevumi | m3 | 5.2 |
| 82 | 98 | Dzīvokļa sakopšana pēc būvdarbu pabeigšanas | m2 kop. plat. | 41.3 |
| 92 | 102 | Elektroenerģijas piegādes atjaunošanas izmaksas kārto būvorganizācija | kpl. | 1 |
| 94 | 106 | Renovēto inženiertehnisko komunikāciju izpildshēmu sagatavošanu 0,5% apjomā kārto būvorganizācija | kpl. | 1 |

7.Objekts: Rīga, Martas Rinkas iela 1, k-1, dzīvoklis 9

Apsaimniekotājs: SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” iecirknis “Ziemeļi”

Brīvais dzīvoklis: atslēgas ir pie Meldru ielā 4A, pie Ingas Antonovas, tālr.27889630

| Nr.p.k. | Kods | Darbu un resursu nosaukums | Mērvienība | Daudzums |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Demontāžas darbi |  |  |
| 1 | 2 | Linoleja un preskartona grīdas seguma nojaukšana ar grīdlīstēm | m2 | 45.6 |
| 2 | 5 | Logu bloku ar logsoliem, aplodu, rāmjiem un ārējo palodžu segumu demontāža | m2 | 7.4 |
| 3 | 6 | ārdurvju, lodžijas un istabai Nr. 6 bloku ar apmalēm, vērtnēm un aplodu demontāža | m2 | 6.3 |
| 4 |  | Lodžijas logu vērtņu nojaukšana. | m2 | 4.5 |
| 5 |  | Iebūvēto sienas skapja un skapī zem izlietnes nojaukšana virtuvē | kpl. | 2 |
| 6 | 11 | Apmetuma nokalšana no mūra sienu virsmām | m2 | 4 |
| 7 | 13 | Demontēt izolētus pie virsmām stiprinātus kabeļus ar nozarēm. | m | 52 |
| 8 | 14 | Sēdpoda ar piederumiem demontāža | kpl. | 1 |
| 9 | 15 | Izlietnes ar aprīkojumu un sifonu demontāža | kpl. | 1 |
| 10 | 16 | Vannas ar pārteci, noslēgsifonu un aprīkojumu demontāža | kpl. | 1 |
| 11 | 18 | Jaucējkrāna ar aprīkojumu demontāža | gb. | 1 |
| 12 | 21 | Noslēgarmatūras demontāža | gb. | 2 |
| 13 | 22 | Gāzes pavarda demontāža un atvienošana no cauruļvada | kpl. | 1 |
|  |  | Būvdarbi |  |  |
| 14 | 32 | Gatavu plastmasas pieckameru energoefektīvu loga bloku ar logsoliem, ārējo un iekšējo palodžu segumu, piederumiem, selektīvo stikla paketi, visu stikloto konstrukciju kopējas koeficients nedrīkst pārsniegt 1.3 W/m2 K, atverami un atgāžami ar stiprinājumiem un hermetizāciju, visas šuves starp stikloto konstrukciju un ēkas konstrukciju aizdarāmas ar antikondensāta lenti Proclima CONTEGA SL (vai analogu), kā ari lodžijas durvju bloka pēc esošā izveidojuma un apdares montāža. | m2 | 9.4 |
| 15 | 34 | Gatavu iekšdurvju bloku koka konstrukcijā ar koka pildiņiem , piederumiem, stiprinājumiem, atduru un apdari montāža istabai Nr.6. | m2 | 2 |
| 16 | 35 | Gatavu dzīvokļa ieejas durvju bloka metāla konstrukcijā pēc esošo parauga ar piederumiem, stiprinājumiem, atduru, numurzīmi un apdari montāža | kpl. | 1 |
| 17 | 38 | Lamināta grīdas segums(32. klase, AC4 klase) ar vidēju noslogojumu uz putu polietilēna apakšklāja (b=3mm) un koka grīdlīstu uzstādīšanu. | m2 | 40.2 |
| 18 | 39 | Linoleju grīdas segums EN 685-23- 32 klase, EN 429-min 0,4 min ( slāņa biezums), NE ISO 105-BO2 ( krāsu izturība ) ar šuvju izveidi un koka grīdlīstēm virtuvē. | m2 | 5.9 |
| 19 |  | Durvju vērtņu remonts uz vietas | vērtne | 1 |
| 20 |  | Esošai vannas istabas durvju vērtnes apakšdaļā iesstrādāt ventilācijas restītes. | gb. | 1 |
| 21 |  | Durvju atslēgu maiņa | gb. | 4 |
|  |  | Ūdensvads un kanalizācija |  |  |
| 22 | 100 | Ūdens stāvvada atslēgšana un pieslēguma atjaunošana | gb. | 2 |
| 23 | 43 | Ūdensvada polietilēna cauruļu līdz diam.32x3,0 mm ar stiprinājumiem, fasondaļām un veidgabalu atjaunošana | m | 16 |
| 24 | 44 | Cauruļvadu hidrauliskā pārbaude | 100 m | 0.2 |
| 25 | 45 | Kanalizācijas cauruļvadu līdz DN 110mm ar stiprinājumiem un veidgabaliem atjaunošana un hidrauliska pārbaude | m | 8 |
| 26 | 46 | Nerūsējoša tērauda izlietnes 600x600 mm ar izmazgāto trauku novietni ar noteci, stiprinājumiem, sifonu un aprīkojumu montāža un pievienošana cauruļvadiem. | kpl. | 1 |
| 27 | 47 | Keramikas roku mazgājamā galda 400 x 500 ar stiprinājumiem, sifonu un aprīkojumu montāža un pievienošana cauruļvadiem. | kpl. | 1 |
| 28 |  | Esoša sēdpoda ar skalojamo kasti, sēdekli un piederumiem revīzija un montāža un pievienošana cauruļvadiem | kpl. | 1 |
| 29 |  | Esošas vannas, metāla emaljētas revīzija un montāža ar aprīkojumu, pievienošanu cauruļvadiem. | kpl. | 1 |
| 30 | 53 | Ventilācijas restīšu atjaunošana pie esošā kanāla | gb. | 3 |
| 31 | 54 | Noslēgarmatūras montāža (līdz 3/4 ") pie santehniskiem piederumiem | gb. | 7 |
| 32 |  | Aizkara stangas pie vannas no pulētas metāla caurules atjaunošana | kpl. | 1 |
| 33 | 55 | Ūdens skaitītāja ar mehānisko filtru montāža un pievienošana cauruļvadam | gb. | 2 |
| 34 | 57 | Ūdens maisītāja montāža izlietnei un roku mazgājamam galdam. | kpl. | 2 |
|  |  | Elektroinstalācija |  |  |
| 35 | 58 | Atjaunot elektroinstalācijas kabeli ar vara dzīslu un PVC izolāciju NYY-3x2,5 vai ekvivalentu iespējamai slodzei ar nozarēm, skavām, savienojumiem un galu apdarēm zem apmetuma. | m | 54 |
| 36 | 59 | Atjaunot el. slēdzi un kārbu vienpola zemapmetuma, izurbj ligzdu un pievieno kabelim. | gb. | 6 |
| 37 | 60 | Atjaunot el. kontaktu ar kārbu, vienvietīgu zem apmetuma, izurbj ligzdu un pievieno kabelim. | gb. | 10 |
| 38 | 61 | Sagatavot pieslēguma vietas el. apgaismošanas armatūrām | gb. | 6 |
| 39 | 62 | Pamatnes un automātisko drošinātāju uzstādīšana ne augstāk kā 2.1 m no grīdas līmeņa | kpl. | 1 |
| 40 |  | Dūmu detektoru montāža. | kpl. | 1 |
| 41 |  | Zvanu pogas un zvana atjaunošana. | kpl. | 1 |
| 42 |  | Vājstrāvas kabeļa ievadu montāža dzīvoklī televīzijai un zvanam ar aprīkojumu | m | 8 |
|  |  | Apdares darbi |  |  |
| 43 | 63 | Notīrīt krāsojumu , apdari ar tapetēm un nosēdumus no sienām, starpsienām un griestiem | m2 | 234 |
| 44 | 65 | Sienu, starpsienu un griestu virsmu izlīdzināšana ar javas kārtu, pārrīvēšana, slīpēšana un špaktelēšana novēršot sīkos defektus un vietas ar pelējuma pazīmēm apstrādāt ar FR- pelējuma sēnīšu noņēmēju. | m2 | 130 |
| 45 |  | Betona kontakta iesegums uz sienu virsmām | m2 | 17 |
| 46 | 68 | Aiļu slīpņu apmetuma remonts uz sieta un malu- stūrīšu montāža. | m2 | 5 |
| 47 | 74 | Gludu griestu virsmu špaktelēšana un slīpē | m2 | 51 |
| 48 | 75 | Gludu griestu virsmu gruntēšana ar dziļgrunti divās kārtās. | m2 | 51 |
| 49 | 76 | Gludu griestu krāsošana divās kārtās | m2 | 51 |
| 50 | 77 | Gludu sienu un starpsienu virsmu špaktelēšana un slīpē pie krāsošanas. | m2 | 34 |
| 51 | 78 | Gludu sienu un starpsienu virsmu gruntēšana ar dziļgrunti divās kārtās pie krāsošanas. | m2 | 34 |
| 52 | 79 | Gludu sienu, starpsienu un ailu slīpņu krāsošana divās kārtās augstumā līdz 3,5 m gaišos toņos izmantojot “elpojošas" krāsas uz ūdens bāzes | m2 | 34 |
| 53 | 80 | Lodžijas grīdu krāsošana ar virsmas sagatavošanu | m2 | 3 |
| 54 |  | Durvju bloka krāsošana ar virsmas sagatavošanu tai skaitā siena skapja, antresola un stāvvadu kanāla. | m2 | 24.3 |
| 55 | 81 | Metāla virsmas krāsošana un gruntēšana vienā kārtā | m2 | 1.5 |
| 56 | 82 | Sienu un starpsienu apdare ar glancētām keramikas plātnītēm b=7,0mm gaišos toņs ar flīžu līmi un šuvošanu pie santehniskiem piederumiem virtuvē h= 1.5m (3 m x1,5 m ) | m2 | 4.5 |
| 57 | 82 | Tas pats sanmezglā h=2,1 m | m2 | 11.1 |
| 58 | 83 | Sienu un starpsienu apdare ar papīra tapetēm gaišos toņos , gruntē un līmē | m2 | 136 |
| 59 |  | Santehnisko piederumu mazgāšana. | gb. | 2 |
|  |  | Apkures sistēmas |  |  |
| 60 | 99 | Apkures stāvvada atslēgšana un pieslēguma atjaunošana | gb. | 2 |
| 61 | 86 | C/apkures sildķermeņu un dvieļu žāvētāja demontāža un atvienošana no cauruļvadiem | kpl. | 4 |
| 62 | 87 | C/apkures jaunu sildķermeņu montāža ar atgaisotāju, ventili, stiprinājumiem un pievienošana cauruļvadiem | kpl. | 3 |
| 63 | 88 | Jaunu dvieļu žāvētāja-kāpņuveida ar stiprinājumiem montāža un pievienošana cauruļvadiem | kpl. | 1 |
| 64 | 89 | Termoregulatora atjaunošana. | gb. | 3 |
|  |  | Virtuves iekārtas |  |  |
| 65 | 91 | Gāzes pavarda ar 4 degļiem un cepeškrāsni montāža ar pievienošanu cauruļvadam ar lokano savienojumu | kpl. | 1 |
|  |  | Pārējie darbi |  |  |
| 66 | 93 | Telpu attīrīšana no nojauktām konstrukcijām un būvgružiem un izvākšana no ēkas | m3 | 7.5 |
| 67 | 94 | T.p. iekraušana konteinerā | m3 | 7.5 |
| 68 | 95 | T.p. transporta izdevumi ar 5,5 m3 tilpuma konteineru | reize | 2 |
| 69 | 96 | Būvgružu konteineru 4 - 5,5 m3 noma | diena | 13 |
| 70 | 97 | Izgāztuves uzturēšanas - būvgružu pieņemšanas izdevumi | m3 | 7.5 |
| 71 | 98 | Dzīvokļa sakopšana pēc būvdarbu pabeigšanas | m2 kop. plat. | 50.4 |
| 81 | 101 | Kadastrālās uzmērīšanas lietas pēc dzīvokļa atjaunošanas Valsts zemes dienestā pasūta un apmaksā būvorganizācija | kpl. | 1 |
| 82 | 102 | Elektroenerģijas piegādes atjaunošanas izmaksas kārto būvorganizācija | kpl. | 1 |
| 86 | 104 | Tehniskā risinājuma izstrāde un saskaņošana sildķermeņa nomaiņai | kompl | 1 |
| 84 | 105 | Centrālapkures sildķermeņu nomaiņai, shēmu sagatavošanu kārto būvorganizācija | kpl. | 1 |
| 85 | 106 | Renovēto inženiertehnisko komunikāciju izpildshēmu sagatavošanu kārto būvorganizācija | kpl. | 1 |

8.Objekts: Rīga, Sarkandaugavas iela 11, dzīvoklis 11

Apsaimniekotājs: SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” iecirknis “Ziemeļi”

Brīvais dzīvoklis: Tilta ielā 11 k-1, pie Aleksandras Makarenko, tālr.27884707

| Nr.p.k. | Kods | Darbu un resursu nosaukums | Mērvienība | Daudzums |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Demontāžas darbi |  |  |
| 1 | 1 | Keramikas flīžu grīdas seguma un javas kārtas nojaukšana | m2 | 1.4 |
| 2 | 2 | Linoleja grīdas seguma nojaukšana ar grīdlīstēm | m2 | 43.3 |
| 3 | 5 | Logu bloku ar logsoliem, aplodu, rāmjiem un ārējo palodžu segumu demontāža | m2 | 7.1 |
| 4 | 6 | Durvju bloku demontāža | m2 | 9.5 |
| 5 |  | Demontēt tvaika uztvērēju virs gāzes pavārda | kpl. | 1 |
| 6 | 11 | Apmetuma nokalšana no mūra sienu virsmām | m2 | 6 |
| 7 | 13 | Demontēt izolētus pie virsmām stiprinātus kabeļus ar nozarēm. | m | 40 |
| 8 | 14 | Sēdpoda ar piederumiem demontāža | kpl. | 1 |
| 9 | 15 | Izlietnes 1 ar aprīkojumu un sifonu demontāža | kpl. | 1 |
| 10 | 16 | Vannas ar pārteci, noslēgsifonu un aprīkojumu demontāža | kpl. | 1 |
| 11 | 17 | Trapu demontāža | gb. | 1 |
| 12 | 18 | Jaucējkrāna ar aprīkojumu demontāža | gb. | 2 |
| 13 | 19 | Ūdensvada cauruļu ar fasondaļām un stiprinājumiem demontāža | m | 14 |
| 14 | 20 | Kanalizācijas cauruļu ar veidgabaliem un stiprinājumiem demontāža | m | 8 |
| 15 | 21 | Noslēgarmatūras demontāža | gb. | 2 |
| 16 | 22 | Gāzes pavarda demontāža un atvienošana no cauruļvada | kpl. | 1 |
| 17 |  | Būvdarbi |  |  |
| 18.1 | 25 | Horizontālas virsmas hidroizolācija ar mastikas sedzošu pārklājumu zem grīdas seguma | m2 | 1.4 |
| 18.2 | 26 | Akmens masas flīžu b=8mm grīdas segums | m2 | 1.4 |
| 19 | 32 | Gatavu plastmasas pieckameru energoefektīvu loga bloku ar logsoliem, ārējo un iekšējo palodžu segumu, piederumiem, selektīvo stikla paketi, visu stikloto konstrukciju kopējas koeficients nedrīkst pārsniegt 1.3 W/m2 K, atverami un atgāžami ar stiprinājumiem un hermetizāciju, visas šuves starp stikloto konstrukciju un ēkas konstrukciju aizdarāmas ar antikondensāta lenti Proclima CONTEGA SL (vai analogu), kā ari lodžijas durvju bloka pēc esošā izveidojuma un apdares montāža. | m2 | 7.1 |
| 20 | 34 | Gatavu iekšdurvju bloku koka konstrukcijā ar koka pildiņiem , piederumiem, stiprinājumiem, atduru un apdari montāža starp istabām un virtuvei | m2 | 7.8 |
| 21 | 35 | Gatavu dzīvokļa ieejas durvju bloka metāla konstrukcijā pēc esošo parauga ar piederumiem, stiprinājumiem, atduru, numurzīmi un apdari montāža | kpl. | 1 |
| 22 | 38 | Lamināta grīdas segums(32. klase, AC4 klase) ar vidēju noslogojumu uz putu polietilēna apakšklāja (b=3mm) un koka grīdlīstu uzstādīšanu. | m2 | 34.9 |
| 23 | 39 | Linoleju grīdas segums EN 685-23- 32 klase, EN 429-min 0,4 min ( slāņa biezums), NE ISO 105-BO2 ( krāsu izturība ) ar šuvju izveidi un koka grīdlīstēm virtuvē. | m2 | 8.4 |
| 24 |  | Esošai vannas istabas durvju vērtnes apakšdaļā iesstrādāt ventilācijas restītes. | gb. | 1 |
| 25 |  | Ūdensvads un kanalizācija |  |  |
| 26 |  | Ūdens stāvvada atslēgšana un pieslēguma atjaunošana | gb. | 2 |
| 27 | 43 | Ūdensvada polietilēna cauruļu līdz diam.32x3,0 mm ar stiprinājumiem, fasondaļām un veidgabalu veļas mašīnas pieslēgumam montāža | m | 14 |
| 28 | 44 | Cauruļvadu hidrauliskā pārbaude | 100 m | 0.25 |
| 29 | 45 | Kanalizācijas cauruļvadu līdz DN 110mm ar stiprinājumiem un veidgabaliem, t. sk. veļas mašīnas pieslēgumam montāža un hidrauliska pārbaude | m | 8 |
| 30 | 46 | Nerūsējoša tērauda izlietnes 600x600 mm ar izmazgāto trauku novietni ar noteci, stiprinājumiem, sifonu un aprīkojumu montāža un pievienošana cauruļvadiem. | kpl. | 1 |
| 31 |  | Esoša keramikas roku mazgājamā galda ar stiprinājumiem, sifonu un aprīkojumu montāža un pievienošana cauruļvadiem. | kpl. | 1 |
| 32 | 48 | Sēdpoda ar skalojamo kasti, sēdekli un piederumiem montāža un pievienošana cauruļvadiem | kpl. | 1 |
| 33 | 50 | Vannai nerūsējoša tērauda aizkaru stangas uzstādīšana | kpl. | 1 |
| 34 | 51 | Vannas, metāla emaljētas montāža ar aprīkojumu, pievienošanu cauruļvadiem, garums precizējams pēc telpas izmēra (150-170 cm ) | kpl. | 1 |
| 35 | 52 | Trapa montāža un pievienošana cauruļvadam | gb. | 1 |
| 36 | 53 | Ventilācijas restīšu atjaunošana pie esošā kanāla | gb. | 3 |
| 37 | 54 | Noslēgarmatūras montāža (līdz 3/4 ") pie santehniskiem piederumiem | gb. | 9 |
| 38 | 55 | Ūdens skaitītāja ar mehānisko filtru montāža un pievienošana cauruļvadam | gb. | 2 |
| 39 | 56 | Ūdens maisītāja montāža ar dušas sietu . | kpl. | 1 |
| 40 | 57 | Ūdens maisītāja montāža izlietnei un roku mazgājamam galdam. | kpl. | 3 |
| 41 |  | Elektroinstalācija |  |  |
| 42 | 58 | Atjaunot elektroinstalācijas kabeli ar vara dzīslu un PVC izolāciju NYY-3x2,5 vai ekvivalentu iespējamai slodzei ar nozarēm, skavām, savienojumiem un galu apdarēm zem apmetuma. | m | 40 |
| 43 | 59 | Atjaunot el. slēdzi un kārbu vienpola zemapmetuma, izurbj ligzdu un pievieno kabelim. | gb. | 6 |
| 44 | 60 | Atjaunot el. kontaktu ar kārbu, vienvietīgu zem apmetuma, izurbj ligzdu un pievieno kabelim- hermētisku vannas istabā. | gb. | 10 |
| 45 | 61 | Sagatavot pieslēguma vietas el. apgaismošanas armatūrām | gb. | 6 |
| 46 | 62 | Pamatnes un automātisko drošinātāju uzstādīšana ne augstāk kā 2.1 m no grīdas līmeņa | kpl. | 1 |
| 47 |  | Ugunsgrēka detektoru montāža. | kpl. | 1 |
| 48 |  | Zvanu pogas un zvana atjaunošana. | kpl. | 1 |
| 49 |  | Vājstrāvas kabeļa ievadu montāža dzīvoklī televīzijai un zvanam ar aprīkojumu | m | 13 |
| 50 |  | Apdares darbi |  |  |
| 51 | 63 | Notīrīt krāsojumu , apdari ar tapetēm un nosēdumus no sienām, starpsienām un griestiem | m2 | 216 |
| 52 | 65 | Sienu, starpsienu un griestu virsmu izlīdzināšana ar javas kārtu, pārrīvēšana, slīpēšana un špaktelēšana novēršot sīkos defektus un vietas ar pelējuma pazīmēm apstrādāt ar FR- pelējuma sēnīšu noņēmēju. | m2 | 85 |
| 53 |  | Betona kontakta iesegums uz sienu virsmām | m2 | 21 |
| 54 | 68 | Aiļu slīpņu apmetuma remonts uz sieta un malu- stūrīšu montāža. | m2 | 6 |
| 55 | 74 | Gludu griestu virsmu špaktelēšana un slīpē | m2 | 52 |
| 56 | 75 | Gludu griestu virsmu gruntēšana ar dziļgrunti divās kārtās. | m2 | 52 |
| 57 | 76 | Gludu griestu krāsošana divās kārtās | m2 | 52 |
| 58 | 77 | Gludu sienu un starpsienu virsmu špaktelēšana un slīpē pie krāsošanas. | m2 | 24 |
| 59 | 78 | Gludu sienu un starpsienu virsmu gruntēšana ar dziļgrunti divās kārtās pie krāsošanas. | m2 | 24 |
| 60 | 79 | Gludu sienu, starpsienu un ailu slīpņu krāsošana divās kārtās augstumā līdz 3,5 m gaišos toņos izmantojot “elpojošas" krāsas uz ūdens bāzes | m2 | 24 |
| 61 | 80 | Lodžijas grīdu krāsošana ar virsmas sagatavošanu | m2 | 3.6 |
| 62 |  | Durvju bloka krāsošana ar virsmas sagatavošanu | m2 | 26.4 |
| 63 | 81 | Metāla virsmas krāsošana un gruntēšana vienā kārtā | m2 | 1.3 |
| 64 | 82 | Sienu un starpsienu apdare ar glancētām keramikas plātnītēm b=7,0mm gaišos toņs ar flīžu līmi un šuvošanu pie santehniskiem piederumiem virtuvē h= 1.5m ( 3 m x1,5 m ) | m2 | 4.5 |
| 65 | 82 | Tas pats sanmezglā h=2,1 m | m2 | 14.1 |
| 66 | 83 | Sienu un starpsienu apdare ar papīra tapetēm gaišos toņos , gruntē un līmē | m2 | 127 |
| 67 |  | Santehnisko piederumu mazgāšana. | gb. | 1 |
| 68 |  | Virtuves iekārtas |  |  |
| 69 | 91 | Gāzes pavarda ar 4 degļiem un cepeškrāsni montāža ar pievienošanu cauruļvadam ar lokano savienojumu | kpl. | 1 |
| 70 |  | Pārējie darbi |  |  |
| 71 |  | Javas sagatavošana objektā | m3 | 0.9 |
| 72 | 93 | Telpu attīrīšana no nojauktām konstrukcijām un būvgružiem un izvākšana no ēkas | m3 | 6.6 |
| 73 | 94 | T.p. iekraušana konteinerā | m3 | 6.6 |
| 74 | 95 | T.p. transporta izdevumi ar 5,5 m3 tilpuma konteineru | reize | 2 |
| 75 | 96 | Būvgružu konteineru 4 - 5,5 m3 noma | diena | 12 |
| 76 | 97 | Izgāztuves uzturēšanas - būvgružu pieņemšanas izdevumi | m3 | 6.6 |
| 77 | 98 | Dzīvokļa sakopšana pēc būvdarbu pabeigšanas | m2 kop. plat. | 51.8 |
| 78 | 102 | Elektroenerģijas piegādes atjaunošanas izmaksas kārto būvorganizācija | kpl. | 1 |
| 79 | 105 | Centrālapkures sildķermeņu nomaiņai, shēmu sagatavošanu kārto būvorganizācija | kpl. | 1 |
| 90 | 106 | Renovēto inženiertehnisko komunikāciju izpildshēmu sagatavošanu 0,5% apjomā kārto būvorganizācija | kpl. | 1 |

9.Objekts: Rīga, Skuju iela 2, dzīvoklis 73

Apsaimniekotājs: SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” iecirknis “Ziemeļi”

Brīvais dzīvoklis: Tilta ielā 11 k-1, pie Aleksandras Makarenko, tālr.27884707

| Nr.p.k. | Kods | Darbu un resursu nosaukums | Mērvienība | Daudzums |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Demontāžas darbi |  |  |
| 1 | 1 | Keramikas flīžu grīdas seguma un javas kārtas nojaukšana | m2 | 2.7 |
| 2 | 2 | Linoleja grīdas seguma nojaukšana ar grīdlīstēm | m2 | 31.9 |
| 3 | 5 | Logu bloku ar logsoliem, aplodu, rāmjiem un ārējo palodžu segumu demontāža | m2 | 6.2 |
| 4 | 6 | ārdurvju bloku ar apmalēm, vērtnēm un aplodu demontāža | m2 | 2.3 |
| 5 |  | Iebūvētā sienas skapja nojaukšana gaitenī. | kpl. | 1 |
| 6 | 11 | Apmetuma nokalšana no mūra sienu virsmām | m2 | 7 |
| 7 | 12 | Nodauzīt keramikas flīžu apdari no sienām un starpsienām sanmezglā. | m2 | 4 |
| 8 | 13 | Demontēt izolētus pie virsmām stiprinātus kabeļus ar nozarēm. | m | 39 |
| 9 | 14 | Sēdpoda ar piederumiem demontāža | kpl. | 1 |
| 10 | 15 | Izlietnes ar aprīkojumu un sifonu demontāža | kpl. | 1 |
| 11 | 16 | Vannas ar pārteci, noslēgsifonu un aprīkojumu demontāža | kpl. | 1 |
| 12 | 17 | Trapu demontāža | gb. | 1 |
| 13 | 18 | Jaucējkrāna ar aprīkojumu demontāža | gb. | 2 |
| 14 | 19 | Ūdensvada cauruļu ar fasondaļām un stiprinājumiem demontāža | m | 16 |
| 15 | 20 | Kanalizācijas cauruļu ar veidgabaliem un stiprinājumiem demontāža | m | 11 |
| 16 | 21 | Noslēgarmatūras demontāža | gb. | 3 |
| 17 | 22 | Gāzes pavarda demontāža un atvienošana no cauruļvada | kpl. | 1 |
| 18 |  | Būvdarbi |  |  |
| 19 | 25 | Horizontālas virsmas hidroizolācija ar mastikas sedzošu pārklājumu zem grīdas seguma. | m2 | 4.8 |
| 20 | 26 | Akmens masas flīžu b=8mm grīdas segums | m2 | 2.7 |
| 21 | 32 | Gatavu plastmasas pieckameru energoefektīvu loga bloku ar logsoliem, ārējo un iekšējo palodžu segumu, piederumiem, selektīvo stikla paketi, visu stikloto konstrukciju kopējas koeficients nedrīkst pārsniegt 1.3 W/m2 K, atverami un atgāžami ar stiprinājumiem un hermetizāciju, visas šuves starp stikloto konstrukciju un ēkas konstrukciju aizdarāmas ar antikondensāta lenti Proclima CONTEGA SL (vai analogu), pēc esošā izveidojuma un apdares montāža. | m2 | 6.2 |
| 22 | 35 | Gatavu dzīvokļa ieejas durvju bloka metāla konstrukcijā pēc esošo parauga ar piederumiem, stiprinājumiem, atduru, numurzīmi un apdari montāža | kpl. | 1 |
| 23 |  | Grīdas izlīdzinošās pamatnes kārtas iestrāde vidēji 10 mm. | m2 | 2.7 |
| 24 | 38 | Lamināta grīdas segums(32. klase, AC4 klase) ar vidēju noslogojumu uz putu polietilēna apakšklāja (b=3mm) un koka grīdlīstu uzstādīšanu. | m2 | 23.3 |
| 25 | 39 | Linoleju grīdas segums EN 685-23- 32 klase, EN 429-min 0,4 min ( slāņa biezums), NE ISO 105-BO2 ( krāsu izturība ) ar šuvju izveidi un koka grīdlīstēm virtuvē. | m2 | 8.6 |
| 26 |  | Esošai vannas istabas durvju vērtnes apakšdaļā iesstrādāt ventilācijas restītes. | gb. | 1 |
| 27 |  | Durvju atslēgu maiņa | gb. | 3 |
| 28 |  | Ūdensvads un kanalizācija |  |  |
| 29 | 100 | Ūdens stāvvada atslēgšana un pieslēguma atjaunošana | gb. | 2 |
| 30 | 43 | Ūdensvada polietilēna cauruļu līdz diam.32x3,0 mm ar stiprinājumiem, fasondaļām un veidgabalu veļas mašīnas pieslēgumam montāža | m | 18 |
| 31 | 44 | Cauruļvadu hidrauliskā pārbaude | 100 m | 0.2 |
| 32 | 45 | Kanalizācijas cauruļvadu līdz DN 110mm ar stiprinājumiem un veidgabaliem, t. sk. veļas mašīnas pieslēgumam montāža un hidrauliska pārbaude | m | 12 |
| 33 | 46 | Nerūsējoša tērauda izlietnes 600x600 mm ar izmazgāto trauku novietni ar noteci, stiprinājumiem, sifonu un aprīkojumu montāža un pievienošana cauruļvadiem. | kpl. | 1 |
| 34 | 48 | Sēdpoda ar skalojamo kasti, sēdekli un piederumiem montāža un pievienošana cauruļvadiem | kpl. | 1 |
| 35 | 50 | Vannai nerūsējoša tērauda aizkaru stangas uzstādīšana | kpl. | 1 |
| 36 |  | Esošās vannas, metāla emaljētas montāža ar aprīkojumu, pievienošanu cauruļvadiem. | kpl. | 1 |
| 37 | 52 | Trapa montāža un pievienošana cauruļvadam | gb. | 1 |
| 38 | 53 | Ventilācijas restīšu atjaunošana pie esošā kanāla | gb. | 2 |
| 39 | 54 | Noslēgarmatūras montāža (līdz 3/4 ") pie santehniskiem piederumiem | gb. | 5 |
| 40 | 55 | Ūdens skaitītāja ar mehānisko filtru montāža un pievienošana cauruļvadam | gb. | 2 |
| 41 | 56 | Ūdens maisītāja montāža ar dušas sietu . | kpl. | 1 |
| 42 | 57 | Ūdens maisītāja montāža izlietnei. | kpl. | 1 |
| 43 |  | Elektroinstalācija |  |  |
| 44 | 58 | Atjaunot elektroinstalācijas kabeli ar vara dzīslu un PVC izolāciju NYY-3x2,5 vai ekvivalentu iespējamai slodzei ar nozarēm, skavām, savienojumiem un galu apdarēm zem apmetuma. | m | 44 |
| 45 | 59 | Atjaunot el. slēdzi un kārbu vienpola zemapmetuma, izurbj ligzdu un pievieno kabelim. | gb. | 4 |
| 46 | 60 | Atjaunot el. kontaktu ar kārbu, vienvietīgu zem apmetuma, izurbj ligzdu un pievieno kabelim- hermētisku vannas istabā. | gb. | 7 |
| 47 | 61 | Sagatavot pieslēguma vietas el. apgaismošanas armatūrām | gb. | 4 |
| 48 | 62 | Pamatnes un automātisko drošinātāju uzstādīšana ne augstāk kā 2.1 m no grīdas līmeņa | kpl. | 1 |
| 49 |  | Dūmu detektoru montāža. | kpl. | 1 |
| 50 |  | Zvanu pogas un zvana atjaunošana | kpl. | 1 |
| 51 |  | Vājstrāvas kabeļa ievadu montāža dzīvoklī televīzijai un zvanam ar aprīkojumu | m | 6 |
| 52 |  | Apdares darbi |  |  |
| 53 | 63 | Notīrīt krāsojumu , apdari ar tapetēm un nosēdumus no sienām, starpsienām un griestiem | m2 | 132 |
| 54 | 65 | Sienu, starpsienu un griestu virsmu izlīdzināšana ar javas kārtu, pārrīvēšana, slīpēšana un špaktelēšana novēršot sīkos defektus un vietas ar pelējuma pazīmēm apstrādāt ar FR- pelējuma sēnīšu noņēmēju. | m2 | 55 |
| 55 |  | Betona kontakta iesegums uz sienu virsmām | m2 | 16 |
| 56 | 68 | Aiļu slīpņu apmetuma remonts uz sieta un malu- stūrīšu montāža. | m2 | 8 |
| 57 | 74 | Gludu griestu virsmu špaktelēšana un slīpē | m2 | 35 |
| 58 | 75 | Gludu griestu virsmu gruntēšana ar dziļgrunti divās kārtās. | m2 | 35 |
| 59 | 76 | Gludu griestu krāsošana divās kārtās | m2 | 35 |
| 60 | 77 | Gludu sienu un starpsienu virsmu špaktelēšana un slīpē pie krāsošanas. | m2 | 16 |
| 61 | 78 | Gludu sienu un starpsienu virsmu gruntēšana ar dziļgrunti divās kārtās pie krāsošanas. | m2 | 16 |
| 62 | 79 | Gludu sienu, starpsienu un ailu slīpņu krāsošana divās kārtās augstumā līdz 3,5 m gaišos toņos izmantojot “elpojošas" krāsas uz ūdens bāzes | m2 | 16 |
| 63 |  | Durvju bloka krāsošana ar virsmas sagatavošanu | m2 | 11.4 |
| 64 | 81 | Metāla virsmas krāsošana un gruntēšana vienā kārtā | m2 | 0.6 |
| 65 | 82 | Sienu un starpsienu papildus apdare zem esošā ar glancētām keramikas plātnītēm b=7,0mm ar flīžu līmi un šuvošanu pie santehniskiem piederumiem virtuvē. | m2 | 1.8 |
| 66 | 82 | Tas pats sanmezglā h=2,1 m | m2 | 1.2 |
| 67 | 83 | Sienu un starpsienu apdare ar papīra tapetēm gaišos toņos , gruntē un līmē | m2 | 86 |
| 68 | 85 | Keramikas plātnīšu sienas un starpsienas segumu virsmu attīrīšana no netīrumiem un mazgāšana | m2 | 6 |
| 69 |  | Santehnisko piederumu mazgāšana. | gb. | 1 |
| 70 |  | Apkures sistēmas |  |  |
| 71 | 99 | Apkures stāvvada atslēgšana un pieslēguma atjaunošana | gb. | 1 |
| 72 | 86 | C/apkures sildķermeņu demontāža un atvienošana no cauruļvadiem | kpl. | 3 |
| 73 | 87 | C/apkures jaunu sildķermeņu montāža ar atgaisotāju, ventili, stiprinājumiem un pievienošana cauruļvadiem | kpl. | 2 |
| 74 | 88 | Jaunu dvieļu žāvētāja-kāpņuveida ar stiprinājumiem atjaunošana un pievienošana cauruļvadiem | kpl. | 1 |
| 75 | 89 | Termoregulatora atjaunošana. | gb. | 2 |
| 76 |  | Virtuves iekārtas |  |  |
| 77 | 91 | Gāzes pavarda ar 4 degļiem un cepeškrāsni montāža ar pievienošanu cauruļvadam ar lokano savienojumu | kpl. | 1 |
|  |  | Pārējie darbi |  |  |
| 78 |  | Javas sagatavošana objektā | m3 | 0.8 |
| 79 | 93 | Telpu attīrīšana no nojauktām konstrukcijām un būvgružiem un izvākšana no ēkas | m3 | 6.9 |
| 80 | 94 | T.p. iekraušana konteinerā | m3 | 6.9 |
| 81 | 95 | T.p. transporta izdevumi ar 5,5 m3 tilpuma konteineru | reize | 2 |
| 82 | 96 | Būvgružu konteineru 4 - 5,5 m3 noma | diena | 10 |
| 83 | 97 | Izgāztuves uzturēšanas - būvgružu pieņemšanas izdevumi | m3 | 6.9 |
| 84 | 98 | Dzīvokļa sakopšana pēc būvdarbu pabeigšanas | m2 kop. plat. | 34.6 |
| 85 | 102 | Elektroenerģijas piegādes atjaunošanas izmaksas kārto būvorganizācija | kpl. | 1 |
| 88 | 104 | Tehniskā risinājuma izstrāde un saskaņošana sildķermeņa nomaiņai | kompl | 1 |
| 86 | 105 | Centrālapkures sildķermeņu nomaiņai, shēmu sagatavošanu kārto būvorganizācija | kpl. | 1 |
| 87 | 106 | Renovēto inženiertehnisko komunikāciju izpildshēmu sagatavošanu kārto būvorganizācija | kpl. | 1 |

10.Objekts: Rīga, Tvaika iela 54, k-1, dzīvoklis 26

Apsaimniekotājs: SIA “SM Serviss”

Brīvais dzīvoklis: Brīvības ielā 49/53, 5.stāvā, 511.kab. pie Sanitas Smiltnieces-Dreimanes, tālr.67012039.

| Nr.p.k. | Kods | Darbu un resursu nosaukums | Mērvienība | Daudzums |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Demontāžas darbi |  |  |
| 1 | 1 | Keramikas flīžu grīdas seguma un javas kārtas nojaukšana | m2 | 2.2 |
| 2 | 2 | Linoleja, lamināta un preskartona grīdas seguma nojaukšana ar grīdlīstēm | m2 | 26.7 |
| 3 | 5 | Logu bloku ar logsoliem, aplodu, rāmjiem un ārējo palodžu segumu demontāža | m2 | 7.2 |
| 4 | 6 | Balkonu, virtuves un ārdurvju bloku un istabas Nr. 4 durvju aplodas ar apmalēm demontāža | m2 | 9.7 |
| 5 |  | Iebūvēto sienas skapju un skapju zem izlietnes nojaukšana virtuvē un gaitenī antresolu. | kpl. | 3 |
| 6 | 11 | Apmetuma nokalšana no mūra sienu virsmām | m2 | 5 |
| 7 | 13 | Demontēt izolētus pie virsmām stiprinātus kabeļus ar nozarēm. | m | 48 |
| 8 | 14 | Sēdpoda ar piederumiem demontāža | kpl. | 1 |
| 9 | 15 | Izlietnes ar aprīkojumu un sifonu demontāža | kpl. | 1 |
| 10 | 16 | Vannas ar pārteci, noslēgsifonu un aprīkojumu demontāža | kpl. | 1 |
| 11 | 17 | Trapu demontāža | gb. | 1 |
| 12 | 18 | Jaucējkrāna ar aprīkojumu demontāža | gb. | 2 |
| 13 | 19 | Ūdensvada cauruļu ar fasondaļām un stiprinājumiem demontāža | m | 15 |
| 14 | 20 | Kanalizācijas cauruļu ar veidgabaliem un stiprinājumiem demontāža | m | 9 |
| 15 | 21 | Noslēgarmatūras demontāža | gb. | 2 |
| 16 | 22 | Gāzes pavarda demontāža un atvienošana no cauruļvada | kpl. | 1 |
|  |  | Būvdarbi |  |  |
| 17 | 25 | Horizontālas virsmas hidroizolācija ar mastikas sedzošu pārklājumu zem grīdas seguma. | m2 | 3.9 |
| 18 | 26 | Akmens masas flīžu b=8mm grīdas segums | m2 | 2.2 |
| 19 | 32 | Gatavu plastmasas pieckameru energoefektīvu loga bloku ar logsoliem, ārējo un iekšējo palodžu segumu, piederumiem, selektīvo stikla paketi, visu stikloto konstrukciju kopējas koeficients nedrīkst pārsniegt 1.3 W/m2 K, atverami un atgāžami ar stiprinājumiem un hermetizāciju, visas šuves starp stikloto konstrukciju un ēkas konstrukciju aizdarāmas ar antikondensāta lenti Proclima CONTEGA SL (vai analogu), kā ari balkona durvju bloka pēc esošā izveidojuma un apdares montāža. | m2 | 10.9 |
| 20 | 34 | Gatavu iekšdurvju bloku koka konstrukcijā ar koka pildiņiem , piederumiem, stiprinājumiem, atduru un apdari montāža. | m2 | 3.7 |
| 21 | 35 | Gatavu dzīvokļa ieejas durvju bloka metāla konstrukcijā pēc esošo parauga ar piederumiem, stiprinājumiem, atduru, numurzīmi un apdari montāža | kpl. | 1 |
| 22 |  | Balkonu un sanmezgla grīdas izlīdzinošās pamatnes kārtas iestrāde vidēji 10 mm. | m2 | 6.7 |
| 23 | 37 | Melnās grīdas iesegums ar saplāksni 12 mm . | m2 | 40.6 |
| 24 | 38 | Lamināta grīdas segums(32. klase, AC4 klase) ar vidēju noslogojumu uz putu polietilēna apakšklāja (b=3mm) un koka grīdlīstu uzstādīšanu. | m2 | 35 |
| 25 | 39 | Linoleju grīdas segums EN 685-23- 32 klase, EN 429-min 0,4 min ( slāņa biezums), NE ISO 105-BO2 ( krāsu izturība ) ar šuvju izveidi un koka grīdlīstēm virtuvē. | m2 | 5.6 |
| 26 |  | Durvju stiklojuma atjaunošana. | m2 | 0.7 |
| 27 |  | Esošai vannas istabas durvju vērtnes apakšdaļā iesstrādāt ventilācijas restītes. | gb. | 1 |
| 28 |  | Durvju atslēgu maiņa | gb. | 2 |
|  |  | Ūdensvads un kanalizācija |  |  |
| 29 |  | Ūdens stāvvada atslēgšana un pieslēguma atjaunošana | gb. | 2 |
| 30 | 43 | Ūdensvada polietilēna cauruļu līdz diam.32x3,0 mm ar stiprinājumiem, fasondaļām un veidgabalu veļas mašīnas pieslēgumam montāža | m | 15 |
| 31 | 44 | Cauruļvadu hidrauliskā pārbaude | 100 m | 0.2 |
| 32 | 45 | Kanalizācijas cauruļvadu līdz DN 110mm ar stiprinājumiem un veidgabaliem, t. sk. veļas mašīnas pieslēgumam montāža un hidrauliska pārbaude | m | 9 |
| 33 | 46 | Nerūsējoša tērauda izlietnes 600x600 mm ar izmazgāto trauku novietni ar noteci, stiprinājumiem, sifonu un aprīkojumu montāža un pievienošana cauruļvadiem. | kpl. | 1 |
| 34 | 48 | Sēdpoda ar skalojamo kasti, sēdekli un piederumiem montāža un pievienošana cauruļvadiem | kpl. | 1 |
| 35 | 50 | Vannai nerūsējoša tērauda aizkaru stangas uzstādīšana | kpl. | 1 |
| 36 | 51 | Vannas, metāla emaljētas montāža ar aprīkojumu, pievienošanu cauruļvadiem, garums precizējams pēc telpas izmēra (150-170 cm ) | kpl. | 1 |
| 37 | 52 | Trapa montāža un pievienošana cauruļvadam | gb. | 1 |
| 38 | 53 | Ventilācijas restīšu atjaunošana pie esošā kanāla | gb. | 2 |
| 39 | 54 | Noslēgarmatūras montāža (līdz 3/4 ") pie santehniskiem piederumiem | gb. | 5 |
| 40 |  | Revīzijas lūkas montāža stāvvadu kanāla sienā. | gb. | 1 |
| 41 | 55 | Ūdens skaitītāja ar mehānisko filtru montāža un pievienošana cauruļvadam | gb. | 2 |
| 42 | 56 | Ūdens maisītāja montāža ar dušas sietu . | kpl. | 1 |
| 43 | 57 | Ūdens maisītāja montāža izlietnei un roku mazgājamam galdam. | kpl. | 1 |
|  |  | Elektroinstalācija |  |  |
| 44 | 58 | Atjaunot elektroinstalācijas kabeli ar vara dzīslu un PVC izolāciju NYY-3x2,5 vai ekvivalentu iespējamai slodzei ar nozarēm, skavām, savienojumiem un galu apdarēm zem apmetuma. | m | 54 |
| 45 | 59 | Atjaunot el. slēdzi un kārbu vienpola zemapmetuma, izurbj ligzdu un pievieno kabelim. | gb. | 5 |
| 46 | 60 | Atjaunot el. kontaktu ar kārbu, vienvietīgu zem apmetuma, izurbj ligzdu un pievieno kabelim- hermētisku vannas istabā. | gb. | 10 |
| 47 | 61 | Sagatavot pieslēguma vietas el. apgaismošanas armatūrām | gb. | 5 |
| 48 | 62 | Pamatnes un automātisko drošinātāju atjaunošana ne augstāk kā 2.1 m no grīdas līmeņa | kpl. | 1 |
| 49 |  | Ugunsgrēka detektoru montāža. | kpl. | 1 |
| 50 |  | Zvanu pogas un zvana atjaunošana | kpl. | 1 |
| 51 |  | Vājstrāvas kabeļa ievadu montāža dzīvoklī televīzijai un zvanam ar aprīkojumu | m | 7 |
|  |  | Apdares darbi |  |  |
| 52 | 63 | Notīrīt krāsojumu , apdari ar tapetēm un nosēdumus no sienām, starpsienām un griestiem | m2 | 162 |
| 53 | 65 | Sienu, starpsienu un griestu virsmu izlīdzināšana ar javas kārtu, pārrīvēšana, slīpēšana un špaktelēšana novēršot sīkos defektus un vietas ar pelējuma pazīmēm apstrādāt ar FR- pelējuma sēnīšu noņēmēju. | m2 | 40 |
| 54 |  | Betona kontakta iesegums uz sienu virsmām | m2 | 5 |
| 55 | 68 | Aiļu slīpņu apmetuma remonts uz sieta un malu- stūrīšu montāža. | m2 | 6 |
| 56 | 74 | Gludu griestu virsmu špaktelēšana un slīpē | m2 | 47 |
| 57 | 75 | Gludu griestu virsmu gruntēšana ar dziļgrunti divās kārtās. | m2 | 47 |
| 58 | 76 | Gludu griestu krāsošana divās kārtās | m2 | 47 |
| 59 | 77 | Gludu sienu un starpsienu virsmu špaktelēšana un slīpē pie krāsošanas. | m2 | 12 |
| 60 | 78 | Gludu sienu un starpsienu virsmu gruntēšana ar dziļgrunti divās kārtās pie krāsošanas. | m2 | 12 |
| 61 | 79 | Gludu sienu, starpsienu un ailu slīpņu krāsošana divās kārtās augstumā līdz 3,5 m gaišos toņos izmantojot “elpojošas" krāsas uz ūdens bāzes | m2 | 12 |
| 62 | 80 | Balkona grīdu ar grīdlīstēm krāsošana ar virsmas sagatavošanu | m2 | 5 |
| 63 |  | Durvju bloka un virtuves loga virsgaismas krāsošana ar virsmas sagatavošanu | m2 | 9.5 |
| 64 | 81 | Metāla virsmas krāsošana un gruntēšana vienā kārtā | m2 | 9.8 |
| 65 | 82 | Sienu un starpsienu apdare ar glancētām keramikas plātnītēm b=7,0mm gaišos toņs ar flīžu līmi un šuvošanu pie santehniskiem piederumiem virtuvē h= 1.5m (2,5 m x1,5 m ) | m2 | 3.8 |
| 66 |  | Tas pats sanmezglā atjaunot | gb. | 7 |
| 67 | 83 | Sienu un starpsienu apdare ar papīra tapetēm gaišos toņos , gruntē un līmē | m2 | 107 |
| 68 | 85 | Keramikas plātnīšu sienas un starpsienas segumu virsmu attīrīšana no netīrumiem un mazgāšana | m2 | 10.2 |
|  |  | Apkures sistēmas |  |  |
| 69 | 86 | Dvieļu žāvētāja demontāža un atvienošana no cauruļvadiem | kpl. | 1 |
| 70 | 88 | Jaunu dvieļu žāvētāja-kāpņuveida ar stiprinājumiem montāža un pievienošana cauruļvadiem | kpl. | 1 |
| 71 | 89 | Termoregulatora montāža | gb. | 3 |
|  |  | Virtuves iekārtas |  |  |
| 72 | 91 | Gāzes pavarda ar 4 degļiem un cepeškrāsni montāža ar pievienošanu cauruļvadam ar lokano savienojumu | kpl. | 1 |
|  |  | Pārējie darbi |  |  |
| 73 |  | Javas sagatavošana objektā | m3 | 0.8 |
| 74 | 93 | Telpu attīrīšana no nojauktām konstrukcijām un būvgružiem un izvākšana no ēkas | m3 | 6.6 |
| 75 | 94 | T.p. iekraušana konteinerā | m3 | 6.6 |
| 76 | 95 | T.p. transporta izdevumi ar 5,5 m3 tilpuma konteineru | reize | 2 |
| 77 | 96 | Būvgružu konteineru 4 - 5,5 m3 noma | diena | 13 |
| 78 | 97 | Izgāztuves uzturēšanas - būvgružu pieņemšanas izdevumi | m3 | 6.6 |
| 79 | 98 | Dzīvokļa sakopšana pēc būvdarbu pabeigšanas | m2 kop. plat. | 46.2 |
| 89 | 101 | Kadastrālās uzmērīšanas lietas pēc dzīvokļa atjaunošanas Valsts zemes dienestā pasūta un apmaksā būvorganizācija | kpl. | 1 |
| 90 | 102 | Elektroenerģijas piegādes atjaunošanas izmaksas kārto būvorganizācija | kpl. | 1 |
| 92 | 106 | Renovēto inženiertehnisko komunikāciju izpildshēmu sagatavošanu kārto būvorganizācija | kpl. | 1 |

11.Objekts: Rīga, Tvaika iela 54, k-2, dzīvoklis 39

Apsaimniekotājs: SIA “SM Serviss”

Brīvais dzīvoklis: Brīvības ielā 49/53, 5.stāvā, 511.kab. pie Sanitas Smiltnieces-Dreimanes, tālr.67012039.

| Nr.p.k. | Kods | Darbu un resursu nosaukums | Mērvienība | Daudzums |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Demontāžas darbi |  |  |
| 1 | 2 | Linoleja grīdas seguma nojaukšana ar grīdlīstēm | m2 | 9.5 |
| 2 | 5 | Logu bloku ar logsoliem, aplodu, rāmjiem un ārējo palodžu segumu demontāža istabā. | m2 | 3.4 |
| 3 | 6 | Ārdurvju bloka ar apmalēm, vērtnēm un aplodu un virtuves un gaiteņa durvju aplodu ar apmalēm demontāža | m2 | 6 |
| 4 |  | Iebūvēto mēbeļu nojaukšana virtuvē un vannas istabā | kpl. | 2 |
| 5 | 11 | Apmetuma nokalšana no mūra sienu virsmām | m2 | 4 |
| 6 | 13 | Demontēt izolētus pie virsmām stiprinātus kabeļus ar nozarēm. | m | 32 |
| 7 | 14 | Sēdpoda ar piederumiem demontāža | kpl. | 1 |
| 8 | 15 | Izlietnes un roku mazgājamā galda ar aprīkojumu un sifonu demontāža | kpl. | 1 |
| 9 | 16 | Vannas ar pārteci, noslēgsifonu un aprīkojumu demontāža | kpl. | 1 |
| 10 | 18 | Jaucējkrāna ar aprīkojumu demontāža | gb. | 2 |
| 11 | 19 | Ūdensvada cauruļu ar fasondaļām un stiprinājumiem demontāža | m | 14 |
| 12 | 20 | Kanalizācijas cauruļu ar veidgabaliem un stiprinājumiem demontāža | m | 8 |
| 13 | 21 | Noslēgarmatūras demontāža | gb. | 2 |
| 14 | 22 | Gāzes pavarda demontāža un atvienošana no cauruļvada | kpl. | 1 |
|  |  | Būvdarbi |  |  |
| 15 | 32 | Gatavu plastmasas pieckameru energoefektīvu loga bloku ar logsoliem, ārējo un iekšējo palodžu segumu, piederumiem, selektīvo stikla paketi, visu stikloto konstrukciju kopējas koeficients nedrīkst pārsniegt 1.3 W/m2 K, atverami un atgāžami ar stiprinājumiem un hermetizāciju, visas šuves starp stikloto konstrukciju un ēkas konstrukciju aizdarāmas ar antikondensāta lenti Proclima CONTEGA SL (vai analogu), pēc esošā izveidojuma un apdares montāža. | m2 | 3.4 |
| 16 | 34 | Gatavu iekšdurvju bloku koka konstrukcijā ar koka pildiņiem , piederumiem, stiprinājumiem, atduru un apdari montāža. | m2 | 3.80 |
| 17 | 35 | Gatavu dzīvokļa ieejas durvju bloka metāla konstrukcijā pēc esošo parauga ar piederumiem, stiprinājumiem, atduru, numurzīmi un apdari montāža | kpl. | 1 |
| 18 | 37 | Melnās grīdas iesegums ar saplāksni 12mm . | m2 | 28 |
| 19 | 38 | Lamināta grīdas segums(32. klase, AC4 klase) ar vidēju noslogojumu uz putu polietilēna apakšklāja (b=3mm) un koka grīdlīstu uzstādīšanu. | m2 | 6 |
| 20 | 39 | Linoleju grīdas segums EN 685-23- 32 klase, EN 429-min 0,4 min ( slāņa biezums), NE ISO 105-BO2 ( krāsu izturība ) ar šuvju izveidi un koka grīdlīstēm virtuvē. | m2 | 22 |
| 21 |  | Esošai vannas istabas durvju vērtnes apakšdaļā iesstrādāt ventilācijas restītes. | gb. | 1 |
| 22 |  | Durvju atslēgu maiņa sanmezglā | gb. | 1 |
|  |  | Ūdensvads un kanalizācija |  |  |
| 23 |  | Ūdens stāvvada atslēgšana un pieslēguma atjaunošana | gb. | 2 |
| 24 | 43 | Ūdensvada polietilēna cauruļu līdz diam.32x3,0 mm ar stiprinājumiem, fasondaļām un veidgabalu veļas mašīnas pieslēgumam montāža | m | 16 |
| 25 | 44 | Cauruļvadu hidrauliskā pārbaude | 100 m | 0.2 |
| 26 | 45 | Kanalizācijas cauruļvadu līdz DN 110mm ar stiprinājumiem un veidgabaliem, t. sk. veļas mašīnas pieslēgumam montāža un hidrauliska pārbaude | m | 9 |
| 27 | 46 | Nerūsējoša tērauda izlietnes 600x600 mm ar izmazgāto trauku novietni ar noteci, stiprinājumiem, sifonu un aprīkojumu montāža un pievienošana cauruļvadiem. | kpl. | 1 |
| 28 |  | Esoša sēdpoda ar skalojamo kasti, sēdekli un piederumiem montāža un pievienošana cauruļvadiem | kpl. | 1 |
| 29 |  | Vannai esošas aizkaru stangas demontāža un uzstādīšana | kpl. | 1 |
| 30 | 51 | Vannas, metāla emaljētas montāža ar aprīkojumu, pievienošanu cauruļvadiem, garums precizējams pēc telpas izmēra 150 cm . | kpl. | 1 |
| 31 | 53 | Ventilācijas restīšu atjaunošana pie esošā kanāla | gb. | 2 |
| 32 | 54 | Noslēgarmatūras montāža (līdz 3/4 ") pie santehniskiem piederumiem | gb. | 5 |
| 33 | 55 | Ūdens skaitītāja ar mehānisko filtru montāža un pievienošana cauruļvadam | gb. | 2 |
| 34 | 56 | Ūdens maisītāja montāža ar dušas sietu . | kpl. | 1 |
| 35 | 57 | Ūdens maisītāja montāža izlietnei . | kpl. | 1 |
|  |  | Elektroinstalācija |  |  |
| 36 | 58 | Atjaunot elektroinstalācijas kabeli ar vara dzīslu un PVC izolāciju NYY-3x2,5 vai ekvivalentu iespējamai slodzei ar nozarēm, skavām, savienojumiem un galu apdarēm zem apmetuma. | m | 36 |
| 37 | 59 | Atjaunot el. slēdzi un kārbu vienpola zemapmetuma, izurbj ligzdu un pievieno kabelim. | gb. | 4 |
| 38 | 60 | Atjaunot el. kontaktu ar kārbu, vienvietīgu zem apmetuma, izurbj ligzdu un pievieno kabelim- hermētisku vannas istabā. | gb. | 7 |
| 39 | 61 | Sagatavot pieslēguma vietas el. apgaismošanas armatūrām | gb. | 4 |
| 40 | 62 | Pamatnes un automātisko drošinātāju atjaunošana ne augstāk kā 2.1 m no grīdas līmeņa | kpl. | 1 |
| 41 |  | Ugunsgrēka detektoru montāža. | kpl. | 1 |
| 42 |  | Zvanu pogas un zvana atjaunošana | kpl. | 1 |
| 43 |  | Vājstrāvas kabeļa ievadu montāža dzīvoklī televīzijai un zvanam ar aprīkojumu | m | 9 |
|  |  | Apdares darbi |  |  |
| 44 | 63 | Notīrīt krāsojumu , apdari ar tapetēm un plastikātu, nosēdumus no sienām, starpsienām un griestiem | m2 | 127 |
| 45 | 65 | Sienu, starpsienu un griestu virsmu izlīdzināšana ar javas kārtu, pārrīvēšana, slīpēšana un špaktelēšana novēršot sīkos defektus un vietas ar pelējuma pazīmēm apstrādāt ar FR- pelējuma sēnīšu noņēmēju. | m2 | 45 |
| 46 |  | Betona kontakta iesegums uz sienu virsmām | m2 | 18 |
| 47 | 67 | Sienu un starpsienu apmetuma remonts uz sieta, pirms apmešanas virsmu apstrādāt ar betonkontaktu. | m2 | 2 |
| 48 | 68 | Aiļu slīpņu apmetuma remonts uz sieta un malu- stūrīšu montāža. | m2 | 4 |
| 49 | 74 | Gludu griestu virsmu špaktelēšana un slīpē | m2 | 30 |
| 50 | 75 | Gludu griestu virsmu gruntēšana ar dziļgrunti divās kārtās. | m2 | 30 |
| 51 | 76 | Gludu griestu krāsošana divās kārtās | m2 | 30 |
| 52 | 77 | Gludu sienu un starpsienu virsmu špaktelēšana un slīpē pie krāsošanas. | m2 | 8 |
| 53 | 78 | Gludu sienu un starpsienu virsmu gruntēšana ar dziļgrunti divās kārtās pie krāsošanas. | m2 | 8 |
| 54 | 79 | Gludu sienu, starpsienu un ailu slīpņu krāsošana divās kārtās augstumā līdz 3,5 m gaišos toņos izmantojot “elpojošas" krāsas uz ūdens bāzes | m2 | 8 |
| 55 |  | Durvju un loga virsgaismas bloka krāsošana ar virsmas sagatavošanu | m2 | 5.5 |
| 56 | 81 | Metāla virsmas krāsošana un gruntēšana vienā kārtā | m2 | 9.8 |
| 57 | 82 | Sienu un starpsienu apdare ar glancētām keramikas plātnītēm b=7,0mm gaišos toņs ar flīžu līmi un šuvošanu pie santehniskiem piederumiem virtuvē h= 1.5m (3 m x1,5 m ) | m2 | 4.5 |
| 58 | 82 | Tas pats sanmezglā h=2,1 m | m2 | 12.2 |
| 59 | 83 | Sienu un starpsienu apdare ar papīra tapetēm gaišos toņos , gruntē un līmē | m2 | 73 |
| 60 |  | Logu bloku mazgāšana | m2 | 2.4 |
| 62 |  | Santehnisko piederumu mazgāšana. | gb. | 1 |
|  |  | Apkures sistēmas |  |  |
| 63 |  | C/apkures sildķermeņu revīzija. | kpl. | 2 |
| 64 |  | Esošo dvieļu žāvētāju ar stiprinājumiem demontāža un montāža un pievienošana cauruļvadiem | kpl. | 2 |
| 65 | 89 | Termoregulatora montāža | gb. | 2 |
| 67 |  | Virtuves iekārtas |  |  |
| 68 | 91 | Gāzes pavarda ar 4 degļiem un cepeškrāsni montāža ar pievienošanu cauruļvadam ar lokano savienojumu | kpl. | 1 |
|  |  | Pārējie darbi |  |  |
| 69 |  | Javas sagatavošana objektā | m3 | 0.8 |
| 70 | 93 | Telpu attīrīšana no nojauktām konstrukcijām un būvgružiem un izvākšana no ēkas | m3 | 4.9 |
| 71 | 94 | T.p. iekraušana konteinerā | m3 | 4.9 |
| 72 | 95 | T.p. transporta izdevumi ar 5,5 m3 tilpuma konteineru | reize | 1 |
| 73 | 96 | Būvgružu konteineru 4 - 5,5 m3 noma | diena | 9 |
| 74 | 97 | Izgāztuves uzturēšanas - būvgružu pieņemšanas izdevumi | m3 | 4.9 |
| 75 | 98 | Dzīvokļa sakopšana pēc būvdarbu pabeigšanas | m2 kop. plat. | 29.8 |
| 85 | 101 | Kadastrālās uzmērīšanas lietas pēc dzīvokļa atjaunošanas Valsts zemes dienestā pasūta un apmaksā būvorganizācija | kpl. | 1 |
| 86 | 102 | Elektroenerģijas piegādes atjaunošanas izmaksas kārto būvorganizācija | kpl. | 1 |
| 88 | 106 | Renovēto inženiertehnisko komunikāciju izpildshēmu sagatavošanu kārto būvorganizācija | kpl. | 1 |

12.Objekts: Rīga, Upes iela 3, dzīvoklis 18

Apsaimniekotājs: SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” iecirknis “Centrs”

Brīvais dzīvoklis: Grostonas ielā 6C, pie Natālijas Zaicevas, tālr.26356635

| Nr.p.k. | Kods | Darbu un resursu nosaukums | Mērvienība | Daudzums |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Demontāžas darbi |  |  |
| 1 | 1 | Keramikas flīžu grīdas seguma un javas kārtas nojaukšana | m2 | 2.3 |
| 2 | 2 | Linoleja grīdas seguma nojaukšana ar grīdlīstēm | m2 | 37.7 |
| 3 | 5 | Logu bloku ar logsoliem, aplodu, rāmjiem un ārējo palodžu segumu demontāža | m2 | 8.3 |
| 4 | 6 | Durvju bloku ar apmalēm, vērtnēm un aplodu demontāža | m2 | 8 |
| 5 |  | Iebūvēto sienas skapju nojaukšana virtuvē | kpl. | 1 |
| 6 | 11 | Apmetuma nokalšana no mūra sienu virsmām | m2 | 7 |
| 7 | 12 | Nodauzīt keramikas flīžu apdari no sienām un starpsienām | m2 | 5.4 |
| 8 | 13 | Demontēt izolētus pie virsmām stiprinātus kabeļus ar nozarēm. | m | 43 |
| 9 | 14 | Sēdpoda ar piederumiem demontāža | kpl. | 1 |
| 10 | 15 | Izlietnes ar aprīkojumu un sifonu demontāža | kpl. | 1 |
| 11 | 16 | Vannas ar pārteci, noslēgsifonu un aprīkojumu demontāža | kpl. | 1 |
| 12 | 17 | Trapu demontāža | gb. | 1 |
| 13 | 18 | Jaucējkrāna ar aprīkojumu demontāža | gb. | 2 |
| 14 | 19 | Ūdensvada cauruļu ar fasondaļām un stiprinājumiem demontāža | m | 18 |
| 15 | 20 | Kanalizācijas cauruļu ar veidgabaliem un stiprinājumiem demontāža | m | 10 |
| 16 | 21 | Noslēgarmatūras demontāža | gb. | 2 |
| 17 | 22 | Gāzes pavarda demontāža un atvienošana no cauruļvada | kpl. | 1 |
|  |  | Būvdarbi |  |  |
| 18 | 25 | Horizontālas virsmas hidroizolācija ar mastikas sedzošu pārklājumu zem grīdas seguma. | m2 | 4.8 |
| 19 | 26 | Akmens masas flīžu b=8mm grīdas segums | m2 | 2.3 |
| 20 | 32 | Gatavu plastmasas pieckameru energoefektīvu loga bloku ar logsoliem, ārējo un iekšējo palodžu segumu, piederumiem, selektīvo stikla paketi, visu stikloto konstrukciju kopējas koeficients nedrīkst pārsniegt 1.3 W/m2 K, atverami un atgāžami ar stiprinājumiem un hermetizāciju, visas šuves starp stikloto konstrukciju un ēkas konstrukciju aizdarāmas ar antikondensāta lenti Proclima CONTEGA SL (vai analogu), pēc esošā izveidojuma un apdares montāža. | m2 | 8.3 |
| 21 | 34 | Gatavu iekšdurvju bloku koka konstrukcijā ar koka pildiņiem , piederumiem, stiprinājumiem, atduru un apdari montāža. | m2 | 3.9 |
| 22 | 35 | Gatavu dzīvokļa ieejas durvju bloka metāla konstrukcijā pēc esošo parauga ar piederumiem, stiprinājumiem, atduru, numurzīmi un apdari montāža | kpl. | 1 |
| 23 |  | Gatavu sanmezgla durvju bloka ar piederumiem, stiprinājumiem, atduru un ventilācijas restītēm vērtnes apakšdaļā montāža | kpl. | 1 |
| 24 | 38 | Lamināta grīdas segums(32. klase, AC4 klase) ar vidēju noslogojumu uz putu polietilēna apakšklāja (b=3mm) un koka grīdlīstu uzstādīšanu. | m2 | 32.2 |
| 25 | 39 | Linoleju grīdas segums EN 685-23- 32 klase, EN 429-min 0,4 min ( slāņa biezums), NE ISO 105-BO2 ( krāsu izturība ) ar šuvju izveidi un koka grīdlīstēm virtuvē. | m2 | 5.5 |
| 26 |  | Durvju vērtņu remonts uz vietas | vērtne | 1 |
| 27 |  | Durvju atslēgu maiņa | gb. | 1 |
| 28 |  | Durvju aplodas remonts uz vietas | gb. | 1 |
| 29 |  | Mainīt apmales | m | 5 |
|  |  | Ūdensvads un kanalizācija |  |  |
| 30 | 100 | Ūdens stāvvada atslēgšana un pieslēguma atjaunošana | gb. | 2 |
| 31 | 43 | Ūdensvada polietilēna cauruļu līdz diam.32x3,0 mm ar stiprinājumiem, fasondaļām un veidgabalu veļas mašīnas pieslēgumam montāža | m | 19 |
| 32 | 44 | Cauruļvadu hidrauliskā pārbaude | 100 m | 0.2 |
| 33 | 45 | Kanalizācijas cauruļvadu līdz DN 110mm ar stiprinājumiem un veidgabaliem, t. sk. veļas mašīnas pieslēgumam montāža un hidrauliska pārbaude | m | 11 |
| 343 | 46 | Nerūsējoša tērauda izlietnes 600x600 mm ar izmazgāto trauku novietni ar noteci, stiprinājumiem, sifonu un aprīkojumu montāža un pievienošana cauruļvadiem. | kpl. | 1 |
| 5 | 48 | Sēdpoda ar skalojamo kasti, sēdekli un piederumiem montāža un pievienošana cauruļvadiem | kpl. | 1 |
| 36 | 50 | Vannai nerūsējoša tērauda aizkaru stangas uzstādīšana | kpl. | 1 |
| 37 | 51 | Vannas, metāla emaljētas montāža ar aprīkojumu, pievienošanu cauruļvadiem, garums precizējams pēc telpas izmēra 150 cm | kpl. | 1 |
| 38 | 52 | Trapa montāža un pievienošana cauruļvadam | gb. | 2 |
| 39 | 53 | Ventilācijas restīšu atjaunošana pie esošā kanāla | gb. | 2 |
| 40 | 54 | Noslēgarmatūras montāža (līdz 3/4 ") pie santehniskiem piederumiem | gb. | 5 |
| 41 | 55 | Ūdens skaitītāja ar mehānisko filtru montāža un pievienošana cauruļvadam | gb. | 2 |
| 42 | 56 | Ūdens maisītāja montāža ar dušas sietu . | kpl. | 1 |
| 43 | 57 | Ūdens maisītāja montāža izlietnei | kpl. | 1 |
|  |  | Elektroinstalācija |  |  |
| 44 | 58 | Atjaunot elektroinstalācijas kabeli ar vara dzīslu un PVC izolāciju NYY-3x2,5 vai ekvivalentu iespējamai slodzei ar nozarēm, skavām, savienojumiem un galu apdarēm zem apmetuma. | m | 48 |
| 45 | 59 | Atjaunot el. slēdzi un kārbu vienpola zemapmetuma, izurbj ligzdu un pievieno kabelim. | gb. | 5 |
| 46 | 60 | Atjaunot el. kontaktu ar kārbu, vienvietīgu zem apmetuma, izurbj ligzdu un pievieno kabelim- hermētisku vannas istabā. | gb. | 10 |
| 47 | 61 | Sagatavot pieslēguma vietas el. apgaismošanas armatūrām | gb. | 5 |
| 48 | 62 | Pamatnes un automātisko drošinātāju atjaunošana ne augstāk kā 2.1 m no grīdas līmeņa | kpl. | 1 |
| 49 |  | Dūmu detektoru montāža. | kpl. | 1 |
| 50 |  | Elektriskā dvieļu žāvētāja montāža | kpl. | 1 |
| 51 |  | Zvanu pogas un zvana atjaunošana. | kpl. | 1 |
| 52 |  | Vājstrāvas kabeļa ievadu montāža dzīvoklī televīzijai un zvanam ar aprīkojumu | m | 8 |
|  |  | Apdares darbi |  |  |
| 53 | 63 | Notīrīt krāsojumu , apdari ar tapetēm un nosēdumus no sienām, starpsienām un griestiem | m2 | 170 |
| 54 | 65 | Sienu, starpsienu un griestu virsmu izlīdzināšana ar javas kārtu, pārrīvēšana, slīpēšana un špaktelēšana novēršot sīkos defektus un vietas ar pelējuma pazīmēm apstrādāt ar FR- pelējuma sēnīšu noņēmēju. | m2 | 145 |
| 55 |  | Betona kontakta iesegums uz sienu virsmām | m2 | 18 |
| 56 | 68 | Aiļu slīpņu apmetuma remonts uz sieta un malu- stūrīšu montāža. | m2 | 7 |
| 57 | 74 | Gludu griestu virsmu špaktelēšana un slīpē | m2 | 40 |
| 58 | 75 | Gludu griestu virsmu gruntēšana ar dziļgrunti divās kārtās. | m2 | 40 |
| 59 | 76 | Gludu griestu krāsošana divās kārtās | m2 | 40 |
| 60 | 77 | Gludu sienu un starpsienu virsmu špaktelēšana un slīpē pie krāsošanas. | m2 | 13 |
| 61 | 78 | Gludu sienu un starpsienu virsmu gruntēšana ar dziļgrunti divās kārtās pie krāsošanas. | m2 | 13 |
| 62 | 79 | Gludu sienu, starpsienu un ailu slīpņu krāsošana divās kārtās augstumā līdz 3,5 m gaišos toņos izmantojot “elpojošas" krāsas uz ūdens bāzes | m2 | 13 |
| 63 |  | Durvju bloka krāsošana ar virsmas sagatavošanu | m2 | 4.2 |
| 64 | 81 | Metāla virsmas krāsošana un gruntēšana vienā kārtā | m2 | 10.9 |
| 65 | 82 | Sienu un starpsienu apdare ar glancētām keramikas plātnītēm b=7,0mm gaišos toņs ar flīžu līmi un šuvošanu pie santehniskiem piederumiem virtuvē h= 1.5m (3 m x1,5 m ) | m2 | 4.5 |
| 66 | 82 | Tas pats sanmezglā h=2,1 m | m2 | 12.3 |
| 67 | 83 | Sienu un starpsienu apdare ar papīra tapetēm gaišos toņos , gruntē un līmē | m2 | 107 |
|  |  | Virtuves iekārtas |  |  |
| 68 | 91 | Gāzes pavarda ar 4 degļiem un cepeškrāsni montāža ar pievienošanu cauruļvadam ar lokano savienojumu | kpl. | 1 |
|  |  | Pārējie darbi |  |  |
| 69 |  | Javas sagatavošana objektā | m3 | 0.6 |
| 70 | 93 | Telpu attīrīšana no nojauktām konstrukcijām un būvgružiem un izvākšana no ēkas | m3 | 7.2 |
| 71 | 94 | T.p. iekraušana konteinerā | m3 | 7.2 |
| 72 | 95 | T.p. transporta izdevumi ar 5,5 m3 tilpuma konteineru | reize | 2 |
| 73 | 96 | Būvgružu konteineru 4 - 5,5 m3 noma | diena | 12 |
| 74 | 97 | Izgāztuves uzturēšanas - būvgružu pieņemšanas izdevumi | m3 | 7.2 |
| 75 | 98 | Dzīvokļa sakopšana pēc būvdarbu pabeigšanas | m2 kop. plat. | 40 |
| 85 | 102 | Elektroenerģijas piegādes atjaunošanas izmaksas kārto būvorganizācija | kpl. | 1 |
| 87 | 106 | Renovēto inženiertehnisko komunikāciju izpildshēmu sagatavošanu 0,5% apjomā kārto būvorganizācija | kpl. | 1 |

13.Objekts: Rīga, Ūmeo iela 6, dzīvoklis 23

Apsaimniekotājs: SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” iecirknis “Centrs”

Brīvais dzīvoklis: Grostonas ielā 6C, pie namu pārvaldnieka Jāņa Amatnieka, tālr.26302432.

| Nr.p.k. | Kods | Darbu un resursu nosaukums | Mērvienība | Daudzums |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Demontāžas darbi |  |  |
| 1 | 2 | Linoleja un preskartona grīdas seguma nojaukšana ar grīdlīstēm | m2 | 26.6 |
| 2 | 5 | Logu bloku ar logsoliem, aplodu, rāmjiem un ārējo palodžu segumu demontāža | m2 | 6.10 |
| 3 |  | Iebūvētā antresola nojaukšana gaitenī . | kpl. | 1 |
| 4 | 11 | Apmetuma nokalšana no mūra sienu virsmām | m2 | 5 |
| 5 | 12 | Nodauzīt keramikas flīžu apdari no sienām un starpsienām vannas istabā. | m2 | 3.6 |
| 6 | 13 | Demontēt izolētus pie virsmām stiprinātus kabeļus ar nozarēm. | m | 41 |
| 7 | 14 | Sēdpoda ar piederumiem demontāža | kpl. | 1 |
| 8 | 15 | Izlietnes un roku mazgājamā galda ar aprīkojumu un sifonu demontāža | kpl. | 2 |
| 9 | 16 | Vannas ar pārteci, noslēgsifonu un aprīkojumu demontāža | kpl. | 1 |
| 10 | 17 | Trapu demontāža | gb. | 1 |
| 11 | 18 | Jaucējkrāna ar aprīkojumu demontāža | gb. | 1 |
| 12 | 19 | Ūdensvada cauruļu ar fasondaļām un stiprinājumiem demontāža | m | 16 |
| 13 | 20 | Kanalizācijas cauruļu ar veidgabaliem un stiprinājumiem demontāža | m | 11 |
| 14 | 21 | Noslēgarmatūras demontāža | gb. | 2 |
|  |  | Būvdarbi |  |  |
| 15 | 30 | Iestrādāt demontētā antresola ailē metāla statņu starpsienu 75 mm, apdare ar sausā apmetuma plātnēm 1 kārtā(b=12,5mm) no abām pusēm un šuvju apdari ar špakteli. | m2 | 2 |
| 16 | 31 | Skaņu izolācijas plātņu (b=50mm) iestrādāšana starpsienā | m2 | 2 |
| 17 | 32 | Gatavu plastmasas pieckameru energoefektīvu loga bloku ar logsoliem, ārējo palodžu segumu, piederumiem, selektīvo stikla paketi ar siltumcaurlaidības koeficientu 1.5 W/m2 K, gaisa pieplūdes vārstiem atverami un atgāžami ar stiprinājumiem un šuves aizdarāmas ar antikondensāta lenti Proclima CONTEGA SL (vai analogu), pēc esošā izveidojuma un apdares montāža. | m2 | 6.1 |
| 18 | 38 | Lamināta grīdas segums(32. klase, AC4 klase) ar vidēju noslogojumu uz putu polietilēna apakšklāja (b=3mm) un koka grīdlīstu uzstādīšanu. | m2 | 26.6 |
| 19 | 39 | Linoleju grīdas segums EN 685-23- 32 klase, EN 429-min 0,4 min ( slāņa biezums), NE ISO 105-BO2 ( krāsu izturība ) ar šuvju izveidi un koka grīdlīstēm virtuvē. | m2 | 4.8 |
| 20 |  | Durvju vērtnes stiklojuma atjaunošana | m2 | 0.9 |
| 21 |  | Durvju vērtņu remonts uz vietas | vērtne | 5 |
| 22 |  | Esošai vannas istabas durvju vērtnes apakšdaļā iesstrādāt ventilācijas restītes. | gb. | 1 |
| 23 |  | Durvju atslēgu maiņa | gb. | 4 |
| 24 |  | Durvju aplodas remonts uz vietas | gb. | 2 |
| 25 |  | Mainīt apmales | m | 13 |
| 26 |  | Ūdensvads un kanalizācija |  |  |
| 27 | 100 | Ūdens stāvvada atslēgšana un pieslēguma atjaunošana | gb. | 2 |
| 28 | 43 | Ūdensvada polietilēna cauruļu līdz diam.32x3,0 mm ar stiprinājumiem, fasondaļām un veidgabalu veļas mašīnas pieslēgumam montāža | m | 18 |
| 29 | 44 | Cauruļvadu hidrauliskā pārbaude | 100 m | 0.2 |
| 30 | 45 | Kanalizācijas cauruļvadu līdz DN 110mm ar stiprinājumiem un veidgabaliem, t. sk. veļas mašīnas pieslēgumam montāža un hidrauliska pārbaude | m | 12 |
| 31 | 46 | Nerūsējoša tērauda izlietnes 600x600 mm ar izmazgāto trauku novietni ar noteci, stiprinājumiem, sifonu un aprīkojumu montāža un pievienošana cauruļvadiem. | kpl. | 1 |
| 32 | 47 | Keramikas roku mazgājamā galda 400 x 500 ar stiprinājumiem, sifonu un aprīkojumu montāža un pievienošana cauruļvadiem. | kpl. | 1 |
| 33 | 48 | Sēdpoda ar skalojamo kasti, sēdekli un piederumiem montāža un pievienošana cauruļvadiem | kpl. | 1 |
| 34 | 50 | V1annai nerūsējoša tērauda aizkaru stangas uzstādīšana | kpl. | 1 |
| 35 | 51 | Vannas, metāla emaljētas montāža ar aprīkojumu, pievienošanu cauruļvadiem, garums precizējams pēc telpas izmēra (150-170 cm ) | kpl. | 1 |
| 36 | 52 | Trapa montāža un pievienošana cauruļvadam | gb. | 1 |
| 37.1 | 53 | Ventilācijas restīšu atjaunošana pie esošā kanāla | gb. | 3 |
| 37.2 |  | Revīzijas lūku atjaunošana santehnisko stāvvadu kanāla sienā | gb. | 1 |
| 38 | 54 | Noslēgarmatūras montāža (līdz 3/4 ") pie santehniskiem piederumiem | gb. | 7 |
| 39 | 55 | Ūdens skaitītāja ar mehānisko filtru montāža un pievienošana cauruļvadam | gb. | 2 |
| 40 | 56 | Ūdens maisītāja montāža ar dušas sietu . | kpl. | 1 |
| 41 | 57 | Ūdens maisītāja montāža izlietnei un roku mazgājamam galdam. | kpl. | 2 |
|  |  | Elektroinstalācija |  |  |
| 42 | 58 | Atjaunot elektroinstalācijas kabeli ar vara dzīslu un PVC izolāciju NYY-3x2,5 vai ekvivalentu iespējamai slodzei ar nozarēm, skavām, savienojumiem un galu apdarēm zem apmetuma. | m | 44 |
| 43 | 59 | Atjaunot el. slēdzi un kārbu vienpola zemapmetuma, izurbj ligzdu un pievieno kabelim. | gb. | 7 |
| 44 | 60 | Atjaunot el. kontaktu ar kārbu, vienvietīgu zem apmetuma, izurbj ligzdu un pievieno kabelim- hermētisku vannas istabā. | gb. | 11 |
| 45 | 61 | Sagatavot pieslēguma vietas el. apgaismošanas armatūrām | gb. | 7 |
| 46 | 62 | Pamatnes un automātisko drošinātāju uzstādīšana ne augstāk kā 2.1 m no grīdas līmeņa | kpl. | 1 |
| 47 |  | Ugunsgrēka detektoru montāža. | kpl. | 1 |
| 48 |  | Elektriskā dvieļu žāvētāja montāža | kpl. | 1 |
| 49 |  | Zvanu pogas un zvana atjaunošana. | kpl. | 1 |
| 50 |  | Vājstrāvas kabeļa ievadu montāža dzīvoklī televīzijai un zvanam ar aprīkojumu | m | 7 |
|  |  | Apdares darbi |  |  |
| 51 | 63 | Notīrīt krāsojumu , apdari ar tapetēm un nosēdumus no sienām, starpsienām un griestiem | m2 | 148 |
| 52 | 65 | Sienu, starpsienu un griestu virsmu izlīdzināšana ar javas kārtu, pārrīvēšana, slīpēšana un špaktelēšana novēršot sīkos defektus un vietas ar pelējuma pazīmēm apstrādāt ar FR- pelējuma sēnīšu noņēmēju. | m2 | 65 |
| 53 |  | Betona kontakta iesegums uz sienu virsmām | m2 | 12 |
| 54 | 68 | Aiļu slīpņu apmetuma remonts uz sieta un malu- stūrīšu montāža. | m2 | 5 |
| 55 | 74 | Gludu griestu virsmu špaktelēšana un slīpē | m2 | 35 |
| 56 | 75 | Gludu griestu virsmu gruntēšana ar dziļgrunti divās kārtās. | m2 | 35 |
| 57 | 76 | Gludu griestu krāsošana divās kārtās | m2 | 35 |
| 58 | 77 | Gludu sienu un starpsienu virsmu špaktelēšana un slīpē pie krāsošanas. | m2 | 11 |
| 59 | 78 | Gludu sienu un starpsienu virsmu gruntēšana ar dziļgrunti divās kārtās pie krāsošanas. | m2 | 11 |
| 60 | 79 | Gludu sienu, starpsienu un ailu slīpņu krāsošana divās kārtās augstumā līdz 3,5 m gaišos toņos izmantojot “elpojošas" krāsas uz ūdens bāzes | m2 | 11 |
| 61 |  | Durvju bloka krāsošana ar virsmas sagatavošanu | m2 | 20.7 |
| 62 | 81 | Metāla virsmas krāsošana un gruntēšana vienā kārtā | m2 | 8.8 |
| 63 | 82 | Sienu un starpsienu apdare ar glancētām keramikas plātnītēm b=7,0mm gaišos toņs ar flīžu līmi un šuvošanu pie santehniskiem piederumiem virtuvē h= 1.5m ( 3 m x1,5 m ) | m2 | 4.5 |
| 64 | 82 | Tas pats sanmezglā atjaunot un papildus h=2,1 m | m2 | 4.8 |
| 65 | 83 | Sienu un starpsienu apdare ar papīra tapetēm gaišos toņos , gruntē un līmē | m2 | 96 |
| 66 | 85 | Keramikas plātnīšu sienas un starpsienas segumu virsmu attīrīšana no netīrumiem un mazgāšana | m2 | 13 |
|  |  | Apkures sistēmas |  |  |
| 68 | 89 | Termoregulatora montāža | gb. | 3 |
|  |  | Virtuves iekārtas |  |  |
| 69 | 91 | Gāzes pavarda ar 4 degļiem un cepeškrāsni montāža ar pievienošanu cauruļvadam ar lokano savienojumu | kpl. | 1 |
|  |  | Pārējie darbi |  |  |
| 70 |  | Javas sagatavošana objektā | m3 | 1 |
| 71 | 93 | Telpu attīrīšana no nojauktām konstrukcijām un būvgružiem un izvākšana no ēkas | m3 | 5.1 |
| 72 | 94 | T.p. iekraušana konteinerā | m3 | 5.1 |
| 73 | 95 | T.p. transporta izdevumi ar 5,5 m3 tilpuma konteineru | reize | 1 |
| 74 | 96 | Būvgružu konteineru 4 - 5,5 m3 noma | diena | 12 |
| 75 | 97 | Izgāztuves uzturēšanas - būvgružu pieņemšanas izdevumi | m3 | 5.1 |
| 76 | 98 | Dzīvokļa sakopšana | M2 | 34.4 |
| 85 | 101 | Kadastrālās uzmērīšanas lietas pēc dzīvokļa atjaunošanas Valsts zemes dienestā pasūta un apmaksā būvorganizācija | kpl. | 1 |
| 86 | 102 | Elektroenerģijas piegādes atjaunošanas izmaksas kārto būvorganizācija | kpl. | 1 |
| 88 | 106 | Renovēto inženiertehnisko komunikāciju izpildshēmu sagatavošanu kārto būvorganizācija | kpl. | 1 |

14.Objekts: Rīga, Viestura prospekts 3, dzīvoklis 3

Apsaimniekotājs: SIA “Latvijas Namsaimnieks”

Brīvais dzīvoklis: MVD, Brīvības ielā 49/53, 5.stāvā, 511.telpā, pie Sanitas Smiltnieces-Dreimenes, tālr.67012039.

| Nr.p.k. | Kods | Darbu un resursu nosaukums | Mērvienība | Daudzums |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Demontāžas darbi |  |  |
| 1 | 2 | Linoleja grīdas seguma nojaukšana ar grīdlīstēm | m2 | 11.5 |
| 2 |  | Sanmezgla durvju bloka apmales un aplodas demontāža | kpl. | 1 |
| 3 |  | Skapja zem izlietnes virtuvē demontāža. | kpl. | 1 |
| 4 |  | Demontēt skārda dūmpievadu sanmezglā. | m | 2.2 |
| 5 | 11 | Apmetuma nokalšana no mūra sienu virsmām | m2 | 4 |
| 6 | 12 | Nodauzīt keramikas flīžu apdari no sienām un starpsienām virtuvē | m2 | 1 |
| 7 | 13 | Demontēt izolētus pie virsmām stiprinātus kabeļus ar nozarēm. | m | 44 |
| 8 | 15 | Izlietnes ar aprīkojumu un sifonu demontāža | kpl. | 1 |
| 9 | 17 | Trapu demontāža | gb. | 1 |
| 10 | 19 | Ūdensvada cauruļu ar fasondaļām un stiprinājumiem demontāža | m | 14 |
| 11 | 20 | Kanalizācijas cauruļu ar veidgabaliem un stiprinājumiem demontāža | m | 8 |
| 12 | 21 | Noslēgarmatūras demontāža | gb. | 2 |
| 13 | 22 | Gāzes pavarda demontāža un atvienošana no cauruļvada | kpl. | 1 |
|  |  | Būvdarbi |  |  |
| 14 |  | Akmens masas flīžu grīdas segums atjaunošana pie trapa | vieta | 1 |
| 15 |  | Gatavu sanmezgla durvju bloka ar piederumiem, stiprinājumiem, atduru un ventilācijas restītēm vērtnes apakšdaļā montāža | kpl. | 1 |
| 16 | 37 | Melnās grīdas iesegums ar saplāksni 18mm . | m2 | 45 |
| 17 | 38 | Lamināta grīdas segums(32. klase, AC4 klase) ar vidēju noslogojumu uz putu polietilēna apakšklāja (b=3mm) un koka grīdlīstu uzstādīšanu. | m2 | 37.7 |
| 18 | 39 | Linoleju grīdas segums EN 685-23- 32 klase, EN 429-min 0,4 min ( slāņa biezums), NE ISO 105-BO2 ( krāsu izturība ) ar šuvju izveidi un koka grīdlīstēm virtuvē. | m2 | 7.2 |
| 19 |  | Aizmūrēt atvērumu uz kanālu sanmezglā | vieta | 1 |
| 20 |  | Durvju vērtņu remonts uz vietas | vērtne | 1 |
| 21 |  | Durvju atslēgu maiņa | gb. | 2 |
| 22 | 42 | Ventilācijas kanāla tīrīšana | m | 8 |
|  |  | Ūdensvads un kanalizācija |  |  |
| 23 | 100 | Ūdens stāvvada atslēgšana un pieslēguma atjaunošana | gb. | 1 |
| 24 | 43 | Ūdensvada polietilēna cauruļu līdz diam.32x3,0 mm ar stiprinājumiem, fasondaļām un veidgabalu montāža. | m | 18 |
| 25 | 44 | Cauruļvadu hidrauliskā pārbaude | 100 m | 0.2 |
| 26 | 45 | Kanalizācijas cauruļvadu līdz DN 110mm ar stiprinājumiem un veidgabaliem montāža un hidrauliska pārbaude | m | 10 |
| 27 | 46 | Nerūsējoša tērauda izlietnes 600x600 mm ar izmazgāto trauku novietni ar noteci, stiprinājumiem, sifonu un aprīkojumu montāža un pievienošana cauruļvadiem. | kpl. | 1 |
| 28 | 47 | Keramikas roku mazgājamā galda 400 x 500 ar stiprinājumiem, sifonu un aprīkojumu montāža un pievienošana cauruļvadiem. | kpl. | 1 |
| 29 | 48 | Sēdpoda ar skalojamo kasti, sēdekli un piederumiem montāža un pievienošana cauruļvadiem | kpl. | 1 |
| 30 | 50 | Vannai nerūsējoša tērauda aizkaru stangas uzstādīšana | kpl. | 1 |
| 31 | 52 | Trapa montāža un pievienošana cauruļvadam | gb. | 1 |
| 32 | 53 | Ventilācijas restīšu atjaunošana pie esošā kanāla | gb. | 2 |
| 33 | 54 | Noslēgarmatūras montāža (līdz 3/4 ") pie santehniskiem piederumiem | gb. | 5 |
| 34 | 55 | Ūdens skaitītāja ar mehānisko filtru montāža un pievienošana cauruļvadam | gb. | 1 |
| 35 | 56 | Ūdens maisītāja montāža ar dušas sietu . | kpl. | 1 |
| 36 | 57 | Ūdens maisītāja montāža roku mazgājamam galdam. | kpl. | 1 |
|  |  | Elektroinstalācija |  |  |
| 37 | 58 | Atjaunot elektroinstalācijas kabeli ar vara dzīslu un PVC izolāciju NYY-3x2,5 vai ekvivalentu iespējamai slodzei ar nozarēm, skavām, savienojumiem un galu apdarēm zem apmetuma. | m | 56 |
| 38 | 59 | Atjaunot el. slēdzi un kārbu vienpola zemapmetuma, izurbj ligzdu un pievieno kabelim. | gb. | 5 |
| 39 | 60 | Atjaunot el. kontaktu ar kārbu, vienvietīgu zem apmetuma, izurbj ligzdu un pievieno kabelim- hermētisku vannas istabā. | gb. | 10 |
| 40 | 61 | Sagatavot pieslēguma vietas el. apgaismošanas armatūrām | gb. | 5 |
| 41 | 62 | Pamatnes un automātisko drošinātāju atjaunošana ne augstāk kā 2.1 m no grīdas līmeņa | kpl. | 1 |
| 42 |  | Elektriskā ūdens sildītāja ar tilpumu 60 l montāža. | kpl. | 1 |
| 43 |  | Dūmu detektoru montāža. | kpl. | 1 |
| 44 |  | Zvanu pogas un zvana montāža | kpl. | 1 |
| 45 |  | Vājstrāvas kabeļa ievadu montāža dzīvoklī televīzijai un zvanam ar aprīkojumu | m | 9 |
|  |  | Apdares darbi |  |  |
| 46 | 63 | Notīrīt krāsojumu , apdari ar tapetēm un nosēdumus no sienām, starpsienām un griestiem | m2 | 197 |
| 47 | 65 | Sienu, starpsienu un griestu virsmu izlīdzināšana ar javas kārtu, pārrīvēšana, slīpēšana un špaktelēšana novēršot sīkos defektus un vietas ar pelējuma pazīmēm apstrādāt ar FR- pelējuma sēnīšu noņēmēju. | m2 | 95 |
| 48 |  | Betona kontakta iesegums uz sienu virsmām | m2 | 2 |
| 49 | 67 | Sienu un starpsienu apmetuma remonts uz sieta, pirms apmešanas virsmu apstrādāt ar betonkontaktu. | m2 | 3 |
| 50 | 68 | Aiļu slīpņu apmetuma remonts uz sieta un malu- stūrīšu montāža. | m2 | 5 |
| 51 | 74 | Gludu griestu virsmu špaktelēšana un slīpē | m2 | 49 |
| 52 | 75 | Gludu griestu virsmu gruntēšana ar dziļgrunti divās kārtās. | m2 | 49 |
| 53 | 76 | Gludu griestu krāsošana divās kārtās | m2 | 49 |
| 54 | 77 | Gludu sienu un starpsienu virsmu špaktelēšana un slīpē pie krāsošanas. | m2 | 34 |
| 55 | 78 | Gludu sienu un starpsienu virsmu gruntēšana ar dziļgrunti divās kārtās pie krāsošanas. | m2 | 34 |
| 56 | 79 | Gludu sienu, starpsienu un ailu slīpņu krāsošana divās kārtās augstumā līdz 3,5 m gaišos toņos izmantojot “elpojošas" krāsas uz ūdens bāzes | m2 | 34 |
| 57 |  | Durvju bloka krāsošana ar virsmas sagatavošanu | m2 | 19.8 |
| 58 | 81 | Metāla virsmas krāsošana un gruntēšana vienā kārtā | m2 | 1.7 |
| 59 | 82 | Sienu un starpsienu apdares ar glancētām keramikas plātnītēm ar flīžu līmi un šuvošanu pie santehniskiem piederumiem virtuvē atjaunošana | m2 | 1 |
| 60 | 83 | Sienu apdare ar papīra tapetēm gaišos toņos , gruntē un līmē | m2 | 122 |
| 61 | 85 | Keramikas plātnīšu sienas un starpsienas segumu virsmu attīrīšana no netīrumiem un mazgāšana | m2 | 16 |
| 62 |  | Logu bloku mazgāšana | m2 | 10.5 |
| 64 |  | Santehnisko piederumu mazgāšana. | gb. | 1 |
|  |  | Centrālā apkure |  |  |
|  |  | Virtuves iekārtas |  |  |
| 68 | 91 | Gāzes pavarda ar 4 degļiem un cepeškrāsni montāža ar pievienošanu cauruļvadam ar lokano savienojumu | kpl. | 1 |
|  |  | Pārējie darbi |  |  |
| 69 | 93 | Telpu attīrīšana no nojauktām konstrukcijām un būvgružiem un izvākšana no ēkas | m3 | 4.8 |
| 70 | 94 | T.p. iekraušana konteinerā | m3 | 4.8 |
| 71 | 95 | T.p. transporta izdevumi ar 5,5 m3 tilpuma konteineru | reize | 1 |
| 72 | 96 | Būvgružu konteineru 4 - 5,5 m3 noma | diena | 11 |
| 73 | 97 | Izgāztuves uzturēšanas - būvgružu pieņemšanas izdevumi | m3 | 4.8 |
| 74 | 98 | Dzīvokļa sakopšana pēc būvdarbu pabeigšanas | m2 kop. plat. | 48 |
| 84 | 102 | Elektroenerģijas piegādes atjaunošanas izmaksas kārto būvorganizācija | kpl. | 1 |
| 86 | 106 | Renovēto inženiertehnisko komunikāciju izpildshēmu sagatavošanu kārto būvorganizācija | kpl. | 1 |

15.Objekts: Rīga, Viskaļu iela 18, dzīvoklis 1 un 1A

Apsaimniekotājs: SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” iecirknis “Ziemeļi”

Brīvais dzīvoklis: Tilta ielā 11 k-1, pie namu pārzines Anitas Brazdeiķes, tālr.27885392

| Nr.p.k. | Kods | Darbu un resursu nosaukums | Mērvienība | Daudzums |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Demontāžas darbi |  |  |
| 1 | 1 | Keramikas flīžu grīdas seguma un javas kārtas nojaukšana | m2 | 9.4 |
| 2 | 2 | Linoleja un preskartona grīdas seguma nojaukšana ar grīdlīstēm | m2 | 142.4 |
| 3 | 5 | Logu bloku ar logsoliem, aplodu, rāmjiem un ārējo palodžu segumu demontāža | m2 | 19.2 |
| 4 | 6 | Durvju bloku ar apmalēm, vērtnēm un aplodu demontāža | m2 | 15.6 |
| 5 |  | Iebūvēto sienas skapju nojaukšana starp istabām. | kpl. | 7 |
| 6 |  | Starpsienu demontāža | m2 | 56 |
| 7 | 9 | Griestu apmetuma un piekārto griestu demontāža | m2 | 26 |
| 8 | 10 | Sienu sausā apmetuma demontāža | m2 | 110 |
| 9 | 11 | Apmetuma nokalšana no mūra sienu un slīpņu virsmām | m2 | 72 |
| 10 | 12 | Nodauzīt keramikas flīžu apdari no sienām un starpsienām | m2 | 38 |
| 11 | 13 | Demontēt izolētus pie virsmām stiprinātus kabeļus ar nozarēm. | m | 160 |
| 12 | 14 | Sēdpoda ar piederumiem demontāža | kpl. | 2 |
| 13 | 15 | Izlietnes un roku mazgājamā galda ar aprīkojumu un sifonu demontāža | kpl. | 2 |
| 14 | 16 | Dušu ar aprīkojumu demontāža | kpl. | 1 |
| 15 | 17 | Trapu demontāža | gb. | 1 |
| 16 | 18 | Jaucējkrāna ar aprīkojumu demontāža | gb. | 3 |
| 17 | 19 | Ūdensvada cauruļu ar fasondaļām un stiprinājumiem demontāža | m | 27 |
| 18 | 20 | Kanalizācijas cauruļu ar veidgabaliem un stiprinājumiem demontāža | m | 19 |
| 19 | 21 | Noslēgarmatūras demontāža | gb. | 2 |
| 20 | 22 | Gāzes pavarda demontāža un atvienošana no cauruļvada | kpl. | 1 |
|  |  | Būvdarbi |  |  |
| 21 | 25 | Horizontālas virsmas hidroizolācija ar mastikas sedzošu pārklājumu zem grīdas seguma. | m2 | 11.4 |
| 22 | 26 | Akmens masas flīžu b=8mm grīdas segums | m2 | 8.4 |
| 24 |  | Dzīvokļa Nr. 1 ārdurvju ailas izkalšana mūra sienā | m3 | 1.3 |
| 25 |  | Metāla ailes pārsedzes montāža | t | 0.03 |
| 26 |  | Metāla siju apbetonēšana uz metāla sietu | m | 1.7 |
| 27 |  | Aizmūrēt durvju ailu starp dzīvokļiem Nr.1 un Nr. 1A | m2 | 2.4 |
| 28 | 30 | Metāla statņu starpsiena 75 mm, apdare ar sausā apmetuma plātnēm 1 kārtā(b=12,5mm) no abām pusēm un šuvju apdari ar špakteli iebūve demontēto sienas skapju vietā. | 61 | 61 |
| 29 | 31 | Skaņu izolācijas plātņu (b=50mm) iestrādāšana starpsienā | m2 | 61 |
| 30 | 32 | Gatavu plastmasas pieckameru energoefektīvu loga bloku ar logsoliem, ārējo un iekšējo palodžu segumu, piederumiem, selektīvo stikla paketi, visu stikloto konstrukciju kopējas koeficients nedrīkst pārsniegt 1.3 W/m2 K, atverami un atgāžami ar stiprinājumiem un hermetizāciju, visas šuves starp stikloto konstrukciju un ēkas konstrukciju aizdarāmas ar antikondensāta lenti Proclima CONTEGA SL (vai analogu), kā ari lodžijas durvju bloka pēc esošā izveidojuma un apdares montāža. | m2 | 19.2 |
| 31 | 34 | Gatavu iekšdurvju bloku koka konstrukcijā ar koka pildiņiem , piederumiem, stiprinājumiem, atduru un apdari montāža. | m2 | 14.5 |
| 32 | 35 | Gatavu dzīvokļa ieejas durvju bloka metāla konstrukcijā pēc esošo parauga ar piederumiem, stiprinājumiem, atduru, numurzīmi un apdari montāža | kpl. | 2 |
| 33 |  | Gatavu sanmezgla durvju bloka ar piederumiem, stiprinājumiem, atduru un ventilācijas restītēm vērtnes apakšdaļā montāža | kpl. | 2 |
| 34 |  | Grīdas izlīdzinošās pamatnes kārtas iestrāde vidēji 10 mm. | m2 | 8.4 |
| 35 |  | Dēļu grīdas slīpēšana | m2 | 143.9 |
| 36 | 37 | Melnās grīdas iesegums ar saplāksni 18mm . | m2 | 152.3 |
| 37 | 38 | Lamināta grīdas segums(32. klase, AC4 klase) ar vidēju noslogojumu uz putu polietilēna apakšklāja (b=3mm) un koka grīdlīstu uzstādīšanu. | m2 | 122.7 |
| 38 | 39 | Linoleju grīdas segums EN 685-23- 32 klase, EN 429-min 0,4 min ( slāņa biezums), NE ISO 105-BO2 ( krāsu izturība ) ar šuvju izveidi un koka grīdlīstēm virtuvē. | m2 | 21.2 |
|  |  | Ūdensvads un kanalizācija |  |  |
| 39 | 100 | Ūdens stāvvada atslēgšana un pieslēguma atjaunošana | gb. | 2 |
| 40 | 43 | Ūdensvada polietilēna cauruļu līdz diam.32x3,0 mm ar stiprinājumiem, fasondaļām un veidgabalu veļas mašīnas pieslēgumam montāža | m | 36 |
| 41 | 44 | Cauruļvadu hidrauliskā pārbaude | 100 m | 0.4 |
| 42 | 45 | Kanalizācijas cauruļvadu līdz DN 110mm ar stiprinājumiem un veidgabaliem, t. sk. veļas mašīnas pieslēgumam montāža un hidrauliska pārbaude | m | 27 |
| 43 | 46 | Nerūsējoša tērauda izlietnes 600x600 mm ar izmazgāto trauku novietni ar noteci, stiprinājumiem, sifonu un aprīkojumu montāža un pievienošana cauruļvadiem. | kpl. | 2 |
| 44 | 47 | Keramikas roku mazgājamā galda 400 x 500 ar stiprinājumiem, sifonu un aprīkojumu montāža un pievienošana cauruļvadiem. | kpl. | 2 |
| 45 | 48 | Sēdpoda ar skalojamo kasti, sēdekli un piederumiem montāža un pievienošana cauruļvadiem | kpl. | 2 |
| 46 | 49 | Vannas ar piederumiem montāža pievienojot cauruļvadiem | kpl. | 2 |
| 47 | 55 | Ūdens skaitītāja ar mehānisko filtru montāža un pievienošana cauruļvadam | gb. | 4 |
| 48 | 56 | Ūdens maisītāja montāža ar dušas sietu . | kpl. | 2 |
| 49 | 57 | Ūdens maisītāja montāža izlietnei un roku mazgājamam galdam. | kpl. | 4 |
|  |  | Elektroinstalācija |  |  |
| 50 | 58 | Atjaunot elektroinstalācijas kabeli ar vara dzīslu un PVC izolāciju NYY-3x2,5 vai ekvivalentu iespējamai slodzei ar nozarēm, skavām, savienojumiem un galu apdarēm zem apmetuma. | m | 185 |
| 51 | 59 | Atjaunot el. slēdzi un kārbu vienpola zemapmetuma, izurbj ligzdu un pievieno kabelim. | gb. | 14 |
| 52 | 60 | Atjaunot el. kontaktu ar kārbu, vienvietīgu zem apmetuma, izurbj ligzdu un pievieno kabelim- hermētisku vannas istabā. | gb. | 24 |
| 53 | 61 | Sagatavot pieslēguma vietas el. apgaismošanas armatūrām | gb. | 14 |
| 54 | 62 | Pamatnes un automātisko drošinātāju uzstādīšana ne augstāk kā 2.1 m no grīdas līmeņa | kpl. | 2 |
| 55 |  | Ugunsgrēka detektoru montāža. | kpl. | 2 |
| 56 |  | Zvanu pogas un zvana montāža | kpl. | 2 |
| 57 |  | Vājstrāvas kabeļa ievadu montāža dzīvoklī televīzijai un zvanam ar aprīkojumu | m | 16 |
|  |  | Apdares darbi |  |  |
| 58 | 63 | Notīrīt krāsojumu , apdari ar tapetēm un nosēdumus no sienām, starpsienām un griestiem | m2 | 462 |
| 59 | 65 | Sienu, starpsienu un griestu virsmu izlīdzināšana ar javas kārtu, pārrīvēšana, slīpēšana un špaktelēšana novēršot sīkos defektus un vietas ar pelējuma pazīmēm apstrādāt ar FR- pelējuma sēnīšu noņēmēju. | m2 | 240 |
| 60 |  | Betona kontakta iesegums uz sienu virsmām | m2 | 44 |
| 61 | 66 | Griestu apmetuma remonts uz sieta, pirms apmešanas virsmu apstrādāt ar betonkontaktu. | m2 | 16 |
| 62 | 67 | Sienu un starpsienu apmetuma remonts uz sieta, pirms apmešanas virsmu apstrādāt ar betonkontaktu. | m2 | 48 |
| 63 | 68 | Aiļu slīpņu apmetuma remonts uz sieta un malu- stūrīšu montāža. | m2 | 24 |
| 64 | 74 | Gludu griestu virsmu špaktelēšana un slīpē | m2 | 153 |
| 65 | 75 | Gludu griestu virsmu gruntēšana ar dziļgrunti divās kārtās. | m2 | 153 |
| 66 | 76 | Gludu griestu krāsošana divās kārtās | m2 | 153 |
| 67 | 77 | Gludu sienu un starpsienu virsmu špaktelēšana un slīpē pie krāsošanas. | m2 | 44 |
| 68 | 78 | Gludu sienu un starpsienu virsmu gruntēšana ar dziļgrunti divās kārtās pie krāsošanas. | m2 | 44 |
| 69 | 79 | Gludu sienu, starpsienu un ailu slīpņu krāsošana divās kārtās augstumā līdz 3,5 m gaišos toņos izmantojot “elpojošas" krāsas uz ūdens bāzes | m2 | 44 |
| 70 | 81 | Metāla virsmas krāsošana un gruntēšana vienā kārtā | m2 | 69 |
| 71 | 82 | Sienu un starpsienu apdare ar glancētām keramikas plātnītēm b=7,0mm gaišos toņs ar flīžu līmi un šuvošanu pie santehniskiem piederumiem virtuvē h= 1.5m (8 m x1,5 m ) | m2 | 12 |
| 72 | 82 | Tas pats sanmezglā h=2,1 m | m2 | 27 |
| 73 | 83 | Sienu un starpsienu apdare ar papīra tapetēm gaišos toņos , gruntē un līmē | m2 | 455 |
|  |  | Apkures sistēmas |  |  |
| 74 |  | Dvieļu žāvētāju montāža | kpl. | 2 |
|  |  | Virtuves iekārtas |  |  |
| 76 | 91 | Gāzes pavarda ar 4 degļiem un cepeškrāsni montāža ar pievienošanu cauruļvadam ar lokano savienojumu | kpl. | 2 |
|  |  | Pārējie darbi |  |  |
| 77 |  | Javas sagatavošana objektā | m3 | 1.7 |
| 78 | 93 | Telpu attīrīšana no nojauktām konstrukcijām un būvgružiem un izvākšana no ēkas pēc atjaunošanas darbu pabeigšanas | m3 | 22.4 |
| 79 | 94 | T.p. iekraušana konteinerā | m3 | 22.4 |
| 80 | 95 | T.p. transporta izdevumi ar 5,5 m3 tilpuma konteineru | reize | 4 |
| 81 | 96 | Būvgružu konteineru 4 - 5,5 m3 noma | diena | 18 |
| 82 | 97 | Izgāztuves uzturēšanas - būvgružu pieņemšanas izdevumi | m3 | 22.4 |
| 83 | 101 | Kadastrālās uzmērīšanas lietas pēc atjaunošanas pasūtīšana Valsts zemes dienestā - kārto būvorganizācija | kompl | 2 |
| 84 | 102 | Elektroenerģijas piegādes atjaunošanas izmaksas kārto būvorganizācija | kpl. | 1 |

## BŪVATĻAUJA NR.BIS-BV-4.1-2021-7210 (DA-21-126-abv)

16.Objekts: Rīga, Zandartu iela 2A, dzīvoklis 111

Apsaimniekotājs: SIA “Rīgas pilsētbūvnieks”

Brīvais dzīvoklis: Zandartu ielā 2A, pie dežurantiem, tālr.25737991.

| Nr.p.k. | Kods | Darbu un resursu nosaukums | Mērvienība | Daudzums |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Demontāžas darbi |  |  |
| 1 | 2 | Linoleja grīdas seguma nojaukšana ar grīdlīstēm | m2 | 15 |
| 2 | 18 | Jaucējkrāna ar aprīkojumu demontāža | gb. | 2 |
|  |  | Būvdarbi |  |  |
| 3 | 38 | Lamināta grīdas segums(32. klase, AC4 klase) ar vidēju noslogojumu uz putu polietilēna apakšklāja (b=3mm) un koka grīdlīstu uzstādīšanu. | m2 | 15 |
| 4 |  | Durvju vērtņu remonts uz vietas | vērtne | 1 |
| 5 |  | Loga vērtnes remonts un piederumu atjaunošana. | kpl. | 1 |
|  |  | Ūdensvads un kanalizācija |  |  |
| 6 |  | Sēdpoda ar skalojamo kasti, sēdekli un piederumiem revīzija | kpl. | 1 |
| 7 |  | Ventilācijas aprīkojuma pie esošā kanāla tīrīšana. | kpl. | 1 |
| 8 |  | Aizkara stangas pie dušas no pulētas metāla caurules atjaunošana | kpl. | 1 |
| 9 | 57 | Ūdens maisītāja montāža izlietnei un dušai | kpl. | 2 |
|  |  | Elektroinstalācija |  |  |
| 10 | 59 | Atjaunot el. slēdzi un kārbu vienpola zemapmetuma, izurbj ligzdu un pievieno kabelim. | gb. | 1 |
| 11 | 60 | Atjaunot el. kontaktu ar kārbu, vienvietīgu zem apmetuma, izurbj ligzdu un pievieno kabelim- hermētisku vannas istabā. | gb. | 2 |
| 12 | 61 | Sagatavot pieslēguma vietas el. apgaismošanas armatūrām | gb. | 3 |
| 13 |  | Atjaunot pie sienas stiprinātu apgaismes ķermeni. | kpl. | 1 |
| 14 |  | Dūmu detektoru atjaunošana | kpl. | 1 |
| 15 |  | Elektriskā pavārda atjaunošana. | kpl. | 1 |
| 16 |  | Elektriskā dvieļu žāvētāja montāža | kpl. | 1 |
| 17 |  | Zvanu pogas un zvana montāža | kpl. | 1 |
|  |  | Apdares darbi |  |  |
| 18 | 63 | Notīrīt krāsojumu , apdari ar tapetēm un nosēdumus no sienām, starpsienām un griestiem | m2 | 69 |
| 19 | 65 | Sienu, starpsienu un griestu virsmu izlīdzināšana ar javas kārtu, pārrīvēšana, slīpēšana un špaktelēšana novēršot sīkos defektus un vietas ar pelējuma pazīmēm apstrādāt ar FR- pelējuma sēnīšu noņēmēju. | m2 | 37 |
| 20 | 74 | Gludu griestu virsmu špaktelēšana un slīpē | m2 | 18 |
| 21 | 75 | Gludu griestu virsmu gruntēšana ar dziļgrunti divās kārtās. | m2 | 18 |
| 22 | 76 | Gludu griestu krāsošana divās kārtās | m2 | 18 |
| 23 | 77 | Gludu sienu un starpsienu virsmu špaktelēšana un slīpē pie krāsošanas. | m2 | 52 |
| 24 | 78 | Gludu sienu un starpsienu virsmu gruntēšana ar dziļgrunti divās kārtās pie krāsošanas. | m2 | 52 |
| 25 | 79 | Gludu sienu, starpsienu un ailu slīpņu krāsošana divās kārtās augstumā līdz 3,5 m gaišos toņos izmantojot “elpojošas" krāsas uz ūdens bāzes | m2 | 52 |
| 26 |  | Durvju bloka krāsošana ar virsmas sagatavošanu | m2 | 7.9 |
| 27 | 85 | Keramikas plātnīšu sienas un starpsienas segumu virsmu attīrīšana no netīrumiem un mazgāšana | m2 | 14 |
| 28 |  | Logu bloku mazgāšana | m2 | 3 |
| 30 |  | Santehnisko piederumu mazgāšana. | gb. | 4 |
|  |  | Apkures sistēmas |  |  |
| 31 | 86 | Centrālapkures sildķermeņa revīzija | kpl. | 1 |
|  |  | Pārējie darbi |  |  |
| 33 | 93 | Telpu attīrīšana no nojauktām konstrukcijām un būvgružiem un izvākšana no ēkas | m3 | 1.6 |
| 34 | 94 | T.p. iekraušana konteinerā | m3 | 1.6 |
| 35 | 95 | T.p. transporta izdevumi ar konteineru. | reize | 1 |
| 36 | 96 | Būvgružu konteineru noma | diena | 6 |
| 37 | 97 | Izgāztuves uzturēšanas - būvgružu pieņemšanas izdevumi | m3 | 1.6 |
| 38 | 98 | Dzīvokļa sakopšana pēc būvdarbu pabeigšanas | m2 kop. plat. | 17.6 |

17.Objekts: Rīga, Zandartu iela 2A, dzīvoklis 121

Apsaimniekotājs: SIA “Rīgas pilsētbūvnieks”

Brīvais dzīvoklis: Zandartu ielā 2A, pie dežurantiem, tālr.25737991.

| Nr.p.k. | Kods | Darbu un resursu nosaukums | Mērvienība | Daudzums |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Būvdarbi |  |  |
| 1 |  | Durvju vērtņu remonts uz vietas | vērtne | 1 |
| 2 | 53 | Ventilācijas restīšu atjaunošana pie esošā kanāla | gb. | 1 |
|  |  | Elektroinstalācija |  |  |
| 3 | 58 | Atjaunot elektroinstalācijas kabeli ar vara dzīslu un PVC izolāciju NYY-3x2,5 vai ekvivalentu iespējamai slodzei ar nozarēm, skavām, savienojumiem un galu apdarēm zem apmetuma. | m | 5 |
| 4 | 59 | Atjaunot el. slēdzi un kārbu vienpola zemapmetuma, izurbj ligzdu un pievieno kabelim. | gb. | 1 |
| 5 | 60 | Atjaunot el. kontaktu ar kārbu, vienvietīgu zem apmetuma, izurbj ligzdu un pievieno kabelim- hermētisku vannas istabā. | gb. | 2 |
| 6 | 61 | Sagatavot pieslēguma vietas el. apgaismošanas armatūrām | gb. | 3 |
| 7 |  | Dūmu detektoru atjaunošana. | kpl. | 1 |
| 8 | 92 | Elektriskā pavārda ar keramisko virsmu un 2 uzrādīto sildvirsmu izvietojumu- montāža. | kpl. | 1 |
| 9 |  | Elektriskā dvieļu žāvētāja montāža | kpl. | 1 |
| 10 |  | Zvanu pogas un zvana montāža | kpl. | 1 |
| 11 |  | Vājstrāvas kabeļa ievadu montāža dzīvoklī televīzijai un zvanam ar aprīkojumu | m | 5 |
|  |  | Apdares darbi |  |  |
| 12 | 63 | Notīrīt krāsojumu , apdari ar tapetēm un nosēdumus no sienām, starpsienām un griestiem | m2 | 71 |
| 13 | 65 | Sienu, starpsienu un griestu virsmu izlīdzināšana ar javas kārtu, pārrīvēšana, slīpēšana un špaktelēšana novēršot sīkos defektus un vietas ar pelējuma pazīmēm apstrādāt ar FR- pelējuma sēnīšu noņēmēju. | m2 | 35 |
| 14 | 68 | Aiļu slīpņu apmetuma remonts uz sieta un malu- stūrīšu montāža. | m2 | 1 |
| 15 | 74 | Gludu griestu virsmu špaktelēšana un slīpē | m2 | 17 |
| 16 | 75 | Gludu griestu virsmu gruntēšana ar dziļgrunti divās kārtās. | m2 | 17 |
| 17 | 76 | Gludu griestu krāsošana divās kārtās | m2 | 17 |
| 18 | 77 | Gludu sienu un starpsienu virsmu špaktelēšana un slīpē pie krāsošanas. | m2 | 53 |
| 19 | 78 | Gludu sienu un starpsienu virsmu gruntēšana ar dziļgrunti divās kārtās pie krāsošanas. | m2 | 53 |
| 20 | 79 | Gludu sienu, starpsienu un ailu slīpņu krāsošana divās kārtās augstumā līdz 3,5 m gaišos toņos izmantojot “elpojošas" krāsas uz ūdens bāzes | m2 | 53 |
| 21 |  | ārdurvju bloka krāsošana ar virsmas sagatavošanu | m2 | 4.8 |
| 22 | 81 | Metāla virsmas krāsošana un gruntēšana vienā kārtā | m2 | 0.7 |
| 23 | 85 | Keramikas plātnīšu sienas un starpsienas segumu virsmu attīrīšana no netīrumiem un mazgāšana | m2 | 14 |
| 24 |  | Durvju bloku mazgāšana | m2 | 3.8 |
| 25 |  | Logu bloku mazgāšana | m2 | 4 |
| 27 |  | Santehnisko piederumu mazgāšana. | gb. | 4 |
|  |  | Pārējie darbi |  |  |
| 28 | 93 | Telpu attīrīšana no nojauktām konstrukcijām un būvgružiem un izvākšana no ēkas | m3 | 0.7 |
| 29 | 94 | T.p. iekraušana konteinerā | m3 | 0.7 |
| 30 | 95 | T.p. transporta izdevumi ar 5,5 m3 tilpuma konteineru | reize | 1 |
| 31 | 96 | Būvgružu konteineru 4 - 5,5 m3 noma | diena | 5 |
| 32 | 97 | Izgāztuves uzturēšanas - būvgružu pieņemšanas izdevumi | m3 | 0.7 |
| 33 | 98 | Dzīvokļa sakopšana pēc būvdarbu pabeigšanas | m2 kop. plat. | 16.8 |

18.Objekts: Rīga, Zandartu iela 2A, dzīvoklis 125

Apsaimniekotājs: SIA “Rīgas pilsētbūvnieks”

Brīvais dzīvoklis: Zandartu ielā 2A, pie dežurantiem, tālr.25737991.

| Nr.p.k. | Kods | Darbu un resursu nosaukums | Mērvienī ba | Daudzums |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Demontāžas darbi |  |  |
| 1 | 2 | Linoleja grīdas seguma nojaukšana ar grīdlīstēm | m2 | 14.7 |
| 2 | 14 | Sēdpoda ar piederumiem demontāža | kpl. | 1 |
| 3 | 18 | Jaucējkrāna ar aprīkojumu demontāža | gb. | 1 |
|  |  | Būvdarbi |  |  |
| 4 | 38 | Lamināta grīdas segums(32. klase, AC4 klase) ar vidēju noslogojumu uz putu polietilēna apakšklāja (b=3mm) un koka grīdlīstu uzstādīšanu. | m2 | 14.7 |
| 5 |  | Durvju vērtņu remonts uz vietas | vērtne | 1 |
| 6 |  | Skapja sieniņas zem elektriskā pavārda remonts. | kpl. | 1 |
|  |  | Ūdensvads un kanalizācija |  |  |
| 7 | 48 | Sēdpoda ar skalojamo kasti, sēdekli un piederumiem montāža un pievienošana cauruļvadiem | kpl. | 1 |
| 8 |  | Ventilācijas aprīkojuma pie esošā kanāla tīrīšana. | kpl. | 1 |
| 9 |  | Aizkara stangas pie dušas no pulētas metāla caurules atjaunošana | kpl. | 1 |
| 10 | 57 | Ūdens maisītāja montāža izlietnei. | kpl. | 1 |
|  |  | Elektroinstalācija |  |  |
| 11 | 59 | Atjaunot el. slēdzi un kārbu vienpola zemapmetuma, izurbj ligzdu un pievieno kabelim. | gb. | 1 |
| 12 | 60 | Atjaunot el. kontaktu ar kārbu, vienvietīgu zem apmetuma, izurbj ligzdu un pievieno kabelim- hermētisku vannas istabā. | gb. | 2 |
| 13 | 61 | Sagatavot pieslēguma vietas el. apgaismošanas armatūrām | gb. | 3 |
| 14 |  | Atjaunot pie sienas stiprinātu apgaismes ķermeni. | kpl. | 1 |
| 15 |  | Dūmu detektoru atjaunošana | kpl. | 1 |
| 16 | 92 | Elektriskā pavarda ar 4 degļiem un cepeškrāsni montāža ar pievienošanu | kpl. | 1 |
| 17 |  | Elektriskā dvieļu žāvētāja montāža | kpl. | 1 |
| 18 |  | Zvanu pogas un zvana montāža | kpl. | 1 |
|  |  | Apdares darbi |  |  |
| 19 | 63 | Notīrīt krāsojumu , apdari ar tapetēm un nosēdumus no sienām, starpsienām un griestiem | m2 | 72 |
| 20 | 65 | Sienu, starpsienu un griestu virsmu izlīdzināšana ar javas kārtu, pārrīvēšana, slīpēšana un špaktelēšana novēršot sīkos defektus un vietas ar pelējuma pazīmēm apstrādāt ar FR- pelējuma sēnīšu noņēmēju. | m2 | 35 |
| 21 | 74 | Gludu griestu virsmu špaktelēšana un slīpē | m2 | 18 |
| 22 | 75 | Gludu griestu virsmu gruntēšana ar dziļgrunti divās kārtās. | m2 | 18 |
| 23 | 76 | Gludu griestu krāsošana divās kārtās | m2 | 18 |
| 24 | 77 | Gludu sienu un starpsienu virsmu špaktelēšana un slīpē pie krāsošanas. | m2 | 54 |
| 25 | 78 | Gludu sienu un starpsienu virsmu gruntēšana ar dziļgrunti divās kārtās pie krāsošanas. | m2 | 54 |
| 26 | 79 | Gludu sienu, starpsienu un ailu slīpņu krāsošana divās kārtās augstumā līdz 3,5 m gaišos toņos izmantojot “elpojošas" krāsas uz ūdens bāzes | m2 | 54 |
| 27 |  | Durvju bloka krāsošana ar virsmas sagatavošanu | m2 | 7.9 |
| 28 | 85 | Keramikas plātnīšu sienas un starpsienas segumu virsmu attīrīšana no netīrumiem un mazgāšana | m2 | 14 |
|  |  | Pārējie darbi |  |  |
| 34 | 93 | Telpu attīrīšana no nojauktām konstrukcijām un būvgružiem un izvākšana no ēkas | m3 | 1.7 |
| 35 | 94 | T.p. iekraušana konteinerā | m3 | 1.7 |
| 36 | 95 | T.p. transporta izdevumi ar konteineru. | reize | 1 |
| 37 | 96 | Būvgružu konteineru noma | diena | 6 |
| 38 | 97 | Izgāztuves uzturēšanas - būvgružu pieņemšanas izdevumi | m3 | 1.7 |
| 39 | 98 | Dzīvokļa sakopšana pēc būvdarbu pabeigšanas | m2 kop. plat. | 17.3 |

Tehnsikās specifikācijas pielikums Nr. 2 iepirkuma 2. daļai

Pašvaldības īpašumā esošo dzīvokļu atjaunošanas darbu būvuzraudzība objekti (būvdarbu tehniskā specifikācija Nr.31)

1.Objekts: Rīga, Aglonas iela 10, k-2, dzīvoklis 51

Apsaimniekotājs: SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” iecirknis “Daugava”

Brīvais dzīvoklis: Maskavas ielā 268, pie namu pārvaldnieces Danutes Orlovskas, tālr.26823780.

| Nr.p.k. | Kods | Darbu un resursu nosaukums | Mērvienība | Daudzums |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Demontāžas darbi |  |  |
| 1 | 1 | Sanmezgla grīdas seguma nojaukšana | m2 | 2.8 |
| 2 | 2 | Linoleja un peskartona grīdas seguma nojaukšana ar grīdlīstēm | m2 | 29.2 |
| 3 | 5 | Logu bloku ar logsoliem, aplodu, rāmjiem un ārējo palodžu segumu demontāža | m2 | 4.2 |
| 4 | 6 | Balkona un ārdurvju bloku ar apmalēm, vērtnēm un aplodu demontāža | m2 | 4.2 |
| 5 |  | Iebūvētā sienas skapja atlikušā posma nojaukšana virtuvē.1 | kpl. | 1 |
| 6 | 11 | Apmetuma nokalšana no mūra sienu virsmām | m2 | 5 |
| 7 | 13 | Demontēt izolētus pie virsmām stiprinātus kabeļus ar nozarēm. | m | 38 |
| 8 | 14 | Sēdpoda ar piederumiem demontāža | kpl. | 1 |
| 9 | 15 | Roku mazgājamā galda ar aprīkojumu un sifonu demontāža | kpl. | 1 |
| 10 | 16 | Vannas ar pārteci, noslēgsifonu un aprīkojumu demontāža | kpl. | 1 |
| 12 | 18 | Jaucējkrāna ar aprīkojumu demontāža | gb. | 2 |
| 13 | 19 | Ūdensvada cauruļu ar fasondaļām un stiprinājumiem demontāža | m | 15 |
| 14 | 20 | Kanalizācijas cauruļu ar veidgabaliem un stiprinājumiem demontāža | m | 10 |
| 15 | 21 | Noslēgarmatūras demontāža | gb. | 3 |
| 16 | 22 | Gāzes pavarda demontāža un atvienošana no cauruļvada | kpl. | 1 |
|  |  | Būvdarbi |  |  |
| 17 | 25 | Horizontālas virsmas hidroizolācija ar mastikas sedzošu pārklājumu zem grīdas seguma. | m2 | 4.6 |
| 18 | 26 | Akmens masas flīžu b=8mm grīdas segums | m2 | 2.8 |
| 19 | 32 | Gatavu plastmasas pieckameru energoefektīvu loga bloku ar logsoliem, ārējo un iekšējo palodžu segumu, piederumiem, selektīvo stikla paketi, visu stikloto konstrukciju kopējas koeficients nedrīkst pārsniegt 1.3 W/m2 K, atverami un atgāžami ar stiprinājumiem un hermetizāciju, visas šuves starp stikloto konstrukciju un ēkas konstrukciju aizdarāmas ar antikondensāta lenti Proclima CONTEGA SL (vai analogu), kā ari balkona durvju bloka pēc esošā izveidojuma un apdares montāža. | m2 | 6.1 |
| 20 | 38 | Lamināta grīdas segums(32. klase, AC4 klase) ar vidēju noslogojumu uz putu polietilēna apakšklāja (b=3mm) un koka grīdlīstu uzstādīšanu. | m2 | 23.4 |
| 21 | 39 | Linoleju grīdas segums EN 685-23- 32 klase, EN 429-min 0,4 min ( slāņa biezums), NE ISO 105-BO2 ( krāsu izturība ) ar šuvju izveidi un koka grīdlīstēm virtuvē. | m2 | 5.8 |
| 22 |  | Ārdurvju bloka metāla konstrukcijā ar piederumiem atduru un apdari montāža. | kpl. | 1 |
| 23 |  | Durvju stiklojuma atjaunošana. | m2 | 0.8 |
| 24 |  | Esošai vannas istabas durvju vērtnes apakšdaļā iestrādāt ventilācijas restītes. | gb. | 1 |
| 25 |  | Durvju atslēgu maiņa | gb. | 3 |
|  |  | Ūdensvads un kanalizācija |  |  |
| 26 | 100 | Ūdens stāvvada atslēgšana un pieslēguma atjaunošana | gb. | 2 |
| 27 | 43 | Ūdensvada polietilēna cauruļu līdz diam.32x3,0 mm ar stiprinājumiem, fasondaļām un veidgabalu veļas mašīnas pieslēgumam montāža | m | 17 |
| 28 | 44 | Cauruļvadu hidrauliskā pārbaude | 100 m | 0.2 |
| 29 | 45 | Kanalizācijas cauruļvadu līdz DN 110mm ar stiprinājumiem un veidgabaliem, t. sk veļas mašīnas pieslēgumam montāža un hidrauliska pārbaude | m | 12 |
| 30 | 46 | Nerūsējoša tērauda izlietnes 600x600 mm ar izmazgāto trauku novietni ar noteci, stiprinājumiem, sifonu un aprīkojumu montāža un pievienošana cauruļvadiem. | kpl. | 1 |
| 31 | 47 | Keramikas roku mazgājamā galda 400 x 500 ar stiprinājumiem, sifonu un aprīkojumu montāža un pievienošana cauruļvadiem. | kpl. | 1 |
| 32 | 48 | Sēdpoda ar skalojamo kasti, sēdekli un piederumiem montāža un pievienošana cauruļvadiem | kpl. | 1 |
| 33 | 50 | Vannai nerūsējoša tērauda aizkaru stangas uzstādīšana | kpl. | 1 |
| 34 | 51 | Vannas montāža - metāla emaljēta, ar aprīkojumu, pievienošana cauruļvadiem, garums precizējams pēc telpas izmēra ( 150-170 mm ) | kpl. | 1 |
| 35 | 52 | Trapa montāža un pievienošana cauruļvadam | gb. | 1 |
| 36 | 53 | Ventilācijas restīšu atjaunošana pie esošā kanāla | gb. | 2 |
| 37 | 54 | Noslēgarmatūras montāža (līdz 3/4 ") pie santehniskiem piederumiem | gb. | 7 |
| 38 | 55 | Ūdens skaitītāja ar mehānisko filtru montāža un pievienošana cauruļvadam | gb. | 2 |
| 39 | 56 | Ūdens maisītāja montāža ar dušas sietu . | kpl. | 1 |
| 40 | 57 | Ūdens maisītāja montāža izlietnei un roku mazgājamam galdam. | kpl. | 2 |
|  |  | Elektroinstalācija |  |  |
| 41 | 58 | Atjaunot elektroinstalācijas kabeli ar vara dzīslu un PVC izolāciju NYY-3x2,5 vai ekvivalentu iespējamai slodzei ar nozarēm, skavām, savienojumiem un galu apdarēm zem apmetuma. | m | 42 |
| 42 | 59 | Atjaunot el. slēdzi un kārbu vienpola zemapmetuma, izurbj ligzdu un pievieno kabelim. | gb. | 4 |
| 43 | 60 | Atjaunot el. kontaktu ar kārbu, vienvietīgu zem apmetuma, izurbj ligzdu un pievieno kabelim- hermētisku vannas istabā. | gb. | 7 |
| 44 | 61 | Sagatavot pieslēguma vietas el. apgaismošanas armatūrām | gb. | 4 |
| 45 | 62 | Pamatnes un automātisko drošinātāju uzstādīšana ne augstāk kā 2.1 m no grīdas līmeņa | kpl. | 1 |
| 46 |  | Dūmu detektoru montāža. | kpl. | 1 |
| 47 |  | Zvanu pogas un zvana atjaunošana. | kpl. | 1 |
| 48 |  | Vājstrāvas kabeļa ievadu atjaunošana dzīvoklī televīzijai un zvanam ar aprīkojumu | m | 8 |
|  |  | Apdares darbi |  |  |
| 49 | 63 | Notīrīt krāsojumu , apdari ar tapetēm un nosēdumus no sienām, starpsienām un griestiem | m2 | 157 |
| 50 | 65 | Sienu, starpsienu un griestu virsmu izlīdzināšana ar javas kārtu, pārrīvēšana, slīpēšana un špaktelēšana novēršot sīkos defektus un vietas ar pelējuma pazīmēm apstrādāt ar FR- pelējuma sēnīšu noņēmēju. | m2 | 40 |
| 51 |  | Betona kontakta iesegums uz sienu virsmām | m2 | 15 |
| 52 | 68 | Aiļu slīpņu apmetuma remonts uz sieta un malu- stūrīšu montāža. | m2 | 6 |
| 53 | 74 | Gludu griestu virsmu špaktelēšana un slīpē | m2 | 35 |
| 54 | 75 | Gludu griestu virsmu gruntēšana ar dziļgrunti divās kārtās. | m2 | 35 |
| 55 | 76 | Gludu griestu krāsošana divās kārtās | m2 | 35 |
| 56 | 77 | Gludu sienu un starpsienu virsmu špaktelēšana un slīpē pie krāsošanas. | m2 | 104 |
| 57 | 78 | Gludu sienu un starpsienu virsmu gruntēšana ar dziļgrunti divās kārtās pie krāsošanas. | m2 | 104 |
| 58 | 79 | Gludu sienu, starpsienu un ailu slīpņu krāsošana divās kārtās augstumā līdz 3,5 m gaišos toņos izmantojot “elpojošas" krāsas uz ūdens bāzes | m2 | 104 |
| 59 | 80 | Grīdu krāsošana ar virsmas sagatavošanu | m2 | 3.3 |
| 60 |  | Durvju un antresola bloka krāsošana ar virsmas sagatavošanu | m2 | 13.9 |
| 61 | 81 | Metāla virsmas krāsošana un gruntēšana vienā kārtā | m2 | 7.9 |
| 62 | 82 | Sienu un starpsienu apdare ar glancētām keramikas plātnītēm b=7,0mm gaišos toņs ar flīžu līmi un šuvošanu pie santehniskiem piederumiem virtuvē h= 1.5m ( 3 m x1,5 m ) | m2 | 4.5 |
| 63 | 82 | Tas pats sanmezglā h=2,1 m | m2 | 14.2 |
|  |  | Apkures sistēmas |  |  |
| 65 | 86 | Dvieļu žāvētāja demontāža un atvienošana no cauruļvadiem | kpl. | 1 |
| 66 | 88 | Jaunu dvieļu žāvētāja ar stiprinājumiem montāža un pievienošana cauruļvadiem | kpl. | 1 |
|  |  | Virtuves iekārtas |  |  |
| 68 | 91 | Gāzes pavarda ar 4 degļiem un cepeškrāsni montāža ar pievienošanu cauruļvadam ar lokano savienojumu | kpl. | 1 |
|  |  | Pārējie darbi |  |  |
| 69 |  | Javas sagatavošana objektā | m3 | 0.6 |
| 70 | 93 | Telpu attīrīšana no nojauktām konstrukcijām un būvgružiem un izvākšana no ēkas | m3 | 8.1 |
| 71 | 94 | T.p. iekraušana konteinerā | m3 | 8.1 |
| 72 | 95 | T.p. transporta izdevumi ar 5,5 m3 tilpuma konteineru | reize | 2 |
| 73 | 96 | Būvgružu konteineru 4 - 5,5 m3 noma | diena | 12 |
| 74 | 97 | Izgāztuves uzturēšanas - būvgružu pieņemšanas izdevumi | m3 | 8.1 |
| 75 | 98 | Dzīvokļa sakopšana pēc būvdarbu pabeigšanas | m2 kop. plat. | 32.9 |
| 76 | 101 | Kadastrālās uzmērīšanas lietas pēc atjaunošanas pasūtīšana Valsts zemes dienestā - kārto būvorganizācija | kpl. | 1 |
| 85 | 102 | Elektroenerģijas piegādes atjaunošanas izmaksas kārto būvorganizācija | kpl. | 1 |
| 87 | 106 | Renovēto inženiertehnisko komunikāciju izpildshēmu sagatavošanu kārto būvorganizācija | kpl. | 1 |

2.Objekts: Rīga, Aglonas iela 29, dzīvoklis 66

Apsaimniekotājs: SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” iecirknis “Daugava”

Brīvais dzīvoklis: Maskavas ielā 268, pie namu pārvaldnieces Danutes Orlovskas, tālr.26823780.

| Nr.p.k. | Kods | Darbu un resursu nosaukums | Mērvienība | Daudzums |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Demontāžas darbi |  |  |
| 1 | 5 | Logu bloku ar logsoliem, aplodu, rāmjiem un ārējo palodžu segumu demontāža | m2 | 5.7 |
| 2 | 6 | Ārdurvju bloka ar apmalēm, vērtnēm un aplodu demontāža | m2 | 2.3 |
| 3 |  | Sanmezgla nišā dēļu apdares nojaukšana | m2 | 0.9 |
| 4 | 11 | Apmetuma nokalšana no mūra sienu virsmām | m2 | 4 |
| 5 | 13 | Demontēt izolētus pie virsmām stiprinātus kabeļus ar nozarēm. | m | 32 |
| 6 | 14 | Sēdpoda ar piederumiem demontāža | kpl. | 1 |
| 7 | 15 | Izlietnes ar aprīkojumu un sifonu demontāža | kpl. | 1 |
| 8 | 16 | Vannas ar pārteci, noslēgsifonu un aprīkojumu demontāža | kpl. | 1 |
| 9 | 18 | Jaucējkrāna ar aprīkojumu demontāža | gb. | 3 |
| 10 | 19 | Ūdensvada cauruļu ar fasondaļām un stiprinājumiem demontāža | m | 14 |
| 11 | 20 | Kanalizācijas cauruļu ar veidgabaliem un stiprinājumiem demontāža | m | 8 |
| 12 | 21 | Noslēgarmatūras demontāža | gb. | 2 |
| 13 | 22 | Gāzes pavarda demontāža un atvienošana no cauruļvada | kpl. | 1 |
|  |  | Būvdarbi |  |  |
| 14 | 32 | Gatavu plastmasas pieckameru energoefektīvu loga bloku ar logsoliem, ārējo un iekšējo palodžu segumu, piederumiem, selektīvo stikla paketi, visu stikloto konstrukciju kopējas koeficients nedrīkst pārsniegt 1.3 W/m2 K, atverami un atgāžami ar stiprinājumiem un hermetizāciju, visas šuves starp stikloto konstrukciju un ēkas konstrukciju aizdarāmas ar antikondensāta lenti Proclima CONTEGA SL (vai analogu) pēc esošā izveidojuma un apdares montāža. | m2 | 5.7 |
| 15 | 35 | Gatavu dzīvokļa ieejas durvju bloka metāla konstrukcijā pēc esošo parauga ar piederumiem, stiprinājumiem, atduru, numurzīmi un apdari montāža | kpl. | 1 |
| 16 | 37 | Melnās grīdas iesegums ar saplāksni 15 mm . | m2 | 28.3 |
| 176 | 38 | Lamināta grīdas segums(32. klase, AC4 klase) ar vidēju noslogojumu uz putu polietilēna apakšklāja (b=3mm) un koka grīdlīstu atjaunošanu | m2 | 22.6 |
| 18 | 39 | Linoleju grīdas segums EN 685-23- 32 klase, EN 429-min 0,4 min ( slāņa biezums), NE ISO 105-BO2 ( krāsu izturība ) ar šuvju izveidi un koka grīdlīstu atjaunošanu virtuvē. | m2 | 5.8 |
| 19 |  | Virsgaismas rāmja atjaunošana uz vietas. | rāmis | 1 |
|  |  | Durvju stiklojuma atjaunošana | m2 | 0.8 |
| 20 |  | Durvju vērtnes remonts uz vietas. | vērtne | 1 |
| 21 |  | Esošai vannas istabas durvju vērtnes apakšdaļā iestrādāt ventilācijas restītes. | gb. | 1 |
| 22 |  | Durvju atslēgu maiņa | gb. | 3 |
|  |  | Ūdensvads un kanalizācija |  |  |
| 23 | 100 | Ūdens stāvvada atslēgšana un pieslēguma atjaunošana | kpl. | 2 |
| 24 | 43 | Ūdensvada polietilēna cauruļu līdz diam.32x3,0 mm ar stiprinājumiem, fasondaļām un veidgabalu montāža. | m | 17 |
| 25 | 44 | Cauruļvadu hidrauliskā pārbaude | 100 m | 0.2 |
| 26 | 45 | Kanalizācijas cauruļvadu līdz DN 110mm ar stiprinājumiem un veidgabaliem montāža un hidrauliska pārbaude | m | 10 |
| 27 | 46 | Nerūsējoša tērauda izlietnes 600x600 mm ar izmazgāto trauku novietni ar noteci, stiprinājumiem, sifonu un aprīkojumu montāža un pievienošana cauruļvadiem. | kpl. | 1 |
| 28 | 48 | Sēdpoda ar skalojamo kasti, sēdekli un piederumiem montāža un pievienošana cauruļvadiem | kpl. | 1 |
| 29 | 51 | Vannas, metāla emaljētas montāža ar aprīkojumu, pievienošanu cauruļvadiem, garums precizējams pēc telpas izmēra 150 cm | kpl. | 1 |
| 30 | 53 | Ventilācijas restīšu atjaunošana pie esošā kanāla | gb. | 2 |
| 31 | 54 | Noslēgarmatūras montāža (līdz 3/4 ") pie santehniskiem piederumiem | gb. | 5 |
| 32 |  | Aizkara stangas pie vannas no pulētas metāla caurules atjaunošana | kpl. | 1 |
| 33 |  | Revīzijas lūkas montāža stāvvadu kanāla sienā. | gb. | 1 |
| 34 | 55 | Ūdens skaitītāja ar mehānisko filtru montāža un pievienošana cauruļvadam | gb. | 2 |
| 35 | 56 | Ūdens maisītāja montāža ar dušas sietu . | kpl. | 1 |
| 36 | 57 | Ūdens maisītāja montāža izlietnei. | kpl. | 1 |
|  |  | Elektroinstalācija |  |  |
| 37 | 58 | Atjaunot elektroinstalācijas kabeli ar vara dzīslu un PVC izolāciju NYY-3x2,5 vai ekvivalentu iespējamai slodzei ar nozarēm, skavām, savienojumiem un galu apdarēm zem apmetuma. | m | 35 |
| 38 | 59 | Atjaunot el. slēdzi un kārbu vienpola zemapmetuma, izurbj ligzdu un pievieno kabelim. | gb. | 4 |
| 39 | 60 | Atjaunot el. kontaktu ar kārbu, vienvietīgu zem apmetuma, izurbj ligzdu un pievieno kabelim- hermētisku vannas istabā. | gb. | 7 |
| 40 | 61 | Sagatavot pieslēguma vietas el. apgaismošanas armatūrām | gb. | 4 |
| 41 | 62 | Pamatnes un automātisko drošinātāju atjaunošana ne augstāk kā 2.1 m no grīdas līmeņa | kpl. | 1 |
| 42 |  | Dūmu detektoru montāža. | kpl. | 1 |
| 43 |  | Zvanu pogas un zvana atjaunošana. | kpl. | 1 |
| 44 |  | Vājstrāvas kabeļa ievadu montāža dzīvoklī televīzijai un zvanam ar aprīkojumu | m | 7 |
|  |  | Apdares darbi |  |  |
| 45 | 63 | Notīrīt krāsojumu , apdari ar tapetēm un nosēdumus no sienām, starpsienām un griestiem | m2 | 131 |
| 46 | 65 | Sienu, starpsienu un griestu virsmu izlīdzināšana ar javas kārtu, pārrīvēšana, slīpēšana un špaktelēšana novēršot sīkos defektus un vietas ar pelējuma pazīmēm apstrādāt ar FR- pelējuma sēnīšu noņēmēju. | m2 | 60 |
| 47 |  | Betona kontakta iesegums uz sienu virsmām | m2 | 18 |
| 48 | 68 | Aiļu slīpņu apmetuma remonts uz sieta un malu- stūrīšu montāža. | m2 | 5 |
| 49 | 72 | Metāla karkasa konstrukcijas piestrādāšana stāvvadu nišai sanmezglā. | m2 | 1.2 |
| 50 |  | Nišas apdare ar mitrumizturīgu saplāksni un šuvju apdare | m2 | 1.20 |
| 51 | 74 | Gludu griestu virsmu špaktelēšana un slīpē | m2 | 31 |
| 52 | 75 | Gludu griestu virsmu gruntēšana ar dziļgrunti divās kārtās. | m2 | 31 |
| 53 | 76 | Gludu griestu krāsošana divās kārtās | m2 | 31 |
| 54 | 77 | Gludu sienu un starpsienu virsmu špaktelēšana un slīpē pie krāsošanas. | m2 | 87 |
| 55 | 78 | Gludu sienu un starpsienu virsmu gruntēšana ar dziļgrunti divās kārtās pie krāsošanas. | m2 | 87 |
| 56 | 79 | Gludu sienu, starpsienu un ailu slīpņu krāsošana divās kārtās augstumā līdz 3,5 m gaišos toņos izmantojot “elpojošas" krāsas uz ūdens bāzes | m2 | 87 |
| 57 |  | Virsgaismas krāsošana ar virsmas sagatavošanu | m2 | 1.3 |
| 58 |  | Durvju bloka krāsošana ar virsmas sagatavošanu | m2 | 11.4 |
| 59 | 81 | Metāla virsmas krāsošana un gruntēšana vienā kārtā | m2 | 10.5 |
| 60 | 82 | Sienu un starpsienu apdare ar glancētām keramikas plātnītēm b=7,0mm gaišos toņs ar flīžu līmi un šuvošanu pie santehniskiem piederumiem virtuvē h= 1.5m (2,6 m x1,5 m ) | m2 | 3.9 |
| 61 | 82 | Tas pats sanmezglā h=2,1 m | m2 | 11.5 |
|  |  | Apkures sistēmas |  |  |
| 64 | 86 | Dvieļu žāvētāja demontāža un atvienošana no cauruļvadiem | kpl. | 1 |
| 65 | 88 | Jaunu dvieļu žāvētāja ar stiprinājumiem montāža un pievienošana cauruļvadiem | kpl. | 1 |
|  |  | Virtuves iekārtas |  |  |
| 68 | 91 | Gāzes pavarda ar 4 degļiem un cepeškrāsni montāža ar pievienošanu cauruļvadam ar lokano savienojumu | kpl. | 1 |
|  |  | Pārējie darbi |  |  |
| 69 | 93 | Telpu attīrīšana no nojauktām konstrukcijām un būvgružiem un izvākšana no ēkas | m3 | 7.8 |
| 70 | 94 | T.p. iekraušana konteinerā | m3 | 7.8 |
| 71 | 95 | T.p. transporta izdevumi ar 5,5 m3 tilpuma konteineru | reize | 2 |
| 72 | 96 | Būvgružu konteineru 4 - 5,5 m3 noma | diena | 12 |
| 73 | 97 | Izgāztuves uzturēšanas - būvgružu pieņemšanas izdevumi | m3 | 7.8 |
| 74 | 98 | Dzīvokļa sakopšana pēc būvdarbu pabeigšanas | m2 kop. plat. | 30.6 |
| 84 | 101 | Kadastrālās uzmērīšanas lietas pēc dzīvokļa atjaunošanas Valsts zemes dienestā pasūta un apmaksā būvorganizācija | kpl. | 1 |
| 85 | 102 | Elektroenerģijas piegādes atjaunošanas izmaksas kārto būvorganizācija | kpl. | 1 |
| 87 | 106 | Renovēto inženiertehnisko komunikāciju izpildshēmu sagatavošanu kārto būvorganizācija | kpl. | 1 |

3.Objekts: Rīga, Aiviekstes iela 14, dzīvoklis 17

Apsaimniekotājs: SIA “Rīgas pilsētbūvnieks”

Brīvais dzīvoklis: Aiviekstes ielā 14, pie dežurantiem, tālr.25737990.

| Nr.p.k. | Kods | Darbu un resursu nosaukums | Mērvienība | Daudzums |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Demontāžas darbi |  |  |
| 1 | 2 | Linoleja grīdas seguma nojaukšana ar grīdlīstēm | m2 | 26 |
| 2 | 14 | Sēdpoda ar piederumiem demontāža | kpl. | 1 |
| 3 | 15 | Izlietnes un roku mazgājamā galda ar aprīkojumu un sifonu demontāža | kpl. | 2 |
| 4 | 18 | Jaucējkrāna ar aprīkojumu demontāža | gb. | 2 |
| 5 | 21 | Noslēgarmatūras demontāža | gb. | 1 |
| 6 |  | Elektriskā pavarda demontāža. | kpl. | 1 |
|  |  | Būvdarbi |  |  |
| 7 | 38 | Lamināta grīdas segums(32. klase, AC4 klase) ar vidēju noslogojumu uz putu polietilēna apakšklāja (b=3mm) un koka grīdlīstu uzstādīšanu. | m2 | 18.1 |
| 8 | 39 | Linoleju grīdas segums EN 685-23- 32 klase, EN 429-min 0,4 min ( slāņa biezums), NE ISO 105-BO2 ( krāsu izturība ) ar šuvju izveidi un koka grīdlīstēm virtuvē. | m2 | 7.9 |
| 9 |  | Esošai vannas istabas durvju vērtnes apakšdaļā iestrādāt ventilācijas restītes. | gb. | 1 |
| 10 |  | Ārdurvju atslēgu maiņa | gb. | 1 |
|  |  | Ūdensvads un kanalizācija |  |  |
| 11 | 43 | Ūdensvada polietilēna cauruļu līdz diam.32x3,0 mm ar stiprinājumiem, fasondaļām un veidgabalu veļas mašīnas pieslēgumam atjaunošana | m | 6 |
| 12 | 44 | Cauruļvadu hidrauliskā pārbaude | 100 m | 0.1 |
| 13 | 45 | Kanalizācijas cauruļvadu līdz DN 110mm ar stiprinājumiem un veidgabaliem atjaunošana un hidrauliska pārbaude | m | 3 |
| 14 |  | Esošas nerūsējoša tērauda izlietnes ar stiprinājumiem, sifonu un aprīkojumu montāža un pievienošana cauruļvadiem. | kpl. | 1 |
| 15 | 47 | Keramikas roku mazgājamā galda 400 x 500 ar stiprinājumiem, sifonu un aprīkojumu montāža un pievienošana cauruļvadiem. | kpl. | 1 |
| 16 | 48 | Sēdpoda ar skalojamo kasti, sēdekli un piederumiem montāža un pievienošana cauruļvadiem | kpl. | 1 |
| 18 | 50 | Dušai un vannai nerūsējoša tērauda aizkaru stangas uzstādīšana | kpl. | 1 |
| 19 | 53 | Ventilācijas restīšu atjaunošana pie esošā kanāla | gb. | 2 |
| 20 | 54 | Noslēgarmatūras montāža (līdz 3/4 ") pie santehniskiem piederumiem | gb. | 5 |
| 21 | 56 | Ūdens maisītāja montāža ar dušas sietu . | kpl. | 1 |
| 22 | 57 | Ūdens maisītāja montāža roku mazgājamam galdam. | kpl. | 1 |
|  |  | Elektroinstalācija |  |  |
| 23 | 58 | Atjaunot elektroinstalācijas kabeli ar vara dzīslu un PVC izolāciju NYY-3x2,5 vai ekvivalentu iespējamai slodzei ar nozarēm, skavām, savienojumiem un galu apdarēm zem apmetuma. | m | 6 |
| 24 | 59 | Atjaunot el. slēdzi un kārbu vienpola zemapmetuma, izurbj ligzdu un pievieno kabelim. | gb. | 4 |
| 25 | 60 | Atjaunot el. kontaktu ar kārbu, vienvietīgu zem apmetuma, izurbj ligzdu un pievieno kabelim- hermētisku vannas istabā. | gb. | 7 |
| 26 | 61 | Sagatavot pieslēguma vietas el. apgaismošanas armatūrām | gb. | 4 |
| 27 |  | Dūmu detektoru montāža. | kpl. | 1 |
| 28 | 92 | Elektriskā pavārda ar cepeškrāsni montāža ar lokano savienojumu | kpl. | 1 |
| 29 |  | Vājstrāvas kabeļa ievadu montāža dzīvoklī televīzijai ar aprīkojumu | m | 7 |
|  |  | Apdares darbi |  |  |
| 30 | 63 | Notīrīt krāsojumu , apdari ar tapetēm un nosēdumus no sienām, starpsienām un griestiem | m2 | 125 |
| 31 | 65 | Sienu, starpsienu un griestu virsmu izlīdzināšana ar javas kārtu, pārrīvēšana, slīpēšana un špaktelēšana novēršot sīkos defektus un vietas ar pelējuma pazīmēm apstrādāt ar FR- pelējuma sēnīšu noņēmēju. | m2 | 50 |
| 32 |  | Betona kontakta iesegums uz sienu virsmām | m2 | 7 |
| 33 | 68 | Aiļu slīpņu apmetuma remonts uz sieta un malu- stūrīšu montāža. | m2 | 3 |
| 34 | 74 | Gludu griestu virsmu špaktelēšana un slīpē | m2 | 31 |
| 35 | 75 | Gludu griestu virsmu gruntēšana ar dziļgrunti divās kārtās. | m2 | 31 |
| 36 | 76 | Gludu griestu krāsošana divās kārtās | m2 | 31 |
| 37 | 77 | Gludu sienu un starpsienu virsmu špaktelēšana un slīpē pie krāsošanas. | m2 | 88 |
| 38 | 78 | Gludu sienu un starpsienu virsmu gruntēšana ar dziļgrunti divās kārtās pie krāsošanas. | m2 | 88 |
| 39 | 79 | Gludu sienu, starpsienu un ailu slīpņu krāsošana divās kārtās augstumā līdz 3,5 m gaišos toņos izmantojot “elpojošas" krāsas uz ūdens bāzes | m2 | 88 |
| 40 |  | Durvju bloka krāsošana ar virsmas sagatavošanu | m2 | 15.6 |
| 41 | 81 | Metāla virsmas krāsošana un gruntēšana vienā kārtā | m2 | 8 |
| 42 | 82 | Sienu un starpsienu apdare ar glancētām keramikas plātnītēm b=7,0mm gaišos toņs ar flīžu līmi un šuvošanu pie santehniskiem piederumiem virtuvē h= 1.5m (4 m x1,5 m ) | m2 | 6 |
| 44 |  | Santehnisko piederumu mazgāšana. | gb. | 2 |
|  |  | Pārējie darbi |  |  |
| 45 |  | Javas sagatavošana objektā | m3 | 0.6 |
| 46 | 93 | Telpu attīrīšana no nojauktām konstrukcijām un būvgružiem un izvākšana no ēkas | m3 | 3.1 |
| 47 | 94 | T.p. iekraušana konteinerā | m3 | 3.1 |
| 48 | 95 | T.p. transporta izdevumi ar konteineru | reize | 1 |
| 49 | 96 | Būvgružu konteineru noma | diena | 8 |
| 50 | 97 | Izgāztuves uzturēšanas - būvgružu pieņemšanas izdevumi | m3 | 3.1 |
| 51 | 98 | Dzīvokļa sakopšana pēc būvdarbu pabeigšanas | m2 kop. plat. | 30.1 |

4.Objekts: Rīga, Aiviekstes iela 14, dzīvoklis 19

Apsaimniekotājs: SIA “Rīgas pilsētbūvnieks”

Brīvais dzīvoklis: Aiviekstes ielā 14, pie dežurantiem, tālr.25737990.

| Nr.p.k. | Kods | Darbu un resursu nosaukums | Mērvienība | Daudzums |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Demontāžas darbi |  |  |
| 1 | 2 | Linoleja grīdas seguma nojaukšana ar grīdlīstēm | m2 | 26.8 |
| 2 | 14 | Sēdpoda ar piederumiem demontāža | kpl. | 1 |
| 3 | 15 | Izlietnes un roku mazgājamā galda ar aprīkojumu un sifonu demontāža | kpl. | 2 |
| 4 | 18 | Jaucējkrāna ar aprīkojumu demontāža | gb. | 1 |
| 5 | 19 | Ūdensvada cauruļu ar fasondaļām un stiprinājumiem demontāža | m | 8 |
| 6 | 20 | Kanalizācijas cauruļu ar veidgabaliem un stiprinājumiem demontāža | m | 4 |
| 7 | 21 | Noslēgarmatūras demontāža | gb. | 2 |
| 8 |  | Elektriskā pavarda demontāža un atvienošana no cauruļvada | kpl. | 1 |
|  |  | Būvdarbi |  |  |
| 9 | 38 | Lamināta grīdas segums(32. klase, AC4 klase) ar vidēju noslogojumu uz putu polietilēna apakšklāja (b=3mm) un koka grīdlīstu uzstādīšanu. | m2 | 18.7 |
| 10 | 39 | Linoleju grīdas segums EN 685-23- 32 klase, EN 429-min 0,4 min ( slāņa biezums), NE ISO 105-BO2 ( krāsu izturība ) ar šuvju izveidi un koka grīdlīstēm virtuvē. | m2 | 8.1 |
|  |  | Ūdensvads un kanalizācija |  |  |
| 11 | 100 | Ūdens stāvvada atslēgšana un pieslēguma atjaunošana | gb. | 1 |
| 12 | 43 | Ūdensvada polietilēna cauruļu līdz diam.32x3,0 mm ar stiprinājumiem, fasondaļām un veidgabalu veļas mašīnas pieslēgumam montāža | m | 9 |
| 13 | 44 | Cauruļvadu hidrauliskā pārbaude | 100 m | 0.1 |
| 14 | 45 | Kanalizācijas cauruļvadu līdz DN 110mm ar stiprinājumiem un veidgabaliem, t. sk veļas mašīnas pieslēgumam montāža un hidrauliska pārbaude | m | 5 |
| 15 |  | Esoša nerūsējoša tērauda izlietnes ar stiprinājumiem, sifonu un aprīkojumu revīzija un montāža un pievienošana cauruļvadiem. | kpl. | 1 |
| 16 | 47 | Keramikas roku mazgājamā galda 400 x 500 ar stiprinājumiem, sifonu un aprīkojumu montāža un pievienošana cauruļvadiem. | kpl. | 1 |
| 17 | 48 | Sēdpoda ar skalojamo kasti, sēdekli un piederumiem montāža un pievienošana cauruļvadiem | kpl. | 1 |
| 19 | 53 | Ventilācijas restīšu atjaunošana pie esošā kanāla | gb. | 2 |
| 20 | 54 | Noslēgarmatūras montāža (līdz 3/4 ") pie santehniskiem piederumiem | gb. | 5 |
| 21 | 57 | Ūdens maisītāja montāža izlietnei . | kpl. | 1 |
|  |  | Elektroinstalācija |  |  |
| 22 | 58 | Atjaunot elektroinstalācijas kabeli ar vara dzīslu un PVC izolāciju NYY-3x2,5 vai ekvivalentu iespējamai slodzei ar nozarēm, skavām, savienojumiem un galu apdarēm zem apmetuma. | m | 15 |
| 23 | 59 | Atjaunot el. slēdzi un kārbu vienpola zemapmetuma, izurbj ligzdu un pievieno kabelim. | gb. | 4 |
| 24 | 60 | Atjaunot el. kontaktu ar kārbu, vienvietīgu zem apmetuma, izurbj ligzdu un pievieno kabelim- hermētisku vannas istabā. | gb. | 6 |
| 25 | 61 | Sagatavot pieslēguma vietas el. apgaismošanas armatūrām | gb. | 4 |
| 26 |  | Ugunsgrēka detektoru montāža. | kpl. | 1 |
| 27 | 92 | Elektriskā pavārda ar cepeškrāsni montāža | kpl. | 1 |
| 28 |  | Vājstrāvas kabeļa ievadu montāža dzīvoklī televīzijai un zvanam ar aprīkojumu | m | 8 |
|  |  | Apdares darbi |  |  |
| 29 | 63 | Notīrīt krāsojumu , apdari ar tapetēm un nosēdumus no sienām, starpsienām un griestiem | m2 | 126 |
| 30 | 65 | Sienu, starpsienu un griestu virsmu izlīdzināšana ar javas kārtu, pārrīvēšana, slīpēšana un špaktelēšana novēršot sīkos defektus un vietas ar pelējuma pazīmēm apstrādāt ar FR- pelējuma sēnīšu noņēmēju. | m2 | 40 |
| 31 |  | Sienu, starpsienu un griestu virsmu apstrādāšana ar FR- pelējuma sēnīšu noņēmēju. | m2 | 10 |
| 32 |  | Betona kontakta iesegums uz sienu virsmām | m2 | 7 |
| 33 | 68 | Aiļu slīpņu apmetuma remonts uz sieta un malu- stūrīšu montāža. | m2 | 2 |
| 34 | 74 | Gludu griestu virsmu špaktelēšana un slīpē | m2 | 31 |
| 35 | 75 | Gludu griestu virsmu gruntēšana ar dziļgrunti divās kārtās. | m2 | 31 |
| 36 | 76 | Gludu griestu krāsošana divās kārtās | m2 | 31 |
| 37 | 77 | Gludu sienu un starpsienu virsmu špaktelēšana un slīpē pie krāsošanas. | m2 | 92 |
| 38 | 78 | Gludu sienu un starpsienu virsmu gruntēšana ar dziļgrunti divās kārtās pie krāsošanas. | m2 | 92 |
| 39 | 79 | Gludu sienu, starpsienu un ailu slīpņu krāsošana divās kārtās augstumā līdz 3,5 m gaišos toņos izmantojot “elpojošas" krāsas uz ūdens bāzes | m2 | 92 |
| 40 |  | Durvju bloka krāsošana ar virsmas sagatavošanu | m2 | 15.3 |
| 41 | 81 | Metāla virsmas krāsošana un gruntēšana vienā kārtā | m2 | 1 |
| 42 | 82 | Sienu un starpsienu apdare ar glancētām keramikas plātnītēm b=7,0mm gaišos toņs ar flīžu līmi un šuvošanu pie santehniskiem piederumiem virtuvē h= 1.5m ( 3 m x1,5 m ) | m2 | 4.5 |
| 43 | 85 | Keramikas plātnīšu sienas un starpsienas segumu virsmu attīrīšana no netīrumiem un mazgāšana | m2 | 17 |
| 44 |  | Durvju bloku mazgāšana | m2 | 15.3 |
| 45 |  | Logu bloku mazgāšana | m2 | 5 |
| 47 |  | Santehnisko piederumu mazgāšana. | gb. | 2 |
|  |  | Pārējie darbi |  |  |
| 48 |  | Javas sagatavošana objektā | m3 | 0.4 |
| 49 | 93 | Telpu attīrīšana no nojauktām konstrukcijām un būvgružiem un izvākšana no ēkas | m3 | 3.6 |
| 50 | 94 | T.p. iekraušana konteinerā | m3 | 3.6 |
| 51 | 95 | T.p. transporta izdevumi ar 5,5 m3 tilpuma konteineru | reize | 1 |
| 52 | 96 | Būvgružu konteineru 4 - 5,5 m3 noma | diena | 7 |
| 53 | 97 | Izgāztuves uzturēšanas - būvgružu pieņemšanas izdevumi | m3 | 3.6 |
| 54 | 98 | Dzīvokļa sakopšana pēc būvdarbu pabeigšanas | m2 kop. plat. | 30.9 |

5.Objekts: Rīga, Dravnieku iela 9, dzīvoklis 52

Apsaimniekotājs: SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” iecirknis “Austrumi”

Brīvais dzīvoklis: Zebiekstes ielā 8, pie Airitas Šicas, tālr.27846744

| Nr.p.k. | Kods | Darbu un resursu nosaukums | Mērvienība | Daudzums |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Demontāžas darbi |  |  |
| 1 | 2 | Linoleja grīdas seguma nojaukšana ar grīdlīstēm | m2 | 30.4 |
| 2 | 5 | Logu bloku ar logsoliem, aplodu, rāmjiem un ārējo palodžu segumu demontāža | m2 | 3.6 |
| 3 | 6 | Lodžijas un ārdurvju bloku ar apmalēm, vērtnēm un aplodu demontāža | m2 | 4.3 |
| 4 | 11 | Apmetuma nokalšana no mūra sienu virsmām | m2 | 5 |
| 5 | 13 | Demontēt izolētus pie virsmām stiprinātus kabeļus ar nozarēm. | m | 38 |
| 6 | 14 | Sēdpoda ar piederumiem demontāža | kpl. | 1 |
| 7 | 15 | Izlietnes un roku mazgājamā galda ar aprīkojumu un sifonu demontāža | kpl. | 2 |
| 8 | 16 | Vannas ar pārteci, noslēgsifonu un aprīkojumu demontāža | kpl. | 1 |
| 9 | 18 | Jaucējkrāna ar aprīkojumu demontāža | gb. | 2 |
| 10 | 19 | Ūdensvada cauruļu ar fasondaļām un stiprinājumiem demontāža | m | 12 |
| 11 | 20 | Kanalizācijas cauruļu ar veidgabaliem un stiprinājumiem demontāža | m | 8 |
| 12 | 21 | Noslēgarmatūras demontāža | gb. | 2 |
| 13 | 22 | Gāzes pavarda demontāža un atvienošana no cauruļvada | kpl. | 1 |
|  |  | Būvdarbi |  |  |
| 14 | 32 | Gatavu plastmasas pieckameru energoefektīvu loga bloku ar logsoliem, ārējo un iekšējo palodžu segumu, piederumiem, selektīvo stikla paketi, visu stikloto konstrukciju kopējas koeficients nedrīkst pārsniegt 1.3 W/m2 K, atverami un atgāžami ar stiprinājumiem un hermetizāciju, visas šuves starp stikloto konstrukciju un ēkas konstrukciju aizdarāmas ar antikondensāta lenti Proclima CONTEGA SL (vai analogu), kā ari lodžijas durvju bloka pēc esošā izveidojuma un apdares montāža. | m2 | 5.6 |
| 15 | 35 | Gatavu dzīvokļa ieejas durvju bloka metāla konstrukcijā pēc esošo parauga ar piederumiem, stiprinājumiem, atduru, numurzīmi un apdari montāža | kpl. | 1 |
| 16 | 38 | Lamināta grīdas segums(32. klase, AC4 klase) ar vidēju noslogojumu uz putu polietilēna apakšklāja (b=3mm) un koka grīdlīstu uzstādīšanu. | m2 | 23.2 |
| 17 | 39 | Linoleju grīdas segums EN 685-23- 32 klase, EN 429-min 0,4 min ( slāņa biezums), NE ISO 105-BO2 ( krāsu izturība ) ar šuvju izveidi un koka grīdlīstēm virtuvē. | m2 | 7.2 |
| 18 |  | Esošai vannas istabas durvju vērtnes apakšdaļā iestrādāt ventilācijas restītes. | gb. | 1 |
| 19 |  | Durvju atslēgu maiņa | gb. | 5 |
|  |  | Ūdensvads un kanalizācija |  |  |
| 20 | 100 | Ūdens stāvvada atslēgšana un pieslēguma atjaunošana | gb. | 2 |
| 21 | 43 | Ūdensvada polietilēna cauruļu līdz diam.32x3,0 mm ar stiprinājumiem, fasondaļām un veidgabalu veļas mašīnas pieslēgumam montāža | m | 14 |
| 22 | 44 | Cauruļvadu hidrauliskā pārbaude | 100 m | 0.2 |
| 23 | 45 | Kanalizācijas cauruļvadu līdz DN 110mm ar stiprinājumiem un veidgabaliem, t. sk veļas mašīnas pieslēgumam montāža un hidrauliska pārbaude | m | 9 |
| 24 | 46 | Nerūsējoša tērauda izlietnes 600x600 mm ar izmazgāto trauku novietni ar noteci, stiprinājumiem, sifonu un aprīkojumu montāža un pievienošana cauruļvadiem. | kpl. | 1 |
| 25 |  | Esoša keramikas roku mazgājamā galda ar stiprinājumiem, sifonu un aprīkojumu montāža un pievienošana cauruļvadiem. | kpl. | 1 |
| 26 | 48 | Sēdpoda ar skalojamo kasti, sēdekli un piederumiem montāža un pievienošana cauruļvadiem | kpl. | 1 |
| 27 | 50 | vannai nerūsējoša tērauda aizkaru stangas uzstādīšana | kpl. | 1 |
| 28 | 51 | Vannas, metāla emaljētas montāža ar aprīkojumu, pievienošanu cauruļvadiem170 cm . | kpl. | 1 |
| 29 | 53 | Ventilācijas restīšu atjaunošana pie esošā kanāla | gb. | 3 |
| 30 | 54 | Noslēgarmatūras montāža (līdz 3/4 ") pie santehniskiem piederumiem | gb. | 7 |
| 31 | 55 | Ūdens skaitītāja ar mehānisko filtru montāža un pievienošana cauruļvadam | gb. | 2 |
| 32 | 56 | Ūdens maisītāja montāža ar dušas sietu . | kpl. | 1 |
| 33 | 57 | Ūdens maisītāja montāža izlietnei. | kpl. | 1 |
|  |  | Elektroinstalācija |  |  |
| 34 | 58 | Atjaunot elektroinstalācijas kabeli ar vara dzīslu un PVC izolāciju NYY-3x2,5 vai ekvivalentu iespējamai slodzei ar nozarēm, skavām, savienojumiem un galu apdarēm zem apmetuma. | m | 42 |
| 35 | 59 | Atjaunot el. slēdzi un kārbu vienpola zemapmetuma, izurbj ligzdu un pievieno kabelim. | gb. | 5 |
| 36 | 60 | Atjaunot el. kontaktu ar kārbu, vienvietīgu zem apmetuma, izurbj ligzdu un pievieno kabelim- hermētisku vannas istabā. | gb. | 7 |
| 37 | 61 | Sagatavot pieslēguma vietas el. apgaismošanas armatūrām | gb. | 5 |
| 38 | 62 | Pamatnes un automātisko drošinātāju uzstādīšana ne augstāk kā 2.1 m no grīdas līmeņa | kpl. | 1 |
| 39 |  | Ugunsgrēka detektoru montāža. | kpl. | 1 |
| 40 |  | Zvanu pogas un zvana atjaunošana. | kpl. | 1 |
| 41 |  | Vājstrāvas kabeļa ievadu montāža dzīvoklī televīzijai un zvanam ar aprīkojumu | m | 6 |
|  |  | Apdares darbi |  |  |
| 42 | 63 | Notīrīt krāsojumu , apdari ar tapetēm un nosēdumus no sienām, starpsienām un griestiem | m2 | 151 |
| 43 | 65 | Sienu, starpsienu un griestu virsmu izlīdzināšana ar javas kārtu, pārrīvēšana, slīpēšana un špaktelēšana novēršot sīkos defektus un vietas ar pelējuma pazīmēm apstrādāt ar FR- pelējuma sēnīšu noņēmēju. | m2 | 55 |
| 44 |  | Betona kontakta iesegums uz sienu virsmām | m2 | 19 |
| 45 | 68 | Aiļu slīpņu apmetuma remonts uz sieta un malu- stūrīšu montāža. | m2 | 6 |
| 46 | 74 | Gludu griestu virsmu špaktelēšana un slīpē | m2 | 37 |
| 47 | 75 | Gludu griestu virsmu gruntēšana ar dziļgrunti divās kārtās. | m2 | 37 |
| 48 | 76 | Gludu griestu krāsošana divās kārtās | m2 | 37 |
| 49 | 77 | Gludu sienu un starpsienu virsmu špaktelēšana un slīpē pie krāsošanas. | m2 | 103 |
| 50 | 78 | Gludu sienu un starpsienu virsmu gruntēšana ar dziļgrunti divās kārtās pie krāsošanas. | m2 | 103 |
| 51 | 79 | Gludu sienu, starpsienu un ailu slīpņu krāsošana divās kārtās augstumā līdz 3,5 m gaišos toņos izmantojot “elpojošas" krāsas uz ūdens bāzes | m2 | 103 |
| 52 | 80 | Grīdu krāsošana ar virsmas sagatavošanu lodžijā | m2 | 3.5 |
| 53 |  | Durvju bloka krāsošana ar virsmas sagatavošanu | m2 | 17.4 |
| 54 | 81 | Metāla virsmas krāsošana un gruntēšana vienā kārtā | m2 | 21 |
| 55 | 82 | Sienu un starpsienu apdare ar glancētām keramikas plātnītēm b=7,0mm gaišos toņs ar flīžu līmi un šuvošanu pie santehniskiem piederumiem virtuvē h= 1.5m ( 3 m x1,5 m ) | m2 | 4.5 |
| 56 | 82 | Tas pats sanmezglā h=2,1 m | m2 | 13.1 |
| 59 |  | Santehnisko piederumu mazgāšana. | gb. | 1 |
|  |  | Apkures sistēmas |  |  |
| 60 | 99 | Apkures stāvvada atslēgšana un pieslēguma atjaunošana | gb. | 1 |
| 61 | 86 | C/apkures sildķermeņu un dvieļu žāvētāja demontāža un atvienošana no cauruļvadiem | kpl. | 3 |
| 62 | 87 | C/apkures jaunu sildķermeņu montāža ar atgaisotāju, ventili, stiprinājumiem un pievienošana cauruļvadiem | kpl. | 2 |
| 63 | 88 | Jaunu dvieļu žāvētāja ar stiprinājumiem montāža un pievienošana cauruļvadiem | kpl. | 1 |
| 64 | 89 | Termoregulatora montāža | gb. | 2 |
|  |  | Virtuves iekārtas |  |  |
| 65 | 91 | Gāzes pavarda ar 4 degļiem un cepeškrāsni montāža ar pievienošanu cauruļvadam ar lokano savienojumu | kpl. | 1 |
|  |  | Pārējie darbi |  |  |
| 66 |  | Javas sagatavošana objektā | m3 | 0.4 |
| 67 | 93 | Telpu attīrīšana no nojauktām konstrukcijām un būvgružiem un izvākšana no ēkas | m3 | 4.4 |
| 68 | 94 | T.p. iekraušana konteinerā | m3 | 4.4 |
| 69 | 95 | T.p. transporta izdevumi ar 5,5 m3 tilpuma konteineru | reize | 1 |
| 70 | 96 | Būvgružu konteineru 4 - 5,5 m3 noma | diena | 8 |
| 71 | 97 | Izgāztuves uzturēšanas - būvgružu pieņemšanas izdevumi | m3 | 4.4 |
| 72 | 98 | Dzīvokļa sakopšana pēc būvdarbu pabeigšanas | m2 kop. plat. | 36.3 |
| 82 | 102 | Elektroenerģijas piegādes atjaunošanas izmaksas kārto būvorganizācija | kpl. | 1 |
| 84 | 105 | Centrālapkures sildķermeņu nomaiņai, shēmu sagatavošanu kārto būvorganizācija | kpl. | 1 |
| 85 | 106 | Renovēto inženiertehnisko komunikāciju izpildshēmu sagatavošanu kārto būvorganizācija | kpl. | 1 |

6.Objekts: Rīga, Dricānu iela 1, dzīvoklis 29

Apsaimniekotājs: DZĪKS “MŪSMĀJA”

Brīvais dzīvoklis: MVD, Brīvības ielā 49/53, 5.stāvā, 511.telpā pie Sanitas Smiltnieces-Dreimanes, tālr.67012039

| Nr.p.k. | Kods | Darbu un resursu nosaukums | Mērvienība | Daudzums |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Demontāžas darbi |  |  |
| 1 | 5 | Logu bloku ar logsoliem, aplodu, rāmjiem un ārējo palodžu segumu demontāža | m2 | 6.1 |
| 2 | 6 | Ārdurvju bloku ar apmalēm, vērtnēm un aplodu demontāža | m2 | 2.3 |
| 3 | 11 | Apmetuma nokalšana no mūra sienu virsmām | m2 | 6 |
| 4 | 12 | Nodauzīt keramikas flīžu apdari no sienām un starpsienām | m2 | 10.8 |
| 5 | 13 | Demontēt izolētus pie virsmām stiprinātus kabeļus ar nozarēm. | m | 31 |
| 6 | 14 | Sēdpoda ar piederumiem demontāža | kpl. | 1 |
| 7 | 15 | Izlietnes ar aprīkojumu un sifonu demontāža | kpl. | 1 |
| 8 | 16 | Vannas ar pārteci, noslēgsifonu un aprīkojumu demontāža | kpl. | 1 |
| 9 | 18 | Jaucējkrāna ar aprīkojumu demontāža | gb. | 2 |
| 10 | 19 | Ūdensvada cauruļu ar fasondaļām un stiprinājumiem demontāža | m | 15 |
| 11 | 20 | Kanalizācijas cauruļu ar veidgabaliem un stiprinājumiem demontāža | m | 8 |
| 12 | 21 | Noslēgarmatūras demontāža | gb. | 2 |
| 13 | 22 | Gāzes pavarda demontāža un atvienošana no cauruļvada | kpl. | 1 |
|  |  | Būvdarbi |  |  |
| 14 | 32 | Gatavu plastmasas pieckameru energoefektīvu loga bloku ar logsoliem, ārējo un iekšējo palodžu segumu, piederumiem, selektīvo stikla paketi, visu stikloto konstrukciju kopējas koeficients nedrīkst pārsniegt 1.3 W/m2 K, atverami un atgāžami ar stiprinājumiem un hermetizāciju, visas šuves starp stikloto konstrukciju un ēkas konstrukciju aizdarāmas ar antikondensāta lenti Proclima CONTEGA SL (vai analogu), pēc esošā izveidojuma un apdares montāža. | m2 | 6.1 |
| 15 | 35 | Gatavu dzīvokļa ieejas durvju bloka metāla konstrukcijā pēc esošo parauga ar piederumiem, stiprinājumiem, atduru, numurzīmi un apdari montāža | kpl. | 1 |
| 16 | 37 | Melnās grīdas iesegums ar saplāksni 15 mm . | m2 | 23.1 |
| 17 | 38 | Lamināta grīdas segums(32. klase, AC4 klase) ar vidēju noslogojumu uz putu polietilēna apakšklāja (b=3mm) un koka grīdlīstu uzstādīšanu. | m2 | 17.6 |
| 18 | 39 | Linoleju grīdas segums EN 685-23- 32 klase, EN 429-min 0,4 min ( slāņa biezums), NE ISO 105-BO2 ( krāsu izturība ) ar šuvju izveidi un koka grīdlīstēm virtuvē. | m2 | 5.5 |
| 19 |  | Logu virsgaismas gludu 4mm biezu stiklojuma nomaiņa virs durvīm uz istabu | m2 | 0.9 |
| 20 |  | Durvju vērtņu remonts uz vietas | vērtne | 3 |
| 21 |  | Esošai vannas istabas durvju vērtnes apakšdaļā iestrādāt ventilācijas restītes. | gb. | 1 |
| 22 |  | Durvju atslēgu maiņa | gb. | 3 |
|  |  | Ūdensvads un kanalizācija |  |  |
| 23 | 100 | Ūdens stāvvada atslēgšana un pieslēguma atjaunošana | gb. | 2 |
| 24 | 43 | Ūdensvada polietilēna cauruļu līdz diam.32x3,0 mm ar stiprinājumiem, fasondaļām un veidgabalu veļas mašīnas pieslēgumam montāža | m | 18 |
| 25 | 44 | Cauruļvadu hidrauliskā pārbaude | 100 m | 0.2 |
| 26 | 45 | Kanalizācijas cauruļvadu līdz DN 110mm ar stiprinājumiem un veidgabaliem, t. sk veļas mašīnas pieslēgumam montāža un hidrauliska pārbaude | m | 9 |
| 27 | 46 | Nerūsējoša tērauda izlietnes 600x600 mm ar izmazgāto trauku novietni ar noteci, stiprinājumiem, sifonu un aprīkojumu montāža un pievienošana cauruļvadiem. | kpl. | 1 |
| 28 | 48 | Sēdpoda ar skalojamo kasti, sēdekli un piederumiem montāža un pievienošana cauruļvadiem | kpl. | 1 |
| 29 | 51 | Vannas, metāla emaljētas montāža ar aprīkojumu, pievienošanu cauruļvadiem, garums precizējams pēc telpas izmēra 170 cm . | kpl. | 1 |
| 30 |  | Aizkara stangas pie vannas no pulētas metāla caurules atjaunošana | kpl. | 1 |
| 31 | 55 | Ūdens skaitītāja ar mehānisko filtru montāža un pievienošana cauruļvadam | gb. | 2 |
| 32 | 56 | Ūdens maisītāja montāža ar dušas sietu . | kpl. | 1 |
| 33 | 57 | Ūdens maisītāja montāža izlietnei. | kpl. | 1 |
|  |  | Elektroinstalācija |  |  |
| 34 | 58 | Atjaunot elektroinstalācijas kabeli ar vara dzīslu un PVC izolāciju NYY-3x2,5 vai ekvivalentu iespējamai slodzei ar nozarēm, skavām, savienojumiem un galu apdarēm zem apmetuma. | m | 34 |
| 35 | 59 | Atjaunot el. slēdzi un kārbu vienpola zemapmetuma, izurbj ligzdu un pievieno kabelim. | gb. | 4 |
| 36 | 60 | Atjaunot el. kontaktu ar kārbu, vienvietīgu zem apmetuma, izurbj ligzdu un pievieno kabelim- hermētisku vannas istabā. | gb. | 7 |
| 37 | 61 | Sagatavot pieslēguma vietas el. apgaismošanas armatūrām | gb. | 4 |
| 38 | 62 | Pamatnes un automātisko drošinātāju uzstādīšana ne augstāk kā 2.1 m no grīdas līmeņa | kpl. | 1 |
| 39 |  | Dūmu detektoru montāža. | kpl. | 1 |
| 40 |  | Elektriskā dvieļu žāvētāja montāža | kpl. | 1 |
| 41 |  | Zvanu pogas un zvana atjaunošana | kpl. | 1 |
| 42 |  | Vājstrāvas kabeļa ievadu montāža dzīvoklī televīzijai un zvanam ar aprīkojumu | m | 6 |
|  |  | Apdares darbi |  |  |
| 43 | 63 | Notīrīt krāsojumu , apdari ar tapetēm un nosēdumus no sienām, starpsienām un griestiem | m2 | 115 |
| 44 | 65 | Sienu, starpsienu un griestu virsmu izlīdzināšana ar javas kārtu, pārrīvēšana, slīpēšana un špaktelēšana novēršot sīkos defektus un vietas ar pelējuma pazīmēm apstrādāt ar FR- pelējuma sēnīšu noņēmēju. | m2 | 55 |
| 45 |  | Betona kontakta iesegums uz sienu virsmām | m2 | 10 |
| 46 | 68 | Aiļu slīpņu apmetuma remonts uz sieta un malu- stūrīšu montāža. | m2 | 7 |
| 47 | 74 | Gludu griestu virsmu špaktelēšana un slīpē | m2 | 27 |
| 48 | 75 | Gludu griestu virsmu gruntēšana ar dziļgrunti divās kārtās. | m2 | 27 |
| 49 | 76 | Gludu griestu krāsošana divās kārtās | m2 | 27 |
| 50 | 77 | Gludu sienu un starpsienu virsmu špaktelēšana un slīpē pie krāsošanas. | m2 | 91 |
| 51 | 78 | Gludu sienu un starpsienu virsmu gruntēšana ar dziļgrunti divās kārtās pie krāsošanas. | m2 | 91 |
| 52 | 79 | Gludu sienu, starpsienu un ailu slīpņu krāsošana divās kārtās augstumā līdz 3,5 m gaišos toņos izmantojot “elpojošas" krāsas uz ūdens bāzes | m2 | 91 |
| 53 |  | Loga virsgaismas virs durvīm krāsošana ar virsmas sagatavošanu | m2 | 2 |
| 54 |  | Durvju bloka krāsošana ar virsmas sagatavošanu tai skaitā antresola. | m2 | 13.8 |
| 55 | 81 | Metāla virsmas krāsošana un gruntēšana vienā kārtā | m2 | 9.3 |
| 56 | 82 | Sienu un starpsienu apdare ar glancētām keramikas plātnītēm b=7,0mm gaišos toņs ar flīžu līmi un šuvošanu pie santehniskiem piederumiem virtuvē h= 1.5m ( 3 m x1,5 m ) | m2 | 4.5 |
| 57 | 82 | Tas pats sanmezglā h=2,1 m | m2 | 15.2 |
|  |  | Virtuves iekārtas |  |  |
| 62 | 91 | Gāzes pavarda ar 4 degļiem un cepeškrāsni montāža ar pievienošanu cauruļvadam ar lokano savienojumu | kpl. | 1 |
|  |  | Pārējie darbi |  |  |
| 63 |  | Javas sagatavošana objektā | m3 | 0.4 |
| 64 | 93 | Telpu attīrīšana no nojauktām konstrukcijām un būvgružiem un izvākšana no ēkas | m3 | 6.3 |
| 65 | 94 | T.p. iekraušana konteinerā | m3 | 6.3 |
| 66 | 95 | T.p. transporta izdevumi ar 5,5 m3 tilpuma konteineru | reize | 2 |
| 67 | 96 | Būvgružu konteineru 4 - 5,5 m3 noma | diena | 10 |
| 68 | 97 | Izgāztuves uzturēšanas - būvgružu pieņemšanas izdevumi | m3 | 6.3 |
| 69 | 98 | Dzīvokļa sakopšana pēc būvdarbu pabeigšanas | m2 kop. plat. | 26.4 |
| 79 | 101 | Kadastrālās uzmērīšanas lietas pēc dzīvokļa atjaunošanas Valsts zemes dienestā pasūta un apmaksā būvorganizācija | kpl. | 1 |
| 80 | 102 | Elektroenerģijas piegādes atjaunošanas izmaksas kārto būvorganizācija | kpl. | 1 |
| 82 | 106 | Renovēto inženiertehnisko komunikāciju izpildshēmu sagatavošanu kārto būvorganizācija | kpl. | 1 |

7.Objekts: Rīga, Dzeņu iela 14, dzīvoklis 42

Apsaimniekotājs: SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” iecirknis “Austrumi”

Brīvais dzīvoklis: Zebiekstes iela 8, pie namu pārvaldnieces Gintas Vilčukas, tālr.25425076.

| Nr.p.k. | Kods | Darbu un resursu nosaukums | Mērvienība | Daudzums |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Demontāžas darbi |  |  |
| 1 | 2 | Linoleja un paklāja grīdas seguma nojaukšana ar grīdlīstēm | m2 | 39.2 |
| 2 | 5 | Logu bloku ar logsoliem, aplodu, rāmjiem un ārējo palodžu segumu demontāža | m2 | 4.5 |
| 3 |  | Demontēt loga rāmjus ar stiklojumu lodžijā. | m2 | 8.3 |
| 4 | 6 | Lodžijas un ārdurvju bloku ar apmalēm, vērtnēm un aplodu demontāža | m2 | 4.6 |
| 5 |  | Lodžijā plauktu un ailes apdari demontēt | kpl. | 1 |
| 6 | 12 | Nodauzīt keramikas flīžu apdari virtuvē un spoguli gaitenī no sienām un starpsienām un lodžijas margu apdari no iekšpuses | m2 | 7.2 |
| 7 | 13 | Demontēt izolētus pie virsmām stiprinātus kabeļus ar nozarēm. | m | 40 |
| 8 | 14 | Sēdpoda ar piederumiem demontāža | kpl. | 1 |
| 9 |  | Izlietnes un skapīti ar aprīkojumu demontāža | kpl. | 1 |
| 10 | 19 | Ūdensvada cauruļu ar fasondaļām un stiprinājumiem demontāža | m | 14 |
| 11 | 20 | Kanalizācijas cauruļu ar veidgabaliem un stiprinājumiem demontāža | m | 8 |
| 12 | 21 | Noslēgarmatūras demontāža | gb. | 1 |
| 13 |  | Tvaika uztvērēja virs pavarda demontāža un atvēruma likvidēšana. | kpl. | 1 |
|  |  | Būvdarbi |  |  |
| 14 | 32 | Gatavu plastmasas pieckameru energoefektīvu loga bloku ar logsoliem, ārējo un iekšējo palodžu segumu, piederumiem, selektīvo stikla paketi, visu stikloto konstrukciju kopējas koeficients nedrīkst pārsniegt 1.3 W/m2 K, atverami un atgāžami ar stiprinājumiem un hermetizāciju, visas šuves starp stikloto konstrukciju un ēkas konstrukciju aizdarāmas ar antikondensāta lenti Proclima CONTEGA SL (vai analogu), kā ari lodžijas durvju bloka pēc esošā izveidojuma un apdares montāža. | m2 | 6.7 |
| 15 |  | Iekšdurvju vērtni koka konstrukcijā ar koka pildiņiem , piederumiem, stiprinājumiem, atduru un apdari montāža esošā aplodā starp istabu un gaiteni | kpl. | 1 |
| 16 | 35 | Gatavu dzīvokļa ieejas durvju bloka metāla konstrukcijā pēc esošo parauga ar piederumiem, stiprinājumiem, atduru, numurzīmi un apdari montāža | kpl. | 1 |
| 17 | 38 | Lamināta grīdas segums(32. klase, AC4 klase) ar vidēju noslogojumu uz putu polietilēna apakšklāja (b=3mm) un koka grīdlīstu uzstādīšanu. | m2 | 23.6 |
| 18 | 39 | Linoleju grīdas segums EN 685-23- 32 klase, EN 429-min 0,4 min ( slāņa biezums), NE ISO 105-BO2 ( krāsu izturība ) ar šuvju izveidi un koka grīdlīstēm virtuvē. | m2 | 8.1 |
| 19 |  | Esošai vannas istabas durvju vērtnes apakšdaļā iestrādāt ventilācijas restītes. | gb. | 1 |
| 20 |  | Durvju atslēgu maiņa | gb. | 1 |
| 21 |  | Durvju aplodas remonts uz vietas | gb. | 1 |
|  |  | Ūdensvads un kanalizācija |  |  |
| 22 | 100 | Ūdens stāvvada atslēgšana un pieslēguma atjaunošana | gb. | 2 |
| 23 | 43 | Ūdensvada polietilēna cauruļu līdz diam.32x3,0 mm ar stiprinājumiem, fasondaļām un veidgabalu veļas mašīnas pieslēgumam montāža | m | 14 |
| 24 | 44 | Cauruļvadu hidrauliskā pārbaude | 100 m | 0.2 |
| 25 | 45 | Kanalizācijas cauruļvadu līdz DN 110mm ar stiprinājumiem un veidgabaliem, t. sk veļas mašīnas pieslēgumam montāža un hidrauliska pārbaude | m | 8 |
| 26 |  | Esošas nerūsējoša tērauda izlietnes ar stiprinājumiem, sifonu un aprīkojumu montāža un pievienošana cauruļvadiem. | kpl. | 1 |
| 27 | 48 | Sēdpoda ar skalojamo kasti, sēdekli un piederumiem montāža un pievienošana cauruļvadiem | kpl. | 1 |
| 28 |  | Dušas kabīnes revīzija | kpl. | 1 |
| 29 | 53 | Ventilācijas restīšu atjaunošana pie esošā kanāla | gb. | 2 |
| 30 | 54 | Noslēgarmatūras montāža (līdz 3/4 ") pie santehniskiem piederumiem | gb. | 3 |
| 31 |  | Revīzijas lūkas montāža stāvvadu kanāla sienā. | gb. | 1 |
| 32 | 55 | Ūdens skaitītāja ar mehānisko filtru montāža un pievienošana cauruļvadam | gb. | 2 |
| 33 | 57 | Ūdens maisītāja montāža . | kpl. | 1 |
|  |  | Elektroinstalācija |  |  |
| 34 | 58 | Atjaunot elektroinstalācijas kabeli ar vara dzīslu un PVC izolāciju NYY-3x2,5 vai ekvivalentu iespējamai slodzei ar nozarēm, skavām, savienojumiem un galu apdarēm zem apmetuma. | m | 46 |
| 35 | 59 | Atjaunot el. slēdzi un kārbu vienpola zemapmetuma, izurbj ligzdu un pievieno kabelim. | gb. | 4 |
| 36 | 60 | Atjaunot el. kontaktu ar kārbu, vienvietīgu zem apmetuma, izurbj ligzdu un pievieno kabelim- hermētisku vannas istabā. | gb. | 7 |
| 37 | 61 | Sagatavot pieslēguma vietas el. apgaismošanas armatūrām | gb. | 4 |
| 38 | 62 | Pamatnes un automātisko drošinātāju uzstādīšana ne augstāk kā 2.1 m no grīdas līmeņa | kpl. | 1 |
| 39 |  | Ugunsgrēka detektoru montāža. | kpl. | 1 |
| 40 |  | Elektriskā pavārda ar cepeškrāsni nomaiņa | kpl. | 1 |
| 41 |  | Zvanu pogas un zvana atjaunošana. | kpl. | 1 |
| 42 |  | Vājstrāvas kabeļa ievadu montāža dzīvoklī televīzijai un zvanam ar aprīkojumu | m | 9 |
|  |  | Apdares darbi |  |  |
| 43 | 63 | Notīrīt krāsojumu , apdari ar tapetēm un nosēdumus no sienām, starpsienām un griestiem | m2 | 167 |
| 44 | 65 | Sienu, starpsienu un griestu virsmu izlīdzināšana ar javas kārtu, pārrīvēšana, slīpēšana un špaktelēšana novēršot sīkos defektus un vietas ar pelējuma pazīmēm apstrādāt ar FR- pelējuma sēnīšu noņēmēju. | m2 | 45 |
| 45 | 68 | Aiļu slīpņu apmetuma remonts uz sieta un malu- stūrīšu montāža. | m2 | 4 |
| 46 | 74 | Gludu griestu virsmu špaktelēšana un slīpē | m2 | 43 |
| 47 | 75 | Gludu griestu virsmu gruntēšana ar dziļgrunti divās kārtās. | m2 | 43 |
| 48 | 76 | Gludu griestu krāsošana divās kārtās | m2 | 43 |
| 49 | 77 | Gludu sienu un starpsienu virsmu špaktelēšana un slīpē pie krāsošanas. | m2 | 120 |
| 50 | 78 | Gludu sienu un starpsienu virsmu gruntēšana ar dziļgrunti divās kārtās pie krāsošanas. | m2 | 120 |
| 51 | 79 | Gludu sienu, starpsienu un ailu slīpņu krāsošana divās kārtās augstumā līdz 3,5 m gaišos toņos izmantojot “elpojošas" krāsas uz ūdens bāzes | m2 | 120 |
| 52 | 80 | Grīdu krāsošana ar virsmas sagatavošanu lodžijā. | m2 | 7.5 |
| 53 |  | Durvju bloka krāsošana ar virsmas sagatavošanu | m2 | 7.7 |
| 54 | 81 | Metāla virsmas krāsošana un gruntēšana vienā kārtā | m2 | 1.2 |
| 55 | 82 | Sienu un starpsienu apdare ar glancētām keramikas plātnītēm b=7,0mm gaišos toņs ar flīžu līmi un šuvošanu pie santehniskiem piederumiem virtuvē h= 1.5m ( m x1,5 m ) | m2 | 54.5 |
| 57 | 85 | Keramikas plātnīšu sienas un starpsienas segumu virsmu attīrīšana no netīrumiem un mazgāšana | m2 | 17 |
| 59 |  | Santehnisko piederumu mazgāšana. | gb. | 3 |
|  |  | Apkures sistēmas |  |  |
| 60 | 86 | Dvieļu žāvētāja demontāža un atvienošana no cauruļvadiem | kpl. | 1 |
| 61 | 88 | Jaunu dvieļu žāvētāja ar stiprinājumiem montāža un pievienošana cauruļvadiem | kpl. | 1 |
|  |  | Pārējie darbi |  |  |
| 63 |  | Javas sagatavošana objektā | m3 | 0.5 |
| 64 | 93 | Telpu attīrīšana no nojauktām konstrukcijām un būvgružiem un izvākšana no ēkas | m3 | 5.1 |
| 65 | 94 | T.p. iekraušana konteinerā | m3 | 5.1 |
| 66 | 95 | T.p. transporta izdevumi ar 5,5 m3 tilpuma konteineru | reize | 1 |
| 67 | 96 | Būvgružu konteineru 4 - 5,5 m3 noma | diena | 9 |
| 68 | 97 | Izgāztuves uzturēšanas - būvgružu pieņemšanas izdevumi | m3 | 5.1 |
| 69 | 98 | Dzīvokļa sakopšana pēc būvdarbu pabeigšanas | m2 kop. plat. | 39 |
| 79 | 102 | Elektroenerģijas piegādes atjaunošanas izmaksas kārto būvorganizācija | kpl. | 1 |
| 80 | 106 | Renovēto inženiertehnisko komunikāciju izpildshēmu sagatavošanu kārto būvorganizācija | kpl. | 1 |

8.Objekts: Rīga, Ķengaraga iela 9, dzīvoklis 47

Apsaimniekotājs: SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” iecirknis “Daugava”

Brīvais dzīvoklis: Maskavas ielā 168, pie namu pārvaldnieces Lidijas Gorbikas, tālr.26675946.

| Nr.p.k. | Kods | Darbu un resursu nosaukums | Mērvienība | Daudzums |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Demontāžas darbi |  |  |
| 1 | 2 | Linoleja grīdas seguma nojaukšana ar grīdlīstēm | m2 | 25.8 |
| 2 | 6 | Ārējo ārdurvju bloka ar apmalēm, vērtnēm un aplodu demontāža | m2 | 2.4 |
| 3 |  | Iebūvēto sienas skapja (bez m2) nojaukšana virtuvē – inventarizācijas plānā virtuvē sienas skapis nav uzrādīts. | kpl. | 1 |
| 4 | 11 | Apmetuma nokalšana no mūra sienu virsmām | m2 | 2 |
| 5 | 12 | Nodauzīt keramikas flīžu apdari no sienām un starpsienām virtuvē. | m2 | 6.2 |
| 6 | 16 | Vannas ar pārteci, noslēgsifonu un aprīkojumu demontāža | kpl. | 1 |
| 7 | 19 | Ūdensvada cauruļu ar fasondaļām un stiprinājumiem demontāža | m | 14 |
| 8 | 20 | Kanalizācijas cauruļu ar veidgabaliem un stiprinājumiem demontāža | m | 8 |
| 9 | 21 | Noslēgarmatūras demontāža | gb. | 1 |
|  |  | Būvdarbi |  |  |
| 10 | 35 | Gatavu dzīvokļa ieejas durvju bloka metāla konstrukcijā pēc esošo parauga ar piederumiem, stiprinājumiem, atduru, numurzīmi un apdari montāža | kpl. | 1 |
| 11 | 38 | Lamināta grīdas segums(32. klase, AC4 klase) ar vidēju noslogojumu uz putu polietilēna apakšklāja (b=3mm) un koka grīdlīstu uzstādīšanu. | m2 | 19.2 |
| 12 | 39 | Linoleju grīdas segums EN 685-23- 32 klase, EN 429-min 0,4 min ( slāņa biezums), NE ISO 105-BO2 ( krāsu izturība ) ar šuvju izveidi un koka grīdlīstēm virtuvē. | m2 | 6.2 |
| 13 |  | Durvju vērtņu remonts uz vietas | vērtne | 2 |
| 14 |  | Esošai vannas istabas durvju vērtnes apakšdaļā iestrādāt ventilācijas restītes. | gb. | 1 |
| 15 |  | Durvju atslēgu maiņa | gb. | 2 |
| 16 |  | Ūdensvads un kanalizācija |  |  |
| 17 | 100 | Ūdens stāvvada atslēgšana un pieslēguma atjaunošana | gb. | 1 |
| 18 | 43 | Ūdensvada polietilēna cauruļu līdz diam.32x3,0 mm ar stiprinājumiem, fasondaļām un veidgabalu veļas mašīnas pieslēgumam montāža | m | 16 |
| 19 | 44 | Cauruļvadu hidrauliskā pārbaude | 100 m | 0.2 |
| 20 | 45 | Kanalizācijas cauruļvadu līdz DN 110mm ar stiprinājumiem un veidgabaliem, t. sk veļas mašīnas pieslēgumam montāža un hidrauliska pārbaude | m | 10 |
| 21 | 46 | Nerūsējoša tērauda izlietnes 600x600 mm ar izmazgāto trauku novietni ar noteci, stiprinājumiem, sifonu un aprīkojumu montāža un pievienošana cauruļvadiem. | kpl. | 1 |
| 22 | 51 | Vannas, metāla emaljētas montāža ar aprīkojumu, pievienošanu cauruļvadiem, garums precizējams pēc telpas izmēra 150 cm | kpl. | 1 |
| 23 | 53 | Ventilācijas restīšu atjaunošana pie esošā kanāla | gb. | 2 |
| 24 | 54 | Noslēgarmatūras montāža (līdz 3/4 ") pie santehniskiem piederumiem | gb. | 4 |
| 25 |  | Revīzijas lūkas montāža stāvvadu kanāla sienā. | gb. | 1 |
| 26 | 55 | Ūdens skaitītāja ar mehānisko filtru montāža un pievienošana cauruļvadam | gb. | 2 |
| 27 | 57 | Ūdens maisītāja montāža izlietnei. | kpl. | 1 |
|  |  | Elektroinstalācija |  |  |
| 28 | 58 | Atjaunot elektroinstalācijas kabeli ar vara dzīslu un PVC izolāciju NYY-3x2,5 vai ekvivalentu iespējamai slodzei ar nozarēm, skavām, savienojumiem un galu apdarēm zem apmetuma. | m | 17 |
| 29 | 59 | Atjaunot el. slēdzi un kārbu vienpola zemapmetuma, izurbj ligzdu un pievieno kabelim. | gb. | 2 |
| 30 | 60 | Atjaunot el. kontaktu ar kārbu, vienvietīgu zem apmetuma, izurbj ligzdu un pievieno kabelim- hermētisku vannas istabā. | gb. | 3 |
| 31 | 61 | Sagatavot pieslēguma vietas el. apgaismošanas armatūrām | gb. | 4 |
| 32 | 62 | Pamatnes un automātisko drošinātāju uzstādīšana ne augstāk kā 2.1 m no grīdas līmeņa | kpl. | 1 |
| 33 |  | Dūmu detektoru montāža. | kpl. | 1 |
| 34 |  | Zvanu pogas un zvana atjaunošana | kpl. | 1 |
| 35 |  | Vājstrāvas kabeļa ievadu montāža dzīvoklī televīzijai un zvanam ar aprīkojumu | m | 8 |
|  |  | Apdares darbi |  |  |
| 36 | 63 | Notīrīt krāsojumu , apdari ar tapetēm un nosēdumus no sienām, starpsienām un griestiem | m2 | 116 |
| 37 | 65 | Sienu, starpsienu un griestu virsmu izlīdzināšana ar javas kārtu, pārrīvēšana, slīpēšana un špaktelēšana novēršot sīkos defektus un vietas ar pelējuma pazīmēm apstrādāt ar FR- pelējuma sēnīšu noņēmēju. | m2 | 60 |
| 38 |  | Betona kontakta iesegums uz sienu virsmām | m2 | 7 |
| 39 | 68 | Aiļu slīpņu apmetuma remonts uz sieta un malu- stūrīšu montāža. | m2 | 3 |
| 40 | 74 | Gludu griestu virsmu špaktelēšana un slīpē | m2 | 30 |
| 41 | 75 | Gludu griestu virsmu gruntēšana ar dziļgrunti divās kārtās. | m2 | 30 |
| 42 | 76 | Gludu griestu krāsošana divās kārtās | m2 | 30 |
| 43 | 77 | Gludu sienu un starpsienu virsmu špaktelēšana un slīpē pie krāsošanas. | m2 | 13 |
| 44 | 78 | Gludu sienu un starpsienu virsmu gruntēšana ar dziļgrunti divās kārtās pie krāsošanas. | m2 | 13 |
| 45 | 79 | Gludu sienu, starpsienu un ailu slīpņu krāsošana divās kārtās augstumā līdz 3,5 m gaišos toņos izmantojot “elpojošas" krāsas uz ūdens bāzes | m2 | 13 |
| 46 |  | Durvju bloka krāsošana ar virsmas sagatavošanu | m2 | 18.3 |
| 47 | 81 | Metāla virsmas krāsošana un gruntēšana vienā kārtā | m2 | 1.7 |
| 48 | 82 | Sienu un starpsienu apdare ar glancētām keramikas plātnītēm b=7,0mm gaišos toņs ar flīžu līmi un šuvošanu pie santehniskiem piederumiem virtuvē h= 1.5m (3 m x1,5 m ) | m2 | 4.5 |
| 49 | 83 | Sienu un starpsienu apdare ar papīra tapetēm gaišos toņos , gruntē un līmē | m2 | 1.5 |
| 50 | 85 | Keramikas plātnīšu sienas un starpsienas segumu virsmu attīrīšana no netīrumiem un mazgāšana sanmezglā. | m2 | 10.4 |
| 52 |  | Radiatoru mazgāšana. | gb. | 2 |
|  |  | Apkures sistēmas |  |  |
| 53 | 86 | Dvieļu žāvētāja demontāža un atvienošana no cauruļvadiem | kpl. | 1 |
| 55 | 88 | Jaunu dvieļu žāvētāja ar stiprinājumiem montāža un pievienošana cauruļvadiem | kpl. | 1 |
|  |  | Virtuves iekārtas |  |  |
| 57 | 91 | Gāzes pavarda ar 4 degļiem un cepeškrāsni montāža ar pievienošanu cauruļvadam ar lokano savienojumu | kpl. | 1 |
|  |  | Pārējie darbi |  |  |
| 58 |  | Javas sagatavošana objektā | m3 | 0.5 |
| 59 | 93 | Telpu attīrīšana no nojauktām konstrukcijām un būvgružiem un izvākšana no ēkas | m3 | 2.3 |
| 60 | 94 | T.p. iekraušana konteinerā | m3 | 2.3 |
| 61 | 95 | T.p. transporta izdevumi ar 5,5 m3 tilpuma konteineru | reize | 1 |
| 62 | 96 | Būvgružu konteineru 4 - 5,5 m3 noma | diena | 11 |
| 63 | 97 | Izgāztuves uzturēšanas - būvgružu pieņemšanas izdevumi | m3 | 2.3 |
| 64 | 98 | Dzīvokļa sakopšana pēc būvdarbu pabeigšanas | m2 kop. plat. | 29 |
| 74 | 102 | Elektroenerģijas piegādes atjaunošanas izmaksas kārto būvorganizācija | kpl. | 1 |
| 766 | 106 | Renovēto inženiertehnisko komunikāciju izpildshēmu sagatavošanu kārto būvorganizācija | kpl. | 1 |

9.Objekts: Rīga, Maskavas iela 250, k-4, dzīvoklis 54

Apsaimniekotājs: SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” iecirknis “Daugava”

Brīvais dzīvoklis: Maskavas iela 268, pie Danutes Orlovskas, tālr.26823780

| Nr.p.k. | Kods | Darbu un resursu nosaukums | Mērvienība | Daudzums |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Demontāžas darbi |  |  |
| 1 | 1 | Keramikas flīžu grīdas seguma un javas kārtas nojaukšana | m2 | 2.3 |
| 2 | 2 | Linoleja un tepiķa grīdas seguma nojaukšana ar grīdlīstēm | m2 | 54.1 |
| 3 | 5 | Logu bloku ar logsoliem, aplodu, rāmjiem un ārējo palodžu segumu demontāža | m2 | 6.9 |
| 4 | 6 | Ārdurvju un balkona durvju bloku ar apmalēm, vērtnēm un aplodu demontāža | m2 | 4.2 |
| 5 | 11 | Apmetuma nokalšana no mūra sienu virsmām | m2 | 9 |
| 6 | 12 | Nodauzīt keramikas flīžu apdari no sienām un starpsienām | m2 | 1 |
| 7 | 13 | Demontēt izolētus pie virsmām stiprinātus kabeļus ar nozarēm. | m | 44 |
| 8 | 14 | Sēdpoda ar piederumiem demontāža | kpl. | 1 |
| 9 | 15 | Izlietnes ar aprīkojumu un sifonu demontāža | kpl. | 1 |
| 10 | 16 | Vannas ar pārteci, noslēgsifonu un aprīkojumu demontāža | kpl. | 1 |
| 12 | 18 | Jaucējkrāna ar aprīkojumu demontāža | gb. | 2 |
| 13 | 19 | Ūdensvada cauruļu ar fasondaļām un stiprinājumiem demontāža | m | 16 |
| 14 | 20 | Kanalizācijas cauruļu ar veidgabaliem un stiprinājumiem demontāža | m | 10 |
| 15 | 21 | Noslēgarmatūras demontāža | gb. | 2 |
| 16 | 22 | Gāzes pavarda demontāža un atvienošana no cauruļvada | kpl. | 1 |
|  |  | Būvdarbi |  |  |
| 17 | 25 | Horizontālas virsmas hidroizolācija ar mastikas sedzošu pārklājumu zem grīdas seguma. | m2 | 4.8 |
| 18 | 26 | Akmens masas flīžu b=8mm grīdas segums | m2 | 2.3 |
| 19 | 27 | Grunts blietēšana ar šķembām (b = 9 cm) | 10 m2 |  |
| 20 |  | Betona B15 grīdas pamatnes iestrāde un novibrē | m3 | 0.22 |
| 21 | 32 | Gatavu plastmasas pieckameru energoefektīvu loga bloku ar logsoliem, ārējo un iekšējo palodžu segumu, piederumiem, selektīvo stikla paketi, visu stikloto konstrukciju kopējas koeficients nedrīkst pārsniegt 1.3 W/m2 K, atverami un atgāžami ar stiprinājumiem un hermetizāciju, visas šuves starp stikloto konstrukciju un ēkas konstrukciju aizdarāmas ar antikondensāta lenti Proclima CONTEGA SL (vai analogu), kā ari balkona durvju bloka pēc esošā izveidojuma un apdares montāža. | m2 | 8.8 |
| 22 | 35 | Gatavu dzīvokļa ieejas durvju bloka metāla konstrukcijā pēc esošo parauga ar piederumiem, stiprinājumiem, atduru, numurzīmi un apdari montāža | kpl. | 1 |
| 23 |  | Balkona grīdas izlīdzinoša seguma kārtas iestrāde vidēji 20 mm. | m2 | 2.5 |
| 24 | 38 | Lamināta grīdas segums(32. klase, AC4 klase) ar vidēju noslogojumu uz putu polietilēna apakšklāja (b=3mm) un koka grīdlīstu uzstādīšanu. | m2 | 33.1 |
| 25 | 39 | Linoleju grīdas segums EN 685-23- 32 klase, EN 429-min 0,4 min ( slāņa biezums), NE ISO 105-BO2 ( krāsu izturība ) ar šuvju izveidi un koka grīdlīstēm virtuvē. | m2 | 5.6 |
| 26 |  | Durvju stiklojuma atjaunošana | m2 | 2.2 |
| 27 |  | Durvju vērtņu remonts uz vietas | vērtne | 4 |
| 28 |  | Esošai vannas istabas durvju vērtnes apakšdaļā iestrādāt ventilācijas restītes. | gb. | 1 |
| 29 |  | Durvju atslēgu maiņa | gb. | 3 |
| 30 |  | Durvju aplodas remonts uz vietas | gb. | 1 |
| 31 |  | Mainīt apmales | m | 6 |
|  |  | Ūdensvads un kanalizācija |  |  |
| 32 | 100 | Ūdens stāvvada atslēgšana un pieslēguma atjaunošana | gb. | 1 |
| 33 | 43 | Ūdensvada polietilēna cauruļu līdz diam.32x3,0 mm ar stiprinājumiem, fasondaļām un veidgabalu montāža. | m | 18 |
| 34 | 44 | Cauruļvadu hidrauliskā pārbaude | 100 m | 0.2 |
| 35 | 45 | Kanalizācijas cauruļvadu līdz DN 110mm ar stiprinājumiem un veidgabaliem montāža un hidrauliska pārbaude | m | 12 |
| 36 | 46 | Nerūsējoša tērauda izlietnes 600x600 mm ar izmazgāto trauku novietni ar noteci, stiprinājumiem, sifonu un aprīkojumu montāža un pievienošana cauruļvadiem. | kpl. | 1 |
| 37 | 48 | Sēdpoda ar skalojamo kasti, sēdekli un piederumiem montāža un pievienošana cauruļvadiem | kpl. | 1 |
| 38 | 51 | Vannas, metāla emaljētas montāža ar aprīkojumu, pievienošanu cauruļvadiem, garums precizējams pēc telpas izmēra. | kpl. | 1 |
| 40 | 53 | Ventilācijas restīšu atjaunošana pie esošā kanāla | gb. | 2 |
| 41 | 54 | Noslēgarmatūras montāža (līdz 3/4 ") pie santehniskiem piederumiem | gb. | 5 |
| 42 |  | Aizkara stangas pie vannas no pulētas metāla caurules atjaunošana | kpl. | 1 |
| 43 | 55 | Ūdens skaitītāja ar mehānisko filtru montāža un pievienošana cauruļvadam | gb. | 2 |
| 44 | 56 | Ūdens maisītāja montāža ar dušas sietu . | kpl. | 1 |
| 45 | 57 | Ūdens maisītāja montāža izlietnei. | kpl. | 1 |
|  |  | Elektroinstalācija |  |  |
| 46 | 58 | Atjaunot elektroinstalācijas kabeli ar vara dzīslu un PVC izolāciju NYY-3x2,5 vai ekvivalentu iespējamai slodzei ar nozarēm, skavām, savienojumiem un galu apdarēm zem apmetuma. | m | 48 |
| 47 | 59 | Atjaunot el. slēdzi un kārbu vienpola zemapmetuma, izurbj ligzdu un pievieno kabelim. | gb. | 5 |
| 48 | 60 | Atjaunot el. kontaktu ar kārbu, vienvietīgu zem apmetuma, izurbj ligzdu un pievieno kabelim- hermētisku vannas istabā. | gb. | 10 |
| 49 | 61 | Sagatavot pieslēguma vietas el. apgaismošanas armatūrām | gb. | 5 |
| 50 | 62 | Pamatnes un automātisko drošinātāju uzstādīšana ne augstāk kā 2.1 m no grīdas līmeņa | kpl. | 1 |
| 51 |  | Dūmu detektoru montāža. | kpl. | 1 |
| 52 |  | Zvanu pogas un zvana atjaunošana. | kpl. | 1 |
| 53 |  | Vājstrāvas kabeļa ievadu montāža dzīvoklī televīzijai un zvanam ar aprīkojumu | m | 8 |
|  |  | Apdares darbi |  |  |
| 54 | 63 | Notīrīt krāsojumu , apdari ar tapetēm un nosēdumus no sienām, starpsienām un griestiem | m2 | 172 |
| 55 | 65 | Sienu, starpsienu un griestu virsmu izlīdzināšana ar javas kārtu, pārrīvēšana, slīpēšana un špaktelēšana novēršot sīkos defektus un vietas ar pelējuma pazīmēm apstrādāt ar FR- pelējuma sēnīšu noņēmēju. | m2 | 80 |
| 56 |  | Betona kontakta iesegums uz sienu virsmām | m2 | 17 |
| 57 | 68 | Aiļu slīpņu apmetuma remonts uz sieta un malu- stūrīšu montāža. | m2 | 9 |
| 58 | 74 | Gludu griestu virsmu špaktelēšana un slīpē | m2 | 42 |
| 59 | 75 | Gludu griestu virsmu gruntēšana ar dziļgrunti divās kārtās. | m2 | 42 |
| 60 | 76 | Gludu griestu krāsošana divās kārtās | m2 | 42 |
| 61 | 77 | Gludu sienu un starpsienu virsmu špaktelēšana un slīpē pie krāsošanas. | m2 | 109 |
| 62 | 78 | Gludu sienu un starpsienu virsmu gruntēšana ar dziļgrunti divās kārtās pie krāsošanas. | m2 | 109 |
| 63 | 79 | Gludu sienu, starpsienu un ailu slīpņu krāsošana divās kārtās augstumā līdz 3,5 m gaišos toņos izmantojot “elpojošas" krāsas uz ūdens bāzes | m2 | 109 |
| 64 |  | Loga virsgaismas krāsošana ar virsmas sagatavošanu | m2 | 1.9 |
| 65 |  | Durvju bloka krāsošana ar virsmas sagatavošanu | m2 | 15.6 |
| 66 | 81 | Metāla virsmas krāsošana un gruntēšana vienā kārtā | m2 | 19.4 |
| 67 | 82 | Sienu un starpsienu apdare ar glancētām keramikas plātnītēm b=7,0mm gaišos toņs ar flīžu līmi un šuvošanu pie santehniskiem piederumiem virtuvē h= 1.5m (3 m x1,5 m ) | m2 | 4.5 |
| 68 | 82 | Tas pats sanmezglā h=2,1 m | m2 | 12.1 |
|  |  | Apkure |  |  |
| 70 | 86 | Dvieļu žāvētāja demontāža un atvienošana no cauruļvadiem | kpl. | 1 |
| 72 | 88 | Jaunu dvieļu žāvētāja ar stiprinājumiem montāža un pievienošana cauruļvadiem | kpl. | 1 |
|  |  | Virtuves iekārtas |  |  |
| 74 | 91 | Gāzes pavarda ar 4 degļiem un cepeškrāsni montāža ar pievienošanu cauruļvadam ar lokano savienojumu | kpl. | 1 |
|  |  | Pārējie darbi |  |  |
| 75 |  | Javas sagatavošana objektā | m3 | 0.6 |
| 76 | 93 | Telpu attīrīšana no nojauktām konstrukcijām un būvgružiem un izvākšana no ēkas | m3 | 7.2 |
| 77 | 94 | T.p. iekraušana konteinerā | m3 | 7.2 |
| 78 | 95 | T.p. transporta izdevumi ar 5,5 m3 tilpuma konteineru | reize | 2 |
| 79 | 96 | Būvgružu konteineru 4 - 5,5 m3 noma | diena | 13 |
| 80 | 97 | Izgāztuves uzturēšanas - būvgružu pieņemšanas izdevumi | m3 | 7.2 |
| 81 | 98 | Dzīvokļa sakopšana pēc būvdarbu pabeigšanas | m2 kop. plat. | 43.1 |
| 91 | 101 | Kadastrālās uzmērīšanas lietas pēc dzīvokļa atjaunošanas Valsts zemes dienestā pasūta un apmaksā būvorganizācija | kpl. | 1 |
| 92 | 102 | Elektroenerģijas piegādes atjaunošanas izmaksas kārto būvorganizācija | kpl. | 1 |
| 94 | 106 | Renovēto inženiertehnisko komunikāciju izpildshēmu sagatavošanu kārto būvorganizācija | kpl. | 1 |

10.Objekts: Rīga, Maskavas iela 250, k-11, dzīvoklis 63

Apsaimniekotājs: SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” iecirknis “Daugava”

Brīvais dzīvoklis: Maskavas iela 268, pie Danutes Orlovskas, tālr.26823780

| Nr.p.k. | Kods | Darbu un resursu nosaukums | Mērvienība | Daudzums |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Demontāžas darbi |  |  |
| 1 | 2 | Linoleja grīdas seguma nojaukšana ar grīdlīstēm | m2 | 41.9 |
| 2 |  | Keramikas flīžu grīdas seguma demontāža | m2 | 2.1 |
| 3 | 5 | Logu bloku ar logsoliem, aplodu, rāmjiem un ārējo palodžu segumu demontāža | m2 | 8.7 |
| 4 | 6 | Iekšējo durvju bloku istabai N.1un tualetei un aplodu virtuvei ar apmalēm demontāža. | m2 | 5.6 |
| 5 |  | Iebūvētā sienas skapja ( bez m2 ) nojaukšana virtuvē un gaitenī antresolu. | kpl. | 2 |
| 6 | 11 | Apmetuma nokalšana no mūra sienu virsmām | m2 | 5 |
| 7 | 12 | Nodauzīt keramikas flīžu apdari no sienām un starpsienām | m2 | 16 |
| 8 | 13 | Demontēt izolētus pie virsmām stiprinātus kabeļus ar nozarēm. | m | 46 |
| 9 | 14 | Sēdpoda ar piederumiem demontāža | kpl. | 1 |
| 10 | 16 | Vannas ar pārteci, noslēgsifonu un aprīkojumu demontāža | kpl. | 1 |
| 12 | 18 | Jaucējkrāna ar aprīkojumu demontāža | gb. | 1 |
| 13 | 19 | Ūdensvada cauruļu ar fasondaļām un stiprinājumiem demontāža | m | 14 |
| 14 | 20 | Kanalizācijas cauruļu ar veidgabaliem un stiprinājumiem demontāža | m | 9 |
| 15 | 21 | Noslēgarmatūras demontāža | gb. | 2 |
| 16 | 22 | Gāzes pavarda demontāža un atvienošana no cauruļvada | kpl. | 1 |
|  |  | Būvdarbi |  |  |
| 17 | 25 | Horizontālas virsmas hidroizolācija ar mastikas sedzošu pārklājumu zem grīdas seguma. | m2 | 3.9 |
| 18 | 26 | Akmens masas flīžu b=8mm grīdas segums | m2 | 2.1 |
| 19 | 32 | Gatavu plastmasas pieckameru energoefektīvu loga bloku ar logsoliem, ārējo un iekšējo palodžu segumu, piederumiem, selektīvo stikla paketi, visu stikloto konstrukciju kopējas koeficients nedrīkst pārsniegt 1.3 W/m2 K, atverami un atgāžami ar stiprinājumiem un hermetizāciju, visas šuves starp stikloto konstrukciju un ēkas konstrukciju aizdarāmas ar antikondensāta lenti Proclima CONTEGA SL (vai analogu), pēc esošā izveidojuma un apdares montāža. | m2 | 8.7 |
| 20 | 34 | Gatavu iekšdurvju bloku koka konstrukcijā ar koka pildiņiem ,virtuvei stiklotu augšdaļu, piederumiem, stiprinājumiem, atduru un apdari montāža. | m2 | 3.9 |
| 21 |  | Gatavu tualetes durvju bloka ar piederumiem, stiprinājumiem un atduru montāža | kpl. | 1 |
| 22 | 37 | Melnās grīdas iesegums ar saplāksni 18mm . | m2 | 41.9 |
| 23 | 38 | Lamināta grīdas segums(32. klase, AC4 klase) ar vidēju noslogojumu uz putu polietilēna apakšklāja (b=3mm) un koka grīdlīstu uzstādīšanu. | m2 | 34.3 |
| 24 | 39 | Linoleju grīdas segums EN 685-23- 32 klase, EN 429-min 0,4 min ( slāņa biezums), NE ISO 105-BO2 ( krāsu izturība ) ar šuvju izveidi un koka grīdlīstēm virtuvē. | m2 | 7 |
| 25 |  | Durvju atslēgu maiņa | gb. | 2 |
| 26 |  | Durvju aplodas remonts uz vietas | gb. | 1 |
| 27 |  | Mainīt apmales | m | 5 |
|  |  | Ūdensvads un kanalizācija |  |  |
| 29 | 100 | Ūdens stāvvada atslēgšana un pieslēguma atjaunošana | gb. | 2 |
| 30 | 43 | Ūdensvada polietilēna cauruļu līdz diam.32x3,0 mm ar stiprinājumiem, fasondaļām un veidgabalu montāža. | m | 16 |
| 31 | 44 | Cauruļvadu hidrauliskā pārbaude | 100 m | 0.2 |
| 32 | 45 | Kanalizācijas cauruļvadu līdz DN 110mm ar stiprinājumiem un veidgabaliem montāža un hidrauliska pārbaude | m | 10 |
| 33 | 46 | Nerūsējoša tērauda izlietnes 600x600 mm ar izmazgāto trauku novietni ar noteci, stiprinājumiem, sifonu un aprīkojumu montāža un pievienošana cauruļvadiem. | kpl. | 1 |
| 34 | 47 | Keramikas roku mazgājamā galda 400 x 500 ar stiprinājumiem, sifonu un aprīkojumu montāža un pievienošana cauruļvadiem. | kpl. | 1 |
| 35 | 48 | Sēdpoda ar skalojamo kasti, sēdekli un piederumiem montāža un pievienošana cauruļvadiem | kpl. | 1 |
| 36 | 51 | Vannas, metāla emaljētas montāža ar aprīkojumu, pievienošanu cauruļvadiem, garums precizējams pēc telpas izmēra 170 cm. | kpl. | 1 |
| 37 | 52 | Trapa montāža un pievienošana cauruļvadam | gb. | 1 |
| 38 | 53 | Ventilācijas restīšu atjaunošana pie esošā kanāla | gb. | 3 |
| 39 | 54 | Noslēgarmatūras montāža (līdz 3/4 ") pie santehniskiem piederumiem | gb. | 7 |
| 40 |  | Aizkara stangas pie vannas no pulētas metāla caurules atjaunošana | kpl. | 1 |
| 41 |  | Revīzijas lūkas montāža stāvvadu kanāla sienā. | gb. | 1 |
| 42 | 55 | Ūdens skaitītāja ar mehānisko filtru montāža un pievienošana cauruļvadam | gb. | 2 |
| 43 | 56 | Ūdens maisītāja montāža ar dušas sietu . | kpl. | 1 |
| 44 | 57 | Ūdens maisītāja montāža izlietnei un roku mazgājamam galdam. | kpl. | 2 |
|  |  | Elektroinstalācija |  |  |
| 45 | 58 | Atjaunot elektroinstalācijas kabeli ar vara dzīslu un PVC izolāciju NYY-3x2,5 vai ekvivalentu iespējamai slodzei ar nozarēm, skavām, savienojumiem un galu apdarēm zem apmetuma. | m | 52 |
| 46 | 59 | Atjaunot el. slēdzi un kārbu vienpola zemapmetuma, izurbj ligzdu un pievieno kabelim. | gb. | 6 |
| 47 | 60 | Atjaunot el. kontaktu ar kārbu, vienvietīgu zem apmetuma, izurbj ligzdu un pievieno kabelim- hermētisku vannas istabā. | gb. | 10 |
| 48 | 61 | Sagatavot pieslēguma vietas el. apgaismošanas armatūrām | gb. | 6 |
| 49 | 62 | Pamatnes un automātisko drošinātāju uzstādīšana ne augstāk kā 2.1 m no grīdas līmeņa | kpl. | 1 |
| 59 |  | Dūmu detektoru montāža. | kpl. | 1 |
| 51 |  | Zvanu pogas un zvana montāža | kpl. | 1 |
| 52 |  | Vājstrāvas kabeļa ievadu montāža dzīvoklī televīzijai un zvanam ar aprīkojumu | m | 9 |
|  |  | Apdares darbi |  |  |
| 53 | 63 | Notīrīt krāsojumu , apdari ar tapetēm un nosēdumus no sienām, starpsienām un griestiem | m2 | 187 |
| 54 | 65 | Sienu, starpsienu un griestu virsmu izlīdzināšana ar javas kārtu, pārrīvēšana, slīpēšana un špaktelēšana novēršot sīkos defektus un vietas ar pelējuma pazīmēm apstrādāt ar FR- pelējuma sēnīšu noņēmēju. | m2 | 45 |
| 55 |  | Betona kontakta iesegums uz sienu virsmām | m2 | 21 |
| 56 | 68 | Aiļu slīpņu apmetuma remonts uz sieta un malu- stūrīšu montāža. | m2 | 5 |
| 57 | 74 | Gludu griestu virsmu špaktelēšana un slīpē | m2 | 44 |
| 58 | 75 | Gludu griestu virsmu gruntēšana ar dziļgrunti divās kārtās. | m2 | 44 |
| 59 | 76 | Gludu griestu krāsošana divās kārtās | m2 | 44 |
| 6061 | 77 | Gludu sienu un starpsienu virsmu špaktelēšana un slīpē pie krāsošanas. | m2 | 140 |
| 62 | 78 | Gludu sienu un starpsienu virsmu gruntēšana ar dziļgrunti divās kārtās pie krāsošanas. | m2 | 140 |
| 63 | 79 | Gludu sienu, starpsienu un ailu slīpņu krāsošana divās kārtās augstumā līdz 3,5 m gaišos toņos izmantojot “elpojošas" krāsas uz ūdens bāzes | m2 | 140 |
| 64 |  | Durvju bloka krāsošana ar virsmas sagatavošanu | m2 | 7.8 |
| 65 | 81 | Metāla virsmas krāsošana un gruntēšana vienā kārtā | m2 | 15.9 |
| 66 | 82 | Sienu un starpsienu apdare ar glancētām keramikas plātnītēm b=7,0mm gaišos toņs ar flīžu līmi un šuvošanu pie santehniskiem piederumiem virtuvē h= 1.5m (4 m x1,5 m ) | m2 | 6 |
| 67 | 82 | Tas pats sanmezglā h=2,1 m | m2 | 14.2 |
|  |  | Apkures sistēmas |  |  |
| 69 | 86 | Dvieļu žāvētāja demontāža un atvienošana no cauruļvadiem | kpl. | 1 |
| 70 | 87 | C/apkures sildķermeņu revīzija. | kpl. | 3 |
| 71 | 88 | Jaunu dvieļu žāvētāja ar stiprinājumiem montāža un pievienošana cauruļvadiem | kpl. | 1 |
| 72 | 89 | Termoregulatora atjaunošana. | gb. | 3 |
|  |  | Virtuves iekārtas |  |  |
| 73 | 91 | Gāzes pavarda ar 4 degļiem un cepeškrāsni montāža ar pievienošanu cauruļvadam ar lokano savienojumu | kpl. | 1 |
|  |  | Pārējie darbi |  |  |
| 74 | 93 | Telpu attīrīšana no nojauktām konstrukcijām un būvgružiem un izvākšana no ēkas | m3 | 8.2 |
| 75 | 94 | T.p. iekraušana konteinerā | m3 | 8.2 |
| 76 | 95 | T.p. transporta izdevumi ar 5,5 m3 tilpuma konteineru | reize | 2 |
| 77 | 96 | Būvgružu konteineru 4 - 5,5 m3 noma | diena | 13 |
| 78 | 97 | Izgāztuves uzturēšanas - būvgružu pieņemšanas izdevumi | m3 | 8.2 |
| 79 | 98 | Dzīvokļa sakopšana pēc būvdarbu pabeigšanas | m2 kop. plat. | 44 |
| 89 | 101 | Kadastrālās uzmērīšanas lietas pēc dzīvokļa atjaunošanas Valsts zemes dienestā pasūta un apmaksā būvorganizācija | kpl. | 1 |
| 90 | 102 | Elektroenerģijas piegādes atjaunošanas izmaksas kārto būvorganizācija | kpl. | 1 |
| 92 | 106 | Renovēto inženiertehnisko komunikāciju izpildshēmu sagatavošanu kārto būvorganizācija | kpl. | 1 |

11.Objekts: Rīga, Maskavas iela 268, k-1, dzīvoklis 10

Apsaimniekotājs: SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” iecirknis “Daugava”

Brīvais dzīvoklis: Maskavas iela 268, pie Danutes Orlovskas, tālr.26823780

| Nr.p.k. | Kods | Darbu un resursu nosaukums | Mērvienība | Daudzums |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Demontāžas darbi |  |  |
| 1 | 2 | Linoleja grīdas seguma nojaukšana ar grīdlīstēm | m2 | 42.8 |
| 2 | 6 | Ārdurvju bloku ar apmalēm, vērtnēm un aplodu demontāža | m2 | 2.4 |
| 3 |  | Iebūvēto sienas skapja nojaukšana virtuvē un gaitenī antresolu. | kpl. | 2 |
| 4 | 11 | Apmetuma nokalšana no mūra sienu virsmām | m2 | 2 |
| 5 | 13 | Demontēt izolētus pie virsmām stiprinātus kabeļus ar nozarēm. | m | 48 |
| 6 | 14 | Sēdpoda ar piederumiem demontāža | kpl. | 1 |
| 7 | 15 | Izlietnes un roku mazgājamā galda ar aprīkojumu un sifonu demontāža | kpl. | 2 |
| 8 | 16 | Vannas ar pārteci, noslēgsifonu un aprīkojumu demontāža | kpl. | 1 |
| 9 | 19 | Ūdensvada cauruļu ar fasondaļām un stiprinājumiem demontāža | m | 14 |
| 10 | 20 | Kanalizācijas cauruļu ar veidgabaliem un stiprinājumiem demontāža | m | 8 |
| 11 | 21 | Noslēgarmatūras demontāža | gb. | 2 |
| 12 | 22 | Gāzes pavarda demontāža un atvienošana no cauruļvada | kpl. | 1 |
|  |  | Būvdarbi |  |  |
| 13 | 35 | Gatavu dzīvokļa ieejas durvju bloka metāla konstrukcijā pēc esošo parauga ar piederumiem, stiprinājumiem, atduru, numurzīmi un apdari montāža | kpl. | 1 |
| 14 | 38 | Lamināta grīdas segums(32. klase, AC4 klase) ar vidēju noslogojumu uz putu polietilēna apakšklāja (b=3mm) un koka grīdlīstu uzstādīšanu. | m2 | 37.1 |
| 15 | 39 | Linoleju grīdas segums EN 685-23- 32 klase, EN 429-min 0,4 min ( slāņa biezums), NE ISO 105-BO2 ( krāsu izturība ) ar šuvju izveidi un koka grīdlīstēm virtuvē. | m2 | 5.7 |
| 16 |  | Loga vērtņu un piederumu revīzija | kpl. | 3 |
| 17 |  | Logu gludu stiklojuma nomaiņa | m2 | 0.7 |
| 18 |  | Durvju vērtņu remonts uz vietas | vērtne | 1 |
| 19 |  | Esošai vannas istabas durvju vērtnes apakšdaļā iestrādāt ventilācijas restītes. | gb. | 1 |
| 20 |  | Durvju atslēgu maiņa | gb. | 5 |
|  |  | Ūdensvads un kanalizācija |  |  |
| 21 | 100 | Ūdens stāvvada atslēgšana un pieslēguma atjaunošana | gb. | 2 |
| 22 | 43 | Ūdensvada polietilēna cauruļu līdz diam.32x3,0 mm ar stiprinājumiem, fasondaļām un veidgabalu montāža. | m | 16 |
| 23 | 44 | Cauruļvadu hidrauliskā pārbaude | 100 m | 0.2 |
| 24 | 45 | Kanalizācijas cauruļvadu līdz DN 110mm ar stiprinājumiem un veidgabaliem montāža un hidrauliska pārbaude | m | 9 |
| 25 |  | Esošas nerūsējoša tērauda izlietnes ar noteci, stiprinājumiem, sifonu un aprīkojumu montāža un pievienošana cauruļvadiem. | kpl. | 1 |
| 26 |  | Esoša keramikas roku mazgājama galda ar stiprinājumiem, sifonu un aprīkojumu montāža un pievienošana cauruļvadiem. | kpl. | 1 |
| 27 |  | Esoša sēdpoda ar skalojamo kasti, sēdekli un piederumiem montāža un pievienošana cauruļvadiem | kpl. | 1 |
| 28 |  | Esošas vannas, metāla emaljētas montāža ar aprīkojumu, pievienošanu cauruļvadiem. | kpl. | 1 |
| 29 | 53 | Ventilācijas restīšu atjaunošana pie esošā kanāla | gb. | 2 |
| 30 | 54 | Noslēgarmatūras montāža (līdz 3/4 ") pie santehniskiem piederumiem | gb. | 7 |
| 31 |  | Revīzijas lūkas montāža stāvvadu kanāla sienā. | gb. | 1 |
| 32 | 55 | Ūdens skaitītāja ar mehānisko filtru montāža un pievienošana cauruļvadam | gb. | 2 |
|  |  | Elektroinstalācija |  |  |
| 33 | 58 | Atjaunot elektroinstalācijas kabeli ar vara dzīslu un PVC izolāciju NYY-3x2,5 vai ekvivalentu iespējamai slodzei ar nozarēm, skavām, savienojumiem un galu apdarēm zem apmetuma. | m | 54 |
| 34 | 59 | Atjaunot el. slēdzi un kārbu vienpola zemapmetuma, izurbj ligzdu un pievieno kabelim. | gb. | 5 |
| 35 | 60 | Atjaunot el. kontaktu ar kārbu, vienvietīgu zem apmetuma, izurbj ligzdu un pievieno kabelim- hermētisku vannas istabā. | gb. | 10 |
| 36 | 61 | Sagatavot pieslēguma vietas el. apgaismošanas armatūrām | gb. | 5 |
| 37 | 62 | Pamatnes un automātisko drošinātāju uzstādīšana ne augstāk kā 2.1 m no grīdas līmeņa | kpl. | 1 |
| 38 |  | Dūmu detektoru montāža. | kpl. | 1 |
| 39 |  | Zvanu pogas un zvana atjaunošana. | kpl. | 1 |
| 40 |  | Vājstrāvas kabeļa ievadu montāža dzīvoklī televīzijai un zvanam ar aprīkojumu | m | 8 |
|  |  | Apdares darbi |  |  |
| 41 | 63 | Notīrīt krāsojumu , apdari ar tapetēm un nosēdumus no sienām, starpsienām un griestiem | m2 | 191 |
| 42 | 65 | Sienu, starpsienu un griestu virsmu izlīdzināšana ar javas kārtu, pārrīvēšana, slīpēšana un špaktelēšana novēršot sīkos defektus un vietas ar pelējuma pazīmēm apstrādāt ar FR- pelējuma sēnīšu noņēmēju. | m2 | 45 |
| 43 |  | Betona kontakta iesegums uz sienu virsmām | m2 | 20 |
| 44 | 68 | Aiļu slīpņu apmetuma remonts uz sieta un malu- stūrīšu montāža. | m2 | 3 |
| 45 | 74 | Gludu griestu virsmu špaktelēšana un slīpē | m2 | 49 |
| 46 | 75 | Gludu griestu virsmu gruntēšana ar dziļgrunti divās kārtās. | m2 | 49 |
| 47 | 76 | Gludu griestu krāsošana divās kārtās | m2 | 49 |
| 48 | 77 | Gludu sienu un starpsienu virsmu špaktelēšana un slīpē pie krāsošanas. | m2 | 130 |
| 49 | 78 | Gludu sienu un starpsienu virsmu gruntēšana ar dziļgrunti divās kārtās pie krāsošanas. | m2 | 130 |
| 50 | 79 | Gludu sienu, starpsienu un ailu slīpņu krāsošana divās kārtās augstumā līdz 3,5 m gaišos toņos izmantojot “elpojošas" krāsas uz ūdens bāzes | m2 | 130 |
| 51 | 80 | Balkona grīdas krāsošana ar virsmas sagatavošanu | m2 | 4 |
| 52 |  | Logu bloka krāsošana ar virsmas sagatavošanu | m2 | 7.4 |
| 53 |  | Durvju bloka krāsošana ar virsmas sagatavošanu | m2 | 17.8 |
| 54 | 81 | Metāla virsmas krāsošana un gruntēšana vienā kārtā | m2 | 10.7 |
| 55 | 82 | Sienu un starpsienu apdare ar glancētām keramikas plātnītēm b=7,0mm gaišos toņs ar flīžu līmi un šuvošanu pie santehniskiem piederumiem virtuvē h= 1.5m (3,5 m x1,5 m ) | m2 | 5.3 |
| 56 | 82 | Tas pats sanmezglā h=2,1 m | m2 | 13.2 |
| 58 |  | Logu bloku mazgāšana | m2 | 8 |
| 60 |  | Santehnisko piederumu mazgāšana. | gb. | 5 |
|  |  | Apkures sistēmas |  |  |
| 61 | 86 | Dvieļu žāvētāja demontāža un atvienošana no cauruļvadiem | kpl. | 1 |
| 63 | 88 | Jaunu dvieļu žāvētāja ar stiprinājumiem montāža un pievienošana cauruļvadiem | kpl. | 1 |
|  |  | Virtuves iekārtas |  |  |
| 65 |  | Esoša gāzes pavarda ar 4 degļiem un cepeškrāsni revīzija un montāža ar pievienošanu cauruļvadam ar lokano savienojumu | kpl. | 1 |
|  |  | Pārējie darbi |  |  |
| 66 | 93 | Telpu attīrīšana no nojauktām konstrukcijām un būvgružiem un izvākšana no ēkas | m3 | 2.7 |
| 67 | 94 | T.p. iekraušana konteinerā | m3 | 2.7 |
| 68 | 95 | T.p. transporta izdevumi ar konteineru | reize | 1 |
| 69 | 96 | Būvgružu konteineru noma. | diena | 10 |
| 70 | 97 | Izgāztuves uzturēšanas - būvgružu pieņemšanas izdevumi | m3 | 2.7 |
| 71 | 98 | Dzīvokļa sakopšana pēc būvdarbu pabeigšanas | m2 kop. plat. | 48.6 |
| 81 | 101 | Kadastrālās uzmērīšanas lietas pēc dzīvokļa atjaunošanas Valsts zemes dienestā pasūta un apmaksā būvorganizācija | kpl. | 1 |
| 82 | 102 | Elektroenerģijas piegādes atjaunošanas izmaksas kārto būvorganizācija | kpl. | 1 |
| 84 | 106 | Renovēto inženiertehnisko komunikāciju izpildshēmu sagatavošanu kārto būvorganizācija | kpl. | 1 |

12.Objekts: Rīga, Mazā Lubānas iela 8, dzīvoklis 9

Apsaimniekotājs: SIA “Rīgas pilsētbūvnieks”

Brīvais dzīvoklis: Mazā Lubānas ielā 8, pie dežuranta, tālr.25737986.

| Nr.p.k. | Kods | Darbu un resursu nosaukums | Mērvienība | Daudzums |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Demontāžas darbi |  |  |
| 1 | 2 | Linoleja grīdas seguma nojaukšana ar grīdlīstēm virtuvē un istabā Nr.5 | m2 | 24.8 |
| 2 | 6 | Ārdurvju bloku ar apmalēm, vērtnēm un aplodu demontāža | m2 | 2.3 |
| 3 | 11 | Apmetuma nokalšana no mūra sienu virsmām | m2 | 2 |
| 4 | 12 | Nodauzīt keramikas flīžu apdari sanmezglā no starpsienas uz virtuvi | m2 | 4.9 |
| 5 | 13 | Demontēt izolētus pie virsmām stiprinātus kabeļus ar nozarēm. | m | 52 |
| 6 | 14 | Sēdpoda ar piederumiem demontāža | kpl. | 1 |
| 7 | 15 | Izlietnes un roku mazgājamā galda ar aprīkojumu un sifonu demontāža | kpl. | 1 |
| 8 | 16 | Dušu ar aprīkojumu demontāža | kpl. | 1 |
| 9 | 18 | Jaucējkrāna ar aprīkojumu demontāža | gb. | 3 |
| 10 | 19 | Ūdensvada cauruļu ar fasondaļām un stiprinājumiem demontāža | m | 16 |
| 11 | 20 | Kanalizācijas cauruļu ar veidgabaliem un stiprinājumiem demontāža | m | 10 |
| 12 | 21 | Noslēgarmatūras demontāža | gb. | 2 |
| 13 | 22 | Gāzes pavarda demontāža un atvienošana no cauruļvada | kpl. | 1 |
|  |  | Būvdarbi |  |  |
| 14 | 35 | Gatavu dzīvokļa ieejas durvju bloka metāla konstrukcijā pēc esošo parauga ar piederumiem, stiprinājumiem, atduru, numurzīmi un apdari montāža | kpl. | 1 |
| 15 | 38 | Lamināta grīdas segums(32. klase, AC4 klase) ar vidēju noslogojumu uz putu polietilēna apakšklāja (b=3mm) un koka grīdlīstu uzstādīšanu istabā Nr. 5 | m2 | 13.6 |
| 16 | 39 | Linoleju grīdas segums EN 685-23- 32 klase, EN 429-min 0,4 min ( slāņa biezums), NE ISO 105-BO2 ( krāsu izturība ) ar šuvju izveidi un koka grīdlīstēm virtuvē. | m2 | 11.2 |
| 17 |  | Durvju vērtņu remonts uz vietas starp istabām | vērtne | 1 |
| `18 |  | Esošai vannas istabas durvju vērtnes apakšdaļā iestrādāt ventilācijas restītes. | gb. | 1 |
| 19 |  | Durvju atslēgu maiņa | gb. | 3 |
|  |  | Ūdensvads un kanalizācija |  |  |
| 20 | 100 | Ūdens stāvvada atslēgšana un pieslēguma atjaunošana | gb. | 2 |
| 21 | 43 | Ūdensvada polietilēna cauruļu līdz diam.32x3,0 mm ar stiprinājumiem, fasondaļām un veidgabalu veļas mašīnas pieslēgumam montāža | m | 18 |
| 22 | 44 | Cauruļvadu hidrauliskā pārbaude | 100 m | 0.2 |
| 23 | 45 | Kanalizācijas cauruļvadu līdz DN 110mm ar stiprinājumiem un veidgabaliem, t. sk veļas mašīnas pieslēgumam montāža un hidrauliska pārbaude | m | 11 |
| 24 | 46 | Nerūsējoša tērauda izlietnes 600x600 mm ar izmazgāto trauku novietni ar noteci, stiprinājumiem, sifonu un aprīkojumu montāža un pievienošana cauruļvadiem. | kpl. | 1 |
| 25 |  | Esošo keramikas roku mazgājamā galda ar stiprinājumiem, sifonu un aprīkojumu montāža un pievienošana cauruļvadiem. | kpl. | 1 |
| 26 | 48 | Sēdpoda ar skalojamo kasti, sēdekli un piederumiem montāža un pievienošana cauruļvadiem | kpl. | 1 |
| 27 | 49 | Dušas paliktņa montāža pievienojot cauruļvadiem | kpl. | 1 |
| 28 | 50 | Dušai atjaunot nerūsējoša tērauda aizkaru stangu. | kpl. | 1 |
| 29 | 53 | Ventilācijas restīšu atjaunošana pie esošā kanāla | gb. | 2 |
| 30 | 54 | Noslēgarmatūras montāža (līdz 3/4 ") pie santehniskiem piederumiem | gb. | 7 |
| 31 | 55 | Ūdens skaitītāja ar mehānisko filtru montāža un pievienošana cauruļvadam | gb. | 2 |
| 32 | 56 | Ūdens maisītāja montāža ar dušas sietu . | kpl. | 1 |
| 33 | 57 | Ūdens maisītāja montāža izlietnei un roku mazgājamam galdam. | kpl. | 2 |
|  |  | Elektroinstalācija |  |  |
| 34 | 58 | Atjaunot elektroinstalācijas kabeli ar vara dzīslu un PVC izolāciju NYY-3x2,5 vai ekvivalentu iespējamai slodzei ar nozarēm, skavām, savienojumiem un galu apdarēm zem apmetuma. | m | 54 |
| 35 | 59 | Atjaunot el. slēdzi un kārbu vienpola zemapmetuma, izurbj ligzdu un pievieno kabelim. | gb. | 5 |
| 36 | 60 | Atjaunot el. kontaktu ar kārbu, vienvietīgu zem apmetuma, izurbj ligzdu un pievieno kabelim- hermētisku vannas istabā. | gb. | 10 |
| 37 | 61 | Sagatavot pieslēguma vietas el. apgaismošanas armatūrām | gb. | 5 |
| 38 | 62 | Pamatnes un automātisko drošinātāju uzstādīšana ne augstāk kā 2.1 m no grīdas līmeņa | kpl. | 1 |
| 39 |  | Ugunsgrēka detektoru montāža. | kpl. | 1 |
| 40 |  | Zvanu pogas un zvana atjaunošana. | kpl. | 1 |
| 41 |  | Vājstrāvas kabeļa ievadu montāža dzīvoklī televīzijai un zvanam ar aprīkojumu | m | 7 |
|  |  | Apdares darbi |  |  |
| 42 | 63 | Notīrīt krāsojumu , apdari ar tapetēm un nosēdumus no sienām, starpsienām un griestiem | m2 | 182 |
| 43 | 65 | Sienu, starpsienu un griestu virsmu izlīdzināšana ar javas kārtu, pārrīvēšana, slīpēšana un špaktelēšana novēršot sīkos defektus un vietas ar pelējuma pazīmēm apstrādāt ar FR- pelējuma sēnīšu noņēmēju. | m2 | 45 |
| 44 |  | Betona kontakta iesegums uz sienu virsmām | m2 | 11 |
| 45 | 68 | Aiļu slīpņu apmetuma remonts uz sieta un malu- stūrīšu montāža. | m2 | 3 |
| 46 | 74 | Gludu griestu virsmu špaktelēšana un slīpē | m2 | 48 |
| 47 | 75 | Gludu griestu virsmu gruntēšana ar dziļgrunti divās kārtās. | m2 | 48 |
| 48 | 76 | Gludu griestu krāsošana divās kārtās | m2 | 48 |
| 49 | 77 | Gludu sienu un starpsienu virsmu špaktelēšana un slīpē pie krāsošanas. | m2 | 128 |
| 50 | 78 | Gludu sienu un starpsienu virsmu gruntēšana ar dziļgrunti divās kārtās pie krāsošanas. | m2 | 128 |
| 51 | 79 | Gludu sienu, starpsienu un ailu slīpņu krāsošana divās kārtās augstumā līdz 3,5 m gaišos toņos izmantojot “elpojošas" krāsas uz ūdens bāzes | m2 | 128 |
| 52 |  | Durvju bloka krāsošana ar virsmas sagatavošanu | m2 | 15.3 |
| 53 | 81 | Metāla virsmas krāsošana un gruntēšana vienā kārtā | m2 | 12.7 |
| 54 | 82 | Sienu un starpsienu apdare ar glancētām keramikas plātnītēm b=7,0mm gaišos toņs ar flīžu līmi un šuvošanu pie santehniskiem piederumiem virtuvē h= 1.5m ( 3.7 m x1,5 m ) | m2 | 5.6 |
| 55 | 82 | Tas pats atjaunošana sanmezglā h=2,1 m | m2 | 5 |
| 56 | 85 | Keramikas plātnīšu sienas un starpsienas segumu virsmu attīrīšana no netīrumiem un mazgāšana | m2 | 13 |
| 58 |  | Santehnisko piederumu atjaunošana. | gb. | 1 |
|  |  | Virtuves iekārtas |  |  |
| 60 | 91 | Gāzes pavarda ar 4 degļiem un cepeškrāsni montāža ar pievienošanu cauruļvadam ar lokano savienojumu | kpl. | 1 |
|  |  | Pārējie darbi |  |  |
| 61 |  | Javas sagatavošana objektā | m3 | 0.5 |
| 62 | 93 | Telpu attīrīšana no nojauktām konstrukcijām un būvgružiem un izvākšana no ēkas | m3 | 3.8 |
| 63 | 94 | T.p. iekraušana konteinerā | m3 | 3.8 |
| 64 | 95 | T.p. transporta izdevumi ar 5,5 m3 tilpuma konteineru | reize | 1 |
| 65 | 96 | Būvgružu konteineru 4 - 5,5 m3 noma | diena | 8 |
| 66 | 97 | Izgāztuves uzturēšanas - būvgružu pieņemšanas izdevumi | m3 | 3.8 |
| 67 | 98 | Dzīvokļa sakopšana pēc būvdarbu pabeigšanas | m2 kop. plat. | 47.2 |
| 77 | 102 | Elektroenerģijas piegādes atjaunošanas izmaksas kārto būvorganizācija | kpl. | 1 |
| 79 | 106 | Renovēto inženiertehnisko komunikāciju izpildshēmu sagatavošanu kārto būvorganizācija | kpl. | 1 |

13.Objekts: Rīga, Mazā Lubānas iela 8, dzīvoklis 27

Apsaimniekotājs: SIA “Rīgas pilsētbūvnieks”

Brīvais dzīvoklis: Mazā Lubānas ielā 8, pie dežuranta, tālr.25737986.

| Nr.p.k. | Kods | Darbu un resursu nosaukums | Mērvienība | Daudzums |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Demontāžas darbi |  |  |
| 1 | 2 | Linoleja grīdas seguma nojaukšana ar grīdlīstēm virtuvē. | m2 | 11.8 |
| 2 | 12 | Nodauzīt keramikas flīžu apdari no sienām un starpsienām sanmezglā. | m2 | 2.4 |
| 3 | 15 | Izlietnes ar aprīkojumu un sifonu demontāža | kpl. | 1 |
| 4 | 18 | Jaucējkrāna ar aprīkojumu demontāža | gb. | 1 |
| 5 | 19 | Ūdensvada cauruļu ar fasondaļām un stiprinājumiem demontāža | m | 12 |
| 6 | 20 | Kanalizācijas cauruļu ar veidgabaliem un stiprinājumiem demontāža | m | 6 |
| 7 | 21 | Noslēgarmatūras demontāža | gb. | 1 |
| 8 |  | Elektriskā pavarda demontāža . | kpl. | 1 |
|  |  | Būvdarbi |  |  |
| 9 | 39 | Linoleju grīdas segums EN 685-23- 32 klase, EN 429-min 0,4 min ( slāņa biezums), NE ISO 105-BO2 ( krāsu izturība ) ar šuvju izveidi un koka grīdlīstēm virtuvē. | m2 | 11.8 |
| 10 |  | Loga stikla paketes nomaiņa. | m2 | 1.1 |
| 11 |  | Durvju vērtņu remonts uz vietas | vērtne | 1 |
| 12 |  | Esošai vannas istabas durvju vērtnes apakšdaļā iestrādāt ventilācijas restītes. | gb. | 1 |
| 13 |  | Durvju atslēgu maiņa | gb. | 4 |
| 14 |  | Durvju aplodas remonts uz vietas | gb. | 1 |
| 15 |  | Atjaunot virtuves durvju stiklojumu. | m2 | 0.7 |
|  |  | Ūdensvads un kanalizācija |  |  |
| 16 | 100 | Ūdens stāvvada atslēgšana un pieslēguma atjaunošana | gb. | 2 |
| 17 | 43 | Ūdensvada polietilēna cauruļu līdz diam.32x3,0 mm ar stiprinājumiem, fasondaļām un veidgabalu veļas mašīnas pieslēgumam montāža | m | 12 |
| 18 | 44 | Cauruļvadu hidrauliskā pārbaude | 100 m | 0.2 |
| 19 | 45 | Kanalizācijas cauruļvadu līdz DN 110mm ar stiprinājumiem un veidgabaliem, t. sk veļas mašīnas pieslēgumam montāža un hidrauliska pārbaude | m | 6 |
| 20 | 46 | Nerūsējoša tērauda izlietnes 600x600 mm ar izmazgāto trauku novietni ar noteci, stiprinājumiem, sifonu un aprīkojumu montāža un pievienošana cauruļvadiem. | kpl. | 1 |
| 21 | 53 | Ventilācijas restīšu atjaunošana pie esošā kanāla | gb. | 2 |
| 22 | 54 | Noslēgarmatūras montāža (līdz 3/4 ") pie santehniskiem piederumiem | gb. | 2 |
| 23 | 57 | Ūdens maisītāja montāža izlietnei | kpl. | 1 |
|  |  | Elektroinstalācija |  |  |
| 24 | 58 | Atjaunot elektroinstalācijas kabeli ar vara dzīslu un PVC izolāciju NYY-3x2,5 vai ekvivalentu iespējamai slodzei ar nozarēm, skavām, savienojumiem un galu apdarēm zem apmetuma. | m | 6 |
| 25 | 59 | Atjaunot el. slēdzi un kārbu vienpola zemapmetuma, izurbj ligzdu un pievieno kabelim. | gb. | 3 |
| 26 | 60 | Atjaunot el. kontaktu ar kārbu, vienvietīgu zem apmetuma, izurbj ligzdu un pievieno kabelim- hermētisku vannas istabā. | gb. | 4 |
| 27 | 61 | Sagatavot pieslēguma vietas el. apgaismošanas armatūrām | gb. | 4 |
| 28 | 62 | Pamatnes un automātisko drošinātāju uzstādīšana ne augstāk kā 2.1 m no grīdas līmeņa | kpl. | 1 |
| 29 |  | Dūmu detektoru montāža. | kpl. | 1 |
| 30 | 92 | Elektriskā pavārda ar cepeškrāsni montāža | kpl. | 1 |
| 31 |  | Zvanu pogas un zvana atjaunošana | kpl. | 1 |
| 32 |  | Vājstrāvas esošā kabeļa ievadu montāža dzīvoklī televīzijai un zvanam ar aprīkojumu | m | 7 |
|  |  | Apdares darbi |  |  |
| 33 | 63 | Notīrīt krāsojumu , apdari ar tapetēm un nosēdumus no sienām, starpsienām un griestiem | m2 | 133 |
|  | 65 | Sienu, starpsienu un griestu virsmu izlīdzināšana ar javas kārtu, pārrīvēšana, slīpēšana un špaktelēšana novēršot sīkos defektus un vietas ar pelējuma pazīmēm apstrādāt ar FR- pelējuma sēnīšu noņēmēju. | m2 | 45 |
| 34 |  | Betona kontakta iesegums uz sienu virsmām | m2 | 9 |
| 35 | 68 | Aiļu slīpņu apmetuma remonts uz sieta un malu- stūrīšu montāža. | m2 | 2 |
| 36 | 74 | Gludu griestu virsmu špaktelēšana un slīpē | m2 | 35 |
| 37 | 75 | Gludu griestu virsmu gruntēšana ar dziļgrunti divās kārtās. | m2 | 35 |
| 38 | 76 | Gludu griestu krāsošana divās kārtās | m2 | 35 |
| 39 | 77 | Gludu sienu un starpsienu virsmu špaktelēšana un slīpē pie krāsošanas. | m2 | 98 |
| 40 | 78 | Gludu sienu un starpsienu virsmu gruntēšana ar dziļgrunti divās kārtās pie krāsošanas. | m2 | 98 |
| 41 | 79 | Gludu sienu, starpsienu un ailu slīpņu krāsošana divās kārtās augstumā līdz 3,5 m gaišos toņos izmantojot “elpojošas" krāsas uz ūdens bāzes | m2 | 98 |
| 42 |  | Durvju bloka krāsošana ar virsmas sagatavošanu | m2 | 15.6 |
| 43 | 81 | Metāla virsmas krāsošana un gruntēšana vienā kārtā | m2 | 4.4 |
| 44 | 82 | Glazētu gaišu keramikas flīžu starpsienu apdare virtuvē ap santehniskā aprīkojuma h= 1,5 l=4m | m2 | 6 |
| 45 | 82 | Tas pats atjaunošana sanmezglā h=2,1 m | m2 | 2.6 |
| 46 | 85 | Keramikas plātnīšu sienas un starpsienas segumu virsmu attīrīšana no netīrumiem un mazgāšana | m2 | 13 |
| 48 |  | Santehnisko piederumu mazgāšana. | gb. | 3 |
|  |  | Pārējie darbi |  |  |
| 50 |  | Javas sagatavošana objektā | m3 | 0.4 |
| 51 | 93 | Telpu attīrīšana no nojauktām konstrukcijām un būvgružiem un izvākšana no ēkas | m3 | 2.5 |
| 52 | 94 | T.p. iekraušana konteinerā | m3 | 2.5 |
| 53 | 95 | T.p. transporta izdevumi ar konteineru | reize | 1 |
| 54 | 96 | Būvgružu konteineru noma | diena | 9 |
| 55 | 97 | Izgāztuves uzturēšanas - būvgružu pieņemšanas izdevumi | m3 | 2.5 |
| 56 | 98 | Dzīvokļa sakopšana pēc būvdarbu pabeigšanas | m2 kop. plat. | 34.4 |

14.Objekts: Rīga, Mazā Lubānas iela 8, dzīvoklis 49

Apsaimniekotājs: SIA “Rīgas pilsētbūvnieks”

Brīvais dzīvoklis: Mazā Lubānas ielā 8, pie dežuranta, tālr.25737986.

| Nr.p.k. | Kods | Darbu un resursu nosaukums | Mērvienība | Daudzums |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Demontāžas darbi |  |  |
| 1 | 2 | Linoleja grīdas seguma nojaukšana ar grīdlīstēm | m2 | 33.8 |
| 2 | 12 | Nodauzīt keramikas flīžu apdari no sienas posma aiz sēdpoda sanmezglā. | m2 | 4.4 |
| 3 | 14 | Sēdpoda ar piederumiem demontāža | kpl. | 1 |
| 4 | 15 | Izlietnes ar aprīkojumu un sifonu demontāža | kpl. | 1 |
| 5 | 16 | Dušas ar aprīkojumu demontāža | kpl. | 1 |
| 6 | 18 | Jaucējkrāna ar aprīkojumu demontāža | gb. | 3 |
| 7 | 19 | Ūdensvada cauruļu ar fasondaļām un stiprinājumiem demontāža | m | 10 |
| 8 | 20 | Kanalizācijas cauruļu ar veidgabaliem un stiprinājumiem demontāža | m | 6 |
| 9 | 21 | Noslēgarmatūras demontāža | gb. | 2 |
| 10 | 22 | Gāzes pavarda demontāža un atvienošana no cauruļvada | kpl. | 1 |
|  |  | Būvdarbi |  |  |
| 11 | 38 | Lamināta grīdas segums(32. klase, AC4 klase) ar vidēju noslogojumu uz putu polietilēna apakšklāja (b=3mm) un koka grīdlīstu uzstādīšanu. | m2 | 21.3 |
| 12 | 39 | Linoleju grīdas segums EN 685-23- 32 klase, EN 429-min 0,4 min ( slāņa biezums), NE ISO 105-BO2 ( krāsu izturība ) ar šuvju izveidi un koka grīdlīstēm virtuvē. | m2 | 12.5 |
| 13 |  | Esošai vannas istabas durvju vērtnes apakšdaļā iestrādāt ventilācijas restītes. | gb. | 1 |
| 14 |  | Ūdensvads un kanalizācija |  |  |
| 15 | 100 | Ūdens stāvvada atslēgšana un pieslēguma atjaunošana | gb. | 2 |
| 16 | 43 | Ūdensvada polietilēna cauruļu līdz diam.32x3,0 mm ar stiprinājumiem, fasondaļām un veidgabalu veļas mašīnas pieslēgumam montāža | m | 12 |
| 17 | 44 | Cauruļvadu hidrauliskā pārbaude | 100 m | 0.2 |
| 18 | 45 | Kanalizācijas cauruļvadu līdz DN 110mm ar stiprinājumiem un veidgabaliem, t. sk veļas mašīnas pieslēgumam montāža un hidrauliska pārbaude | m | 7 |
| 19 | 46 | Nerūsējoša tērauda izlietnes 600x600 mm ar izmazgāto trauku novietni ar noteci, stiprinājumiem, sifonu un aprīkojumu montāža un pievienošana cauruļvadiem. | kpl. | 1 |
| 20 | 48 | Sēdpoda ar skalojamo kasti, sēdekli un piederumiem montāža un pievienošana cauruļvadiem | kpl. | 1 |
| 21 |  | Dušas kabīnes montāža pievienojot cauruļvadiem | kpl. | 1 |
| 22 | 53 | Ventilācijas restīšu atjaunošana pie esošā kanāla | gb. | 2 |
| 23 | 54 | Noslēgarmatūras montāža (līdz 3/4 ") pie santehniskiem piederumiem | gb. | 5 |
| 24 | 55 | Ūdens skaitītāja ar mehānisko filtru montāža un pievienošana cauruļvadam | gb. | 2 |
| 25 | 56 | Ūdens maisītāja montāža ar dušas sietu . | kpl. | 1 |
| 26 | 57 | Ūdens maisītāja montāža izlietnei un roku mazgājamam galdam. | kpl. | 2 |
|  |  | Elektroinstalācija |  |  |
| 27 | 58 | Atjaunot elektroinstalācijas kabeli ar vara dzīslu un PVC izolāciju NYY-3x2,5 vai ekvivalentu iespējamai slodzei ar nozarēm, skavām, savienojumiem un galu apdarēm zem apmetuma. | m | 15 |
| 28 | 59 | Atjaunot el. slēdzi un kārbu vienpola zemapmetuma, izurbj ligzdu un pievieno kabelim. | gb. | 4 |
| 29 | 60 | Atjaunot el. kontaktu ar kārbu, vienvietīgu zem apmetuma, izurbj ligzdu un pievieno kabelim- hermētisku vannas istabā. | gb. | 6 |
| 30 | 61 | Sagatavot pieslēguma vietas el. apgaismošanas armatūrām | gb. | 4 |
| 31 | 62 | Pamatnes un automātisko drošinātāju uzstādīšana ne augstāk kā 2.1 m no grīdas līmeņa | kpl. | 1 |
| 32 |  | Dūmu detektoru montāža. | kpl. | 1 |
| 33 |  | Zvanu pogas un zvana atjaunošana. | kpl. | 1 |
| 34 |  | Vājstrāvas kabeļa ievadu montāža dzīvoklī televīzijai un zvanam ar aprīkojumu | m | 9 |
|  |  | Apdares darbi |  |  |
| 35 | 63 | Notīrīt krāsojumu , apdari ar tapetēm un nosēdumus no sienām, starpsienām un griestiem | m2 | 139 |
| 36 | 65 | Sienu, starpsienu un griestu virsmu izlīdzināšana ar javas kārtu, pārrīvēšana, slīpēšana un špaktelēšana novēršot sīkos defektus un vietas ar pelējuma pazīmēm apstrādāt ar FR- pelējuma sēnīšu noņēmēju. | m2 | 40 |
| 37 |  | Betona kontakta iesegums uz sienu virsmām | m2 | 11 |
| 38 | 68 | Aiļu slīpņu apmetuma remonts uz sieta un malu- stūrīšu montāža. | m2 | 2 |
| 39 | 74 | Gludu griestu virsmu špaktelēšana un slīpē | m2 | 39 |
| 40 | 75 | Gludu griestu virsmu gruntēšana ar dziļgrunti divās kārtās. | m2 | 39 |
| 41 | 76 | Gludu griestu krāsošana divās kārtās | m2 | 39 |
| 42 | 77 | Gludu sienu un starpsienu virsmu špaktelēšana un slīpē pie krāsošanas. | m2 | 95 |
| 43 | 78 | Gludu sienu un starpsienu virsmu gruntēšana ar dziļgrunti divās kārtās pie krāsošanas. | m2 | 95 |
| 44 | 79 | Gludu sienu, starpsienu un ailu slīpņu krāsošana divās kārtās augstumā līdz 3,5 m gaišos toņos izmantojot “elpojošas" krāsas uz ūdens bāzes | m2 | 95 |
| 45 | 80 | Lodžijas grīdu krāsošana ar virsmas sagatavošanu | m2 | 4 |
| 46 |  | Durvju bloka krāsošana ar virsmas sagatavošanu | m2 | 15.6 |
| 47 | 81 | Metāla virsmas krāsošana un gruntēšana vienā kārtā | m2 | 10.5 |
| 48 | 82 | Sienu un starpsienu apdare ar glancētām keramikas plātnītēm b=7,0mm gaišos toņs ar flīžu līmi un šuvošanu pie santehniskiem piederumiem virtuvē h= 1.5m (3,5 m x1,5 m ) | m2 | 5.3 |
| 49 | 82 | Tas pats sanmezglā h=2,1 m daļu atjaunot. | m2 | 4.5 |
| 50 | 85 | Keramikas plātnīšu sienas un starpsienas segumu virsmu attīrīšana no netīrumiem un mazgāšana | m2 | 13 |
| 51 |  | Santehnisko piederumu mazgāšana. | gb. | 1 |
|  |  | Virtuves iekārtas |  |  |
| 54 | 91 | Gāzes pavarda ar 4 degļiem un cepeškrāsni montāža ar pievienošanu cauruļvadam ar lokano savienojumu | kpl. | 1 |
|  |  | Pārējie darbi |  |  |
| 55 |  | Javas sagatavošana objektā | m3 | 0.6 |
| 56 | 93 | Telpu attīrīšana no nojauktām konstrukcijām un būvgružiem un izvākšana no ēkas | m3 | 4.8 |
| 57 | 94 | T.p. iekraušana konteinerā | m3 | 4.8 |
| 58 | 95 | T.p. transporta izdevumi ar 5,5 m3 tilpuma konteineru | reize | 1 |
| 59 | 96 | Būvgružu konteineru 4 - 5,5 m3 noma | diena | 11 |
| 60 | 97 | Izgāztuves uzturēšanas - būvgružu pieņemšanas izdevumi | m3 | 4.8 |
| 61 | 98 | Dzīvokļa sakopšana pēc būvdarbu pabeigšanas | m2 kop. plat. | 38.6 |

15.Objekts: Rīga, Mazā Lubānas iela 8, dzīvoklis 76

Apsaimniekotājs: SIA “Rīgas pilsētbūvnieks”

Brīvais dzīvoklis: Mazā Lubānas ielā 8, pie dežuranta, tālr.25737986.

| Nr.p.k. | Kods | Darbu un resursu nosaukums | Mērvienība | Daudzums |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Demontāžas darbi |  |  |
| 1 | 15 | Izlietnes ar aprīkojumu un sifonu demontāža | kpl. | 1 |
| 2 | 18 | Jaucējkrāna ar aprīkojumu demontāža | gb. | 1 |
| 3 | 19 | Ūdensvada cauruļu ar fasondaļām un stiprinājumiem demontāža | m | 8 |
| 4 | 20 | Kanalizācijas cauruļu ar veidgabaliem un stiprinājumiem demontāža | m | 3 |
| 5 | 21 | Noslēgarmatūras demontāža | gb. | 1 |
|  |  | Būvdarbi |  |  |
| 6 |  | Esošai vannas istabas durvju vērtnes apakšdaļā iestrādāt ventilācijas restītes. | gb. | 1 |
| 7 |  | Durvju atslēgu maiņa | gb. | 1 |
|  |  | Ūdensvads un kanalizācija |  |  |
| 8 | 100 | Ūdens stāvvada atslēgšana un pieslēguma atjaunošana | gb. | 2 |
| 9 | 43 | Ūdensvada polietilēna cauruļu līdz diam.32x3,0 mm ar stiprinājumiem, fasondaļām un veidgabalu veļas mašīnas pieslēgumam montāža | m | 8 |
| 10 | 44 | Cauruļvadu hidrauliskā pārbaude | 100 m | 0.1 |
| 11 | 45 | Kanalizācijas cauruļvadu līdz DN 110mm ar stiprinājumiem un veidgabaliem, t. sk veļas mašīnas pieslēgumam montāža un hidrauliska pārbaude | m | 3 |
| 12 | 46 | Nerūsējoša tērauda izlietnes 600x600 mm ar izmazgāto trauku novietni ar noteci, stiprinājumiem, sifonu un aprīkojumu montāža un pievienošana cauruļvadiem. | kpl. | 1 |
| 13 |  | Sēdpoda sēdekļa atjaunošana. | kpl. | 1 |
| 14 | 50 | Dušai nerūsējoša tērauda aizkaru stangas uzstādīšana | kpl. | 1 |
| 15 |  | Ventilācijas restīšu tīrīšana. | gb. | 2 |
| 16 | 54 | Noslēgarmatūras montāža (līdz 3/4 ") pie santehniskiem piederumiem | gb. | 2 |
| 17 | 57 | Ūdens maisītāja montāža izlietnei . | kpl. | 1 |
|  |  | Elektroinstalācija |  |  |
| 18 | 58 | Atjaunot elektroinstalācijas kabeli ar vara dzīslu un PVC izolāciju NYY-3x2,5 vai ekvivalentu iespējamai slodzei ar nozarēm, skavām, savienojumiem un galu apdarēm zem apmetuma. | m | 5 |
| 19 | 59 | Atjaunot el. slēdzi un kārbu vienpola zemapmetuma, izurbj ligzdu un pievieno kabelim. | gb. | 1 |
| 20 | 60 | Atjaunot el. kontaktu ar kārbu, vienvietīgu zem apmetuma, izurbj ligzdu un pievieno kabelim- hermētisku vannas istabā. | gb. | 2 |
| 21 | 61 | Sagatavot pieslēguma vietas el. apgaismošanas armatūrām | gb. | 3 |
| 22 | 62 | Pamatnes un automātisko drošinātāju uzstādīšana ne augstāk kā 2.1 m no grīdas līmeņa | kpl. | 1 |
| 23 |  | Dūmu detektoru montāža. | kpl. | 1 |
| 24 |  | Vājstrāvas kabeļa ievadu montāža dzīvoklī televīzijai ar aprīkojumu | m | 5 |
|  |  | Apdares darbi |  |  |
| 25 | 63 | Notīrīt krāsojumu , apdari ar tapetēm un nosēdumus no sienām, starpsienām un griestiem virtuvē, gaitenī un sanmezglā | m2 | 70 |
| 26 | 65 | Sienu, starpsienu un griestu virsmu izlīdzināšana virtuvē, gaitenī un sanmezglā ar javas kārtu, pārrīvēšana, slīpēšana un špaktelēšana novēršot sīkos defektus un vietas ar pelējuma pazīmēm apstrādāt ar FR- pelējuma sēnīšu noņēmēju. | m2 | 25 |
| 27 |  | Betona kontakta iesegums uz sienu virsmām | m2 | 7 |
| 28 | 74 | Gludu griestu virsmu špaktelēšana un slīpē virtuvē, gaitenī un sanmezglā. | m2 | 20 |
| 29 | 75 | Gludu griestu virsmu gruntēšana ar dziļgrunti divās kārtās. | m2 | 20 |
| 30 | 76 | Gludu griestu krāsošana divās kārtās | m2 | 20 |
| 31 | 77 | Gludu sienu un starpsienu virsmu špaktelēšana un slīpē pie krāsošanas virtuvē, gaitenī un sanmezglā. | m2 | 20 |
| 32 | 78 | Gludu sienu un starpsienu virsmu gruntēšana ar dziļgrunti divās kārtās pie krāsošanas. | m2 | 50 |
| 33 | 79 | Gludu sienu, starpsienu un ailu slīpņu krāsošana divās kārtās augstumā līdz 3,5 m gaišos toņos izmantojot “elpojošas" krāsas uz ūdens bāzes | m2 | 50 |
| 34 |  | Durvju bloka krāsošana ar virsmas sagatavošanu | m2 | 13.5 |
| 35 | 81 | Metāla virsmas krāsošana un gruntēšana vienā kārtā | m2 | 4.9 |
| 36 | 82 | Sienu un starpsienu apdare ar glancētām keramikas plātnītēm virtuvē pie santehniskā aprīkojuma h= 1,5 m | m2 | 6 |
| 37 | 85 | Keramikas plātnīšu sienas un starpsienas segumu virsmu attīrīšana no netīrumiem un mazgāšana | m2 | 16 |
| 39 |  | Santehnisko piederumu mazgāšana. | gb. | 4 |
|  |  | Pārējie darbi |  |  |
| 41 |  | Esoša gāzes pavārda ar cepeškrāsni demontāža un, montāža un pievienošana cauruļvadam ar lokano savienojumu | kpl. | 1 |
| 42 |  | Javas sagatavošana objektā | m3 | 0.3 |
| 43 | 93 | Telpu attīrīšana no nojauktām konstrukcijām un būvgružiem un izvākšana no ēkas | m3 | 2.1 |
| 44 | 94 | T.p. iekraušana konteinerā | m3 | 2.1 |
| 45 | 95 | T.p. transporta izdevumi ar konteineru | reize | 1 |
| 46 | 96 | Būvgružu konteineru noma | diena | 8 |
| 47 | 97 | Izgāztuves uzturēšanas - būvgružu pieņemšanas izdevumi | m3 | 2.1 |
| 48 | 98 | Dzīvokļa sakopšana pēc būvdarbu pabeigšanas | m2 kop. plat. | 34.1 |

16.Objekts: Rīga, Mazā Lubānas iela 8, dzīvoklis 95

Apsaimniekotājs: SIA “Rīgas pilsētbūvnieks”

Brīvais dzīvoklis: Mazā Lubānas ielā 8, pie dežuranta, tālr.25737986.

| Nr.p.k. | Kods | Darbu un resursu nosaukums | Mērvienība | Daudzums |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Demontāžas darbi |  |  |
| 1 | 2 | Linoleja grīdas seguma nojaukšana ar grīdlīstēm virtuvē un gaitenī. | m2 | 15.4 |
| 2 | 11 | Apmetuma nokalšana no mūra sienu virsmām | m2 | 3 |
| 3 | 15 | Izlietnes ar aprīkojumu un sifonu demontāža | kpl. | 1 |
| 4 | 22 | Gāzes pavarda demontāža un atvienošana no cauruļvada | kpl. | 1 |
|  |  | Būvdarbi |  |  |
| 5 | 38 | Lamināta grīdas segums(32. klase, AC4 klase) ar vidēju noslogojumu uz putu polietilēna apakšklāja (b=3mm) un koka grīdlīstu uzstādīšanu gaitenī. | m2 | 3.7 |
| 6 | 39 | Linoleju grīdas segums EN 685-23- 32 klase, EN 429-min 0,4 min ( slāņa biezums), NE ISO 105-BO2 ( krāsu izturība ) ar šuvju izveidi un koka grīdlīstēm virtuvē. | m2 | 11.7 |
| 7 | 41 | Logu rāmju remonts ar hermetizāciju uz vietas | rāmis | 1 |
| 8 |  | Loga piederumu revīzija | kpl. | 1 |
| 9 |  | Durvju vērtņu remonts uz vietas | vērtne | 1 |
| 10 |  | Esošai vannas istabas durvju vērtnes apakšdaļā iestrādāt ventilācijas restītes. | gb. | 1 |
| 11 |  | Durvju atslēgu maiņa | gb. | 1 |
| 12 |  | Durvju aplodas remonts uz vietas | gb. | 1 |
| 13 |  | Mainīt apmales | m | 7 |
| 14 |  | Logsola maiņa | gb. | 1 |
|  |  | Ūdensvads un kanalizācija |  |  |
| 15 | 43 | Ūdensvada polietilēna cauruļu līdz diam.32x3,0 mm ar stiprinājumiem, fasondaļām un veidgabalu atjaunošana. | m | 14 |
| 16 | 44 | Cauruļvadu hidrauliskā pārbaude | 100 m | 0.2 |
| 17 | 45 | Kanalizācijas cauruļvadu līdz DN 110mm ar stiprinājumiem un veidgabaliem, t. sk veļas mašīnas pieslēgumam montāža un hidrauliska pārbaude | m | 7 |
| 18 | 46 | Nerūsējoša tērauda izlietnes 600x600 mm ar izmazgāto trauku novietni ar noteci, stiprinājumiem, sifonu un aprīkojumu montāža un pievienošana cauruļvadiem. | kpl. | 1 |
| 19 |  | Keramikas roku mazgājamā galda ar stiprinājumiem, sifonu un aprīkojumu revīzija. | kpl. | 1 |
| 20 |  | Sēdpoda ar skalojamo kasti, sēdekli un piederumiem revīzija | kpl. | 1 |
| 21 |  | Dušas revīzija. | kpl. | 1 |
| 22 | 53 | Ventilācijas restīšu atjaunošana pie esošā kanāla | gb. | 2 |
| 23 | 54 | Noslēgarmatūras montāža (līdz 3/4 ") pie santehniskiem piederumiem | gb. | 3 |
|  |  | Elektroinstalācija |  |  |
| 24 | 58 | Atjaunot elektroinstalācijas kabeli ar vara dzīslu un PVC izolāciju NYY-3x2,5 vai ekvivalentu iespējamai slodzei ar nozarēm, skavām, savienojumiem un galu apdarēm zem apmetuma. | m | 24 |
| 25 | 59 | Atjaunot el. slēdzi un kārbu vienpola zemapmetuma, izurbj ligzdu un pievieno kabelim. | gb. | 3 |
| 26 | 60 | Atjaunot el. kontaktu ar kārbu, vienvietīgu zem apmetuma, izurbj ligzdu un pievieno kabelim- hermētisku vannas istabā. | gb. | 4 |
| 27 | 61 | Sagatavot pieslēguma vietas el. apgaismošanas armatūrām | gb. | 5 |
| 28 |  | Dūmu detektoru montāža. | kpl. | 1 |
| 29 |  | Zvanu pogas un zvana atjaunošana. | kpl. | 1 |
| 30 |  | Vājstrāvas kabeļa ievadu montāža dzīvoklī televīzijai un zvanam ar aprīkojumu | m | 6 |
|  |  | Apdares darbi |  |  |
| 31 | 63 | Notīrīt krāsojumu , apdari ar tapetēm un nosēdumus no sienām, starpsienām un griestiem | m2 | 189 |
| 32 | 65 | Sienu, starpsienu un griestu virsmu izlīdzināšana ar javas kārtu, pārrīvēšana, slīpēšana un špaktelēšana novēršot sīkos defektus un vietas ar pelējuma pazīmēm apstrādāt ar FR- pelējuma sēnīšu noņēmēju. | m2 | 45 |
| 33 |  | Betona kontakta iesegums uz sienu virsmām | m2 | 6 |
| 34 | 68 | Aiļu slīpņu apmetuma remonts uz sieta un malu- stūrīšu montāža. | m2 | 3 |
| 35 | 74 | Gludu griestu virsmu špaktelēšana un slīpē | m2 | 49 |
| 36 | 75 | Gludu griestu virsmu gruntēšana ar dziļgrunti divās kārtās. | m2 | 49 |
| 37 | 76 | Gludu griestu krāsošana divās kārtās | m2 | 49 |
| 38 | 77 | Gludu sienu un starpsienu virsmu špaktelēšana un slīpē pie krāsošanas. | m2 | 160 |
| 39 | 78 | Gludu sienu un starpsienu virsmu gruntēšana ar dziļgrunti divās kārtās pie krāsošanas. | m2 | 160 |
| 40 | 79 | Gludu sienu, starpsienu un ailu slīpņu krāsošana divās kārtās augstumā līdz 3,5 m gaišos toņos izmantojot “elpojošas" krāsas uz ūdens bāzes | m2 | 160 |
| 41 |  | Durvju bloka krāsošana ar virsmas sagatavošanu | m2 | 19.8 |
| 42 | 81 | Metāla virsmas krāsošana un gruntēšana vienā kārtā | m2 | 1.8 |
| 43 | 82 | Sienu un starpsienu apdare ar glancētām keramikas plātnītēm b=7,0mm gaišos toņs ar flīžu līmi un šuvošanu pie santehniskiem piederumiem virtuvē h= 1.5m | m2 | 6 |
| 45 |  | Santehnisko piederumu mazgāšana. | gb. | 3 |
|  |  | Virtuves iekārtas |  |  |
| 47 | 91 | Gāzes pavarda ar 4 degļiem un cepeškrāsni montāža ar pievienošanu cauruļvadam ar lokano savienojumu | kpl. | 1 |
|  |  | Pārējie darbi |  |  |
| 48 |  | Javas sagatavošana objektā | m3 | 0.4 |
| 49 | 93 | Telpu attīrīšana no nojauktām konstrukcijām un būvgružiem un izvākšana no ēkas | m3 | 3.9 |
| 50 | 94 | T.p. iekraušana konteinerā | m3 | 3.9 |
| 51 | 95 | T.p. transporta izdevumi ar 5,5 m3 tilpuma konteineru | reize | 1 |
| 52 | 96 | Būvgružu konteineru 4 - 5,5 m3 noma | diena | 8 |
| 53 | 97 | Izgāztuves uzturēšanas - būvgružu pieņemšanas izdevumi | m3 | 3.9 |
| 54 | 98 | Dzīvokļa sakopšana pēc būvdarbu pabeigšanas | m2 kop. plat. | 48.7 |

17.Objekts: Rīga, Mazā Lubānas iela 8, dzīvoklis 117

Apsaimniekotājs: SIA “Rīgas pilsētbūvnieks”

Brīvais dzīvoklis: Mazā Lubānas ielā 8, pie dežuranta, tālr.25737986.

| Nr.p.k. | Kods | Darbu un resursu nosaukums | Mērvienība | Daudzums |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Demontāžas darbi |  |  |
| 1 | 2 | Linoleja grīdas seguma nojaukšana ar grīdlīstēm | m2 | 31.6 |
| 2 | 11 | Apmetuma nokalšana no mūra sienu virsmām | m2 | 3 |
| 3 | 13 | Demontēt izolētus pie virsmām stiprinātus kabeļus ar nozarēm. | m | 36 |
| 4 | 14 | Sēdpoda ar piederumiem demontāža | kpl. | 1 |
| 5 | 15 | Izlietnes ar aprīkojumu un sifonu demontāža | kpl. | 1 |
| 6 | 18 | Jaucējkrāna ar aprīkojumu demontāža | gb. | 2 |
|  |  | Būvdarbi |  |  |
| 7 | 38 | Lamināta grīdas segums(32. klase, AC4 klase) ar vidēju noslogojumu uz putu polietilēna apakšklāja (b=3mm) un koka grīdlīstu uzstādīšanu. | m2 | 19.7 |
| 8 | 39 | Linoleju grīdas segums EN 685-23- 32 klase, EN 429-min 0,4 min ( slāņa biezums), NE ISO 105-BO2 ( krāsu izturība ) ar šuvju izveidi un koka grīdlīstēm virtuvē. | m2 | 11.9 |
| 9 |  | Durvju vērtņu remonts uz vietas | vērtne | 4 |
| 10 |  | Esošai vannas istabas durvju vērtnes apakšdaļā iestrādāt ventilācijas restītes. | gb. | 1 |
| 11 |  | Durvju atslēgu maiņa | gb. | 2 |
| 12 |  | Durvju aplodas remonts uz vietas | gb. | 1 |
| 13 |  | Mainīt apmales | m | 6 |
|  |  | Ūdensvads un kanalizācija |  |  |
| 14 | 100 | Ūdens stāvvada atslēgšana un pieslēguma atjaunošana | gb. | 2 |
| 15 | 43 | Ūdensvada polietilēna cauruļu līdz diam.32x3,0 mm ar stiprinājumiem, fasondaļām un veidgabalu veļas mašīnas pieslēgumam montāža | m | 12 |
| 16 | 44 | Cauruļvadu hidrauliskā pārbaude | 100 m | 0.15 |
| 17 | 45 | Kanalizācijas cauruļvadu līdz DN 110mm ar stiprinājumiem un veidgabaliem, t. sk veļas mašīnas pieslēgumam montāža un hidrauliska pārbaude | m | 7 |
| 18 | 46 | Nerūsējoša tērauda izlietnes 600x600 mm ar izmazgāto trauku novietni ar noteci, stiprinājumiem, sifonu un aprīkojumu montāža un pievienošana cauruļvadiem. | kpl. | 1 |
| 19 |  | Keramikas roku mazgājamā ar stiprinājumiem, sifonu un aprīkojumu revīzija. | kpl. | 1 |
| 20 | 48 | Sēdpoda ar skalojamo kasti, sēdekli un piederumiem montāža un pievienošana cauruļvadiem | kpl. | 1 |
| 21 |  | Dušas ar aprīkojumu revīzija. | kpl. | 1 |
| 22 | 53 | Ventilācijas restīšu atjaunošana pie esošā kanāla | gb. | 2 |
| 23 | 54 | Noslēgarmatūras montāža (līdz 3/4 ") pie santehniskiem piederumiem | gb. | 3 |
| 24 | 56 | Ūdens maisītāja montāža ar dušas sietu . | kpl. | 1 |
| 25 | 57 | Ūdens maisītāja montāža izlietnei un roku mazgājamam galdam. | kpl. | 2 |
|  |  | Elektroinstalācija |  |  |
| 26 | 58 | Atjaunot elektroinstalācijas kabeli ar vara dzīslu un PVC izolāciju NYY-3x2,5 vai ekvivalentu iespējamai slodzei ar nozarēm, skavām, savienojumiem un galu apdarēm zem apmetuma. | m | 39 |
| 27 | 59 | Atjaunot el. slēdzi un kārbu vienpola zemapmetuma, izurbj ligzdu un pievieno kabelim. | gb. | 4 |
| 28 | 60 | Atjaunot el. kontaktu ar kārbu, vienvietīgu zem apmetuma, izurbj ligzdu un pievieno kabelim- hermētisku vannas istabā. | gb. | 7 |
| 29 | 61 | Sagatavot pieslēguma vietas el. apgaismošanas armatūrām | gb. | 4 |
| 30 | 62 | Pamatnes un automātisko drošinātāju atjaunošana ne augstāk kā 2.1 m no grīdas līmeņa | kpl. | 1 |
| 31 |  | Dūmu detektoru montāža. | kpl. | 1 |
| 32 |  | Zvanu pogas un zvana atjaunošana. | kpl. | 1 |
| 33 |  | Vājstrāvas kabeļa ievadu montāža dzīvoklī televīzijai un zvanam ar aprīkojumu | m | 6 |
|  |  | Apdares darbi |  |  |
| 34 | 63 | Notīrīt krāsojumu , apdari ar tapetēm un nosēdumus no sienām, starpsienām un griestiem | m2 | 139 |
| 35 | 65 | Sienu, starpsienu un griestu virsmu izlīdzināšana ar javas kārtu, pārrīvēšana, slīpēšana un špaktelēšana novēršot sīkos defektus un vietas ar pelējuma pazīmēm apstrādāt ar FR- pelējuma sēnīšu noņēmēju. | m2 | 65 |
| 36 |  | Betona kontakta iesegums uz sienu virsmām | m2 | 14 |
| 37 | 68 | Aiļu slīpņu apmetuma remonts uz sieta un malu- stūrīšu montāža. | m2 | 2 |
| 38 | 74 | Gludu griestu virsmu špaktelēšana un slīpē | m2 | 36 |
| 39 | 75 | Gludu griestu virsmu gruntēšana ar dziļgrunti divās kārtās. | m2 | 36 |
| 40 | 76 | Gludu griestu krāsošana divās kārtās | m2 | 36 |
| 41 | 77 | Gludu sienu un starpsienu virsmu špaktelēšana un slīpē pie krāsošanas. | m2 | 96 |
| 42 | 78 | Gludu sienu un starpsienu virsmu gruntēšana ar dziļgrunti divās kārtās pie krāsošanas. | m2 | 96 |
| 43 | 79 | Gludu sienu, starpsienu un ailu slīpņu krāsošana divās kārtās augstumā līdz 3,5 m gaišos toņos izmantojot “elpojošas" krāsas uz ūdens bāzes | m2 | 96 |
| 44 |  | Durvju bloka krāsošana ar virsmas sagatavošanu | m2 | 17.4 |
| 45 | 81 | Metāla virsmas krāsošana un gruntēšana vienā kārtā | m2 | 7.2 |
| 46 | 82 | Sienu un starpsienu apdares atjaunošana ar glancētām keramikas plātnītēm b=7,0mm gaišos toņs ar flīžu līmi un šuvošanu pie santehniskiem piederumiem virtuvē h= 1.5m (4 m x1,5 m ) | m2 | 6 |
| 47 | 82 | Tas pats sanmezglā | m2 | 7.4 |
| 48 | 85 | Keramikas plātnīšu sienas un starpsienas segumu virsmu attīrīšana no netīrumiem un mazgāšana | m2 | 11 |
| 49 |  | Logu bloku mazgāšana | m2 | 7 |
| 51 |  | Santehnisko piederumu mazgāšana. | gb. | 3 |
|  |  | Virtuves iekārtas |  |  |
| 54 |  | Gāzes pavarda ar 4 degļiem un cepeškrāsni montāža ar pievienošanu cauruļvadam ar lokano savienojumu | kpl. | 1 |
|  |  | Pārējie darbi |  |  |
| 55 |  | Javas sagatavošana objektā | m3 | 0.4 |
| 56 | 93 | Telpu attīrīšana no nojauktām konstrukcijām un būvgružiem un izvākšana no ēkas | m3 | 2.9 |
| 57 | 94 | T.p. iekraušana konteinerā | m3 | 2.9 |
| 58 | 95 | T.p. transporta izdevumi ar 5,5 m3 tilpuma konteineru | reize | 1 |
| 59 | 96 | Būvgružu konteineru 4 - 5,5 m3 noma | diena | 10 |
| 60 | 97 | Izgāztuves uzturēšanas - būvgružu pieņemšanas izdevumi | m3 | 2.9 |
| 61 | 98 | Dzīvokļa sakopšana pēc būvdarbu pabeigšanas | m2 kop. plat. | 35.9 |

18.Objekts: Rīga, Rušonu iela 5, k-1, dzīvoklis 65

Apsaimniekotājs: SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” iecirknis “Daugava”

Brīvais dzīvoklis: Maskavas ielā 268, pie namu pārvaldnieces Karinas Uškānes, tālr.25483026.

| Nr.p.k. | Kods | Darbu un resursu nosaukums | Mērvienība | Daudzums |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Demontāžas darbi |  |  |
| 1 | 1 | Keramikas flīžu grīdas seguma un javas kārtas nojaukšana tualetē. | m2 | 1.2 |
| 2 | 2 | Linoleja grīdas seguma nojaukšana ar grīdlīstēm virtuvē un gaitenī. | m2 | 11.8 |
| 3 | 6 | Ārdurvju bloku ar apmalēm, vērtnēm un aplodu demontāža | m2 | 2.3 |
| 4 |  | Iebūvēto sienas skapja ( bez m2 ) un skapja zem izlietnes nojaukšana virtuvē. | kpl. | 2 |
| 5 | 11 | Apmetuma nokalšana no mūra sienu virsmām | m2 | 2 |
| 6 | 13 | Demontēt izolētus pie virsmām stiprinātus kabeļus ar nozarēm. | m | 38 |
| 7 | 14 | Sēdpoda ar piederumiem demontāža | kpl. | 1 |
| 8 | 15 | Izlietnes un roku mazgājamā galda ar aprīkojumu un sifonu demontāža | kpl. | 2 |
| 9 | 16 | Vannas ar pārteci, noslēgsifonu un aprīkojumu demontāža | kpl. | 1 |
| 10 | 18 | Jaucējkrāna ar aprīkojumu demontāža | gb. | 3 |
| 11 | 19 | Ūdensvada cauruļu ar fasondaļām un stiprinājumiem demontāža | m | 13 |
| 12 | 20 | Kanalizācijas cauruļu ar veidgabaliem un stiprinājumiem demontāža | m | 8 |
| 13 | 21 | Noslēgarmatūras demontāža | gb. | 2 |
| 14 | 22 | Gāzes pavarda demontāža un atvienošana no cauruļvada | kpl. | 1 |
|  |  | Būvdarbi |  |  |
| 15 | 35 | Gatavu dzīvokļa ieejas durvju bloka metāla konstrukcijā pēc esošo parauga ar piederumiem, stiprinājumiem, atduru, numurzīmi un apdari montāža | kpl. | 1 |
| 16 |  | Javas izlīdzinoša kārta grīdai tualetē | m2 | 1.2 |
| 17 | 37 | Melnās grīdas iesegums ar15mm saplāksni | m2 | 1.2 |
| 18 | 38 | Lamināta grīdas segums(32. klase, AC4 klase) ar vidēju noslogojumu uz putu polietilēna apakšklāja (b=3mm) un koka grīdlīstu uzstādīšanu gaitenī. | m2 | 6.2 |
| 19 | 39 | Linoleju grīdas segums EN 685-23- 32 klase, EN 429-min 0,4 min ( slāņa biezums), NE ISO 105-BO2 ( krāsu izturība ) ar šuvju izveidi un koka grīdlīstēm virtuvē un tualetē. | m2 | 7.3 |
| 20 |  | Logu rāmju ar piederumiem remonts uz vietas. | rāmis | 7 |
| 21 |  | Durvju vērtnes ar piederumiem remonts uz vietas. | kpl. | 1 |
| 22 |  | Esošai vannas istabas durvju vērtnes apakšdaļā iestrādāt ventilācijas restītes. | gb. | 1 |
|  |  | Ūdensvads un kanalizācija |  |  |
| 23 | 100 | Ūdens stāvvada atslēgšana un pieslēguma atjaunošana | gb. | 2 |
| 24 | 43 | Ūdensvada polietilēna cauruļu līdz diam.32x3,0 mm ar stiprinājumiem, fasondaļām un veidgabalu montāža. | m | 14 |
| 25 | 44 | Cauruļvadu hidrauliskā pārbaude | 100 m | 0.2 |
| 26 | 45 | Kanalizācijas cauruļvadu līdz DN 110mm ar stiprinājumiem un veidgabaliem montāža un hidrauliska pārbaude | m | 8 |
| 27 | 46 | Nerūsējoša tērauda izlietnes 600x600 mm ar izmazgāto trauku novietni ar noteci, stiprinājumiem, sifonu un aprīkojumu montāža un pievienošana cauruļvadiem. | kpl. | 1 |
| 28 | 47 | Keramikas roku mazgājamā galda 400 x 500 ar stiprinājumiem, sifonu un aprīkojumu montāža un pievienošana cauruļvadiem. | kpl. | 1 |
| 29 | 48 | Sēdpoda ar skalojamo kasti, sēdekli un piederumiem montāža un pievienošana cauruļvadiem | kpl. | 1 |
| 30 | 51 | Vannas, metāla emaljētas montāža ar aprīkojumu, pievienošanu cauruļvadiem, garums precizējams pēc telpas izmēra 150 cm | kpl. | 1 |
| 31 | 53 | Ventilācijas restīšu atjaunošana pie esošā kanāla | gb. | 3 |
| 32 | 54 | Noslēgarmatūras montāža (līdz 3/4 ") pie santehniskiem piederumiem | gb. | 7 |
| 33 |  | Aizkara stangas pie vannas no pulētas metāla caurules atjaunošana | kpl. | 1 |
| 34 | 55 | Ūdens skaitītāja ar mehānisko filtru montāža un pievienošana cauruļvadam | gb. | 2 |
| 35 | 56 | Ūdens maisītāja montāža ar dušas sietu . | kpl. | 1 |
| 36 | 57 | Ūdens maisītāja montāža izlietnei un roku mazgājamam galdam. | kpl. | 2 |
|  |  | Elektroinstalācija |  |  |
| 37 | 58 | Atjaunot elektroinstalācijas kabeli ar vara dzīslu un PVC izolāciju NYY-3x2,5 vai ekvivalentu iespējamai slodzei ar nozarēm, skavām, savienojumiem un galu apdarēm zem apmetuma. | m | 45 |
| 38 | 59 | Atjaunot el. slēdzi un kārbu vienpola zemapmetuma, izurbj ligzdu un pievieno kabelim. | gb. | 6 |
| 39 | 60 | Atjaunot el. kontaktu ar kārbu, vienvietīgu zem apmetuma, izurbj ligzdu un pievieno kabelim- hermētisku vannas istabā. | gb. | 10 |
| 40 | 61 | Sagatavot pieslēguma vietas el. apgaismošanas armatūrām | gb. | 6 |
| 41 | 62 | Pamatnes un automātisko drošinātāju uzstādīšana ne augstāk kā 2.1 m no grīdas līmeņa | kpl. | 1 |
| 42 |  | Dūmu detektoru montāža. | kpl. | 1 |
| 43 |  | Zvanu pogas un zvana atjaunošana | kpl. | 1 |
| 44 |  | Vājstrāvas kabeļa ievadu atjaunošana dzīvoklī televīzijai un zvanam ar aprīkojumu | m | 8 |
|  |  | Apdares darbi |  |  |
| 45 | 63 | Notīrīt krāsojumu , apdari ar tapetēm un nosēdumus no sienām, starpsienām un griestiem | m2 | 163 |
| 46 | 65 | Sienu, starpsienu un griestu virsmu izlīdzināšana ar javas kārtu, pārrīvēšana, slīpēšana un špaktelēšana novēršot sīkos defektus un vietas ar pelējuma pazīmēm apstrādāt ar FR- pelējuma sēnīšu noņēmēju. | m2 | 45 |
| 47 |  | Betona kontakta iesegums uz sienu virsmām | m2 | 12 |
| 48 | 68 | Aiļu slīpņu apmetuma remonts uz sieta un malu- stūrīšu montāža. | m2 | 3 |
| 49 | 74 | Gludu griestu virsmu špaktelēšana un slīpē | m2 | 39 |
| 50 | 75 | Gludu griestu virsmu gruntēšana ar dziļgrunti divās kārtās. | m2 | 39 |
| 51 | 76 | Gludu griestu krāsošana divās kārtās | m2 | 39 |
| 52 | 77 | Gludu sienu un starpsienu virsmu špaktelēšana un slīpē pie krāsošanas. | m2 | 115 |
| 53 | 78 | Gludu sienu un starpsienu virsmu gruntēšana ar dziļgrunti divās kārtās pie krāsošanas. | m2 | 115 |
| 54 | 79 | Gludu sienu, starpsienu un ailu slīpņu krāsošana divās kārtās augstumā līdz 3,5 m gaišos toņos izmantojot “elpojošas" krāsas uz ūdens bāzes | m2 | 115 |
| 55 |  | Logu bloka krāsošana ar virsmas sagatavošanu | m2 | 9 |
| 56 |  | Durvju bloka krāsošana ar virsmas sagatavošanu | m2 | 19.8 |
| 57 | 81 | Metāla virsmas krāsošana un gruntēšana vienā kārtā | m2 | 8.4 |
| 58 | 82 | Sienu un starpsienu bojātās apdares atjaunošana ar baltām glancētām keramikas flīzēm ar flīžu līmi un šuvošanu virtuvē, vannas istabā un tualetē. | m2 | 13 |
| 60 | 85 | Keramikas plātnīšu sienas un starpsienas segumu virsmu attīrīšana no netīrumiem un mazgāšana | m2 | 12 |
| 61 |  | Logu bloku mazgāšana | m2 | 9 |
|  |  | Apkures sistēmas |  |  |
| 63 | 86 | Dvieļu žāvētāja demontāža un atvienošana no cauruļvadiem | kpl. | 1 |
| 65 | 88 | Jaunu dvieļu žāvētāja ar stiprinājumiem montāža un pievienošana cauruļvadiem | kpl. | 1 |
|  |  | Virtuves iekārtas |  |  |
| 67 |  | Esoša gāzes pavarda ar 4 degļiem un cepeškrāsni revīzija un montāža ar pievienošanu cauruļvadam ar lokano savienojumu | kpl. | 1 |
|  |  | Pārējie darbi |  |  |
| 68 | 93 | Telpu attīrīšana no nojauktām konstrukcijām un būvgružiem un izvākšana no ēkas | m3 | 4.8 |
| 69 | 94 | T.p. iekraušana konteinerā | m3 | 4.8 |
| 70 | 95 | T.p. transporta izdevumi ar 5,5 m3 tilpuma konteineru | reize | 1 |
| 71 | 96 | Būvgružu konteineru 4 - 5,5 m3 noma | diena | 12 |
| 72 | 97 | Izgāztuves uzturēšanas - būvgružu pieņemšanas izdevumi | m3 | 4.8 |
| 73 | 98 | Dzīvokļa sakopšana pēc būvdarbu pabeigšanas | m2 kop. plat. | 38.3 |
| 83 | 101 | Kadastrālās uzmērīšanas lietas pēc dzīvokļa atjaunošanas Valsts zemes dienestā pasūta un apmaksā būvorganizācija | kpl. | 1 |
| 84 | 102 | Elektroenerģijas piegādes atjaunošanas izmaksas kārto būvorganizācija | kpl. | 1 |
| 86 | 106 | Renovēto inženiertehnisko komunikāciju izpildshēmu sagatavošanu kārto būvorganizācija | kpl. | 1 |

19.Objekts: Rīga, Salacas iela 21, dzīvoklis 34

Apsaimniekotājs: SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” iecirknis “Daugava”

Brīvais dzīvoklis: Maskavas ielā 168, pie Lidijas Gorbikas, tālr.26675946

| Nr.p.k. | Kods | Darbu un resursu nosaukums | Mērvienība | Daudzums |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Demontāžas darbi |  |  |
| 1 | 2 | Linoleja grīdas seguma nojaukšana ar grīdlīstēm | m2 | 29 |
| 2 | 5 | Logu bloku ar logsoliem, aplodu, rāmjiem un ārējo palodžu segumu demontāža | m2 | 6.4 |
| 3 | 6 | Arējā durvju un sanmezgla durvju bloku ar apmalēm, vērtnēm un aplodu demontāža | m2 | 4.1 |
| 4 | 11 | Apmetuma nokalšana no mūra sienu virsmām | m2 | 5 |
| 5 | 13 | Demontēt izolētus pie virsmām stiprinātus kabeļus ar nozarēm. | m | 30 |
| 6 | 14 | Sēdpoda ar piederumiem demontāža | kpl. | 1 |
| 7 | 15 | Izlietnes ar aprīkojumu un sifonu demontāža | kpl. | 1 |
| 8 | 16 | Vannas ar pārteci, noslēgsifonu un aprīkojumu demontāža | kpl. | 1 |
| 9 | 18 | Jaucējkrāna ar aprīkojumu demontāža | gb. | 2 |
| 10 | 19 | Ūdensvada cauruļu ar fasondaļām un stiprinājumiem demontāža | m | 14 |
| 11 | 20 | Kanalizācijas cauruļu ar veidgabaliem un stiprinājumiem demontāža | m | 8 |
| 12 | 21 | Noslēgarmatūras demontāža | gb. | 2 |
| 13 | 22 | Gāzes pavarda demontāža un atvienošana no cauruļvada | kpl. | 1 |
|  |  | Būvdarbi |  |  |
| 14 | 32 | Gatavu plastmasas pieckameru energoefektīvu loga bloku ar logsoliem, ārējo un iekšējo palodžu segumu, piederumiem, selektīvo stikla paketi, visu stikloto konstrukciju kopējas koeficients nedrīkst pārsniegt 1.3 W/m2 K, atverami un atgāžami ar stiprinājumiem un hermetizāciju, visas šuves starp stikloto konstrukciju un ēkas konstrukciju aizdarāmas ar antikondensāta lenti Proclima CONTEGA SL (vai analogu), pēc esošā izveidojuma un apdares montāža. | m2 | 6.4 |
| 15 | 35 | Gatavu dzīvokļa ieejas durvju bloka metāla konstrukcijā pēc esošo parauga ar piederumiem, stiprinājumiem, atduru, numurzīmi un apdari montāža | kpl. | 1 |
| 16 |  | Gatavu sanmezgla durvju bloka ar piederumiem, stiprinājumiem, atduru un ventilācijas restītēm vērtnes apakšdaļā montāža | kpl. | 1 |
| 17 | 38 | Lamināta grīdas segums(32. klase, AC4 klase) ar vidēju noslogojumu uz putu polietilēna apakšklāja (b=3mm) un koka grīdlīstu uzstādīšanu. | m2 | 7 |
| 18 | 39 | Linoleju grīdas segums EN 685-23- 32 klase, EN 429-min 0,4 min ( slāņa biezums), NE ISO 105-BO2 ( krāsu izturība ) ar šuvju izveidi un koka grīdlīstēm virtuvē. | m2 | 22.1 |
| 19 |  | Durvju vērtnes stiklojuma nomaiņa | m2 | 0.7 |
| 20 |  | Durvju vērtņu remonts uz vietas | vērtne | 3 |
| 21 |  | Durvju atslēgu maiņa | gb. | 3 |
| 22 |  | Durvju aplodas remonts uz vietas | gb. | 1 |
| 23 |  | Mainīt apmales | m | 6 |
|  |  | Ūdensvads un kanalizācija |  |  |
| 24 | 100 | Ūdens stāvvada atslēgšana un pieslēguma atjaunošana | gb. | 2 |
| 25 | 43 | Ūdensvada polietilēna cauruļu līdz diam.32x3,0 mm ar stiprinājumiem, fasondaļām un veidgabalu veļas mašīnas pieslēgumam montāža | m | 14 |
| 26 | 44 | Cauruļvadu hidrauliskā pārbaude | 100 m | 0.2 |
| 27 | 45 | Kanalizācijas cauruļvadu līdz DN 110mm ar stiprinājumiem un veidgabaliem, t. sk veļas mašīnas pieslēgumam montāža un hidrauliska pārbaude | m | 8 |
| 28 | 46 | Nerūsējoša tērauda izlietnes 600x600 mm ar izmazgāto trauku novietni ar noteci, stiprinājumiem, sifonu un aprīkojumu montāža un pievienošana cauruļvadiem. | kpl. | 1 |
| 29 |  | Keramikas roku mazgājamā galda ar stiprinājumiem, sifonu un aprīkojumu revīzija. | kpl. | 1 |
| 30 | 48 | Sēdpoda ar skalojamo kasti, sēdekli un piederumiem montāža un pievienošana cauruļvadiem | kpl. | 1 |
| 31 | 51 | Vannas, metāla emaljētas montāža ar aprīkojumu, pievienošanu cauruļvadiem, garums precizējams pēc telpas izmēra. | kpl. | 1 |
| 33 | 53 | Ventilācijas restīšu atjaunošana pie esošā kanāla | gb. | 2 |
| 34 |  | Aizkara stangas no pulēta tērauda caurules pie vannas montāža. | kpl. | 1 |
| 35 | 54 | Noslēgarmatūras montāža (līdz 3/4 ") pie santehniskiem piederumiem | gb. | 7 |
| 36 | 55 | Ūdens skaitītāja ar mehānisko filtru montāža un pievienošana cauruļvadam | gb. | 2 |
| 37 | 56 | Ūdens maisītāja montāža ar dušas sietu . | kpl. | 1 |
| 38 | 57 | Ūdens maisītāja montāža izlietnei. | kpl. | 1 |
|  |  | Elektroinstalācija |  |  |
| 39 | 58 | Atjaunot elektroinstalācijas kabeli ar vara dzīslu un PVC izolāciju NYY-3x2,5 vai ekvivalentu iespējamai slodzei ar nozarēm, skavām, savienojumiem un galu apdarēm zem apmetuma. | m | 34 |
| 40 | 59 | Atjaunot el. slēdzi un kārbu vienpola zemapmetuma, izurbj ligzdu un pievieno kabelim. | gb. | 4 |
| 41 | 60 | Atjaunot el. kontaktu ar kārbu, vienvietīgu zem apmetuma, izurbj ligzdu un pievieno kabelim- hermētisku vannas istabā. | gb. | 7 |
| 42 | 61 | Sagatavot pieslēguma vietas el. apgaismošanas armatūrām | gb. | 4 |
| 43 | 62 | Pamatnes un automātisko drošinātāju atjaunošana ne augstāk kā 2.1 m no grīdas līmeņa | kpl. | 1 |
| 44 |  | Dūmu detektoru montāža. | kpl. | 1 |
| 45 |  | Zvanu pogas un zvana atjaunošana. | kpl. | 1 |
| 46 |  | Vājstrāvas kabeļa ievadu montāža dzīvoklī televīzijai un zvanam ar aprīkojumu | m | 7 |
|  |  | Apdares darbi |  |  |
| 47 | 63 | Notīrīt krāsojumu , apdari ar tapetēm un nosēdumus no sienām, starpsienām un griestiem | m2 | 142 |
| 48 | 65 | Sienu, starpsienu un griestu virsmu izlīdzināšana ar javas kārtu, pārrīvēšana, slīpēšana un špaktelēšana novēršot sīkos defektus un vietas ar pelējuma pazīmēm apstrādāt ar FR- pelējuma sēnīšu noņēmēju. | m2 | 40 |
| 49 |  | Betona kontakta iesegums uz sienu virsmām | m2 | 22 |
| 50 | 68 | Aiļu slīpņu apmetuma remonts uz sieta un malu- stūrīšu montāža. | m2 | 5 |
| 51 | 74 | Gludu griestu virsmu špaktelēšana un slīpē | m2 | 32 |
| 52 | 75 | Gludu griestu virsmu gruntēšana ar dziļgrunti divās kārtās. | m2 | 32 |
| 53 | 76 | Gludu griestu krāsošana divās kārtās | m2 | 32 |
| 54 | 77 | Gludu sienu un starpsienu virsmu špaktelēšana un slīpē pie krāsošanas. | m2 | 100 |
| 55 | 78 | Gludu sienu un starpsienu virsmu gruntēšana ar dziļgrunti divās kārtās pie krāsošanas. | m2 | 100 |
| 56 | 79 | Gludu sienu, starpsienu un ailu slīpņu krāsošana divās kārtās augstumā līdz 3,5 m gaišos toņos izmantojot “elpojošas" krāsas uz ūdens bāzes | m2 | 100 |
| 57 |  | Durvju bloka krāsošana ar virsmas sagatavošanu | m2 | 14.8 |
| 58 | 81 | Metāla virsmas krāsošana un gruntēšana vienā kārtā | m2 | 7.4 |
| 59 | 82 | Sienu un starpsienu apdare ar glancētām keramikas plātnītēm b=7,0mm gaišos toņs ar flīžu līmi un šuvošanu pie santehniskiem piederumiem virtuvē h= 1.5m (3 m x1,5 m ) | m2 | 4.5 |
| 60 | 82 | Tas pats sanmezglā h=2,1 m | m2 | 16.4 |
| 63 |  | Santehnisko piederumu mazgāšana. | gb. | 1 |
|  |  | Apkures sistēmas |  |  |
| 64 | 88 | Atjaunot dvieļu žāvētāja ar stiprinājumiem, montāža un pievienošana cauruļvadiem | kpl. | 1 |
|  |  | Virtuves iekārtas |  |  |
| 66 | 91 | Gāzes pavarda ar 4 degļiem un cepeškrāsni montāža ar pievienošanu cauruļvadam ar lokano savienojumu | kpl. | 1 |
|  |  | Pārējie darbi |  |  |
| 67 |  | Javas sagatavošana objektā | m3 | 0.4 |
| 68 | 93 | Telpu attīrīšana no nojauktām konstrukcijām un būvgružiem un izvākšana no ēkas | m3 | 5.1 |
| 69 | 94 | T.p. iekraušana konteinerā | m3 | 5.1 |
| 70 | 95 | T.p. transporta izdevumi ar 5,5 m3 tilpuma konteineru | reize | 1 |
| 71 | 96 | Būvgružu konteineru 4 - 5,5 m3 noma | diena | 10 |
| 72 | 97 | Izgāztuves uzturēšanas - būvgružu pieņemšanas izdevumi | m3 | 5.1 |
| 73 | 98 | Dzīvokļa sakopšana pēc būvdarbu pabeigšanas | m2 kop. plat. | 31.7 |
| 83 | 102 | Elektroenerģijas piegādes atjaunošanas izmaksas kārto būvorganizācija | kpl. | 1 |
| 85 | 106 | Renovēto inženiertehnisko komunikāciju izpildshēmu sagatavošanu kārto būvorganizācija | kpl. | 1 |

20.Objekts: Rīga, Zilupes iela 29, dzīvoklis 13

Apsaimniekotājs: SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” iecirknis “Daugava”

Brīvais dzīvoklis: Maskavas iela 168, pie Lidijas Gorbikas, tālr.26675946

| Nr.p.k. | Kods | Darbu un resursu nosaukums | Mērvienība | Daudzums |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Demontāžas darbi |  |  |
| 1 |  | Grīdas seguma un javas kārtas nojaukšana sanmezglā. | m2 | 3.2 |
| 2 | 2 | Linoleja un reliņa grīdas seguma nojaukšana ar grīdlīstēm | m2 | 52.1 |
| 3 |  | Stāvvadu apdares demontāža tualetē un sanmezglā. | m2 | 2.7 |
| 4 |  | Iebūvēto sienas skapju un mēbeļu nojaukšana virtuvē. | kpl. | 2 |
| 5 | 13 | Demontēt izolētus pie virsmām stiprinātus kabeļus ar nozarēm. | m | 58 |
| 6 | 14 | Sēdpoda ar piederumiem demontāža | kpl. | 1 |
| 7 | 15 | Izlietnes un roku mazgājamā galda ar aprīkojumu un sifonu demontāža | kpl. | 3 |
| 8 | 16 | Vannas ar pārteci, noslēgsifonu un aprīkojumu demontāža | kpl. | 1 |
| 9 | 17 | Trapu demontāža | gb. | 1 |
| 10 | 18 | Jaucējkrāna ar aprīkojumu demontāža | gb. | 2 |
| 11 | 19 | Ūdensvada cauruļu ar fasondaļām un stiprinājumiem demontāža | m | 14 |
| `12 | 20 | Kanalizācijas cauruļu ar veidgabaliem un stiprinājumiem demontāža | m | 10 |
| 13 | 21 | Noslēgarmatūras demontāža | gb. | 2 |
| 14 | 22 | Gāzes pavarda demontāža un atvienošana no cauruļvada | kpl. | 1 |
|  |  | Būvdarbi |  |  |
| 15 | 25 | Horizontālas virsmas hidroizolācija ar mastikas sedzošu pārklājumu zem grīdas seguma. | m2 | 5 |
| 16 | 26 | Akmens masas flīžu b=8mm grīdas segums | m2 | 3.2 |
| 17 |  | Grīdas izlīdzinošās pamatnes kārtas iestrāde vidēji 15 mm lodžijā un sanmezglā | m2 | 6.8 |
| 18 | 38 | Lamināta grīdas segums(32. klase, AC4 klase) ar vidēju noslogojumu uz putu polietilēna apakšklāja (b=3mm) un koka grīdlīstu uzstādīšanu. | m2 | 45.8 |
| 19 | 39 | Linoleju grīdas segums EN 685-23- 32 klase, EN 429-min 0,4 min ( slāņa biezums), NE ISO 105-BO2 ( krāsu izturība ) ar šuvju izveidi un koka grīdlīstēm virtuvē. | m2 | 7.5 |
| 20 |  | Durvju biezu stiklojuma atjaunošana istabai Nr.3 | m2 | 0.8 |
| 21 |  | Durvju vērtņu remonts uz vietas | vērtne | 1 |
| 22 |  | Esošai vannas istabas durvju vērtnes apakšdaļā iestrādāt ventilācijas restītes. | gb. | 1 |
| 23 |  | Durvju atslēgu maiņa | gb. | 8 |
|  |  | Ūdensvads un kanalizācija |  |  |
| 24 | 100 | Ūdens stāvvada atslēgšana un pieslēguma atjaunošana | gb. | 2 |
| 25 | 43 | Ūdensvada polietilēna cauruļu līdz diam.32x3,0 mm ar stiprinājumiem, fasondaļām un veidgabalu veļas mašīnas pieslēgumam montāža | m | 16 |
| 26 | 44 | Cauruļvadu hidrauliskā pārbaude | 100 m | 0.2 |
| 27 | 45 | Kanalizācijas cauruļvadu līdz DN 110mm ar stiprinājumiem un veidgabaliem, t. sk veļas mašīnas pieslēgumam montāža un hidrauliska pārbaude | m | 12 |
| 28 | 46 | Nerūsējoša tērauda izlietnes 600x600 mm ar izmazgāto trauku novietni ar noteci, stiprinājumiem, sifonu un aprīkojumu montāža un pievienošana cauruļvadiem. | kpl. | 1 |
| 29 |  | Esošo keramikas roku mazgājamā galda ar stiprinājumiem, sifonu un aprīkojumu montāža un pievienošana cauruļvadiem. | kpl. | 2 |
| 30 | 48 | Sēdpoda ar skalojamo kasti, sēdekli un piederumiem montāža un pievienošana cauruļvadiem | kpl. | 2 |
| 31 | 50 | Vannai nerūsējoša tērauda aizkaru stangas uzstādīšana | kpl. | 1 |
| 32 | 51 | Vannas, metāla emaljētas montāža ar aprīkojumu, pievienošanu cauruļvadiem170 cm . | kpl. | 1 |
| 33 | 52 | Trapa montāža un pievienošana cauruļvadam | gb. | 1 |
| 34 | 53 | Ventilācijas restīšu atjaunošana pie esošā kanāla | gb. | 3 |
| 35 | 54 | Noslēgarmatūras montāža (līdz 3/4 ") pie santehniskiem piederumiem | gb. | 10 |
| 36 | 55 | Ūdens skaitītāja ar mehānisko filtru montāža un pievienošana cauruļvadam | gb. | 4 |
| 37 | 56 | Ūdens maisītāja montāža ar dušas sietu . | kpl. | 1 |
| 38 | 57 | Ūdens maisītāja montāža izlietnei un roku mazgājamam galdam. | kpl. | 2 |
|  |  | Elektroinstalācija |  |  |
| 39 | 58 | Atjaunot elektroinstalācijas kabeli ar vara dzīslu un PVC izolāciju NYY-3x2,5 vai ekvivalentu iespējamai slodzei ar nozarēm, skavām, savienojumiem un galu apdarēm zem apmetuma. | m | 63 |
| 40 | 59 | Atjaunot el. slēdzi un kārbu vienpola zemapmetuma, izurbj ligzdu un pievieno kabelim. | gb. | 8 |
| 41 | 60 | Atjaunot el. kontaktu ar kārbu, vienvietīgu zem apmetuma, izurbj ligzdu un pievieno kabelim- hermētisku vannas istabā. | gb. | 14 |
| 42 | 61 | Sagatavot pieslēguma vietas el. apgaismošanas armatūrām | gb. | 8 |
| 43 | 62 | Pamatnes un automātisko drošinātāju uzstādīšana ne augstāk kā 2.1 m no grīdas līmeņa | kpl. | 1 |
| 44 |  | Ugunsgrēka detektoru montāža. | kpl. | 2 |
| 45 |  | Zvanu pogas un zvana atjaunošana | kpl. | 1 |
| 46 |  | Vājstrāvas kabeļa ievadu montāža dzīvoklī televīzijai un zvanam ar aprīkojumu | m | 13 |
|  |  | Apdares darbi |  |  |
| 47 | 63 | Notīrīt krāsojumu , apdari ar tapetēm un nosēdumus no sienām, starpsienām un griestiem | m2 | 252 |
| 48 | 65 | Sienu, starpsienu un griestu virsmu izlīdzināšana ar javas kārtu, pārrīvēšana, slīpēšana un špaktelēšana novēršot sīkos defektus un vietas ar pelējuma pazīmēm apstrādāt ar FR- pelējuma sēnīšu noņēmēju. | m2 | 60 |
| 49 |  | Betona kontakta iesegums uz sienu virsmām | m2 | 18 |
| 50 | 74 | Gludu griestu virsmu špaktelēšana un slīpē | m2 | 61 |
| 51 | 75 | Gludu griestu virsmu gruntēšana ar dziļgrunti divās kārtās. | m2 | 61 |
| 52 | 76 | Gludu griestu krāsošana divās kārtās | m2 | 61 |
| 53 | 77 | Gludu sienu un starpsienu virsmu špaktelēšana un slīpē pie krāsošanas. | m2 | 165 |
| 54 | 78 | Gludu sienu un starpsienu virsmu gruntēšana ar dziļgrunti divās kārtās pie krāsošanas. | m2 | 165 |
| 55 | 79 | Gludu sienu, starpsienu un ailu slīpņu krāsošana divās kārtās augstumā līdz 3,5 m gaišos toņos izmantojot “elpojošas" krāsas uz ūdens bāzes | m2 | 165 |
| 56 |  | Durvju bloka krāsošana ar virsmas sagatavošanu | m2 | 30.6 |
| 57 | 81 | Metāla virsmas krāsošana un gruntēšana vienā kārtā | m2 | 5.4 |
| 58 | 82 | Sienu un starpsienu apdare ar glancētām keramikas plātnītēm b=7,0mm gaišos toņs ar flīžu līmi un šuvošanu pie santehniskiem piederumiem virtuvē zem esošā līdz grīdai. | m2 | 2.1 |
| 59 | 82 | Tas pats sanmezglā h=2,1 m | m2 | 14.1 |
| 61 | 85 | Keramikas plātnīšu sienas un starpsienas segumu virsmu attīrīšana no netīrumiem un mazgāšana | m2 | 5 |
| 62 |  | Ārdurvju bloku mazgāšana | m2 | 4.5 |
| 63 |  | Santehnisko piederumu mazgāšana. | gb. | 2 |
|  |  | Apkures sistēmas |  |  |
| 64 | 99 | Apkures stāvvada atslēgšana un pieslēguma atjaunošana | gb. | 2 |
| 65 | 86 | C/apkures sildķermeņu un dvieļu žāvētāja demontāža un atvienošana no cauruļvadiem | kpl. | 5 |
| 66 | 87 | C/apkures jaunu sildķermeņu montāža ar atgaisotāju, ventili, stiprinājumiem un pievienošana cauruļvadiem | kpl. | 3 |
| 67 | 88 | Jaunu dvieļu žāvētāja ar stiprinājumiem montāža un pievienošana cauruļvadiem | kpl. | 1 |
| 68 | 89 | Termoregulatora montāža un atjaunošana vannas istabā | gb. | 4 |
|  |  | Virtuves iekārtas |  |  |
| 69 | 91 | Gāzes pavarda ar 4 degļiem un cepeškrāsni montāža ar pievienošanu cauruļvadam ar lokano savienojumu | kpl. | 1 |
|  |  | Pārējie darbi |  |  |
| 70 |  | Javas sagatavošana objektā | m3 | 0.9 |
| 71 | 93 | Telpu attīrīšana no nojauktām konstrukcijām un būvgružiem un izvākšana no ēkas | m3 | 5.3 |
| 72 | 94 | T.p. iekraušana konteinerā | m3 | 5.3 |
| 73 | 95 | T.p. transporta izdevumi ar 5,5 m3 tilpuma konteineru | reize | 1 |
| 74 | 96 | Būvgružu konteineru 4 - 5,5 m3 noma | diena | 11 |
| 75 | 97 | Izgāztuves uzturēšanas - būvgružu pieņemšanas izdevumi | m3 | 5.3 |
| 76 | 98 | Dzīvokļa sakopšana pēc būvdarbu pabeigšanas | m2 kop. plat. | 58.4 |
| 77 | 101 | Kadastrālās uzmērīšanas lietas pēc dzīvokļa atjaunošanas Valsts zemes dienestā pasūta un apmaksā būvorganizācija | kpl. | 1 |
| 78 | 102 | Elektroenerģijas piegādes atjaunošanas izmaksas kārto būvorganizācija | kpl. | 1 |
| 81 | 104 | Tehniskā risinājuma izstrāde un saskaņošana sildķermeņa nomaiņai | kompl | 1 |
| 79 | 26 | Akmens masas flīžu b=8mm grīdas segums | m2 | 1 |
| 80 | 106 | Renovēto inženiertehnisko komunikāciju izpildshēmu sagatavošanu kārto būvorganizācija | kpl. | 1 |

Pielikums Nr.2

# PIETEIKUMA / TEHNISKĀ / FINANŠU PIEDĀVĀJUMA FORMA

Iepirkumam

“Pašvaldības īpašumā esošo dzīvokļu atjaunošanas darbu būvuzraudzība”

identifikācijas Nr. RD DMV 2022/31

1.daļai (būvdarbu tehniskā specifikācija Nr.28)

  - IESNIEDZA:

Pretendenta nosaukums

  - KONTAKTPERSONA:

### Vārds, uzvārds:

Adrese:

Tālrunis:

e- pasta adrese:

  - PIEDĀVĀJUMS:

3.1. mūsu piedāvājums ir:

| Nr.p.k. | Objekts | Kopējās būvuzraudzības izmaksas, EUR bez PVN |
| --- | --- | --- |
|  | Rīga, Emmas iela3, dzīvoklis 37 |  |
|  | Rīga, Jaunciema gatve 141, dzīvoklis 1 |  |
|  | Rīga, Kreimeņu iela 3, dzīvoklis 1 |  |
|  | Rīga, Limbažu iela 9, dzīvoklis 431 |  |
|  | Rīga, Lugažu iela 2A, dzīvoklis 13 |  |
|  | Rīga, Lugažu iela 2A, dzīvoklis 67 |  |
|  | Rīga, Martas Rinkas iela 1, k-1, dzīvoklis 9 |  |
|  | Rīga,Sarkandaugavas iela 11, dzīvoklis 11 |  |
|  | Rīga, Skuju iela 2, dzīvoklis 73 |  |
|  | Rīga, Tvaika iela 54, k-1, dzīvoklis 26 |  |
|  | Rīga, Tvaika iela 54, k-2, dzīvoklis 39 |  |
|  | Rīga, Upes iela 3, dzīvoklis 18 |  |
|  | Rīga, Ūmeo iela 6, dzīvoklis 23 |  |
|  | Rīga, Viestura prospekts 3, dzīvoklis 3 |  |
|  | Rīga, Viskaļu iela 18, dzīvoklis 1 un 1A |  |
|  | Rīga, Zandartu iela 2A, dzīvoklis 111 |  |
|  | Rīga, Zandartu iela 2A, dzīvoklis 121 |  |
|  | Rīga, Zandartu iela 2A, dzīvoklis 125 |  |
| KOPĀ: |  |

  - Cenā ir iekļautas visas izmaksas, kas saistītas ar līguma izpildi;

  - Darbu veiksim bez avansa saņemšanas.

- INFORMĀCIJA PAR PRETENDENTU:

Uzņēmuma nosaukums:______________________________________

Adrese:___________________________________________________

Tālrunis: _________________________________________________

E-pasts elektronisko dokumentu saņemšanai: _____________________

Uzņēmums reģistrēts ________________________________________

Vienotais reģistrācijas Nr.:____________________________________

PVN maksātāja Nr.: _________________________________________

Bankas konta Nr.: __________________________________________

Banka:____________________________________________________

Bankas kods:_______________________________________________

Uzņēmuma vadītājs (vārds, uzvārds):____________________________

Pretendenta atbilstība mazā vai vidējā uzņēmuma statusam:

atbilst

neatbilst

| Amats, vārds, uzvārds: |  |  |
| --- | --- | --- |
| z.v. | (paraksta vieta) |  |

Pielikums Nr.3

# PIETEIKUMA / TEHNISKĀ / FINANŠU PIEDĀVĀJUMA FORMA

Iepirkumam

“Pašvaldības īpašumā esošo dzīvokļu atjaunošanas darbu būvuzraudzība”

identifikācijas Nr. RD DMV 2022/31

2.daļai  (būvdarbu tehniskā specifikācija Nr.31)

- IESNIEDZA:

Pretendenta nosaukums

- KONTAKTPERSONA:

### Vārds, uzvārds:

Adrese:

Tālrunis:

e- pasta adrese:

- PIEDĀVĀJUMS:

3.1. mūsu piedāvājums ir:

| Nr.p.k. | Objekts | Kopējās būvuzraudzības izmaksas, EUR bez PVN |
| --- | --- | --- |
|  | Rīga, Aglonas iela 10, k-2, dzīvoklis 51 |  |
|  | Rīga, Aglonas iela 29, dzīvoklis 66 |  |
|  | Rīga, Aiviekstes iela 14, dzīvoklis 17 |  |
|  | Rīga, Aiviekstes iela 14, dzīvoklis 19 |  |
|  | Rīga, Dravnieku iela 9, dzīvoklis 52 |  |
|  | Rīga, Dricānu iela 1, dzīvoklis 29 |  |
|  | Rīga, Dzeņu iela 14, dzīvoklis 42 |  |
|  | Rīga, Ķengaraga iela 9, dzīvoklis 47 |  |
|  | Rīga, Maskavas iela 250, k-4, dzīvoklis 54 |  |
|  | Rīga, Maskavas iela 250, k-11, dzīvoklis 63 |  |
|  | Rīga, Maskavas iela 268, k-1, dzīvoklis 10 |  |
|  | Rīga, Mazā Lubānas iela 8, dzīvoklis 9 |  |
|  | Rīga, Mazā Lubānas iela 8, dzīvoklis 27 |  |
|  | Rīga, Mazā Lubānas iela 8, dzīvoklis 49 |  |
|  | Rīga, Mazā Lubānas iela 8, dzīvoklis 76 |  |
|  | Rīga, Mazā Lubānas iela 8, dzīvoklis 95 |  |
|  | Rīga, Mazā Lubānas iela 8, dzīvoklis 117 |  |
|  | Rīga, Rušonu iela 5, k-1, dzīvoklis 65 |  |
|  | Rīga, Salacas iela 21, dzīvoklis 34 |  |
|  | Rīga, Zilupes iela 29, dzīvoklis 13 |  |
| KOPĀ: |  |

  - Cenā ir iekļautas visas izmaksas, kas saistītas ar līguma izpildi;

  - Darbu veiksim bez avansa saņemšanas.

- INFORMĀCIJA PAR PRETENDENTU:

Uzņēmuma nosaukums:______________________________________

Adrese:___________________________________________________

Tālrunis: _________________________________________________

E-pasts elektronisko dokumentu saņemšanai: _____________________

Uzņēmums reģistrēts ________________________________________

Vienotais reģistrācijas Nr.:____________________________________

PVN maksātāja Nr.: _________________________________________

Bankas konta Nr.: __________________________________________

Banka:____________________________________________________

Bankas kods:_______________________________________________

Uzņēmuma vadītājs (vārds, uzvārds):____________________________

Pretendenta atbilstība mazā vai vidējā uzņēmuma statusam:

atbilst

neatbilst

| Amats, vārds, uzvārds: |  |  |
| --- | --- | --- |
| z.v. | (paraksta vieta) |  |

Pielikums Nr.4

CURRICULUM VITAE (CV) UN PIEEJAMĪBAS APLIECINĀJUMS

Iepirkumam

“Pašvaldības īpašumā esošo dzīvokļu atjaunošanas darbu būvuzraudzība”

identifikācijas Nr. RD DMV 2022/31

# Vārds:

- Uzvārds:

- Izglītība:

- Būvprakses sertifikāta numurs:

| Izglītības iestāde | Mācību laiks (no-līdz) | Iegūtais grāds vai kvalifikācija |
| --- | --- | --- |

- Pašreizējais amats un uzņēmumā nostrādātie gadi vai līgumattiecību nodibināšanas datums:

- Darba pieredze:

| Uzņēmuma nosaukums | Adrese | Periods (no-līdz) | Amats / Galvenie pienākumi |
| --- | --- | --- | --- |

- Pieredze ceļu būvdarbu vadīšanā:

| Darbu izpildes uzsākšanas un pabeigšanas gads un mēnesis | Amats (pozīcija projektā) | Darba devējs vai Pasūtītājs (uzņēmuma līguma gadījumā) | Pasūtītāja (klienta) nosaukums, reģistrācijas Nr., adrese un kontaktpersona | Īss veikto darbu apraksts (objekta nosaukums un raksturojums, līguma summa bez PVN) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Apliecinu, ka augstāk minētais patiesi atspoguļo manu pieredzi un kvalifikāciju.

Apliecinu, ka piekrītu piedalīties iepirkumā “Pašvaldības īpašumā esošo dzīvokļu atjaunošanas darbu būvuzraudzība” identifikācijas Nr. RD DMV 2022/31, kā atbildīgais būvdarbu būvuzraugs, gadījumā, ja <pretendenta nosaukums> tiks piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu un iepirkuma līgums tiks noslēgts.

Apliecinu, ka būšu pieejams piedāvājumā norādīto uzdevumu izpildei no iepirkuma līguma parakstīšanas dienas līdz galīgā pieņemšanas akta parakstīšanas dienai.

Apliecinu, ka neesmu interešu konflikta situācijā.

| Vārds, uzvārds: |  |  | (datums) |
| --- | --- | --- | --- |

|  | (paraksta vieta) |  |
| --- | --- | --- |

# Footnotes

Informāciju par to, kā ieinteresētais piegādātājs var reģistrēties par Nolikuma saņēmēju sk. https://www.eis.gov.lv/EIS/Publications/PublicationView.aspx?PublicationId=883

Saskaņā ar Eiropas Komisijas (EK) regulas Nr.800/2008 1. pielikuma definīciju Mikrouzņēmumu, mazo un vidējo uzņēmumu kategorijā ietilpst uzņēmumi, kam ir mazāk nekā 250 darbinieku un kuru gada apgrozījums nepārsniedz 50 miljonus euro, un/vai gada bilance kopumā nepārsniedz 43 miljonus euro.

Saskaņā ar Eiropas Komisijas (EK) regulas Nr.800/2008 1. pielikuma definīciju Mikrouzņēmumu, mazo un vidējo uzņēmumu kategorijā ietilpst uzņēmumi, kam ir mazāk nekā 250 darbinieku un kuru gada apgrozījums nepārsniedz 50 miljonus euro, un/vai gada bilance kopumā nepārsniedz 43 miljonus euro.

Darbu aprakstā iekļautajām ziņām ir izsmeļoši jāapliecina speciālista pieredzes atbilstību iepirkuma nolikuma prasībām.